附件2

2025年10月开展安全记分处罚情况

| 序号 | 部门 | 被记分人 | 记分分值 | 记分事项 | 违章等级 | 处罚金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 客户服务部 | 马如贤 | 2 | 入户安检（用户号1102104794、1101769938），填写《用气安全须知》填写日期为2026年10月30日 | 一般违章 | 100 |  |
| 2 | 客户服务部 | 潘城江 | 2 | 抽查安检员作业情况，发现10月20日在对半岛荔园3栋安检作业时，下发安检情况告知书内容该填写内容空白及矛盾的情况（勾选项目为正常，整改措施又勾选存在问题）。 | 一般违章 | 100 |  |
| 3 | 客户服务部 | 万玉刚 | 4 | 根据“关于世贸商城3栋2单元2607号房热水器烟管未伸出室外事件的处罚通报”对客户服务部分管入户安检管理副经理万玉刚，发起安全记分 | 严重违章 | 400 | 南宁中燃通字〔2025〕268号关于世贸商城3栋6单元2607号房热水器烟管未伸出室外事件的处罚通报 |
| 4 | 客户服务部 | 黄智鸿 | 2 | 10.28抽查网格员黄智鸿维修工单发现入户维修1101779699、5111770795发放的用气安全须知未填写日期；1102715786、1102025615未发放用气安全须知 | 一般违章 | 100 |  |
| 5 | 客户服务部 | 周光现 | 1 | 青秀区通泰路60号武警水电第一总队仙葫高层住宅1号楼2单元501号；青秀南网格员进行开通作业时，未对闲置用气点进行封堵， | 一般违章 | 50 |  |
| 6 | 客户服务部 | 陈家强 | 6 | 良庆网格员陈家强进行开通作业时，未按作业要求对闲置用气点进行封堵，根据《客户服务部负面清单记分标准》，按严重违规行为，记6分。 | 一般违章 | 300 |  |
| 7 | 客户服务部 | 农达旺 | 6 | 邕宁服务站农达旺在通气点火作业时，向用户销售波纹管后未按要求给用户签署购买须知。 | 一般违章 | 300 |  |
| 8 | 工程技术部 | 邓文富 | 4 | 根据“关于世贸商城3栋2单元2607号房热水器烟管未伸出室外事件的处罚通报”对工程部邓文富副经理，发起安全记分4分 | 严重违章 | 400 | 南宁中燃通字〔2025〕268号关于世贸商城3栋6单元2607号房热水器烟管未伸出室外事件的处罚通报 |
| 9 | 客户服务部 | 李树宁 | 1 | 气密照片不合格，测压板连接处旋塞阀关闭，热水器端旋塞阀关闭，工单号0125090840844035 | 一般违章 | 50 |  |
| 10 | 客户服务部 | 宁成海 | 6 | 稽查工单完成质量发现宁成海工单 U 型测压测气密时长不足 5 分钟（工单号：0125082337964280）根据《客户服务部负面清单记分标准》，发布南宁中燃客字【2025】79 号文，记6分，罚款600元。 | 严重违章 | 600 | 南宁中燃客字【2025】79 号文 |
| 11 | 客户服务部 | 方曾华 | 6 | 网格员方曾华上门换表时U型测压测气密时长不足5分钟（换表工单0125082137526212），根据《客户服务部负面清单记分标准》，发布南宁中燃客字【2025】79 号文，对方曾华记 6 分，罚款 600 元的处罚 | 严重违章 | 600 | 南宁中燃客字【2025】79 号文 |
| 12 | 生产运营部 | 农加能 | 2 | 9月12日20:10，青秀南服务站网格员农加能将抢险摩托车违规停放于琅东汽车站地铁口，致车辆被盗。根据《车辆管理违规处罚明细表》，给予农加能安全记分2分。 | 一般违章 | 100 | 南宁中燃客字【2025】69号 |
| 13 | 生产运营部 | 刘铭昊 | 2 | 对本岗位安全卡内容未熟练掌握 | 一般违章 | 100 |  |
| 14 | 生产运营部 | 陈裕升 | 2 | 南宁市轨道交通6号线开泰路站，OMP抽查日常监管中未见警示标识 | 一般违章 | 100 |  |
| 15 | 生产运营部 | 李启发 | 2 | 玉象路凤凰路西50庆米 良管网所广西医科大学项目，OMP中管位映射、警示标志反馈不清，日常监管未反馈标识牌。 | 一般违章 | 100 |  |
| 16 | 生产运营部 | 李一帆 | 2 | 交通厅宿舍一区项目，OMP中管位映射、警示标志反馈不清 | 一般违章 | 100 |  |
| 17 | 生产运营部 | 谭乃祯 | 2 | 南宁市轨道交通6号线项目，OMP系统抽查日常监管中未见警示标识。 | 一般违章 | 100 |  |
| 18 | 客户服务部 | 王永深 | 1 | 近期抽查客服CRM系统动火作业监护工单，发现工单号0125100846038873无气密检测照片，无动火作业票照片，维修员作业不规范，对其安全记分。 | 一般违章 | 50 |  |
| 19 | 客户服务部 | 甘荣耀 | 1 | 近期抽查客服CRM系统动火作业监护工单，发现工单号0125092744517881无气密检测照片，无动火作业票照片，维修员甘荣耀作业不规范，已和网格长韦进暖核实，对其安全记分。 | 一般违章 | 50 |  |
| 20 | 客户服务部 | 龙济 | 3 | 未认真核对停气范围，误关停计划外调压器导致用户投诉。 | 一般违章 | 150 |  |
| 21 | 客户服务部 | 谢俊 | 6 | 一品慧开通师傅谢俊在10.13入户5127728209开通时，闲置旋塞阀未封堵处置，灶具端旋塞阀垫片损坏未更换，测气密时灶具端旋塞阀未打开！另有虚假结单悬疑！ | 严重违章 | 600 |  |
| 22 | 客户服务部 | 谢宗秀 | 3 | 10月16日在市民中心二楼饭堂检查，发现以下三个问题。1、表箱有蜘蛛网；2、灶前阀无手柄；3、明白卡从1月份到10月份无用户自检签字。 | 一般违章 | 150 |  |
| 23 | 工程技术部 | 宁坤成 | 2 | 10月24日询问宁坤成岗位职责及电熔焊接6个停止点内容，未能回答 | 一般违章 | 100 |  |
| 24 | 生产运营部 | 邓书林 | 2 | 抽查视频监控发现10月22日凌晨，巡检未带检测仪、未到巡检指定地点拍照，巡检质量不高。 | 一般违章 | 100 |  |
| 25 | 工程技术部 | 梁锦 | 2 | 9月23日，复查江南区广西美丽花厂房燃气管道工程，出地管无套管、支架缺绝缘垫片整改情况，项目负责人梁锦管理不到位，整改未按要求回填、未按集团标准使用合格套管，对项目负责人记2分。 | 一般违章 | 100 |  |
| 26 | 生产运营部 | 林礼敬 | 1 | 抽查OMP系统西乡塘区西庄路四联村四平坡调压设施巡检及维保不合格，箱体及周边卫生不合格，箱体警示标识贴破损，管线警示/流向标识模糊。 | 一般违章 | 50 |  |
| 27 | 客户服务部 | 赵国华 | 3 | 通过导出当月抄表数据，稽查发现，壹品慧安检员赵国华未按作业要求检查表具信息是否一致导致错抄。经核实该户实际基表读数为1515立方，责任人因入错户错抄为15151立方。本次处以客服记分3分处罚。 | 一般违章 | 150 |  |
| 28 | 客户服务部 | 庞祖挺 | 3 | 通过导出当月抄表数据，稽查发现，壹品慧安检员庞祖挺未按作业要求检查表具信息是否一致导致错抄。经核实该户实际基表读数为476立方，责任人因入错户错抄为4801立方。本次处以客服记分3分处罚。 | 一般违章 | 150 |  |
| 29 | 客户服务部 | 曾进蓓 | 2 | 10月12日对永凯现代城2号楼2506号时未按提醒告知用户，管道本体挂杂物 | 一般违章 | 100 |  |
| 30 | 客户服务部 | 赵永杰 | 2 | 1102805715 壹品慧赵永杰2025年10月12日入户安检时，给用户发放的《南宁中燃用气安全须知》落款处：安检时间填写2025年10月21日 | 一般违章 | 100 |  |
| 31 | 生产运营部 | 黄喜杰 | 2 | 新建定津路—沙滨路段（纵3路）项目，燃气管线沿线工地未按要求埋设标志桩，管线裸露无警示标牌未保护。 | 一般违章 | 100 |  |
| 32 | 客户服务部 | 郑宇威 | 3 | 对南地行署34号楼4单元601号房上门换表作业时，抄错表，导致气量突增和异常。 | 一般违章 | 150 |  |
| 33 | 客户服务部 | 温博 | 4 | 壹品慧安检员温博，安检时未发现燃气表存在生锈腐蚀的隐患，未能及时整改导致安检后不久发生漏气。根据南宁中燃安全作业记分标准第25条“未按规定开展入户安全检查，未发现存在的隐患或未将查出的隐患及时上报并告知用户”，对壹品慧安检员温博发起安全记分4分。 | 严重违章 | 400 |  |
| 合计 |  |  | 92分 |  | 罚金合计 |  | 6100元 |