附件：《2025年5月服务质量处罚明细》

一、美丽南方和安村管理不到位问题

（流程编号NNh1202505070007）

美丽南方和安村为乡镇开发项目，原开发业务员黄冠琪下达施工任务时，未按工作标准上传白图公示照片，而是上传该村卫星图，加大本次安装纠纷解释难度。

经公司研究决定，根据《南宁中燃服务监督管理制度》投诉类别判别标准“经核实我司存在部分责任的。”判定为Ⅲ类投诉，责任部门为市场开发部。时任业务员黄冠琪已离职，不再追加扣罚；对时任管理人员许承真，未严格审核流程资料，未及时发现问题并消除管理风险，负管理责任，对许承真考核200元。

二、商铺金旺角一楼101号现勘错误问题

（流程编号NNh1202504270001）

商铺金旺角一楼101号商铺为新报建用户，燃气工程于2025年3月19日已按图施工完成并验收，因市场开发部业务员许承真现勘时，误将中压气源管道看成低压管，故未设计调压箱，导致工程建设完成后无法连接通气。

经公司研究决定，根据《南宁中燃服务监督中心管理制度》第五章第三节第四点投诉类别判别标准“经核实我司存在部分责任的。”判定为II类投诉，责任部门为市场开发部。对市场开发部业务员许承真考核500元。

三、安吉时代中心7#-9#工程进度管理问题

（流程编号NNh1202505080004）

安吉时代中心7#-9#楼为新建三产房项目，开发户数610户，燃气工程于2023年11月22日下达施工任务，应于2024年5月22日完工。因施工条件限制，及房屋已交付，协调入户耗时长等问题，导致工程延滞。原工程技术部先用户承诺承诺于2025年4月底前完工，但截止目前仍未完工通气。现场代表陆远，对于超承诺未通气项目，未按要求粘贴施工告示，导致小区业主多次投诉。

经公司研究决定，根据《南宁中燃服务监督中心管理制度》第五章第三节第四点投诉类别判别标准“经核实我司存在部分责任的。”判定为Ⅲ类投诉，责任部门为工程技术部。对责任人陆远扣罚200元。

四、广西工业建筑设计研究院大院安装处置不及时问题

（流程编号NNh1202505070002）

广西工业建筑设计研究院大院为老户开发项目，工程部按图纸施工，该小区于2025年2月1日已置换通气。

老户开发业务员在集中收款时未对开户住户户型逐户核查，导致该小区8栋2单元612号房因改变厨房位置后，支管超长无法引至用气位置，固未能安装用气，业务员未尽开发责任；散户安装人员上门发现问题后，未将问题反馈工程技术部协调处理，导致问题处置延误，工程技术部散户施工问题上报机制不完善，导致问题处置延迟；市场开发部在接到转办问题后，未主动与工程技术部对接商议解决办法，以“户型符合安装条件”为由回退工单，缺少内部沟通交流，问题处理方式简单粗暴；且业务员回复业主“安装需要加收费用”话术不合规。

经公司研究决定，根据《南宁中燃服务监督管理制度》投诉类别判别标准“经核实我司存在部分责任的。”判定为Ⅲ类投诉，责任部门为市场开发部，按制度对市场开发部业务员庾清考核200元。同时，责成工程技术部完善散户安装内部升级转办流程。

五、润丰水泥(高峰店)前路口处施工围挡进度管理问题

（流程编号NNh1202505280005）

二塘五队气源接驳工程已按要求申办开挖证，开挖期限为2025年4月16日至5月15日。该项目因施工队施工完成后一直未安排看压，导致开挖证超期未完工恢复。拟判定为我司责任有效投诉。现场代表钟仕达，对项目进度缺乏进度管理，导致项目完工后未能及时看压。

经公司研究决定，根据《南宁中燃服务监督中心管理制度》第五章第三节第四点投诉类别判别标准“经核实我司存在部分责任的。”判定为Ⅲ类投诉，责任部门为工程技术部。对责任人钟仕达扣罚200元；施工队问题由工程技术部按合同协议向施工单位追责。

六、银河小区工程安装费退款超时问题

（流程编号NNh1202505150003）

根据《关于优化工程安装费退款办结时间的通知》，工程安装费内部退款流程须20个工作日内完成。该户于2025年4月1日前往凤岭北营业厅申请退工程安装费，应于4月29日前完成，实际退款时间为4月30日，超时1个工作日。经核查，客户服务部稽核员李卫乔，退款资料移交超时2个工作日，影响OA流程提报；市场开发部内勤古银燕，OA流程签收超时2个工作日，影响ERP报账流程提交。该起投诉判定为我司责任有效投诉。

经公司研究决定，根据《南宁中燃服务监督管理制度》投诉类别判别标准“经核实我司存在部分责任的。”判定为Ⅲ类投诉，责任部门分别为客户服务部、市场开发部，按制度对客户服务部稽核员李卫乔、市场开发部内勤古银燕各考核200元/人。

七、悦顺食品公司投诉管线被侵权问题

（流程编号NNh1202505160002）

悦顺食品有限公司为金凯创业园首家天然气用户，于2011年12月23日自费投资建设了从市政管道至其用气点的全部设施（含过路顶管），2023年11月起，多次提出要求我司移除其他用户接其出资的燃气管线，截止2025年5月仍未完成，引发用户外部投诉。该起投诉判定为我司责任有效投诉。

经核查，存在以下问题：（1）园区开发初期未统筹规划公共燃气管网，大客户部业务员戴强浩开发工业用户时，未核实清楚已建管线费用清单及权属，导致后续新增用户接驳引发权属争议。（2）申请公用管建设时，大客户部未全面核查既有管道产权归属，导致两次迁改工程，造成公司资源浪费及客户信任损耗。 （3）期间施工受物业修复要求影响后，大客户部未第一时间向悦顺公司同步工期调整信息，延期后导致信任度下降。

经公司研究决定，根据《南宁中燃服务监督中心管理制度》第五章第三节第四点投诉类别判别标准“经核实为我司全责，但由于及时处理未对公司及用户造成恶劣影响的。”判定为Ⅱ类投诉，责任部门为大客户部。对责任业务员戴强浩、部门经理肖佳斌各考核500元/人。

八、凤岭北厅保险销售未签《客户告知书》问题

（流程编号NNh1202505220004）

经核查，凤岭北营业厅营业员冯瑶销售保险时未按工作标准与用户签署《告知书》，导致出现销售争议问题时缺乏有效佐证，该起投诉判定为我司责任有效投诉。

经公司研究决定，根据《南宁中燃服务监督管理制度》投诉类别判别标准“经核实我司存在部分责任的。”判定为Ⅲ类投诉，责任部门为客户服务部，对营业员冯瑶考核200元。