附件2

2025年4月开展安全记分处罚情况

| 序号 | 部门 | 被记分人员 | 被记分分值 | 记分事项 | 违章等级 | 处罚金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产运营部 | 秦超华 | 4 | 违反动火作业安全防火要求 | 一般违章 | 200 |  |
| 2 | 生产运营部 | 樊耀昌 | 4 | 在动火接驳作业过程中，现场作业人员违规放散，附近居民报警引发恶劣影响。 | 一般违章 | 200 |  |
| 3 | 生产运营部 | 覃瑞宇 | 2 | 根据南宁中燃通字〔2025〕94号关于龙胤凤凰城 11栋旁排水施工挖破燃气管事件的处罚通报，对该人员发起安全记分 | 安全事件 | 200 | 南宁中燃通字〔2025〕94号关于龙胤凤凰城11栋旁排水施工挖破燃气管事件的处罚通报 |
| 4 | 生产运营部 | 林成锦 | 2 | 根据南宁中燃通字〔2025〕94号关于龙胤凤凰城 11栋旁排水施工挖破燃气管事件的处罚通报，对该人员发起安全记分 | 安全事件 | 200 | 南宁中燃通字〔2025〕94号关于龙胤凤凰城11栋旁排水施工挖破燃气管事件的处罚通报 |
| 5 | 生产运营部 | 陈裕升 | 2 | 根据南宁中燃通字〔2025〕94号关于龙胤凤凰城 11栋旁排水施工挖破燃气管事件的处罚通报，对该人员发起安全记分 | 安全事件 | 200 | 南宁中燃通字〔2025〕94号关于龙胤凤凰城11栋旁排水施工挖破燃气管事件的处罚通报 |
| 6 | 生产运营部 | 王威 | 1 | 领导带队检查明阳华电工业用户调压柜设施发现巡检记录不完善，管理人员未履行管理职责，缺乏监督抽查。 | 一般违章 | 50 |  |
| 7 | 客户服务部 | 郑杰 | 4 | 老旧改复检人员于4月18日上门复测，稽查4月21日检查发现漏气。根据南宁中燃安全作业记分标准第25条“未按规定开展入户安全检查，未发现存在的隐患或未将查出的隐患及时上报并告知用户。”发起安全记分4分。 | 严重违章 | 400 |  |
| 8 | 客户服务部 | 梁红孟 | 2 | 经检查发现，良庆服务站网格员在开展通气点火作业时，气密检测保压时间不足集团要求的15分钟。根据南宁中燃安全记分管理制度，对梁红孟按一般违章记2分 | 一般违章 | 100 |  |
| 9 | 客户服务部 | 吴威 | 6 | 安检员4月11日到西乡塘区大学东路进行安检，到访不遇表数据估抄错误 | 严重违章 | 600 |  |
| 10 | 生产运营部 | 韦舒文 | 2 | 不按规定填报出车事由 | 一般违章 | 100 |  |
| 11 | 工程技术部 | 吴兴 | 1 | 莱茵河畔B6号楼报警器安装距离灶具不足0.5米 | 一般违章 | 50 |  |
| 12 | 工程技术部 | 袁希宁 | 1 | 莱茵湖畔A5号楼安装报警器距离灶具不足0.5米。 | 一般违章 | 50 |  |
| 13 | 工程技术部 | 莫健凯 | 1 | 莱茵湖畔A1号楼报警器安装距离灶具水平距离不足0.5米 | 一般违章 | 50 |  |
| 14 | 生产运营部 | 黄杰龙 | 1 | 根据南宁中燃通字〔2025〕82号文对长鸣钟履职填报不达标人员发起安全记分 | 一般违章 | 50 | 南宁中燃通字〔2025〕82号关于南宁中燃2025年3月长鸣钟安全指标填报情况的通报 |
| 15 | 客户服务部 | 农建海 | 3 | 因青秀北服务站网格员为用户更换燃气表时，未认真核实现场表具读数及确认账期，没有发现这户表具读数使用量大，已产生翻转的情况，依据《客户服务部负面清单记分标准》抄收类，一般违规行为“抄表作业时未对表具进行现场检查。”对责任人进行业务计分3分的处罚。 | 一般违章 | 150 |  |
| 16 | 生产运营部 | 杨周 | 1 | 华电公司用气点lng气瓶安全阀检验有效期已过期，未及时完成更换。 | 一般违章 | 50 |  |
| 17 | 客户服务部 | 蒙粒仞 | 6 | 入户安检未进行检查热水器运行工况，未检查燃气器具使用年限，未观察燃气表基表运行情况。 | 严重违章 | 600 |  |
| 18 | 客户服务部 | 李家顺 | 4 | 现场检查安检员居民户内安检作业，存在问题:1.安检小区楼栋未张贴通知。2.未对燃气表进行最小流量检查。3.检测熄火保护方法不正确（只听声音）。4.厨房存在瓶装气混用未发现（现场已提示后完成处置）。5.热水器运行状况未检查。6.对安检作业卡内容不熟。 | 严重违章 | 400 |  |
| 19 | 客户服务部 | 黄海鹏 | 2 | 为全面贯彻集团及区域安全生产工作要求，有序推进节后复工复产工作，公司安监部要求各部门及员工及时签订，并在 2 月 28 日前上交复工复产安全承诺书。其中西乡塘服务站、邕宁服务站未及时上交复工复产安全承诺书，未能按照公司要求完成相关工作。 | 一般违章 | 100 |  |
| 20 | 客户服务部 | 唐锦海 | 2 | 为全面贯彻集团及区域安全生产工作要求，有序推进节后复工复产工作，公司安监部要求各部门及员工及时签订，并在 2 月 28 日前上交复工复产安全承诺书。其中西乡塘服务站、邕宁服务站未及时上交复工复产安全承诺书，未能按照公司要求完成相关工作。 | 一般违章 | 100 |  |
| 21 | 客户服务部 | 刘昭明 | 4 | 中长公司安检员刘昭明于4.2入户1101981494安检抄表时，不注意看基表读数，错把现场基表数1161方抄成116方；造成1101981494用户4月份系统用气量成-838方；给输差工作带来负面影响 | 一般违章 | 200 |  |
| 22 | 客户服务部 | 覃师 | 4 | 中长公司安检员覃师于4.8入户1102732754安检抄表时，不注意看基表读数，错把现场基表数2930方抄成2330方；造成1102732754用户4月份系统用气量成-453方；给输差工作带来负面影响 | 一般违章 | 200 |  |
| 23 | 客户服务部 | 杨杰杰 | 4 | 中长公司安检员杨杰杰于3.17入户1102619837安检时，不注意看用户信息，错入1102382892房号；并把1102382892户表读数抄入用户1102619837，造成1102619837用户3月份系统用气量成-556方；给输差工作带来负面影响 | 一般违章 | 200 |  |
| 24 | 客户服务部 | 林毅 | 4 | 天津中长公司安检员林毅，在用户号为：1101969231，用户家安检时，检查发现炉灶用气点闲置未封堵，属于一级隐患，也未按作业要求下达隐患整改告知书告知用户整改，也未在系统中勾选隐患。 | 严重违章 | 400 |  |
| 25 | 客户服务部 | 奚吉领 | 4 | 2025年4月14日，检查港保苑2号楼1单元1002号房安检质量，安检人员奚吉领入户安检未发现燃气设施与插座安全间距不足隐患，未告知用户。对责任人记4分。 | 严重违章 | 400 |  |
| 26 | 工程技术部 | 黄荣程 | 1 | 根据南宁中燃通字〔2025〕82号文对长鸣钟履职填报不达标人员发起安全记分。 | 一般违章 | 50 | 南宁中燃通字〔2025〕82号关于南宁中燃2025年3月长鸣钟安全指标填报情况的通报 |
| 27 | 客户服务部 | 唐军 | 6 | 抽查发现天津中长慧生活安检员唐军在入户1102902082时支管及总阀挂杂物未清理 | 严重违章 | 600 |  |
| 28 | 客户服务部 | 刘臻 | 6 | 抽查发现天津中长慧生活安检员刘臻多户安检不按公司要求当天上传安检数据，而是延后几天上传，导致后台安检数据失真，不利于安检超期管控 | 严重违章 | 600 |  |
| 29 | 生产运营部 | 黄起聪 | 1 | 根据南宁中燃通字82号文对违规人员发起安全记分 | 一般违章 | 50 | 南宁中燃通字〔2025〕82号关于南宁中燃2025年3月长鸣钟安全指标填报情况的通报 |
| 30 | 生产运营部 | 麻智球 | 1 | 根据南宁中燃通字〔2025〕82号文对长鸣钟履职填报不达标人员发起安全记分 | 一般违章 | 50 | 南宁中燃通字〔2025〕82号关于南宁中燃2025年3月长鸣钟安全指标填报情况的通报 |
| 31 | 工程技术部 | 陆远 | 1 | 根据南宁中燃通字〔2025〕82号文对长鸣钟履职填报不达标人员发起安全记分 | 一般违章 | 50 | 南宁中燃通字〔2025〕82号关于南宁中燃2025年3月长鸣钟安全指标填报情况的通报 |
| 32 | 客户服务部 | 潘汉鹏 | 2 | 金领世家南区17号楼2905号，未试火检测热水器运行，未观察基表运行情况。 | 一般违章 | 100 |  |
| 33 | 生产运营部 | 龙伟 | 2 | 3月开展部门级三月三暨清明节前专项安全检查时，发现金凯路第三方工地未按要求上传OMP系统进行管控，班组长未履行管理责任，应负责连带责任。 | 一般违章 | 100 |  |
| 34 | 生产运营部 | 麻智球 | 4 | 3月开展部门级三月三暨清明节前专项安全检查时，发现位于金凯路第三方工地未按要求上传OMP系统进行管控，现场裸露带气管未做警示标识。 | 严重违章 | 400 |  |
| 35 | 客户服务部 | 何维强 | 4 | 2024年10月10日安检时 未发现该户安装反表，未及时处理上报。 | 严重违章 | 400 |  |
| 36 | 客户服务部 | 宁成海 | 2 | 换表作业未进行气密检测 | 一般违章 | 100 |  |
| 37 | 生产运营部 | 邹赐 | 1 | 根据南宁中燃通字〔2025〕52号文对长鸣钟填报不达标人员发起安全记分。 | 一般违章 | 50 | 南宁中燃通字〔2025〕52号关于南宁中燃2025年2月长鸣钟安全指标填报情况的通报 |
| 合计 |  |  | 102分 |  | 罚金合计 |  | 7800元 |