附件2

2025年5月开展安全记分处罚情况

| 序号 | 部门 | 被记分人员 | 被记分分值 | 记分事项 | 违章等级 | 处罚金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 客户服务部 | 梁航 | 2 | 地址：良庆区金象大道7号天筑塞纳1号楼1203号，用户号：5100619791，用户名：韦雄水。安检员：梁航，2025年2月16日入户安检，工单号：0125021605216017，热水器旋塞阀无手柄未隐患进行记录，稽查员2025年5月27日入户检查发现。 | 一般违章 | 100 |  |
| 2 | 客户服务部 | 乐团昌 | 1 | 现场检查安检员乐团昌居民户内安检作业，存在问题:1、安检小区楼栋单元未张贴通知。2、存在脱岗情况，下午5:48稽查人员到当天计划安检小区未见在岗，电话联系称在玖誉城小区补检（核查当天安检工单未有该小区安检工单）。3、用户电话现场未更新，提示后才与用户确认。 | 一般违章 | 50 |  |
| 3 | 客户服务部 | 韦弘成 | 2 | 青秀北网格员韦弘成，在用户号为：5125562807，开展通气点火作业时，检测气密时测压板未接小三通，未检测到炉灶端气密性就完成了两个用气点的开通作业。根据南宁中燃员工安全记分标准，附件二违章作业记分标准第77条：未按相关操作规程开展作业，对韦弘成按一般违章发起安全记分2分。 | 一般违章 | 100 |  |
| 4 | 客户服务部 | 韦霄 | 6 | 1102265650 2025年1月5日入户安检，挂表处住人，属于一级隐患，安检时未能发现，CRM勾选安检合格。 | 严重违章 | 600 |  |
| 5 | 工程技术部 | 谢成城 | 1 | 在巨隆大厦（盛景名庭）B号楼4层3号换表时，未按要求更换超期燃气表。现场用户使用的是未超期远传金额表，现场拍照不合格。请整改。 | 一般违章 | 50 |  |
| 6 | 客户服务部 | 彭力 | 3 | 天津中长安检员彭力2024年10月22日在西乡塘区罗贤路61号龙湖春江天越一期9号楼2703号入户安检未开通用户，基表302立方，卡表350元未上报稽查组核实处理，造成用户投诉。 | 一般违章 | 150 |  |
| 7 | 客户服务部 | 滕英荣 | 2 | 热水器燃气管线挂杂物未清理，未下隐患通知单告知用户 | 一般违章 | 100 |  |
| 8 | 工程技术部 | 石继福 | 1 | 在广西农业机械研究院生活区16号楼2单元2号换表时，未按要求使用管卡固定燃气表。现场拍照不合格，未能体现安装管卡表托。请整改。 | 一般违章 | 50 |  |
| 9 | 客户服务部 | 梁有丰 | 1 | 梁有丰存在超前填报长鸣钟的行为 | 一般违章 | 50 | 南宁中燃通字〔2025〕111号关于长鸣钟计划安全履职超前填报人员的处罚通报 |
| 10 | 客户服务部 | 粟永盟 | 1 | 栗永盟、陆峰、存在超前填报长鸣钟的行为 | 一般违章 | 50 | 南宁中燃通字〔2025〕111号关于长鸣钟计划安全履职超前填报人员的处罚通报 |
| 11 | 客户服务部 | 陆峰 | 1 | 栗永盟、陆峰、存在超前填报长鸣钟的行为 | 一般违章 | 50 | 南宁中燃通字〔2025〕111号关于长鸣钟计划安全履职超前填报人员的处罚通报 |
| 12 | 客户服务部 | 李文希 | 1 | 根据南宁中燃通字〔2025〕111号，关于长鸣钟计划安全履职超前填报人员的处罚发起安全记分 | 一般违章 | 50 | 南宁中燃通字〔2025〕111号关于长鸣钟计划安全履职超前填报人员的处罚通报 |
| 13 | 客户服务部 | 覃丽华 | 1 | 根据南宁中燃通字〔2025〕111号，关于长鸣钟计划安全履职超前填报人员的处罚发起安全记分 | 一般违章 | 50 | 南宁中燃通字〔2025〕111号关于长鸣钟计划安全履职超前填报人员的处罚通报 |
| 14 | 工程技术部 | 欧杨阳 | 1 | 根据南宁中燃通字〔2025〕111号，关于长鸣钟计划安全履职超前填报人员的处罚发起安全记分 | 一般违章 | 50 | 南宁中燃通字〔2025〕111号关于长鸣钟计划安全履职超前填报人员的处罚通报 |
| 15 | 工程技术部 | 李丽桃 | 1 | 根据南宁中燃通字〔2025〕111号，关于长鸣钟计划安全履职超前填报人员的处罚发起安全记分。 | 一般违章 | 50 | 南宁中燃通字〔2025〕111号关于长鸣钟计划安全履职超前填报人员的处罚通报 |
| 16 | 客户服务部 | 王慧荣 | 1 | 根据南宁中燃通字〔2025〕111号，关于长鸣钟计划安全履职超前填报人员的处罚发起安全记分。 | 一般违章 | 50 | 南宁中燃通字〔2025〕111号关于长鸣钟计划安全履职超前填报人员的处罚通报 |
| 17 | 客户服务部 | 李卫乔 | 1 | 根据南宁中燃通字〔2025〕111号，关于长鸣钟计划安全履职超前填报人员的处罚发起安全记分。 | 一般违章 | 50 | 南宁中燃通字〔2025〕111号关于长鸣钟计划安全履职超前填报人员的处罚通报 |
| 18 | 客户服务部 | 韦娜 | 1 | 根据南宁中燃通字〔2025〕111号，关于长鸣钟计划安全履职超前填报人员的处罚发起安全记分 | 一般违章 | 50 | 南宁中燃通字〔2025〕111号关于长鸣钟计划安全履职超前填报人员的处罚通报 |
| 19 | 客户服务部 | 阮玉珠 | 1 | 根据南宁中燃通字〔2025〕111号，关于长鸣钟计划安全履职超前填报人员的处罚发起安全记分 | 一般违章 | 50 | 南宁中燃通字〔2025〕111号关于长鸣钟计划安全履职超前填报人员的处罚通报 |
| 20 | 客户服务部 | 黄玮 | 1 | 根据南宁中燃通字〔2025〕111号，关于长鸣钟计划安全履职超前填报人员的处罚发起安全记分 | 一般违章 | 50 | 南宁中燃通字〔2025〕111号关于长鸣钟计划安全履职超前填报人员的处罚通报 |
| 21 | 客户服务部 | 黄财龙 | 1 | 根据南宁中燃通字〔2025〕111号关于长鸣钟计划安全履职超前填报人员的处罚通报，做出安全记分 | 一般违章 | 50 | 南宁中燃通字〔2025〕111号关于长鸣钟计划安全履职超前填报人员的处罚通报 |
| 22 | 客户服务部 | 宁成海 | 1 | 根据南宁中燃通字〔2025〕111号关于长鸣钟计划安全履职超前填报人员的处罚通报，做出安全记分 | 一般违章 | 50 | 南宁中燃通字〔2025〕111号关于长鸣钟计划安全履职超前填报人员的处罚通报 |
| 23 | 市场开发部 | 莫燊 | 1 | 根据南宁中燃通字〔2025〕111号关于长鸣钟计划安全履职超前填报人员的处罚通报，做出安全记分 | 一般违章 | 50 | 南宁中燃通字〔2025〕111号关于长鸣钟计划安全履职超前填报人员的处罚通报 |
| 24 | 市场开发部 | 黄大晟 | 1 | 记分原因：根据南宁中燃通字〔2025〕111号，关于长鸣钟计划安全履职超前填报人员的处罚发起安全记分 | 一般违章 | 50 | 南宁中燃通字〔2025〕111号关于长鸣钟计划安全履职超前填报人员的处罚通报 |
| 25 | 客户服务部 | 庄智 | 1 | 记分原因：根据南宁中燃通字〔2025〕111号，关于长鸣钟计划安全履职超前填报人员的处罚发起安全记分 | 一般违章 | 50 | 南宁中燃通字〔2025〕111号关于长鸣钟计划安全履职超前填报人员的处罚通报 |
| 26 | 客户服务部 | 刘语眉 | 1 | 记分原因：根据南宁中燃通字〔2025〕111号，关于长鸣钟计划安全履职超前填报人员的处罚发起安全记分 | 一般违章 | 50 | 南宁中燃通字〔2025〕111号关于长鸣钟计划安全履职超前填报人员的处罚通报 |
| 27 | 市场开发部 | 李志强 | 1 | 根据南宁中燃通字〔2025〕111号，关于长鸣钟计划安全履职超前填报人员的处罚发起安全记分 | 一般违章 | 50 | 南宁中燃通字〔2025〕111号关于长鸣钟计划安全履职超前填报人员的处罚通报 |
| 28 | 市场开发部 | 谢丽玲 | 1 | 根据南宁中燃通字〔2025〕111号，关于长鸣钟计划安全履职超前填报人员的处罚发起安全记分 | 一般违章 | 50 | 南宁中燃通字〔2025〕111号关于长鸣钟计划安全履职超前填报人员的处罚通报 |
| 29 | 客户服务部 | 杨伶苋 | 1 | 根据南宁中燃通字〔2025〕111号，关于长鸣钟计划安全履职超前填报人员的处罚发起安全记分 | 一般违章 | 50 | 南宁中燃通字〔2025〕111号关于长鸣钟计划安全履职超前填报人员的处罚通报 |
| 30 | 客户服务部 | 庞钰彬 | 1 | 根据南宁中燃通字〔2025〕111号，关于长鸣钟计划安全履职超前填报人员的处罚发起安全记分 | 一般违章 | 50 | 南宁中燃通字〔2025〕111号关于长鸣钟计划安全履职超前填报人员的处罚通报 |
| 31 | 工程技术部 | 莫小兰 | 1 | 根据5月21日发文：南宁中燃通字〔2025〕111号，关于长鸣钟计划安全履职超前填报人员的处罚，对莫小兰、黄奇勇、易泽明三位员工发起安全记分。 | 一般违章 | 50 | 南宁中燃通字〔2025〕111号关于长鸣钟计划安全履职超前填报人员的处罚通报 |
| 32 | 行政管理部 | 黄奇勇 | 1 | 根据5月21日发文：南宁中燃通字〔2025〕111号，关于长鸣钟计划安全履职超前填报人员的处罚，对莫小兰、黄奇勇、易泽明三位员工发起安全记分。 | 一般违章 | 50 | 南宁中燃通字〔2025〕111号关于长鸣钟计划安全履职超前填报人员的处罚通报 |
| 33 | 工程技术部 | 易泽明 | 1 | 根据5月21日发文：南宁中燃通字〔2025〕111号，关于长鸣钟计划安全履职超前填报人员的处罚，对莫小兰、黄奇勇、易泽明三位员工发起安全记分。 | 一般违章 | 50 | 南宁中燃通字〔2025〕111号关于长鸣钟计划安全履职超前填报人员的处罚通报 |
| 34 | 客户服务部 | 滕永何 | 1 | 根据南宁中燃通字〔2025〕101号文对长鸣钟履职填报不达标人员发起安全记分。 | 一般违章 | 50 | 南宁中燃通字〔2025〕101号关于2025年4月长鸣钟安全指标填报情况的通报 |
| 35 | 工程技术部 | 梁锦 | 1 | 根据南宁中燃通字〔2025〕111号，关于长鸣钟计划安全履职超前填报人员的处罚发起安全记分 | 一般违章 | 50 | 南宁中燃通字〔2025〕111号关于长鸣钟计划安全履职超前填报人员的处罚通报 |
| 36 | 客户服务部 | 向婉婷 | 1 | 根据南宁中燃通字〔2025〕111号，关于长鸣钟计划安全履职超前填报人员的处罚发起安全记分 | 一般违章 | 50 | 南宁中燃通字〔2025〕111号关于长鸣钟计划安全履职超前填报人员的处罚通报 |
| 37 | 客户服务部 | 何光磊 | 1 | 根据南宁中燃通字〔2025〕111号，关于长鸣钟计划安全履职超前填报人员的处罚发起安全记分 | 一般违章 | 50 | 南宁中燃通字〔2025〕111号关于长鸣钟计划安全履职超前填报人员的处罚通报 |
| 38 | 客户服务部 | 王喆 | 1 | 王喆5月份长鸣钟超前填报，记1分扣罚50元。 | 一般违章 | 50 | 南宁中燃通字〔2025〕111号关于长鸣钟计划安全履职超前填报人员的处罚通报 |
| 39 | 客户服务部 | 欧志伟 | 1 | 欧志伟5月份长鸣钟超前填报，记1分扣罚50元。 | 一般违章 | 50 | 南宁中燃通字〔2025〕111号关于长鸣钟计划安全履职超前填报人员的处罚通报 |
| 40 | 客户服务部 | 韦进暖 | 1 | 韦进暖5月份长鸣钟超前填报，记1分扣罚50元。 | 一般违章 | 50 | 南宁中燃通字〔2025〕111号关于长鸣钟计划安全履职超前填报人员的处罚通报 |
| 41 | 生产运营部 | 龚国能 | 1 | 根据南宁中燃通字〔2025〕111号，关于长鸣钟计划安全履职超前填报人员的处罚发起安全记分 | 一般违章 | 50 | 南宁中燃通字〔2025〕111号关于长鸣钟计划安全履职超前填报人员的处罚通报 |
| 42 | 生产运营部 | 韦宇 | 1 | 根据南宁中燃通字〔2025〕111号，关于长鸣钟计划安全履职超前填报人员的处罚发起安全记分 | 一般违章 | 50 | 南宁中燃通字〔2025〕111号关于长鸣钟计划安全履职超前填报人员的处罚通报 |
| 43 | 生产运营部 | 李聪 | 1 | 根据南宁中燃通字〔2025〕111号，关于长鸣钟计划安全履职超前填报人员的处罚发起安全记分 | 一般违章 | 50 | 南宁中燃通字〔2025〕111号关于长鸣钟计划安全履职超前填报人员的处罚通报 |
| 44 | 客户服务部 | 周元发 | 2 | 盛天香墅青山郡2号楼2单元1203号 燃气管道本体悬挂杂物，现场未整改，未下隐患告知书。 | 一般违章 | 100 |  |
| 45 | 工程技术部 | 黄贤锋 | 1 | 兰馨苑50号楼1101号房，换表时未加管卡，表托未打孔固定，报警器安装间距不足（距离油烟机不足50公分） | 一般违章 | 50 |  |
| 46 | 工程技术部 | 张仕伟 | 1 | 兰馨苑51号楼402号房，换表时未加管卡，表托未打孔固定，报警器安装间距不足（距离天花板超过30公分），电源线未套KBG管 | 一般违章 | 50 |  |
| 47 | 工程技术部 | 陆生华 | 1 | 兰馨苑52号楼103号房，换表时未加管卡，报警器安装间距不足（安装在油烟机正上方），电源线未套KBG管 | 一般违章 | 50 |  |
| 48 | 客户服务部 | 邱嘉仪 | 2 | 5.24抽查中长公司安检员邱嘉仪在用户1102515487于5.22入户安检时，未按安检规定及时上传安检数据；手机翻拍照片，导致安检质量不高且影响安检数据失真 | 一般违章 | 100 |  |
| 49 | 工程技术部 | 潘贵权 | 1 | 在广西水电工程局玉洞基地C3号楼2单元504号换表时，未按要求使用管卡固定燃气表。 | 一般违章 | 50 |  |
| 50 | 生产运营部 | 梁卫华 | 4 | 未按照标准放散，造成投诉 | 严重违章 | 400 |  |
| 51 | 客户服务部 | 甘贝悦 | 1 | 未根据《中燃集团安检工作管理办法》对热水器进行检测、拍照 | 一般违章 | 50 |  |
| 52 | 工程技术部 | 张文涛 | 1 | 在中房翡翠湾C3号楼1单元804号换表时，未按要求使用管卡固定燃气表。 | 一般违章 | 50 |  |
| 53 | 工程技术部 | 杨永佳 | 1 | 碧水天和B区1号楼2903号房，换表时未加管卡 | 一般违章 | 50 |  |
| 54 | 工程技术部 | 刘红园 | 1 | 在区测绘局建政路5号大院1号高层住宅楼2单元2602号换表时，未按要求使用管卡、表托固定燃气表。 | 一般违章 | 50 |  |
| 55 | 工程技术部 | 张文涛 | 1 | 在区医院桃源路宿舍6号楼2单元203号换表时，未按要求使用管卡固定燃气表。 | 一般违章 | 50 |  |
| 56 | 工程技术部 | 王刚 | 1 | 振宁星光广场5号楼B单元1103、2006、2606、2705号房，换表时，进、出气口均出现未加管卡，未加表托现象 | 一般违章 | 50 |  |
| 57 | 工程技术部 | 方帅 | 1 | 绿城华府2号楼1单元303号换表时，未按要求上传照片。未上传加装防盗扣照片。 | 一般违章 | 50 |  |
| 58 | 生产运营部 | 黄聪 | 1 | 黄聪未落实2025年4月长鸣钟填报要求 | 一般违章 | 50 | 南宁中燃通字〔2025〕101号关于2025年4月长鸣钟安全指标填报情况的通报 |
| 59 | 生产运营部 | 姚敏 | 1 | 根据南宁中燃通字〔2025〕101号文对长鸣钟履职填报不达标人员发起安全记分 | 一般违章 | 50 | 南宁中燃通字〔2025〕101号关于2025年4月长鸣钟安全指标填报情况的通报 |
| 60 | 生产运营部 | 何深亦 | 1 | 根据南宁中燃通字〔2025〕101号文对2025年4月份长鸣钟履职填报不达标人员发起安全记分 | 一般违章 | 50 | 南宁中燃通字〔2025〕101号关于2025年4月长鸣钟安全指标填报情况的通报 |
| 61 | 工程技术部 | 李世可 | 1 | 天元国际4号楼2608号换表时，未按要求上传照片。将其他住户的照片上传至4栋2608号 | 一般违章 | 50 |  |
| 62 | 工程技术部 | 程航 | 1 | 金港豪庭B单元807号，换表时，未加管卡。 | 一般违章 | 50 |  |
| 63 | 工程技术部 | 张浩 | 1 | 金港豪庭A单元2603号，换表时，未加管卡。 | 一般违章 | 50 |  |
| 64 | 生产运营部 | 陆远才 | 1 | 根据南宁中燃通字[2025101号文对长鸣钟履职填报不达标人员发起安全记分 | 一般违章 | 50 | 南宁中燃通字〔2025〕101号关于2025年4月长鸣钟安全指标填报情况的通报 |
| 65 | 生产运营部 | 黄起聪 | 1 | 根据南宁中燃通字〔2025〕101号文对长鸣钟履职填报不达标人员发起安全记分 | 一般违章 | 50 | 南宁中燃通字〔2025〕101号关于2025年4月长鸣钟安全指标填报情况的通报 |
| 66 | 生产运营部 | 邱俊尧 | 4 | 在海洲大楼和广西出入境检验检疫局第二宿舍区动火接驳作业中，维修人员违规放散，负有管理责任。 | 一般违章 | 200 |  |
| 67 | 工程技术部 | 王凯 | 1 | 天元国际4号楼408号，换表时，未加管卡固定。 | 一般违章 | 50 |  |
| 68 | 工程技术部 | 陆能清 | 1 | 丽坡苑8号楼3单元201号，换表时，未加管卡表托固定。 | 一般违章 | 50 |  |
| 69 | 生产运营部 | 邓和钟 | 1 | 邓和钟4月份履职填报不达标，对其发起安全记分，记1分扣罚50元。 | 一般违章 | 50 | 南宁中燃通字〔2025〕101号关于2025年4月长鸣钟安全指标填报情况的通报 |
| 70 | 生产运营部 | 龙威宇 | 1 | 根据南宁中燃通字〔2025〕101号文对长鸣钟履职填报不达标人员发起安全记分 | 一般违章 | 50 | 南宁中燃通字〔2025〕101号关于2025年4月长鸣钟安全指标填报情况的通报 |
| 71 | 生产运营部 | 曾秦伟 | 4 | 南宁中燃生字〔2025〕18号关于动火接驳作业违规放散的处罚通报 | 一般违章 | 200 |  |
| 72 | 工程技术部 | 陆远 | 1 | 根据南宁中燃通字〔2025〕101号文对长鸣钟履职填报不达标人员（陆远）发起安全记分。 | 一般违章 | 50 | 南宁中燃通字〔2025〕101号关于2025年4月长鸣钟安全指标填报情况的通报 |
| 73 | 客户服务部 | 韩治祥 | 3 | 1102451625百花苑9-1602号房安检时未认真检查燃气表，未发现表方向装反 | 一般违章 | 150 |  |
| 74 | 生产运营部 | 林伟 | 1 | 根据南宁中燃通字〔2025〕101号文对长鸣钟履职填报不达标人员发起安全记分 | 一般违章 | 50 | 南宁中燃通字〔2025〕101号关于2025年4月长鸣钟安全指标填报情况的通报 |
| 75 | 生产运营部 | 苏维广 | 1 | 根据南宁中燃通字〔2025〕101号文对长鸣钟履职填报不达标人员发起安全记分 | 一般违章 | 50 | 南宁中燃通字〔2025〕101号关于2025年4月长鸣钟安全指标填报情况的通报 |
| 76 | 工程技术部 | 黄荣程 | 1 | 根据南宁中燃通字〔2025〕101号文对长鸣钟履职填报不达标人员发起安全记分 | 一般违章 | 50 | 南宁中燃通字〔2025〕101号关于2025年4月长鸣钟安全指标填报情况的通报 |
| 77 | 工程技术部 | 陆璐 | 1 | 根据南宁中燃通字〔2025〕101号文对长鸣钟履职填报不达标人员发起安全记分 | 一般违章 | 50 | 南宁中燃通字〔2025〕101号关于2025年4月长鸣钟安全指标填报情况的通报 |
| 78 | 生产运营部 | 龚国能 | 1 | 根据南宁中燃通字〔2025〕101号文对长鸣钟履职填报不达标人员发起安全记分 | 一般违章 | 50 | 南宁中燃通字〔2025〕101号关于2025年4月长鸣钟安全指标填报情况的通报 |
| 79 | 生产运营部 | 华宗帅 | 1 | 根据南宁中燃通字〔2025〕101号文对长鸣钟履职填报不达标人员发起安全记分 | 一般违章 | 50 | 南宁中燃通字〔2025〕101号关于2025年4月长鸣钟安全指标填报情况的通报 |
| 80 | 工程技术部 | 欧杨阳 | 4 | 根据南宁中燃通字〔2025〕100号《关于4·19西乡塘区恒大新城杏芳苑燃气断供事件的处罚通报》，做出记分处罚。 | 安全事件 | 400 | 南宁中燃通字〔2025〕100号关于4·19西乡塘区恒大新城杏芳苑燃气断供事件的处罚通报 |
| 81 | 工程技术部 | 谢天合 | 2 | 根据南宁中燃通字〔2025〕100号《关于4·19西乡塘区恒大新城杏芳苑燃气断供事件的处罚通报》，做出记分处罚。 | 安全事件 | 200 | 南宁中燃通字〔2025〕100号关于4·19西乡塘区恒大新城杏芳苑燃气断供事件的处罚通报 |
| 82 | 生产运营部 | 陈政威 | 1 | 2025年5月11日18:00-20:00 因值班人员到生产区清理工艺管道卫生，OMP系统未按时间要求巡检，未上传巡检照片。 | 一般违章 | 50 |  |
| 83 | 客户服务部 | 吕伟强 | 6 | 隐患告知书未勾选告知用户整改措施。 | 严重违章 | 600 |  |
| 84 | 客户服务部 | 农好常 | 4 | 2025年5月7日，青秀区荣和大地一组团12栋楼顶燃气管道锈蚀漏气，需停气动火维修，客户服务部抢险人员农好常停气后未设置禁止操作警示牌，对楼顶动火作业带来安全风险。对该员工安全记分记4分。 | 严重违章 | 400 |  |
| 85 | 工程技术部 | 梁冰涛 | 1 | 2025年4月29日，建兴路配套鑫利华家园市政中压燃气管道工程接口，由于施工准备不足，延时2小时。对项目负责人梁冰涛记1分。 | 一般违章 | 50 |  |
| 86 | 客户服务部 | 林海乐 | 3 | 安检抄表错表读数，表底直接填0，导致负气量1492立方。照片核实表底可以使用灯关照射的方法来确认表底读数 | 一般违章 | 150 |  |
| 87 | 客户服务部 | 韦胜存 | 6 | 安检抄表错误，导致负气量2083立方 | 严重违章 | 600 |  |
| 88 | 客户服务部 | 林三崇 | 2 | 中长公司安检员林三崇于5.3-5.4在江宇世纪公馆小区入户安检过程中，有多达9份入户安全须知未有用户落笔签名和未填写日期，安检质量不过关，应付了事！ | 一般违章 | 100 |  |
| 89 | 客户服务部 | 韦钦 | 4 | 2025年4月18日，1102518913安检时未发现用户家存在胶管隐患，未按要求录入系统并下达隐患告知书。根据南宁中燃安全作业记分标准第25条“未按规定开展入户安全检查，未发现存在的隐患或未将查出的隐患及时上报并告知用户。”对韦钦按严重违章发起安全记分4分。 | 严重违章 | 400 |  |
| 90 | 客户服务部 | 谢祖彬 | 2 | 中长公司安检员谢祖彬于4.29入户1101824066；安检抄表时，不注意看基表、卡表读数，错把现场基表数卡表数抄反，原基表数879抄成152；原卡表数152抄成879；造成1101824066用户4月份系统用气量成-646方；影响公司输差工作 | 一般违章 | 100 |  |
| 合计 |  |  | 137分 |  | 罚金合计 |  | 8650元 |