南宁中燃城市燃气发展有限公司企业标准

ZR-XNQY-NNJG-NNZR-KF-B-001 (V2.0)

客户服务部管理制度

主责部门：客户服务部

2025-12-05 发布                          2025-12-05 实施

制度修订记录表

| 制度名称 | 客户服务部管理制度 | 制度编码 | ZR-XNQY-NNJG-NNZR-KF-B- 001 (V2.0) |
| --- | --- | --- | --- |
| 制度主责部门 | 客户服务部 | 发布日期 | 2025-12-05 |
| 修 订 记 录 |  |  |  |
| 序号 | 修 订 内 容 |  |  |
| 1 | 前言-第二条制定依据 修订更新国家法规、国家标准为最新版本。 |  |  |
| 2 | 第一章 服务总则-第一条 客户服务承诺内容 根据《中燃集团项目公司客户服务承诺管理办法》修订最新客户服务承诺内容。 |  |  |
| 3 | 第六章 通气点火管理制度 依据《中燃集团通气点火管理办法》修订通气点火管理制度。 |  |  |
| 4 | 第七章抄收管理制度- 抄收考核指标/第一部分 非居民抄收-第三条工商福用户的抄表规定 根据《中燃集团抄表、收费管理制度》（V4.0）修订最新抄收考核指标、修订非居民抄表频次。 |  |  |
| 5 | 第八章 用户安检管理制度 修订整章安检管理制度。 |  |  |
| 6 | 第十五章 安全类管理制度-第二部分 隐患管理制度 修订 2024 版隐患分级标准，明确一、二、三级隐患的整改要求。明确主管及以上人员的风险点排查周期；增加考核项目：1、拒不配合安全检查或故意阻挠检查，在检查过程的态度恶劣、行为失当的；2、隐患整改不到位、弄虚作假的。增加每项隐患的整改期限。增加隐患整改复核要求。合并了“第四部分用户安全隐患分级及整改标准 ”与“生产安全事故隐患排查治理规程 ”。 |  |  |
| 7 | 第十六章 综合管理制度-第七部分仓库管理-第十六节物资清查盘点管理月末盘点增加物资仓应急物资的盘点，增加每年度进行一次盘点。 |  |  |
| 8 | 第十七章服务运营管理制度-第二条投诉及服务协调类工单转办与升级要求 新增投诉及服务协调类工单转办与升级要求。 |  |  |
| 9 | 第十八章附则 增加“本制度由南宁中燃城市燃气发展有限公司客户服务部负责修订及解释，自发布之日起正式实施，原 2025 年 4 月 1 日发布的《南宁中燃客户服务部管理制度》同步废止。 ” |  |  |
| 10 | 原第十八章《客户服务部员工奖惩考核细则》与集团现行奖惩办法存在出入，先予删除避免冲突，期间涉及考核项从旧兼从集团标准执行，后续严格对标集团红黄线管理、员工奖惩办法，并结合业务实际修订后另行发布。 |  |  |
| 修订人员 | 万玉刚、黄海鹏、张培裕、王雪、陆姗、朱雯靥 | 日期 | 2025 年 12 月 5 日 |

目  录

第一章 服务总则 	 9

第一条 客户服务承诺内容 	 9

第二条 工单处理时限标准 	 10

第三条 重点及关键客户管理 	 11

第二章 服务礼仪规范 	 13

第一条 上门服务礼仪规范 	 13

第二条 窗口服务礼仪规范 	 14

第三章 信息系统管理制度 	 15

第一条 职责说明 	 15

第二条 信息系统使用规范 	 16

第三条 信息系统账号及权限 	 18

第四条 信息系统功能需求 	 19

第五条 信息设备管理 	 20

第四章 工单管理制度 	 21

第一条 工单发起 	 21

第二条 工单派发 	 21

第三条 工单管理 	 21

第四条 工单归档 	 21

第五条 工单首问责任制 	 21

第六条 工单监督与考核 	 22

第五章 户内工程验收管理制度 	 22

第一条 一般要求 	 22

第二条 验收范围 	 23

第三条 管道主要验收标准 	 23

第四条 燃气表主要验收标准 	 26

第五条 非居民用户燃气报警装置安装验收标准 	 28

第六条 老旧改项目安防装置安装验收标准 	 28

第六章 通气点火管理制度 	 35

第一部分 总则 	 35

第一条 目的 	 35

第二条 适用范围 	 35

第二部分 通气点火基本要求 	 35

第三条 通气点火作业范围界定 	 35

第四条 项目公司管理职责 	 35

第五条 培训认证要求 	 35

第三部分 通气点火前工作要求 	 35

第六条 通气点火前置条件 	 35

第七条 通气点火前室内验收规定 	 36

第八条 通气前气密性试验技术要求 	 36

第九条 置换作业依据与实施要求 	 36

第十条 集中通气点火组织与工单管理 	 37

第十一条 零散通气点火工单处理时限 	 37

第十二条 通气点火作业前准备与服务规范 	 37

第四部分 通气点火作业要求 	 37

第十三条 操作规程动态维护与执行监管 	 37

第十四条 通气前检查用气环境 	 37

第十五条 通气点火户内气密性试验要求 	 37

第十六条 户内燃气置换与放散安全要求 	 37

第十七条 通气点火 CRM 操作与工单管理规范 	 37

第十八条 通气点火作业流程与安全准入条件 	 38

第十九条 个性化安装用户通气点火与回访管理 	 38

第二十条 通气点火作业中安全隐患应急处置要求 	 38

第五部分 通气点火外包管理 	 38

第二十一条 超量通气点火费用补偿机制 	 38

第二十二条 通气点火人员补充与统一管理要求 	 39

第二十三条 老旧改项目通气点火管理要求 	 39

第二十四条 通气点火承接方资质审查要求 	 39

第二十五条 通气点火承接方条件 	 39

第二十六条 通气点火服务合同签订及履约管理要求 	 39

第二十七条 外包点火合同草拟要求 	 39

第六部分 监督、考核 	 40

第二十八条 通气点火业务制度合规与优化机制 	 40

第二十九条 监督要求 	 40

第三十条 其他要求 	 40

第三十一条 考核管理 	 40

第七章 抄收管理制度 	 40

抄收考核指标 	 41

第一部分 非居民抄收 	 41

第一条 工商业抄收管理 	 41

第二条 名词解释 	 41

第三条 工商福用户的抄表规定 	 42

第四条 气量浮动分析管理 	 44

第五条 偷盗气管理 	 46

第六条 催欠工作管理 	 46

第七条 停气工作管理 	 47

第八条 工商 IC 卡表管理办法 	 47

第九条 调价标准管理 	 49

第二部分 居民抄收 	 50

第一条 抄表周期 	 50

第二条 到访不遇 	 51

第三条 抄表规定 	 51

第四条 催欠工作 	 51

第三部分 物联网表抄表 	 51

第一条 抄表周期 	 51

第二条 离线物联网表用户抄收管理 	 52

第三条 离线物联网表用户抄收管理 	 52

第四条 考核标准 	 52

第八章 安检管理制度 	 53

第一部分 总则 	 53

第一条 目的 	 53

第二条 参考依据 	 53

第三条 适用范围 	 53

第四条 释义 	 53

第二部分 职责 	 55

第五条 工作职责 	 55

第三部分 管理要求 	 56

第六条 一般要求 	 56

第七条 安检工单管理 	 57

第八条 检查对象 	 58

第九条 实施方式 	 58

第十条 安检人员配置标准 	 59

第十一条 制定检查计划 	 59

第十二条 安检员工作要求 	 60

第十三条 安检未入户用户管控 	 61

第四部分 安检流程及检查内容 	 61

第十四条 安检流程 	 61

第十五条 检查内容 	 64

第十六条 检查总体要求 	 69

第五部分 隐患治理 	 70

第十七条 隐患等级 	 70

第六部分 培训认证 	 70

第十八条 人员培训 	 70

第十九条 认证要求 	 71

第七部分 考核与奖惩 	 71

第二十条 监督检查标准 	 71

第二十一条 安检指标考核 	 71

第二十二条 工作质量考核 	 72

第九章 户内维抢修管理制度 	 72

第一条 户内维抢修管理要求 	 72

第二条 客户服务部抢险抢修应急调度 	 73

第三条 户内应急抢修 	 76

第四条 非泄漏停气事件处置方案 	 78

第五条 户内维抢修考核管理 	 80

第十章 用户停气、降压及置换通气管理制度 	80

第一条 部门职责划分 	 80

第二条 停气及供气规定 	 80

第三条 第三项 作业分级管理 	 81

第四条 第四项 作业方案管理 	 82

第五条 停气与供气作业 	 82

第六条 碰接作业 	 83

第七条 验收、置换与通气 	 83

第八条 停复气考核管理 	 83

第十一章 营业厅管理制度 	 84

第一条 营业厅职能 	 84

第二条 营业厅服务规范 	 84

第三条 营业厅业务规范 	 89

第四条 营业厅现场规范 	 92

第五条 营业厅环境卫生管理 	 95

第六条 营业厅服务监督管理 	 97

第七条 营业厅投诉受理管理 	 98

第八条 营业厅财务管理 	 100

第九条 营业厅突发情况应急管理 	 102

第十二章 外包业务管理制度 	 110

第一部分 总则 	 110

第一条 目的 	 110

第二条 工作目标 	 110

第三条 遵循原则 	 110

第四条 适用范围 	 111

第二部分 外包业务管理机构与职责 	 111

第三部分 外包业务承接方监管 	 111

第四部分 外包业务承接方稽核结果应用 	 113

第五项 附则 	 116

第十三章 安检外包管理办法 	 116

第一部分 总则 	 116

第二部分 机构职责及界限 	 116

第三部分 关键岗位设置 	 117

第四部分 资质要求 	 118

第五部分 外包合同管理 	 118

第六部分 监督、考核和奖励 	 119

第七部分 其他要求 	 122

第十四章 稽查管理制度 	 123

第一部分 稽查管理要求 	123

第一条 总则 	 123

第二条 工作职责、指标和三级管控 	 123

第三条 安全稽查 	 127

第四条 外部稽查 	 127

第五条 安检外包稽查 	 128

第六条 其他稽查 	 128

第二部分 对外稽查业务范围和途径 	 129

第一条 对外稽查业务范围 	 129

第二条 稽查任务来源 	 129

第三条 对外稽查工作要求 	 129

第三部分 对内稽查业务范围和途径 	130

第一条 内部稽查任务来源 	 130

第二条 内部稽查内容 	 131

第三条 内部稽查途径 	 131

第四条 注意事项 	 132

第四部分 稽查作业规程 	133

第五部分 偷盗气处置规程 	140

第六部分 部门业务稽查 	145

第七部分 稽查结果运用 	146

第八部分 稽查工作管理与考核要求 	147

第九部分 部门计量输差管理 	148

第十五章 安全类管理制度 	 151

第一部分 安全风险管理 	151

第二部分 隐患管理制度 	 177

第一条 事故隐患 	 177

第二条 事故隐患排查治理 	 178

第三条 基本要求 	 178

第四条 重大事故隐患（一级隐患） 	 178

第五条 一般事故隐患 	 179

第六条 隐患分类基本定义 	 182

第七条 隐患排查 	 182

第八条 排查要求 	 182

第九条 隐患治理 	 182

第十条 现场隐患控制 	 182

第十一条 隐患处理方式 	 182

第十二条 隐患现场处理指引 	 183

第十三条 隐患跟进处理 	 183

第十四条 社会宣传综合治理 	 184

第十五条 隐患整改期限 	 184

第十六条 隐患整改复核 	 184

第十七条 隐患整改标准 	 185

第十八条 检查和考核 	 188

第三部分 应急演练 	189

第四部分 燃气安全宣传管理 	191

第五部分 过程管控及制度落实 	195

第六部分 绩效评定管理与改进措施 	199

第十六章 综合类管理制度 	 201

第一部分 台账管理 	 201

第二部分 培训管理 	 206

第三部分 文件档案管理 	 208

第四部分 绩效考核 	 212

第五部分 红黑榜设置与管理 	 215

第六部分 车辆管理 	 215

第七部分 仓库管理 	 220

第十七章 服务运营管理制度 	 229

第一条 服务标准 	 229

第二条 投诉及服务协调类工单转办与升级要求 	 230

第三条 回访管理办法 	 234

第三条 服务信息发布管理制度 	 234

第四条 停气应急处置 	 235

第十八章 附则 	 240

第十九章 附件 	 240

## 前言

第一条  根据南宁中燃城市燃气发展有限公司相关规章制度 ，结合本部门实际，制定本部门各项管理制度 。本部门管理制度与公司相关管理制度有冲突的，按照公司管理制度执行。

# 第二条 制定依据

国家法规： 《中华人民共和国安全生产法》 《城镇燃气管理条例》；

国家标准： 《城镇燃气设计规范》 （GB50028—2006 (2020 版)） 、 《住宅项 目规范》 （GB55038-2025） 、《商用燃气燃烧器具》 （GB35848-2018） 、《燃气工程项 目 规 范 》 （ GB55009-2021 ） 、 《 城镇燃 气输 配 工程施 工及 验 收 标 准 》 （GB/T 51455-2023） 、 《城镇燃气室内工程施工及验收规范》 （CJJ94—2009） 、 《家用燃气燃烧器具安装及验收规程》 （CJJ12—2013） 、 《城镇燃气设施运行 、维护和抢修安全技术规程》 （J112-2016） 、 《燃气服务导则》 （GB/T 28885-2025）。

地方性法规： 《广西燃气管理条例（2023） 》《南宁市燃气管理条例》。

集团标准： 《中燃集团技术标准》 、 中国燃气集团各项客户管理工作标准。

南宁中燃企业标准：《综合管理制度》《技术管理制度》《安全管理制度》等。

# 第一章  服务总则

践行集团管理变革提出的“ 以客户为中心 ”的战略目标，为客户提供安全、周到、细致的燃气使用服务，努力提高客户服务满意度与忠诚度。

履行“气聚人和、造福社会 ”的企业使命，建立中国燃气服务品牌，提升中国燃气品牌知名度与美誉度

规范客户服务管理，量化客户服务指标，加强客户服务标准化管理，夯实安全保供、客户服务和企业发展各项工作。

## 第一条  客户服务承诺内容

| 稳定供气 |  | 预约服务 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 保证连续供气 | 每年连续供气的时间比率超过 98% | 户内安装 | 具备受理条件的，预约后 5 天内上门服务（注：法定节假日若小区禁止施工时工期适当顺延） |
| 暂停燃气供应 | 计划内停气提前48 小时通知客 户 (紧急事故除外) | 引支管入户并安装 | 具备受理条件的，预约后 15 天内上门服务 |
| 恢复燃气供应 | 计划内停气必须 24 小时内恢复 供气(紧急事故除外) | 通气点火 | 具备安全通气条件并办结相关手续的客户，在 3 天内完成通气点火 |
| 安全保障 |  | 入户支管改装 | 具备受理条件的，预约后 3 个工作日上门设计方案并列预算，缴费后 10 个工作日内上门服务 |
| 入户安全检查 | 每 1 年提供 2 次服务 | 户内改装 | 1、具备受理条件的：5 个自然日内完成（非居民按照合同约定时限） |
| 抢险热线 | 抢险号码:3102277,24 小时专人接听 |  | 2、不具备受理条件的：3 个自然日内答复 |
| 紧急抢险服务 | 30 分钟内到达现场(偏远地区40分钟) | 户内故障维修 | 非紧急事故维修的，在接报后 24 小时之内处置 |
| 客服文化 |  | 服务监督 |  |
| 服务态度 | 亲切、真诚 | 热线服务 | 1、服务热线及投诉受理号码：95007,24小时服务 2、中燃集团服务监督号码： 0755-85217001,24 小时专人接听 3、南宁中燃总经理热线： 0771-5875663，工作时间 8 :30-17 :30 |
| 服务技能 | 专业、高效 |  |  |
| 服务口号 | 安心服务，守护万家 | 投诉处理 | 96 小时内提出处理意见并答复用户 |

## 第二条 工单处理时限标准

| 工单项目 |  |  |  | 各结点时限（单位：小时） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 工单 类型 | 业务类型 | 业务细类 | 派单 | 处理 | 结单/归档 | 总时长 |
| 一 | 点火工单 | 零星用户点火 | 新户点火 | 24 | 48 | 0 | 72 |
|  |  |  | 二次点火 | 24 | 48 | 0 | 72 |
|  |  |  | 改装并点火 | 24 | 96 | 0 | 120 |
|  |  | 工商福用户点火 | 新户点火 | 24 | 48 | 0 | 72 |
| 二 | 维修工单 | 燃烧异常类 | 燃烧异常 | 12 | 12 | 0 | 24 |
|  |  |  | 无火维修 | 12 | 12 | 0 | 24 |
|  |  | 隐患整改 | 隐患整改 | 视情况而定 | 视情况而定 | 0 | —— |
|  |  |  | 上门查看 | 24 | 48 | 0 | 72 |
|  |  | 箱/管/阀维修 | 表箱维修 | 12 | 12 | 0 | 24 |
|  |  |  | 管/阀维修 | 12 | 24 | 0 | 36 |
| 三 | 换表工单 | 燃气表维修 | 校表 | 24 | 48 | 0 | 72 |
|  |  |  | IC 卡液晶显示异常 | 24 | 48 | 0 | 72 |
|  |  |  | IC 卡表液晶数据与基表不符 | 24 | 48 | 0 | 72 |
|  |  |  | 其他 | 24 | 48 | 0 | 72 |
|  |  |  | 表增容 | 24 | 48 | 0 | 72 |
|  |  |  | 直通表 | 24 | 48 | 0 | 72 |
|  |  |  | 表阀门失控 | 24 | 48 | 0 | 72 |
|  |  |  | 超期换表 | 24 | 48 | 0 | 72 |
|  |  |  | 故障换表 | 12 | 12 | 0 | 24 |
| 四 | 改装工单 | 改装 | 户内改装 | 24 | 96 | 0 | 120 |
|  |  |  | 户外改装 | 48 | 192 | 0 | 240 |
|  |  |  | 改装设计及预算 | 24 | 48 | 0 | 72 |
|  |  |  | 其他 | 24 | 视情况而定 | 0 | —— |
|  |  | 增/减容 | 客户申请增/减容 | 24 | 24 | 0 | 48 |
|  |  |  | 用户性质变更 | 24 | 24 | 0 | 48 |
| 五 | 抢险工单 | 户内抢险业务工单 | 户内漏气 | 即时 | 0.5 | 0 | 0.5 |
|  |  | 户外抢险业务工单 | 户外漏气 | 即时 | 视情况 | 0 | —— |
| 六 | 过户 工单 | 过户 | 上门过户 | 24 | 48 | 0 | 72 |
| 七 | 服务工单 | IC 卡业务服务 | 上门送卡 | 24 | 48 | 0 | 72 |
|  |  |  | IC 卡补气 | 24 | 48 | 0 | 72 |
|  |  | 基础业务服务 | 上门核查 | 24 | 48 | 0 | 72 |
|  |  |  | 上门抄表 | 24 | 48 | 0 | 72 |
|  |  |  | 上门安检 | 24 | 48 | 0 | 72 |

|  |  | 上门稽查类 | 违章 | 24 | 48 | 0 | 72 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 破坏易燃易爆设施 | 24 | 48 | 0 | 72 |
|  |  |  | 欠费停气 | 24 | 48 | 0 | 72 |
|  |  | 通知类服务 | 缴费通知 | 24 | 24 | 0 | 48 |
|  |  |  | 欠费通知 | 24 | 24 | 0 | 48 |
|  |  |  | 停气通知 | 24 | 视情况 | 0 | —— |
|  |  | 其他服务类 | 停开气 | 24 | 24 | 0 | 48 |
|  |  |  | 监火 | 视情况 | 视情况 | 0 | —— |
|  |  |  | 置换 | 视情况 | 视情况 | 0 | —— |
|  |  |  | 停气 | 视情况 | 视情况 | 0 | —— |
|  |  |  | 复装 | 24 | 120 | 0 | 144 |
|  |  |  | 其他 | 24 | 24 | 0 | 48 |
|  |  |  | 费用异常 | 24 | 24 | 0 | 48 |
|  |  | 服务站布管 | 服务站布管 | 24 | 120 | 0 | 144 |

## 第三条 重点及关键客户管理

第一节   说 明

为进一步提升客户服务质量，关注特殊客户群体和做好重点客户服务，建立及规范服务细则，确保各层级能快速响应用户需求并提供高质量的服务品质，特制定本细则。

第二节  职责及分工

第一条  总经理指导并审核实施结果。

第二条  执行管理部门经理负责相关管理工作及督办组员落实工作标准。

第三条  负责 VIP 客户提报及重点客户服务申请审批流程；调整 CRM 系统客户“认定信息 ”标识状态与台账管理（含资料存档）。

第四条  负责按 CRM 系统客户“认定信息 ”标识显示，及时提供快速、优质的服务。

第五条  客户服务部及生产运营部：根据分级服务优先安排技能、服务水平较优的员工上门（中、高级工），员工立即响应开展服务并反馈结果。

第三节  客户分类

第六条  客户群体：工商福客户、“两会 ”重点保供单位、政府部门确定为特殊群体的居民客户（低收入家庭、残疾人等）。

第七条  服务客户分级定义

| 客户分级 |  | 定义 |
| --- | --- | --- |
| 重点客户（系统标识 | 工业 | 月均用气量在 10 万立方米（含）以上、用气均衡、付款及时的，双方长久合作信誉度良好的企业。 |

| VIP） | 商福 | 月均用气量在 3 万立方米（含） 以上及政府机关食堂、学校食堂、政府指定大会使用接待的五星级酒店，用气均衡、付款及时的，双方长久合作信誉度良好的企业。 |
| --- | --- | --- |
|  | “两会 ”重点保供单位 | 南宁市东盟博览会及中国—东盟商务与投资峰会重点接待单位、活动场馆。 |
|  | 居民 | 社会影响大，正面宣传有助于提升品牌形象的客户。 由公司各部门上报至客户服务部，公司领导审批。 |
| 关键客户 （系统无标识） | 临时 1 次需求 | 与公司各部门有紧密合作关系的客户提出的临时业务需求，有利于促进公司形象发展的群体及个人。 |

第四节  评定分级及服务标准

第八条  满足客户分类条件的客户，公司各业务部门根据客户信息填写 VIP 客户审批表及重点客户服务申请单。

第九条  VIP 客户由相关业务部门提交公司OA 审批，审批通过后客户服务部在 CRM 调整系统标识及台账更新，各一线员工根据系统标识显示开展服务工作。

第十条  重点客户临时服务由客户服务部经理审批。审批通过后派发给相关业务组安排落实。

第五节  客户分级服务享受范围

| 服务类别 | 调整范围 |
| --- | --- |
| 工商福客户 | VIP 客户： （1）享受 1 对 1 专线咨询服务。 （2）享受气费发票送上门服务。 （3）享受温馨拜访服务。客户服务部经理每季度拜访 1-2 家客户；客户服务部副经理每季度拜访 3 家客户。对客户提出的工作改进需求进行监督落实。 （4）享受贴心关怀服务。逢节假日，客户服务部副经理安排向客户发送祝福信息（短信或微信）及安全用气注意事项温馨事宜。 |
| 居民客户 | VIP 客户： （1）享受主动电话预约安检服务，并按客户需求定期或不定期提供免费上门充值服务、免费更换燃气表及灶具电池服务； （2）享受 24 小时预约上门服务，免收上门服务费、燃气卡补卡费。 （3）享受公司费用优惠服务 项目; 名称; 第一档优惠; 第二档优惠; 第三档优惠. 工程施工费用; 人工费用; 无折扣; 按工程结算价格; 免收. 材料费; 9~8.5 折; 8~6.5 折; 免收. 增值产品; 9~8.5 折; 8~6.5 折; 免收. （4）各部门收集客户对我司服务改进意见，并向客户服务部反馈开展监督。 重点客户：除 VIP 客户第一项（1）服务不享受外，其他 VIP 客户项目均可享受，还可以享受单次的上门充值服务、免费更换燃气表及灶具电池服务。 |

说明：以上客户分级免收的费用及材料折扣涉及运营成本的，填报《关键客户审批表》，报公司审批；不涉及费用支出的，经客户服务部经理审批后，给予优质服务。

第六节  考核细则

第十一条  员工应以积极主动的服务精神按时限及工作要求完成；按照谁通知向谁反馈的原则，完成后第一时间反馈至上级领导。超时服务或客户反馈服务不满意的，参照部门相关奖惩制度，对员工和管理人员进行扣罚。

第十二条  公司回访过程中发现得到客户高度认同的服务并主动提及要求表扬员工，参照部门相关奖惩制度进行奖励。

# 第二章 服务礼仪规范

## 第一条 上门服务礼仪规范

一、着装规范

岗位工作时间内需着本岗位制定工作服，工服应干净、平整，无明显污迹、破损。按规定佩戴工作牌，正面向外挂着胸前，保持清洁端正。

二、站姿规范

“三平两直 ”：头平、肩平、眼平；腰直、颈直。站姿禁忌：双手插在裤袋里，双手交叉抱在胸前，弯腿驼背，依靠他物，晃腿晃身体等。

三、仪容仪表

发式：头发需勤洗，无头皮屑；刘海不遮眉，长发需束起打髻，佩戴统一头花；不允许染头发。

面容：面部应保持清洁，眼角不留分泌物；淡妆上岗，眉毛口红必须化。

口腔：保持口腔清洁，用餐时尽量避免吃大葱和酸等有异味的食品。

体味：勤换内外衣物，保持清新、干净，给人良好感觉；不允许使用味道浓重的香水，最好不用。

指甲：保持洁净，指甲修剪整齐，从手心看指甲长度不超过一毫米；不允许涂花式或颜色亮丽的甲油。

四、接电礼仪

（1）先自报家门再询问别人身份；

（2）说话速度适中不可太快；

（3）再见后挂断，最好让对方先挂电话；

五、 服务“七部曲 ”

（一）开关门礼仪

敲门：上门服务时敲门声音要适中，电铃不按长铃。（敲门声 3~4 声为宜）

等待开门要退两步，此时不应东张西望，保持良好精神状态，面带微笑等待用户开门。

与用户见面后，应正视对方，通常目光停留在对方眼睛到嘴巴之间的位置，并表明自己的身份和来意。

出门：应面向用户，礼貌地道别后轻轻把门关上。

（二）行为举止

1、进门时应主动穿鞋套（此时不论用户如何提议，要坚持按公司规定办，这是服务规范化的标志）；

2、在用户家中，站立时不背靠他物，不叉腰、抱胸，不坐用户沙发、椅子，行走时，不快速奔跑，工作时不大声喧哗、嬉闹。并不得东张西望；

3、有问必答，言语诚心诚恳，解释耐心，对用户不教训，不责备，不争辩、不吵架；

4、主动讲解燃气设施使用方法和燃气安全注意事项；

5、施工出现差错，应主动向用户道歉并及时纠正；

6、收取和退回用户钱物时，应唱收唱付，请用户当面清点；

7、尊重用户风俗习惯，不与用户开玩笑；

8、施工过程中，应用长布铺垫放置工具，避免损坏用户家具；施工完毕，应将施工场所清理干净。

## 第二条 窗口服务礼仪规范

一、行为标准

(一)   五大受理原则

1．首问责任制。

2．及时安抚客户情绪。

3．换位思考，真心诚意地帮用户解决问题。

4．绝不与客户争辩。

5．维护客户利益的同时不损害公司利益。

(二)   5S 服务标准

1．微笑服务。

2．标准化作业。

3．专业化服务。

4．简单化受理服务。

5．快捷化服务效率。

# 第三章 信息系统管理制度

## 第一条 职责说明

第一节  信息建设模块

一、负责本部门相关信息制度及各类信息系统操作手册的制订，统筹各类信息项目建设。

二、负责监督、指导各业务组按照集团标准及系统规范制订本业务组系统操作规范及考核标准，用于信息系统使用人员的上岗培训及考核，确保相关人员操作规范、数据录入准确完整，并以此为指导开展业务。

三、负责客服信息系统整体运维、账号权限控制、需求提报及信息设备管理，保证系统安全、稳定、高效地运行。

四、负责与集团客服管理部门的日常对接、系统管理和各项制度的落实，并对相关系统数据的真实性、准确性、规范性负责。

五、监督客服信息系统档案及台账的维护情况，指导相关业务负责人对未签合同用户、超期未安检用户、长期欠费、骤增骤减、安检完成率、抄表完成率、工单时效性等客服各系统数据进行抽查，同时定期提取异常数据并及时反馈相关业务管理人员整改跟进。

六、组织各业务组设立兼职信息人员默认各业务组主管、对本业务模块信息化系统、设备使用人员负责，包括本业务模块使用问题处理及收集，信息设备使用管理等工作。

第二节  各业务组兼职信息人员

一、负责收集每日系统使用过程中的各项操作问题、功能需求信息进行整理上报，并指导正确操作。

二、负责日常系统故障排除及上报信息维护员沟通解决。

三、负责对领用的信息设备工具卡、POS 机等、进行管理，对发放及使用情况监督，形成使用台账管理。

## 第二条 信息系统使用规范

第一节  系统日常使用要求

一、系统中所有用户工作日内须登录相关系统，及时处理相关事务；如有长期外出、请假、调休等特殊原因造成无法登录系统的，须做好工作交接，涉及审批节点调整的及时申请调整，确保业务的正常审批流转；账号委托期间产生的相关责任由委托人负责。

二、系统中所有用户须按相关考核时限对业务流程进行处理，超过流程环节处理时间造成流程停滞所产生的后果，由当前流程停滞节点处理人员负责。

三、系统中所有用户须按系统规范为前提，业务要求为基础操作及填写数据，保证系统稳定、数据准确完整。如违反系统操作规范所产生的后果及损失，由当前环节操作人员或发令人员负责。

四、系统中所有用户有义务保证密码和账户的安全，一旦发现密码丢失，须及时联系系统维护员为其重置，但由此产生的一切后果及损失由丢失人员自行负责。

五、系统中所有用户须按照规定的权限查询和使用系统提供的信息，所有用户信息、业务记录等资料属公司内部资料，具有一定范围的保密性，未经批准不得外传。

第二节 系统运维要求

一、数字化专员负责协调、安排客服部信息系统方面的运维工作：

（一） 信息维护员负责制定、更新各信息系统《CRM 操作指引》，并指导各部门兼职信息人员学习掌握问题处理办法。《CRM 操作指引》应完整记录系统出现的问题，包括问题描述、错误提示信息、报错页面截图、问题原因及处理办法等内容。

（二）对新增问题要求信息维护员跟进处理，做到问题日清日结，并将处理办法更新至《CRM 操作指引》。

（三）信息维护员应关注各类问题发生频率，定期对频繁出错的业务问题安排培训，减少错误发生；系统缺陷类问题及时反馈集团相关系统负责人员进行修复。

（四）当各信息系统发生运行故障时，信息维护员需立即与集团运维了解故障原因并与综合主管报备，综合主管经核实如无法在 15 分钟内恢复运行时，报备分管副经理同时通知各部门启动应急预案。

（五）其他业务部门负责处理本部门内业务问题，并根据《CRM 操作指引》处理异常问题，对无法处理的问题按模板登记，上报信息维护员处理。

第三节  系统数据管理规范

一、基础数据管理与维护要求

（一）信息系统操作人员要保证系统数据的准确性，发现异常数据时认真复核，严禁违反业务要求随意填写，造成数据失真。

（二）严禁没有任何系统关联单据或外部单据直接操作系统，重复录入不完整或重复的数据等行为。

（三）数字化专员对集团考核及涉及公司、部门统计要求的相关数据录入重点把控，其他业务部门以此为依据，建立本部门的业务数据录入规范。

（四）各部门在系统操作过程中发现的问题，应及时参照问题对照表解决，如不能排除，应立即报告信息维护员。

（五）凡涉及系统参数配置调整，各业务部门需提交中燃+上的 CRM 数据审批，审批完成后数字化专员根据申请表处理。

第一节 系统检查

一、数字化专员牵头各业务组按照相关岗位的业务流程、系统操作手册、系统指引等要求，结合自身实际情况，制定各业务组信息录入检查规范制度及标准，包括检查方式、时间要求、职责划分、考核办法等；检查的维度包括信息录入的及时性、准确性、完整性等。各业务组每季度必须对系统录入进行至少一次专项检查并形成检查总结及监督整改完成，相关检查资料予以妥善存档并保存至少 3 年以上。

二、数字化专员应每月对系统异常数据进行排查并组织各网格进行清理；部门经理每季度对异常数据的清理情况做检查及督办整改，对系统检查中发现的各类数据问题进行原因分析，并制定后续的改进措施。

三、各业务组必须将每月的系统检查结果应用到相关岗位的绩效考核中。对于累计多次出现系统录入错误，经培训后仍未改进，或因操作失误导致严重用户投诉的，应调整其岗位分工。

第二节 系统数据提取、使用规范

一、系统中所有用户须按照规定的权限查询和使用系统提供的信息，所有用户信息、业务记录等资料属公司内部资料，具有一定范围的保密性，未经批准不得外传。

二、需对外公开或向外单位提供的信息资料，包含公司、用户等内部资料等敏感信息表单、截图等文件，需上公司内部流程经过公司审批，提交时候需做好关键信息的脱敏工作。

三、需通过系统后台进行的数据导出，必须填写《数据导出申请表》并由相关领导审批同意后方可执行。

## 第三条 信息系统账号及权限

第一节  账号使用要求

一、在系统条件具备的情况下，给各员工分配独有的客户账户，以使员工对其行为负责。各员工需定期更改密码，不得使用他人账号或允许他人使用自己的账号。

二、账号申请

（一）新员工业务系统 CRM、慧服务等账号需在人资系统完成登记后，由数字化专员根据部门《录入审批表》信息，为已录用的员工通过 CRM 和壹品慧平台开通账号，OA 系统等由集团管理的系统账号通过内部 OA 提交相关流程于公司综合管理部申请账号。

（二）未在人资系统中登记的外部人员、非城燃组织人员如施工队、壹品慧分公司或其他原因需开展城燃业务的人员账号申请，由各业务组提前填写《外部账号申请表》向数字化专员提出申请并抄送相关领导，数字化专员及时通过 CRM 外部账号申请功能进行账号管理。

（三）由数字化专员建立的账号规则如下：

1．部门内部员工在各信息系统的账户命名方式，默认与人资系统 HR 账号保持一致。如无 HR 账号，则以申请人的中文姓名拼音全拼为账户名，若姓名拼音重复，账户以姓名全拼加两位顺序递增数字识别，如：zhangsan01。

2．外部员工如施工队等其他需使用中燃信息系统的单位、账号命名方式，以 WB 作为前缀，以申请人的中文姓名拼音全拼为账户名，若姓名拼音重复，账户以姓名全拼加两位顺序递增数字识别，如：WBzhangsan01

第二节  信息系统权限/参数配置管理

一、数字化专员根据员工的工作岗位要求分配相应的职责权限，如职责权限有变动需提交流程向科技公司申请进行变更，确保权限分配的合理性、必要性和符合职责分工的要求。

二、员工岗位、岗位职责发生变化时，其变更后业务组负责人应主动为其申请所需系统的账号及权限。

三、数字化专员建立各种账号的文档记录，记录客户账号的相关信息，并在账号变动时同时更新此记录，同时必须根据账号使用人的实际工作岗位定期检查，对部门使用系统账号的管理及权限授权情况至少每季度检查一次。

第三节  账号管理范围

部门相关业务所涉及的信息系统包括但不限于 CRM、慧服务等、的客户账号的申请、权限分配、注销。

第四节  账号注销

业务系统 CRM、慧服务、OA 系统等、的客户账号，会根据人资系统的情况一并注销，如存在未办结业务需要暂时恢复账号的需要提交申请到数字化专员处，重新审批恢复账号。待业务办理完结需重新注销 CRM，OA 等账号.

## 第四条 信息系统功能需求

第一节 本着降本增效，资源利用最大化的原则，优先通过对中燃现有信息系统新增、优化功能，或利用市面现有产品的方式解决实际业务问题，充分挖掘各类在用信息系统、软硬件及信息化工具的潜力，避免重开发轻应用的情况出现。

第二节 数字化专员定期开展调研工作，收集客服各业务组需求分类汇总。收集方式包括但不仅限于访谈、研讨会、问卷调查、观察等。

第三节 客服各业务组作为业务原始需求的发起方，需通过文档详细描述需求。业务部门主要履行以下职能：

一、负责业务原始需求整理并明确需求完成后的预期效果。

二、负责编写详细的业务流程。

三、负责指派专人对接。

第四节 数字化专员对需求的必要性、可行性、业务方案合理性等方面进行研讨分析，定义需求优先级提报区域和集团开发并定期跟踪，同时需协同相关业务组对需求开发期间的业务开展出具临时解决办法。

第五节  需求重要程度

所需功能对整体业务系统的影响程度，可分为非常重要、重要和一般三个级别，非常重要为最高级别。

1．非常重要：业务系统所需的该项功能对整体业务系统影响非常大，如该需求为关键流程的关键环。

2．重要：业务系统所需的该项功能对整体业务系统影响不大。

3．一般：业务系统所需的该项功能对整体业务系统影响一般，如页面显示文字、字体、颜色等。

第六节  需求紧急程度

所需功能的急迫程度，可分为非常紧急、紧急和一般三个级别，非常紧急为最高级别。

1．非常紧急：所提业务需求非常急迫，如不尽快实现，关键业务流程不能被正确执行且无可替代措施。

2．紧急：所提业务需求比较急迫，如不尽快实现，业务流程不能被正确执行，但存在可替代措施或方法。

3．一般：所提业务需求急迫性一般，不会对现有流程存在较大影响。

第七节  需求提报

需求文档必须达到以书面形式清楚表述，并经部门经理签字审核后，提交区域上报集团，并及时跟踪完成进度。

第八节  需求验收

需求开发完成后，由需求申请开发业务组与数字化专员共同验收。验收通过后，数字化专员负责对申请开发业务组的相关操作人员落实培训工作。

## 第五条 信息设备管理

第一节 数字化专员对集团预算中“客服用具 ”相关的信息设备统一编号、造册管理，各部门按需申请采购，数字化专员按流程发放。

（一）数字化专员应详细记录每批设备采购情况，包括采购时间、数量、金额、申请人员/部门、用途、申请单号、设备 ID 明细等。

（二）数字化专员应详细记录每批设备发放情况，包括发放时间、数量、领用人员、领用设备 ID 等。

（三）领用人需仔细核对发放明细与设备数量、ID 等信息是否一致，确认无误后签字确认领用。

（四）领用部门发放设备时需登记员工个人领用情况，保证人码一致，如人员工作发生跨部门、跨服务站调动，调动前需将设备退还，并在新部门重新领用。

（五）各部门人员原则上只能使用自己分配的信息设备，使用时应爱护设备，不得人为损坏，如出现故障时应及时向数字化专员反馈，不得擅自处理，由数字化专员视故障情况安排维修方案。

（六）数字化专员定期对发放的设备进行盘点，并抽查领用记录。当发现账实不符时，差异部门需分析对应原因，并采取原价赔偿等措施进行处理。

第二节 非预算自采设备，按谁采购谁管理的原则管理。

# 第四章 工单管理制度

## 第一条 工单发起

用户通过拨打服务热线、营业厅前台及通过南宁中燃公众号预约，及时在 CRM 系统下单，派发到相应的服务站。

## 第二条 工单派发

服务站当班网格长根据 CRM 系统生成的各类工单，按时限进行派单，及时安排，并对当天用户临时来电预约维修的工单进行派单。抢险工单派发后，如果师傅没回复收到，必须电话通知到位，按时上门处置。

## 第三条 工单管理

网格员按照当天收到派发的工单，及时预约用户上门处置，因突发原因对个别用户不能按时上门处置，必须及时回复用户，赢得用户的认可。用户多次未接电话时，发送短信告知（上门服务短信模板如下）；若未获回复且无其他联系方式，可做空程返单处理；抢险工单遇用户不在家时，经门缝/户外测漏无浓度可予结单。

短信模板： 尊敬的 XX 房 XX 号 XX 先生/女士：我是南宁中燃员工 XX 师傅， 电话XXXXXXXXXX，您预约我司上门开通点火/维修，经多次拨打您的电话无人接听/无法接通。如您收到消息，请尽快联系我，谢谢您的配合。

## 第四条 工单归档

网格员上门处置工单后，及时在 CRM 结单归档，如果碰到系统故障，及时反馈给网格长报备，待系统恢复后及时结单归档。

## 第五条 工单首问责任制

1．责任人界定：首位接待用户咨询或需求的工作人员为第一责任人，需全程跟进工单处理。

2．服务禁忌：若现场可指导用户处理或内部转办处理，严禁引导用户再次拨打95007，

必须通过内部系统完成工单受理与转办。

3．内部转办规则：

属于本部门职责范围：直接处理并记录进度。

需其他部门协同：通过内部工单系统实时转办，注明需求要点与时效要求。

## 第六条 工单监督与考核

1.  违规追责：违反“禁止引导拨打95007 ”规定者，视情节给予警告、绩效扣分等处罚。

2.  处理质量评估：定期抽查工单处理记录、用户投诉反馈倒查，考核对应责任人响应时效、解决率、用户满意度等指标。

# 第五章 户内工程验收管理制度

## 第一条 一般要求

一、验收依据

《城镇燃气设计规范》GB 50028-2006(2020 版)

《南宁市管道燃气工程技术标准（2018 年修编版）》

《城镇燃气室内工程施工及验收规范》CJJ 94-2009

《燃气工程项目规范》GB 55009-2021

《家用燃气燃烧器具安装及验收规程》CJJ 12—2013

《工业金属管道工程施工规范》GB 50235-2010

《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》GB 50236-2011

《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（(2018 年版)）

《城镇燃气报警控制系统技术规程》 CJJ/T 146-2011

《管道燃气自闭阀》 CJ/T 447-2014

《燃气用具连接用不锈钢波纹软管》 GB/T 41317-2024

二、验收当天现场代表、甲方代表、施工队、监理、客服技术员必须准时到场，要求施工单位将验收五表、竣工图、设计蓝图、设计变更一并带至现场，报警器施工单位将《报警器工程验收审批表》带至现场。

三、要求技术员参照验收依据按设计蓝图进行验收，认真谨慎核对各类工程信息。

四、要求技术员按照第一点“验收依据 ”开展项目验收，确保项目无影响安全运行的整改项目、无法律法规明令禁止的事项，验收当天签字确认验收结果，相关整改事项列入整改项目表，拍照上传至钉钉验收记录，要求施工单位按期整改。

五、验收不合格要求技术员须现场将存在问题一一列出并签字拍照，要求现场代表安排整改后重新报验。

六、验收合格后要求技术员收回《工程移交单》《南宁中燃工商客户报警器工程验收审批表》、竣工图、变更函，并在完成验收后当天在中燃+APP 上传验收信息，完成验收信息表的填写。

## 第二条 验收范围

参照《中燃通字 2022【254】号文中燃集团运营、客服业务管理分界点》的具体要求明确客户服务部工程项目验收范围。

一、居民用户项目验收范围：以入户水平支管（含）为起点至户内管线末端，包含户内相关燃气设施。

二、非居民用户项目验收范围：以建筑物红线实体墙外立面（垂直投影）为起点（含穿墙管）至户内管线末端，包含计量表具、燃气报警器、电磁切断阀等相关燃气设施。

## 第三条 管道主要验收标准

一、管道间距

（一）室内明设燃气管道与墙面的净距，当管径小于DN25 时，不宜小于 30mm；管径在 DN25-DN40 时，不宜小于 50mm；管径等于 DN50 时，不宜小于 60mm；管径大于 DN50 时，不宜小于 90mm。

（二）室内燃气管道和电气设备、相邻管道间的最小净距应符合以下规定：

| 管道和设备 |  | 与燃气管道的净距（cm） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 平行敷设 | 交叉敷设 |
| 电 气 设 备 | 明装的绝缘电线或电缆 | 25 | 10（注） |
|  | 暗装的或放在管子中的绝缘电线 | 5（从所做的槽或管子的边缘算起） | 1 |
|  | 电压小于 1KV 的裸露电线 | 100 | 100 |
|  | 配电盘或配电箱、 电表 | 30 | 不允许 |
|  | 电插座、 电源开关等 | 15 | 不允许 |
| 相邻管道 |  | 应保证燃气管道和相邻管道的安装、安全维护和修理 | 2 |

| 燃具 | 立管与燃具水平净距不应小于 30cm；当燃气管道在燃具上方通过时，应位于抽油烟机上方，且与燃具的垂直净距应大于 100cm |
| --- | --- |

注：

1．当明装电线加绝缘套管且套管两端各伸出燃气管道 10cm 时，套管与燃气管道的交叉净距可降至 1cm。

2．当敷设确有困难，在采取有效措施后，可适当减小净距。

3．检验方法：外观检查和尺量检查。

二、法兰连接检查

（一）法兰连接应与立管管道同轴心，法兰螺孔应对正，立管管道与设备﹑ 阀门的法兰端面应平行，不得用螺栓强力对口。

（二）法兰垫片尺寸应与法兰密封面相符，垫片安装必须放在中心位置，严禁放偏。

（三）应使用同一规格螺栓，安装方向应一致，螺栓的紧固应对称均匀，螺栓紧固后宜与螺母齐平，涂上机油或黄油，以防锈蚀。

（四）检验方法：观察和用卡尺检查。

三、套管检查

（一）当燃气管道穿过承重墙、地板、楼板时，必须安装在钢制套管中。

（二）套管必须是气密和以最短的距离穿过墙壁，及必须采取措施以防任何气体进入管道与套管之间或套管与空心墙之间的空隙。

（三）套管内的管道严禁有接口。

（四）套管与承重墙、地板、楼板间的间隙应填实，套管与燃气管道间的间隙应采用柔性防腐、防水材料密封。

（五）立管穿过建筑物基础、承重墙、楼板时的钢套管或非金属套管管径不宜小于下列的规定：

| 燃气管直径（mm） | DN10 | DN15 | DN20 | DN25 | DN32 | DN40 | DN50 | DN65 | DN80 | DN100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 套管直径（mm） | DN25 | DN32 | DN40 | DN50 | DN65 | DN65 | DN80 | DN100 | DN125 | DN150 |

（六）检验方法：观察和尺量检查。

四、管道防腐

（一）镀锌钢管：切除外露的密封材料后，外露的螺纹、管道表面或配件镀锌层受损

之处，须涂富锌漆保护。

（二）无缝钢管：管道焊口及管道表面受损之处，应涂刷防腐漆加以保护。

（三）明设或暗封的钢管及管道附件连接部位的涂漆，应在检查、试压合格后进行。

（四）外露管道处于有潮湿或侵蚀性环境中须涂防锈漆及按环境所需包缠防蚀布或加装热缩套。（使用的防蚀布在未受清水冲洗前，必须能承受 10%浓度盐酸或醋酸溶液的侵蚀。）

（五）穿墙、穿楼板时，套管内的管道应包缠防蚀布或加装热缩套进行局部防腐，且防腐层宜超过套管两端 50mm；当穿外墙时，户外端的防蚀布或热缩套应包至接驳管件处。

（六）如果管道无镀锌或没有保护层时，必须在包缠防蚀布/加装热缩套前刷防锈漆。

（七）当管道需要包缠防蚀布时，必须从一个方向螺旋形卷上保护层，并确保有 55%的重叠包裹。穿墙管道包缠防蚀布时，必须自靠近建筑物外的管件开始，以避免外墙部分管道上防腐布松脱的可能。当使用热缩套时，热缩套的规格应与管道的尺寸相匹配。

（八）检验方法：观察或切开防腐检查。

五、阀门

（一）管道阀门宜采用球阀；燃气表前安装防盗扣。

（二）阀门手柄不应拆除。

（三）当阀门安装在临街、临通道且离地面低于 1.8m 的位置时，立管阀的手柄/轮应被合理地固定。

（四）立管阀的附近应设指示牌，以使人易于辨认。

（五）型号、规格、强度和严密性试验结果符合设计文件的要求，安装位置、进口方向正确，连接牢固紧密，开关灵活，表面洁净。

（六）检验方法：手检和检查出厂合格证、试验单及有关记录文件。

六、标示

（一）工商业用户户内管道的面漆颜色应为黄色，涂层厚度、颜色应均匀。

（二）必须在立管喷涂有『燃气』字样、流向箭头的喷漆，以作标记。

（三）在工商业或工业的供气系统，应在主表处，贴一气体供应线形图，以便在紧急情况下能立刻辨认及找寻到立管阀。

（四）在靠近立管以及其他作紧急控制用的阀门处，必须在明显的位置设置一个永久性的安全告示。

（五）在燃气管道的表箱、控制阀等处也应设置相应的警示标识。

（六）油漆种类和涂刷遍数符合设计文件的要求，附着良好，无脱皮、起泡和漏涂，漆膜厚度均匀，色泽一致，无流淌及污染现象。

（七）检验方法：观察。

七、管道支撑与固定

（一）立管宜以管卡固定，水平管道转弯处 2m 以内设固定托架不应少于一处，钢管的水平管和立管的支管之间的最大间距宜按下表选择：

| 管道公称直径（mm） | 直管支撑最大间距（m） | 横管支撑最大间距（m） |
| --- | --- | --- |
| 15 | 3.0 | 2.5 |
| 20 | 3.0 | 2.5 |
| 25 | 3.0 | 2.5 |
| 32 | 3.0 | 2.7 |
| 40 | 3.5 | 3.0 |
| 50 | 3.5 | 3.0 |
| 80 | 4.5 | 3.0 |
| 100 | 4.5 | 3.0 |
| 150 | 5.5 | 5.5 |
| 200 | 5.5 | 5.5 |
| 250 | 6.5 | 6.5 |
| 300 | 7.0 | 7.0 |

（二）构造正确、安装平正牢固，排列整齐，支架与管道接触紧密，支（吊、托）架间距不应大于上表的规定。

（三）检验方法：外观检查和尺量检查。

八、严密性试验

（一）严密性试验范围应为立管阀门至燃气表前阀门之间的管道。

（二）燃气系统的严密性试验应在强度试验合格之后进行。

（三）户内低压管道的初次严密性测试的试验压力为设计压力的 1.5 倍且不应小于5kPa。居民用户试验 15 分钟，商业和工业用户试验 30 分钟，观察无压降为合格。

（四）检查方法：测试。

## 第四条 燃气表主要验收标准

一、有效性

（一）燃气计量表必须经过法定计量检定机构的检定，检定日期应在有效期限内。

（二）检验方法：检查燃气计量表上的检定标志或查看检定记录。

二、适配性

（一）燃气计量表的性能、规格、适用压力应按设计文件的要求检验。

（二）检验方法：观察和查阅设计资料或产品说明书。

三、连接检查

（一）燃气计量表与管道的螺纹连接和法兰连接，应达到螺纹清洁、规整，断位或缺丝不大于螺纹全扣数的 10％；连接牢固；根管螺纹外露 1-3 扣。镀锌碳素钢管和管件的镀锌层破损处和螺纹露出部分防腐良好；接口处无外露密封材料。

（二）检验数量：家用燃气计量表检验 10％，商业和工业企业用燃气计量表全数检验。

（三）检验方法：观察。

四、燃气表信号检查

（一）检查物联网表连接信号是否正常及检查“运装维助手 ”APP 是否显示连接成功、信号强弱情况。

（二）检验方法：观察。

五、支撑检查

（一）支架的安装应符合设计文件的要求，安装端正牢固，无倾斜。

（二）检验方法：观察、手检和查阅设计资料。

六、安装位置检查

（一）燃气表的安装位置应满足方便抄表、检修和安全使用的要求。燃气计量表安装后的允许偏差和检验方法应符合下表的要求：

| 序号 | 项目 |  | 允许偏差（mm) | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | <25m3/h | 表底距地面 | ± 15 | 吊线和尺量 |
|  |  | 表后距墙饰面 | 5 |  |
|  |  | 中心线垂直度 | 1 |  |
| 2 | ≥25m3/h | 表底距地面 | ± 15 | 吊线、尺量、水平量 |
|  |  | 中心线垂直度 | 表高的 0.4% | 吊线和尺量 |

（二）燃气表严禁安装在下列位置：

1. 卧室﹑更衣室及卫生间内；

2. 有电源﹑ 电器开关及其他电器设备的管道井内，或有可能积聚泄漏燃气的密闭空间；

3. 环境温度高于 45 摄氏度的地方；

4. 堆放易燃﹑易腐蚀或有放射性物质等危险的地方；

5. 有变压﹑配电等电器设备的地方；

6. 有明显震动影响的地方；

7. 高层建筑物的避难层及安全疏散楼梯间；

8. 经常潮湿的地方。

（三）安装皮膜表的工作环境温度，当使用天然气时，应高于 0 摄氏度。

（四）住宅内燃气表可安装在厨房内，高位安装燃气表时，表底距地面不宜小于 1.4m；当燃气表装在燃气灶具上方时，燃气表与燃气灶的水平净距不得小于 30cm；低位安装时，表底距柜底距离不得小于 10cm。

（五）室外的燃气表应安装在表箱内，表箱材料应选择玻璃钢材质或不锈钢材质。

（六）检验数量：家用燃气计量表检验 10％，商业和工业企业用燃气计量表全数检验。

## 第五条 非居民用户燃气报警装置安装验收标准

一、可燃气体探测器安装应距屋顶0.3m，且不应在燃气灶具的正上方，与燃气灶具燃烧器的水平距离 3m～5m，检测器覆盖范围应涵盖全部燃气管道。

二、可燃气体探测器安装位置应避开水淋、火烤或烟雾，不得妨碍人员通行或作业。

三、可燃气体探测器为单个设置时，探测器与释放源中心水平距距离应≤8m；可燃气体探测器为多个设置时，探测器与释放源中心水平距离应≤7.5m。

四、当气源为相对密度小于 1 的燃气且释放源距顶棚垂直距离超过 4m 时，应设置集气罩或分层设置探测器，并应符合下列规定：

1、当设置集气罩时，集气罩宜设于释放 原上方 4m 处，集气罩面积不得小于 1m，裙边高度不得小于 O.lm，且探测器应设于集气罩内；

2、当不设置集气罩 时，应分两层设置探测器，最上层探测器距顶棚垂直距离宽小于O. 3m；最下层探测器应设于释放源上方，且垂直距离不宜大于 4m。

五、当可燃气体报警控制器安装在墙上时，其底边距地面高度宣为 1.3 m～1. 5m，靠近门轴的侧面距墙不应小子 1 .5m。

六、可燃气体报警控制器应保持 24 小时通电状态。

七、可燃气体报警装置与电磁切断阀正常联动切断。

八、检验方法：观察、试验、查阅设计资料。

## 第六条 老旧改项目安防装置安装验收标准

一、报警器（切断阀）安装验收要求

1、产品开箱检查：检查相应配件是否齐全，如燃气报警器整机一台、说明书一本、挂板一个、合格证（保修卡） 一张、塑料膨胀管、 自攻螺丝、切断阀等。

2、安装位置要求：GB50028-2006《城镇燃气设计规范》（2020 年版）燃气浓度检测警器

的设置应符合下列要求：

（1）当检测比空气轻的燃气时，检测报警器与燃具或阀门的水平距离不得大于 8m，安装高度应距棚 0.3m，且不得设在燃具上方。

（2）当检测比空气重的燃气时，检测报警器与燃具或阀门的水平距离不得大于 4m，安装高度应距地面 0.3m 以内。

（3）燃气浓度检测报警器的报浓应按国家现行标准《可燃气体探测器第 2 部分：家用可燃气体探测器》 GB 15322.2-2019  的规定确定。

（4）燃气浓度检测报警器宜与排风扇等排气设置连锁。

3、产品安装位置确定

（1）首先确定检测可燃气体的类型和气源位置，确定安装位置与燃气灶具等泄漏源的水平距离在 1～2m 之间，附近 1 米以内应有 AC220V 供电插座或电源接线盒。

（2）探测器应安装在气源气体能够扩散到的范围内合适位置，可燃气体为天然气时，因甲烷较空气轻，故在垂直方向上探测器应安装在距屋顶 30cm 以内的位置。

（3）对于安装环境为厨房等油烟、油污量大的地点时，应避免将探测器安装在距离灶具等用气点正上方或距离过近的位置，安装位置过近时，油烟对传感容易造成干扰，同时长时间工作，油污极易造成传感器堵塞，影响正常气体检测。保持灶具与探测器安装位置水平距离在 2—4m 的范围内即可。

4、民用切断阀安装验收要求

（1）检查阀门上的箭头指向是否与管道气流方向一致；

（2）检查阀门是否受到明显的损伤，安装时密封用的生料带禁止堵住进气口；

（3）与报警器连锁的紧急切断阀的安装位置应设置在分户计量表前；

（4）检查并确保与报警器配套的防护连接（母头）电缆的极性正确连接，去除与阀门一体的防护连接（公头）电缆上的防护盖，按导槽定位对插连接防护电缆的公头与母头；锁紧锁紧螺母；检查外部系统将要提供给阀门的驱动电压和控制方式是否正确，并进行通电试验。

（5）切断阀安装后使用压力板进行气密测试，压力不低于 5000 帕，保压时间不低于5 分钟，压力无下降为合格，合格后方可重新开阀供气。

二、 自闭阀安装验收要求

1、 自闭阀安装前准备

（1）使用测漏仪对所有燃气接口进行测漏，确保无漏气情况。

（2）打开燃气灶具，关闭表前阀门，将管内余气排空。

（3）使用管钳将管道卡紧，用活口扳手拆除单流门后，准备进行自闭阀的安装。

2、 自闭阀安装步骤

（1）根据居民户内管道末端形式的不同，自闭阀的安装可分为垂直安装和水平安装。

（2）在户内燃气管道末端的螺纹上，顺时针缠绕密封生料带，生料带的用量，以缠绕 13至 15 圈为宜，生料带缠绕完毕后，检查管道口是否被生料带堵塞。

（3） 自闭阀进气口内装有塑料过流装置，因此，在安装自闭阀的过程中，按厂家规定的拧紧力矩拧紧即可，不得超力矩操作，以免损坏过流装置。

（4）将自闭阀进气口与管道末端的螺纹对齐，用手顺时针旋转自闭阀，使自闭阀进口螺纹和管道末端螺纹旋合，用手拧紧后，再使用活动扳手将自闭阀拧至提钮正对使用人员为宜。

（5）水平安装过程及注意事项和竖直安装相同，提钮可朝上安装或者正对使用人员安装，严禁将提钮朝下安装。

（6）安装完成后向用户讲解自闭阀使用方法，并发放附件 1：《自闭阀温馨提示》（集团模板参考，可根据项目公司实际产品图片适当更改）

3、安装后的波纹管连接

（1）若自闭阀出气口专为宝塔嘴接口时， 使用两端均为插入式接口的波纹管， 将波纹管一端插到自闭阀宝塔嘴上， 用扳手锁紧喉箍， 将波纹管另一端与灶具相连。

（2）若自闭阀出气端为螺纹接口时，使用一端为六方内螺纹接口，另一端为 插入式接口的波纹管， 先检查波纹管六方内螺纹接口内是否放置橡胶密封垫，并检查密封垫是否完好无损。

（3）将波纹管六方内螺纹接口与自闭阀螺纹接口用手旋紧，然后用合适的扳手按厂家规定的拧紧力矩拧紧即可，不得超力矩操作，以免造成密封垫损坏导致泄漏。波纹管另端与灶具相连，安装后户内整体测漏。

4、测漏方法

（1） 自闭阀检测法

①管道整体测漏：将自闭阀拉起至工作状态， 关闭表前阀阀门， 观察自闭阀按钮。若三分钟内提扭不吸回，则户内无漏点，若吸回，则室内管道有漏点。

（2）管道分段测漏：

①将自闭阀拉起至超压状态，观察自闭阀提钮。若三分钟内， 提钮不吸回，则自闭阀出气口端至灶具进气口端无漏点；若吸回，则此段有漏点。

②将自闭阀拉起至工作状态，关闭表前阀阀门及自闭阀上的旋塞阀。

观察自闭阀提钮， 若三分钟内提钮不吸回， 则表前阀阀门至自闭阀件进气口端无漏点；若吸回，则此段有漏点。

（3）测漏仪检测法

使表前阀与自闭阀处于工作状态， 开启燃气灶点火后关闭灶具， 用测漏仪对各个接口再次进行检测。

待测漏无泄漏后开阀恢复供气。

不锈钢波纹管安装验收要求

1、水平方向明设要求：当软管在燃气具上方过时，应位于抽油烟机上方，且与燃气具的垂直净距应大于 100cm；严禁在燃气热水器上敷设软管； 严禁敷设 在可能被踩踏的

地方；垂直方向明设的软管与燃气具的水平净距离不得小于 30cm；

2、波纹管不得与带电线缆直接接触，避免波纹管带电；

3、波纹管不得接触尖锐物体， 与尖锐物体需保持 15CM 以上安全间距； 必要情况下需用管夹对波纹管进行固定；

4、波纹管穿墙部位应有外包覆层并加镀锌套管保护；

5、波纹管走线位置在符合安全标准的前提下，应提前告知用户并与其确认。

# 第六章  通气点火管理制度

## 第一部分 总则

### 第一条 目的

为进一步规范通气点火操作，提高作业管理水平，控制作业安全风险。防止因通气点火作业不到位，在作业中带来安全风险。根据国家相关燃气管理条例、技术规范、 标准，结合中燃集团相关制度文件指引，修订本管制度。

### 第二条 适用范围

本管理办法适用于中燃集团天然气板块项目公司。

## 第二部分 通气点火基本要求

### 第三条 通气点火作业范围界定

为规范通气、点火流程，确保程序衔接有效，本管理办法所阐述通气点火为入户阀门至用户燃烧器具。

### 第四条 项目公司管理职责

项目公司要根据本办法完善项目公司《通气点火管理制度》并定期更新，同时督导通气点火人员按照规范要求操作。

### 第五条 培训认证要求

项目公司应按照计划开展内外部取证工作，确保通气点火人员持证上岗。项目公司每年对于通气点火人员相关的业务知识和技能操作持续教育不得少于 4 场，总学时不低于 32学时，并做好记录保存及资料存档。

## 第三部分 通气点火前工作要求

### 第六条 通气点火前置条件

项目公司开展通气点火前需满足以下要求。首先验收合格，安装工程需经相关部门共同验收合格，同时核查 CRM 中用户信息是否准确、完整；其次气密性试验合格，客服部需对所管理的管道进行气密性试验，确保气密性试验合格。最后置换合格，客服部所管理的前端管道需核查置换报告，确认气源已连通并置换合格。

### 第七条 通气点火前室内验收规定

项目公司室内验收必须遵循《中燃集团建设工程竣工验收规定》《城镇燃气室内工程施工及验收规范》《中燃集团市场二次派单项目进度管理办法》对工程及工程资料验收，未经验收或验收不合格严禁通气点火。

### 第八条 通气前气密性试验技术要求

通气前气密性试验应以空气为介质。气密性试验要求如下：

（一）低压管道系统。试验压力应为设计压力且大于 5kPa。在试验压力下，居民用户应稳压不少于 15min，商业和工业企业用户应稳压不少于 30min，并检查全部连接点。无渗漏、压力计无压力降为合格

（二）中压及以上压力管道系统。试验压力应为设计压力且不得低于0.1MPa。在试验压力下稳压不得少于 2h，检查全部连接点，无渗漏、压力计量装置无压力降为合格。

### 第九条 置换作业依据与实施要求

项目公司应依据《254 号 附件：中燃集团运营、客服业务管理分界点》划分的置换范围，完善《天然气置换技术指引》，对居民和非居作业前制定置换方案，作业按照操作步骤置换。

（一）居民（首次立管置换） 需在立管末端进行置换放散，如末端位于室内，需考虑户内安装情况及室外环境进行置换放散作业，置换放散作业现场不得少于 2 人，并有专人进行监护。

（二）非居用户（计量设备后地埋、架空管道小于 30 米的、管径小于 DN32 的工商业）用户，必须通过室内放散管或管道末端进行置换，严禁室内直接置换；非居用户小微商（首次表具后置换），可以在管道末端、用气设备前进行置换，如末端在室内，需考虑户内安装情况及室外环境进行置换放散作业。完成置换后，需填写放散记录，并保存至少2 年。

（三）非居用户（计量设备后地埋、架空管道大于 30 米的，且管径大于 DN32 等管线复杂的工商业）用户，由客服部协助生产运营部进行置换放散作业，按照生产运营部要求填写置换放散记录；

（四）放散点连续三次检测燃气浓度均超过 90%VOL，放散合格。旁支管有阀门控制

时，必须分段放散，每根旁支管有人监察的情况下，方可同时放散。

### 第十条 集中通气点火组织与工单管理

集中通气点火，项目公司客服部收到市场部集中通气点火需求后，制定通气点火计划，提前三天发送通气点火计划至呼叫中心，提前 48 小时告知通气用户。集中通气点火工单可采用批量派发和零散派发的形式进行，批量派发的工单需关注工单时效，在工单到期前进行工单处理。

### 第十一条 零散通气点火工单处理时限

零散通气点火。通气点火人员接到通气工单需在 72 小时内预约用户并完成点火服务。零散工商业用户在收到点火工单后，应在 24 小时内联系并预约用户，进行通气点火作业。

### 第十二条 通气点火作业前准备与服务规范

通气点火前要检查作业工器具，检查自己仪容仪表。着工装、戴工牌， 注意工装要保持整洁，精神饱满，通气点火过程中不得做与工作无关的事。工器具配备包 括：检漏仪、U 型压力计、工作服、工作证、宣传手册、工作包、用户花名册等工具。

## 第四部分 通气点火作业要求

### 第十三条  操作规程动态维护与执行监管

项目公司应根据本管理办法完善《通气点火技术操作规程》，并每年进行更新。同时督导通气点火人员按照指引进行作业。

### 第十四条 通气前检查用气环境

通气前要进行用户环境检查。存在安全隐患的，应书面告知用户，并督促 用户进行整改合格后方可进行通气点火。

### 第十五条 通气点火户内气密性试验要求

通气点火应对户内管道进行气密性试验，通气点火首次气密性试验时间不 得少于 15分钟。安装低－低压调压器和带逆止阀的燃气表的燃气系统，应重点用燃气检漏 仪和检漏液检测低低调前的管道及燃气表前的管道。

### 第十六条 户内燃气置换与放散安全要求

户内置换。居民及无放散管的小微商必须用放散管把管道内的气体接到室 外安全地方放散；有放散管的工商业可通过放散管进行放散；严禁户内置换放散，户内置 换连续三次检测放散燃气浓度均超过90%VOL，放散合格。

### 第十七条 通气点火 CRM 操作与工单管理规范

CRM 操作。通气点火需通过 CRM 通气点火工单进行操作，必须完成首次安检 操作。未上线 CRM 的项目公司可使用纸质工单点火工单，需同时填写纸质安检工单。 CRM 中点火录入页面上传不少于六张清晰照片（表具照片、用气设备照片、用气环境 照片、安全宣传单页的照片、U 型压力计前后检测照片），由用户本人进行签字确认； 如集中通气点火外包等特殊原因无法使用CRM 点火工单的，需向区域进行邮件报备审 批，同意后方可实施纸质工单。使用纸质点火工单的应将纸质点火单和安检单同时上传至 CRM 通气点火工单中。

### 第十八条 通气点火作业流程与安全准入条件

通气点火过程中需认真核对并录入用户表具编号、防盗铅封、用户信息、户内安全装置、燃烧器具等设备设施信息。并查看室内供气压力，严禁超压通气点火。

点火后需对用户燃气器具进行测试，确保燃烧器具工作正常，工商业不得随意操作用户用气设备。若燃具三次点火失败，应停止点火，开窗通风并用燃气泄漏检测仪确认安全后，再尝试点火。

工商业用户需核对流量计及用气设备流量，对于压力不匹配或者流量不匹配的流量计， 需及时反馈至市场部、生产运营部。

严禁为存在无熄火保护的灶具、直排热水器、工商业未装可燃气体报警器、缺少紧急切断阀、低于燃气灶具判废年限的软管，以及存在中燃集团和国家法律法规等规定隐患的用户，进行通气点火。

### 第十九条 个性化安装用户通气点火与回访管理

个性化安装用户的通气点火前，客服部需严格进行验收，确保施工质量合格后予以通气点火，项目公司需对个性化安装进行 100%回访。

### 第二十条 通气点火作业中安全隐患应急处置要求

在通气点火作业中，若发现管道严重锈蚀或漏气，应立即停止作业，上报并关闭气源。若气源无法切断，需留在现场并采取安全措施，直至支援人员到达。若客户室内存在重大安全隐患，应停止工作，及时汇报，并向用户解释隐患，提供整改方案，必要时协助整改。

## 第五部分 通气点火外包管理

### 第二十一条 超量通气点火费用补偿机制

常规通气点火中人员不足的项目公司，区域根据点火预算及人员进行核查，财年点火实际完成户数超 5000 户的项目公司，对于无法满足工作的点火人员与点火户数之间的差额，按照超出户数*10 元/户客服点火费用，不增加人员编制。

### 第二十二条 通气点火人员补充与统一管理要求

现有人员力量不足时，区域客服应调配区域内其他项目公司资源，协助进行通气点火；调配资源后人员仍有缺口，需经区域、集团审批后，项目公司方可采用有资质的第三方公司进行通气点火人员增补，增补人员归项目公司客服部管理。

### 第二十三条 老旧改项目通气点火管理要求

老旧改通气点火人员按照《中燃集团老旧改项目室内安全防护装置验收点火暂行管理办法》执行。

### 第二十四条 通气点火承接方资质审查要求

项目公司按照国家、行业有关法律法规要求对通气点火承接方进行资质审查。通气点火承接方须具备市政公用工程专业承包企业三级或以上资质或持有燃气具安 装与维修企业资质。

### 第二十五条 通气点火承接方条件

通气点火承接方通气点火人员应具备以下条件：

（一）具备燃气基本知识、专项业务理论及实操技能；接受项目公司相关培训，包括天然 气常识、管线及设备、通气点火维修操作等，通过项目公司专项考试；

（二）参加行业主管部门组织的燃气从业资格培训和考试，并取得相应的资格证书（燃气 具安装维修工或燃气检修工或当地认可的相关上岗证书）；

（三）通过公司内部业务技能培训认证、三级安全教育培训考试等程序；

（四）符合法律、行政法规规定的其他条件。

### 第二十六条 通气点火服务合同签订及履约管理要求

项目公司应按照国家法律法规规定，与通气点火承接方签订书面服务合 同，明确双方的权利义务，同时逐步建立黑名单机制，对于严重违规的通气点火承接方进行末尾汰换。签订的合同或协议中应包含但不限于以下内容：

（一）通气点火外包的数量和质量标准；

（二）通气点火外包的工作要求；

（三）安全事故责任划分；

（四）甲、乙双方的权利和义务；

（五）费用标准和结算条件。

### 第二十七条 外包点火合同草拟要求

外包点火合同参照本办法拟定，合同的签订工作由项目公司组织实施。

## 第六部分 监督、考核

### 第二十八条 通气点火业务制度合规与优化机制

项目公司需根据国家的法律法规和行业标准，结合中燃集团相关文件的要求，完善置换、气密性试验、通气点火相关制度指引，不断加强对通气点火业务的管理。

### 第二十九条 监督要求

监督要求。项目公司要对通气点火（含第三方）进行检查、抽查。稽查按照《中燃集团客服稽查工作管理办法》执行。主要稽查内容有：

（一）通气点火及首检单的填写情况；

（二）通气点火人员操作情况及服务情况；

（三）用户基本信息收集情况；

（四）通气点火人员取证情况；

（五）市场工程移交老户点火情况；

（六）其他涉及通气点火的情况

### 第三十条 其他要求

一、通气点火作业参照中燃集团“户内通气点火安全卡 ”和“入户安检安全卡 ”标准作业规程严格落实。

二、燃气通气点火工作，一般情况下由点火维修员担任，需取得燃气管理部门颁发的《燃气行业从业人员培训证明》方可从事通气点火业务。

三、从事通气点火作业人员需经过南宁中燃三级安全教育培训，并通过转正考核合格后方可独立开展作业。

四、服务要求：遵循本制度《上门服务礼仪规范》。

### 第三十一条 考核管理

网格员按照规章制度进行通气点火作业，在作业过程中出现违规违纪等行为的，按照《中燃集团员工奖惩条例》《南宁中燃安全管理制度》《南宁中燃员工安全记分管理制度》对相关责任人进行处罚。

# 第七章 抄收管理制度

## 抄收考核指标

| 指标类型 | 指标分类 | 财年目标 |
| --- | --- | --- |
| 普表 | 抄表到位率 | 100% |
|  | 抄表见表率 | 单月抄表见表率≥50%双月抄表见表率 100% |
|  | 气费回款率 | 100% |
|  | 调价气费补收完成率 | 100% |
| IC 卡表 | 抄表到位率 | 100% |
|  | 抄表见表率 | 单月抄表见表率≥8.4%财年累计抄表率 100% |
|  | 气费补收完成率 | 100% |
| 物联网表 | 月回传率 | 95% |
| 工商福用户 | 月抄表率 | 100% |

## 第一部分 非居民抄收

### 第一条 工商业抄收管理

工商业抄收包括工商业用户的抄表、催费等日常工作，同时开展各类通知及函件的派送，动火作业协调停气，过户上门核查等工作，同时兼负安全管理、计量管理、抄收管理和稽查管理四大职责。工商抄收工作是公司与工商业用户间的主要沟通纽带。

第一条  工作量标准和指标要求

每户平均耗时为 15 分钟（含路途及操作时间），网格员每天工作时间按 7.5 小时计，每日工商抄表量标准为 30 户/人/天。

### 第二条 名词解释

| 序号 | 名词 | 类别 | 基本概念 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 客户类型 | 商业用户 | 餐厅、酒店、洗涤、食堂等 |
|  |  | 公福用户 | 学校、幼儿园、福利院等 |
|  |  | 工业用户 | 用于工业生产燃料的用户，如工业锅炉、工业炉窖 |
|  |  |  | 用作工业生产原料的用户，如化肥生产、合成氨等 |
| 2 | 客户状态 | 在册用户数 | 在 CRM 系统中建立档案的用户。主要指已完成庭院、立管及户内安装且由项目公司客户服务部建立用户档案的用户（包括经市场开发部确认并下达了点火计划到客服部但尚未点火通气的用户以及 封停、报停户） |
|  |  | 销户 | 因用户拆迁、停产、破产等原因申请停止使用燃气，与燃气公司终止 供用气合同，拆除燃气设施。用户一旦确认销户后，无法重复纳入在册户数， 应及时调减当月在册户数。 |
|  |  | 报停户 | 点火通气户数中主动申请暂时停止用气并办理完相关手续的已点火通气的用户。 |

|  |  | 封停户 | 因欠费或违章用气而被客户服务部拆表或断管的用户（在缴纳欠款及复装费用后可安排复装并重新纳入正常点火通气户） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 空房户 | 指房产开发商尚未售出的空置房、购买后不居住也不出租的用户、长期没有点火以及报停、封停、销户一年以上，燃气设备没有完全拆除的用户。 |
| 2 | 气价类型 | 商业气价 | 公司统一商业用户气费单价 |
|  |  | 工业气价 | 公司工业用户专用气费单价 |
|  |  | 公福气价 | 根据国家发展改革委文件，符合条件的应按照居民气价 1.1 倍执行 |
|  |  | 特殊气价 | 空调、锅炉等用户，需要一事一议 |
| 3 | 抄表周期 | 固定周期 | 公司固定每月上门抄表结算的周期——18至 20 日，工业用户固定20 日抄表。 |
|  |  | 特殊周期 | 根据合同特殊条款上门抄表结算，需要一事一议 |
| 4 | 违约金 | 定义 | 根据合同约定，次月 10 日未结清所欠气费的，按未支付部分万分之五/日收取违约金 |
| 5 | 预付款 | 定义 | 机械表用户在首次供气点火前，用气方应向供气方足额支付一个月的用气预付款；点火通气后，用气方应在结算本次抄表期气费的同时，足额支付下个月的用气预付款 |
|  |  | 计算 | 市场部：所有用气设施的每小时最大用气量合计×4 小时/天×30天×固定基本气价×150% |
|  |  |  | 客服部：（在用用户）预付款金额=月实际平均月用气量÷30 天× 50 天×固定基本气价×100%（用户从每月抄表到次月缴费的周期时间一般是 50 天） |
|  |  |  | 客服部：（过户用户）预付款金额=用气设施设计每小时用气量×4小时/天×50 天×固定基本气价×100%（用户从每月抄表到次月缴费的周期时间一般是 50 天） |
| 6 | 记账 |  | 随时间先后，所有发生收付、进出变化连续记录起来，供记录者翻阅查看了解 |

### 第三条 工商福用户的抄表规定

项目公司应维护好 CRM 系统的工商福档案信息，保持用户、表具等信息与实际一致，包括但不限于用户名称 、用气性质、用气用途、表具信息等，无论安装的是何种表具均应每月至少录入抄表数据，如果是 IC 卡表还应录入剩余气量。

一、非居民用户一般按日用气量分类制定抄表计划，周期如下表：

| 分类 | 抄表频次 |
| --- | --- |
| 日用气量≤200m³ | 一月一抄 |
| 200m³<日用气量≤3000m³ | 一周一抄 |
| 日用气量＞3000m³ | 一日一抄 |
| 备注： （1）具备远传的计量器具，回传数据等同于抄表，计入频次统计； （2）若用户标签存在内部转供、域外点供、CNG 用户、学校、涉密单位等，不具备按频次抄表的条件，应每月至少见表或回传一次，确保销气量 100%确认。 |  |

二、抄表路径：项目公司要根据实际经验不断对各小区用户的抄表路径及时间进行 总结、优化，最终对抄表路径及时间相对进行固化，用气量小于 500 m³ 的用户抄表的时间

偏差不大于 3 天，用气量大于 500 m³  的工商福以上用户抄表偏差不大于 1 天，以减小因时间差异而造成的抄收数据差异。

三、抄表时间：当月结算气量以每月月底固定时间抄收气量为准。结算抄表气量应要求有用户的签字确认。严格执行至少 1 月 1 结算，每月核对表数及用量，当月在抄表确认完成后，开具气费发票（无论普表或卡表用户），非特殊情况，严禁提前开具发票给用户。其他时间的抄表应主要作为安检及表具维护， 防止出现用气故障和防范违章用气。监控用户用气量是否有异常变化，及时跟踪处理。抄表及流量计参数的记录在客服部存档。每月应根据大用户管理台账进行大用户信息进行更新，对用气量等情况进行分析说明。同一片区抄表员的连续管理时间不超过两年。

四、抄表技能： 抄表人员要“ 四懂四会 ”；懂有关的计量法律法规，会正确使用；懂常见流量计的性能，会正确选型；懂流量计的常见故障，会正确处理；懂信息化各模块的功能，会查询数据。

五、抄表录入：片区抄表员应严格按照抄表计划进度进行抄表，并按时将抄表数据导入系统。

六、抄表规定： 根据集团抄收管理规定及工商业用户用气合同约定， 所有用户均以抄表数字为计费依据（含预付费的 IC 卡表），如遇价格调整， 根据《价格/结算确认函》所确定的时间及价格分别结算调价前后的燃气费。调价前对所有工商业用户完成一次入户抄表（原则上要求调价前一天完成），抄表单需用户签字确认， 当天将表读数录入系 统，审核归档，完成调价前用户用气量结算，及时开启新的价格标准。IC 卡表用户如实记录表内剩余气量，作为用户退补依据。根据当地政策要求，针对工商业用户制定燃气销售策略，每次最大充值量不大于月度平均用气量，确保工商业用户每月至少一次充值，严禁大额大量预充值。与用户协商，签署预收气费协议，约定升价期间补收措施。

七、抄表工作要求

1、严禁让他人代抄，抄表数据的抄取应真实、准确、及时，不得弄虚作假，杜绝错抄、估抄、漏抄，每月抄表见表率必须达到 100%。

2、抄表时发现工商用户当月用气量为0，应及时了解企业运营情况，如有停业迹象则及时上报；当月欠费用户，应及时进行停气处理，特殊企业一事一议；

3、网格员应对管辖范围内的报停户、封停户、长期未用气用户加强管理，建立并及时更新报停户和封停户台账，每半年制定一次巡检计划。

4、抄表过程中发现有工商抄表册上无名单的用气用户，应立即上报核查，杜绝黑户、漏户的产生。

5、建立工商户计量表台账和相关用气设备台账，并建立工业年用气量 7 万立方米以上的用户用气量浮动分析机制，详细掌握用户的用气情况。

6、非居价格在经过公司流程审批后，台账员在一个工作日内提交价格确认函盖章流程；服务站抄收管理员必须 100%将《价格结算确认函》送达工业用户并有对方盖章或签字确认。服务站每月 25 日前，将对方上一月已签字《价格结算确认函》移交至台账员处进行存档。

八、工商业抄收考核标准

1、工商业用户抄表到位率、见抄率、准确率要求均为 100%，工作按要求完成的，给予达标奖 100元。网格员抄表未能达标，不发放达标奖，并进行处罚：抄表到位率、见抄率、推确率每低于标推 1 个百分点，扣罚工效 25 元。

2、用户投诉抄表数字有误（人工抄表），过大、未抄、换表数字不符，或因网格员人为原因需改、销台账，按绩效考核表扣罚。

3、网格员未按时提交抄表数据，未按要求完成函件送达任务，按绩效考核表扣罚。

4、其余事项按《客户服务部员工奖惩考核方案》《中燃集团输差整治管理制度》《客户服务部负面清单记分标准》等相关规定执行。

### 第四条 气量浮动分析管理

为细化客户服务部输差整治工作，有效掌握工商业用户用气量变化，规范工商用户用气情况的核查，特制定本制度。本制度核查对象为每月用气量较上月气量浮动正负 30%的商福用户、所有工业用户。具体规定如下：

一、  气量浮动核查安排

1、工商台账管理员每月 26 日汇总上月25 日至当月24 日符合气量浮动核查用户名单，提交网格服务站安排网格员核查；

2、网格员次月 2 日前完成上月气量浮动分析，填写《工商业用气量浮动分析表》。

3、网格长次月4 日前完成上月气量浮动分析的抽查。

4、服务站网格长、站长于次月 5 日审核签字本月工商用户气量浮动分析表，递交至部门输差专员处存档。

二、气量浮动核查标准

1、商福用户：月用气量 500m³ 以上且气量浮动负 30%（含）以上的，工业用户：月用气量浮动正负 15%（含）以上或用气量大于 50000m³ 的，网格员须上门核查；其他用户网

格员可致电核查，若用气情况与电话核查有差异，须上门核查。网格长对上门核查数据现场抽查，抽查比例不得少于 5%。

2、网格员上门核查内容包含：用气情况、燃气表运行情况、用气负荷与流量是否匹配、是否有破坏易燃易爆设施行为等；工业用户需核实生产计划。

3、台账管理员对网格长及网格员上交的《工商业用气量浮动分析表》抽查，比例不得少于 30%。

4、网格长每月制定服务站外出检查工作，重点对用气量大且气量浮动较大的用户现场检查，了解用户生产情况的同时，建立与大客户的日常交流机制；分管副经理、主管、技术员每月检查不少于 2 户。

三、 核查表格填写标准

1、网格员填写《工商业用气量浮动分析表》时，常规浮动在“浮动分析 ”列下拉选择，非常规浮动在“其他 ”列另填，所填浮动原因要客观、准确、阐述清楚。

2、网格员上门核查及网格长抽查须填写《气量浮动现场核查记录表》；燃气具最大用气负荷标准参考《燃气具用气负荷参考标准明细表》。

四、考核制度

1、浮动原因阐述不清楚、模棱两可，每处扣罚绩效 1 分；核查工作存在疏漏，导致表不计量、表慢未及时发现，造成气费损失，每处扣罚绩效 5 分；虚报、乱编浮动原因，按“弄虚作假 ”行为处理，并给予通报批评。

2、网格员 2 日前未能完成气量浮动分析，每超 1 天扣罚绩效 1 分；网格长 4 日前未能完成现场抽查工作，每超 1 天扣罚绩效 1 分，台账管理员及技术员未能按时上交报表，每超 1 天扣罚绩效 1 分。

3、网格长抽查比例不足时，每低一个百分点扣罚绩效 1 分；台账管理员和技术员抽查比例不足时，不满 10 个百分点扣罚绩效 1 分。

4、工作流程

网格员对照数据，核查

用户用气情况，填写浮

动原因。

工商台账管理员整理气量浮动名单。

网格长整理汇总班组

数据，到现场抽查并分

析。

网格长汇总抽查结果，移交工商台账管理员。

### 第五条 偷盗气管理

工商业燃气表须张贴防盗铅封，作为燃气表破坏易燃易爆设施稽查的重要依据之一，铅封外观需保持干净、完整；为规范工商业防盗铅封管理，特制定本制度。

一、 燃气表防盗铅封管理

1、每月抄表、安检需检查铅封是否完整，网格员发现铅封缺失，必须在 1 个工作日内通知信息员下单。

2、铅封缺失未报、铅封未按工单地址准确安装、铅封无故超时未安装，因管理失职，导致破坏易燃易爆设施等未能及时发现，用户投诉或给公司带来经济损失，根据问题性质、实际影响及是否重复发生等情况给予责任人扣罚绩效 5～10 分/处。

### 第六条 催欠工作管理

一、工作量标准

工商用户气费单派送平均耗时为 10 分钟（含路途及操作时间），网格员每天工作时间按 7.5 小时计，每日工商用户气费单派送量标准为 45 户/人/天。

二、 操作标准

1、抄表员完善客户联系方式、行业分类等资料，客户联系电话收集面与准确率达到95%以上。

2、工商户催费单应写明结清上月气费时间，逾期未缴费的，抄收主管导出欠费名单，发客户管理员开展催欠。对有预付月度用气气费的客户，用词应注意（尤其是发文字函件、通知等时），同时进行滚动结算，催缴的是预计用气气费（如用超预付费额度的部分除外）。

3、针对欠费客户，按照供气合同签订的协议中有明确规定的，可按合同或协议执行，自逾期之日计收违约金。超 10 号未回款的，普通商业用户，发停气通知，明确超 10 天不回款，则采取停气措施；超 20 号未回款的，普通商业用户，发停气通知后采取停气措施；

公福、工业用户报公司停气流程，完成内部审批后向上级主管单位报备的同时采取停气措施。（优化营商环境要求，商业与公福、工业同等措施）

4、欠费停气时，客服部上门封堵用气口，需报稽查跟进处理。个别用户提出临时延期付款的，需发函至公司，根据评估和审批结果，决定是否采取停气措施。不允许出现未经审批，（无论级别的）个人给予用户超期缴款又继续用气的情况。审批级别与期限。

5、发现欠费户无法联系的，公司法务一个月内发起诉讼流程追讨气费；对于欠费超半年未回款的，公司法务负责走诉讼流程，依法追回气费。

### 第七条 停气工作管理

一、对欠费的商业用户，网格员直接下达《停气通知书》给予用户停气处理；对于欠费的商福、工业用户，需提报停气申请流程至公司领导审批，待审批同意后，网格员方可下达《停气通知书》给予用户停气处理。

二、停气催费前，抄收网格长汇总停气名单、停气时间通知服务运营组、调度中心、营业厅。

三、在停气过程中应注意核对计量表编号，以免发生错停现象。

四、对报停、销户的工商用户的工作标准：

1、停气时网格员和用户需共同核实计量表底数，并督促用户清缴气费和工程款。

2、负责完成地上管道的封堵并完成表具拆卸、回收工作，涉及超声波表应同步回收表具的接头，涉及流量计卡表应同步回收控制器及连接管段(因工作量变化或现场不具备拆卸条件导致无法拆卸表具时，应通知运营部，由运营部完成回收工作)；

3、关闭阀门，安装堵头，并定期进行巡查。

### 第八条 工商 IC 卡表管理办法

一、关阀

原则上 3 小时内赶到现场；如遇抢险抢修导致人员安排紧张的情况下，允许 12 小时内上门处理；如上门遇到故障需换表等现场无法处理完成的，需和网格长报备，并在 12小时内为用户处理。

二、换表

非居用户的燃气表型号为G2.5~G6 的，由客户服务部负责更换，G10 及以上型号，由生产运营部负责更换。

三、夜间余量用尽

1、天信 CPU 表余量用尽导致关阀，在用户已经完成充值的情况下，工作人员可带开阀卡上门完成开阀处理。

2、天信 CPU 表余量用尽导致关阀，在用户无法充值情况下，可联系管理人员拿设置卡初始化。初始化后在不插卡充值的情况下可以允许流通最大口径流量*48h 的气量，超用部分在卡表上显示为负数，待用户充值后插卡会自动抵充，此类情况需报备网格长同意后操作，跟进用户 24 小时内完成充值插卡。

四、 阶梯、区间价收取方式

IC 卡表属于先款后气模式，待充值用气一个月后方知实际结算单价，故充值金额按最高单价设置，在无调价的情况下，每季度进行一次气费核退。即：（充值单价－实际单价） ×当月实际用气量，以此类推核算过去 3 个月的每月应退气费，存至用户资金账户内，该部分预存气费在下次充值时自动抵扣，但不再重复开票。

五、透支

网格员在安检、抄表时在移动 APP 上输入当前用气量，对比系统购气总数，发现透支需一个工作日内反馈至台账管理员及网格长，由台账管理员一个工作日内在系统下单，派至安全稽查组上门追缴气费。如出现透支网格员未当天通报或台账管理员未下单派往安全稽查组处理，按照部门相关制度进行处罚。

六、补气

网格员发现掉气，或用户充值后插卡不成功掉气，需营业厅先下单，安排网格员上门核查表读数后，再由用户带燃气卡到营业厅补气。

七、一户多表卡片管理

网格员需指导用户在卡片上粘贴标识，标注燃气表安装位置，以作区别。一户多表在系统为同一用户号，用户补卡需用户抄出需补卡的燃气表表钢号至营业厅，或抄出需补卡燃气表的已用和剩余气量至营业厅。

八、气量转移

因工商用户存在多种气费单价、调价频繁、充气量大，故工商户错充、停业、搬迁等一切原因，均不受理气量转移，按退款处理。

九、退气

1、装修停业，不受理退气。

2、新旧户主过户，不需退气。网格员上门抄表读数，如有透支终止过户；无透支则新旧户主持资料到营业厅过户，并签订燃气表余量自行结算的承诺书，我公司不退不补不拆分开票。

3、停业、搬迁，网格员上门确认表底数写在工单结单内容里，须用户签字认可；网格员使用工具卡清空表余量并完成管道封堵。三个工作日后系统完成结单，用户可到营业厅申请退气款。

十、  IC 卡表故障

1、IC 卡表故障需解除燃气表阀控开关用气的，提供《燃气 IC 卡表故障紧急处置申请》模板由用户填写，与工单一起 1 个工作日内交至网格长。

2、网格长接到工单当天交站长签字，站长签字后当天交台账管理员；台账员催用户三个工作日内缴纳预存气费，未缴费则通知站长停气。

3、网格员每月抄表，卡表显示负数时即为超用。超用时手写工单双方确认读数，并告知用户三个工作日内到大厅交超用气量对应费用（含气费和工程分摊费）；网格员当场报台账员生成业务受理单。用户超时未交则上门停气，每月如此执行，直至卡表故障修复。

4、超一个月未完成故障处理，站长列入周报形成督办，直至完成维修。

说明：（1）商业零首付用户燃气表为公司资产，表坏无法维修则直接换表。

G2.5——G6 燃气表由客户服务部处理，G10 及以上由运营部处理。

### 第九条 调价标准管理

为了贸易公平，按《用气合同》诚信合作，保障用户与我司双方的利益，避免任一方出现经济损失而产生纠纷，现就工商用户调价工作制定工作标准以及对应考核办法如下：

一、通知到位

接收到调价通知后第二个工作日需通知到用户，物价局调价文件未及时出具的，先公司发文进行通知，随后再补送物价局文件。

二、系统调价

调价当天 08:00 前，公司系统管理员需调整系统气费单价。台账管理员上班后核查系统调价是否及时、无误；同时更新手工台账气费单价。

三、机械表用户调价工作标准

1、区间价抄表用户为固定抄表时间，因调价调整抄表时间前后不能超过 1 天。调价时间与固定抄表日期相隔超 1 天时，需分别按调价日期、固定抄表期上门抄表。

2、气费单以固定抄表日为当月气费累计截止时间，例如工业用户合同约定 24 日为抄表期，则以 24 日为当月气费累计截止时间，确保每月抄表应缴气量为 30 天的用气量。

3、调价日期抄表优先顺序为：（第一天）工业用户→（第二天）月用气量超 1 万方的商业用户→（第三至第五天）其他商业用户及公福用户。如客服管理员无法独自按时完

成第一、第二天抄表任务，则及时向网格长申请支援，确保按期完成。

四、IC 卡表用户调价工作标准

1、工业 IC 卡表用户为先款后气方式进行结算，充值时均按最高档气费单价预付费，每年核算月度用气量及对应气费单价，将气费差额退还至用户的系统预存账户里，用于下一次充值抵扣。当年内按最高档气价充值的期间定义为“待核算期 ”，为了调价结算清晰，如待核算内期遇调价，则终止本期待核算期，提前至调价当月核算退还气费差额。调价次月起重新开始进入新的待核算周期。

2、商业 IC 卡户、小微商福用户。按买气当下气费单价结算，不受调价影响，不额外安排抄表和预付气费补退。

五、气费单派送

大客户用户的调价后的气费单由网格员打印，后交网格长审核。网格长在审核无误后在气费单背面签字确认，再由网格员送至用户。

## 第二部分 居民抄收

### 第一条 抄表周期

需严格按照抄收管理制度及相关要求步骤执行居民抄表工作，在确保抄收率的同时，确保抄收质量达标。

普表用户建立普表抄表册，抄表员每两个月安排上门抄表一次，不允许估抄和门示。

离线物联网表管理：若用户安装具备远传功能的物联网普表，数据自动回传，无需人工上门核抄。若物联网表功能失效，则视为普表，需要次月至少见抄 1 次。

居民采暖季：严格执行《中燃集团抄表收费管理制度》中对抄表频次 的要求，加强采暖季期间采暖用户抄表。

| 周期 | 用户类型 | 表型 | 抄表频次 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 非采暖季 | 生活、采暖用户 | 普表 | 双月一抄 | 不含物联网表 |
|  |  | 卡表 | 一年一抄 |  |
|  |  | 物联网表 | 一月一抄 |  |
| 采暖季 | 生活用户 | 普表 | 双月一抄 | 不含物联网表 |
|  |  | 卡表 | 一年一抄 |  |
|  |  | 物联网表 | 一月一抄 | 离线物联网表 100%稽查 |

|  | 采暖用户 | 所有 | 采暖季前后100%见抄 | 1. 采暖季期间合理分配抄表计划； 2. 采暖季开始/结束日前后 15天内完成 100%抄表 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

### 第二条 到访不遇

对户内表抄表时，如到访不遇，则粘贴《抄表到访不遇通知单》于用户门上，并将门牌号码和到访不遇单一同拍照上传至 CRM 系统，告知用户可来电报数或约定下次到访时间。连续二个周期以上到访不遇，前往物业管理处了解用户的物业费、水电费缴纳情况，索取最新的联系方式与用户预约上门抄表。

### 第三条 抄表规定

每月 20 日前完成当月抄表任务，并将数据上传至 CRM 系统，30 日前将气费通知单粘贴至用户门上，同时台账员通过后台发送欠费短信，告知用户按时缴费，次月 10 日前完成气费缴纳。

### 第四条 催欠工作

次月 5 日起，台账员系统导出欠费明细，班长负责组织管理员通过电话告知形式开展催欠工作，无法联系的用户，须在催欠纸质单上备注原因，班长收集此类用户信息，通过夜间上门催欠的方式上门催缴应缴气费。对于正常用气但长期拒绝缴费的用户，由班长带头上门催欠、张贴割管通知，可联合社区、物业工作人员共同上门催欠取证，促使用户按时缴费。

## 第三部分 物联网表抄表

### 第一条 抄表周期

1、所有物联网表用户入册至特定的物联册，确认数据回传正常，不能正常回传数据的及时查找原因，确实因信号无法成功回传数据的，建立离线物联网表台账，输差专员负责将回传失败的明细派发至各服务站，服务站信息员接到信息后及时安排网格员上门核查并汇报至输差专员；输差专员每月需根据汇报情况制定可以落地执行的解决方案及措施。

2、物联网表应每月 25 日关账前完成远传抄表，抄表回传率以大数据平台中的居民物联网表数据为准，离线抄表的以CRM 抄表明细中的为准。抄表失败的用户应在下个月完成抄表。

### 第二条 离线物联网表用户抄收管理

1、因无信号离线的物联网表应建立离线表具台账，输差专员将离线物联网表明细分派至各服务站，服务站信息员安排网格员通过电话方式联系用户上门抄表并核查离线的原因，信息员负责将离线原因更新至离线台账。

2、在抄表的同时要注意查看燃气表是否使用正常，是否有违章用气、私拆、私改等现象，如发现有以上现象应立即报告服务站网格长和稽查人员处理，并按照公司的有关规定严格处理。

### 第三条 离线物联网表用户抄收管理

1、服务站信息员每月 22 日抄表期前，对所有物联网表册仔细检查，对空表册、临时表册需在当天完成清删，表册需按照抄收管理规定做好各环节维护及新户维护，确保数据回传成功，如维护过程中发现问题需及时向输差专员反映。

2、正常通气户应在次月 22 日抄表期前完成入册，如存在异常的应及时上报站长并积极处理。

### 第四条 考核标准

1、服务站信息员为表册维护责任人(或由服务站根据管理需求指定相关责任人)，如当月因表册维护不到位，导致数据回传率低于95%，扣罚当月绩效工资 50元，用于部门奖励金，次月在工资条内体现。

2、每月IOT平台在线率与CRM系统数据回传率低于95%，输差专员未能找出解决方法且不及时汇报，扣罚当月绩效工资50 元，用于部门奖励金，次月在工资条内体现。

3、服务站管理人员因工作安排等管理因素导致的抄表问题；

4、月内多次（2 次及以上）违反抄表相关规程及标准的人员及管理人员。

5、符合以上问题的两月及以上未解决的，第一责任人停岗学习3 天，并由分管领导面谈；屡教不改的执行调岗、劝退，部门可追究服务站管理责任及管理人员通报处罚。（部门发起红头文流程后不可申述）

6、非上述其他管理及执行问题的可参照《客户服务部负面清单记分标准》执行相关处罚。

# 第八章 安检管理制度

## 第一部分 总则

### 第一条 目的

（一）为规范公司用户安检管理工作、提升安检业务开展的规范化、标准化水平，保证安检质量，确保用户用气安全，特制定本管理办法。

（二）定期安全检查是预防性检查， 目的在于：

1 、定期检查用户的燃气设施、设备，避免发生燃气安全事件、事故。

2 、通过定期安全检查，能及时发现燃气用户存在的风险及隐患，并及时控制和消除。

3 、向用户宣传安全用气知识，指导用户安全用气，提高用户安全意识。

4 、通过优质服务，提升用户满意度，树立中燃服务品牌。

### 第二条 参考依据

本管理办法主要依据以下文件：

（一）《城镇燃气管理条例》（国务院令第 583 号，2011 年 3 月 1  日施行）

（二）《城镇燃气项目规范》GB55009-2021

（三）《城镇燃气设计规范》GB 50028-2006[2020 年版]

（四）《城镇燃气室内工程施工与质量验收规范》CJJ 94-2009

（五）《家用燃气燃烧器具安装及验收规程》CJJ 12-2013

（六）《燃气燃烧器具安全技术条件》GB 16914-2012

（七）《家用燃气燃烧器具安全管理规则》GB 17905-2008

（八）《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》CJJ 51-2016

（九）《燃气服务导则》GB/T 28885-2012

### 第三条 适用范围

本管理办法适用于南宁中燃用户安检管理工作。安检工作开展除应符合本管理规范外，还应满足国家和当地政府现行有关标准规范和行政法规的规定。

### 第四条 释义

（一）安全检查：按照工艺要求和操作规程对已供气燃气用户的燃气设施进行安全巡视、检查、操作、应急处置、记录、隐患告知、用气安全宣传等工作，简称“安检 ”。

（二）到访不遇：安检员按照计划上门时用户不在家，无法入户实施安检作业。

（三）拒绝检查：安检员按计划上门安全检查时用户拒绝安检人员入户检查。

（四）熄火保护装置：安装在燃具上，在火焰意外熄灭时能够自动切断燃气供应的装置。

（五）管道燃气设施：包括引入管、立管、支管、阀门（自闭阀、切断阀等）、燃气计量器具（燃气表）、燃气报警器、连接软管、调压器、燃器具等。

（六）引入管：指用气建筑室外配气支管与所供气立管、水平干管或单独用户支管的燃气进口管总阀门之间的管道。

（七）盘管（架空管）：沿建筑物外墙、支柱或内侧墙壁水平敷设的燃气管道。

（八）立管：沿建筑物垂直敷设，连接各用户燃气表前支管的管道。

（九）支管：从立管或水平干管引出，连接用户燃气表燃具的燃气管道，一般可分为表前支管和表后支管。

（十）暗埋：将室内管道埋设在用气建筑物的墙体、地面内的敷设方式。

（十一）暗封：将室内管道设置在用气建筑物的吊顶、厨柜、管道井等隐蔽性空间内的敷设方式。

（十二）暗厨房：无直通室外的门和窗的厨房。或自然通风开口面积小于该房间地板面积的 1/10 ，或小于 0.6m2  ，当厨房外设置阳台时，阳台的自然通风开口面积小于厨房和阳台地板面积总和的 1/10 ，或小于 0.6m2。

（十三）敞开式厨房：与客厅之间未设置实体门隔开的厨房。

（十四）商业综合体：商业综合体是指集购物、住宿、餐饮、娱乐、展览、交通枢纽等两种或两种以上功能于一体的单体建筑和通过地下连片车库、地下连片商业空间、下沉式广场、连廊等方式连接的多栋商业建筑组合体。

（十五）燃气计量设备：计量及记录燃气体积或质量的设备，包括所有能够计量连续流量的各类燃气表。

（十六）立管总阀：用于控制立管燃气供应的总阀门，通常设置在靠近地面易于操作的位置。

（十七）紧急切断阀：当接收到控制信号时，能自动切断燃气，并须手动复位的阀门。

（十八）自闭阀：具有超压自动关闭、欠压自动关闭、过流自动关闭功能，关闭时不借助外部动力，关闭后须手动开启的安全装置。

（十九）燃气报警控制系统：由可燃气体探测器、不完全燃烧探测器、报警控制器、紧急切断阀、事故通风装置等组成的系统，分为集中燃气报警控制系统和独立燃气报警控

制系统两种。

（二十）便携式可燃气体探测器：检测燃气生产、输配和使用现场燃气泄漏浓度的便携式仪器。

（二十一）手持激光甲烷遥测仪：采用激光气体探测技术，非接触测量，可以实现遥测。检测人员无法到达的地方，并能够准确定位，快速查找泄漏源的便携式仪器。

（二十二）停气：在燃气供应系统中，采用关闭阀门、盲板封堵等方法切断气源，使燃气流量为零的作业。

（二十三）销户：燃气用户由于其他原因，停止燃气使用，且后续不在使用，向燃气公司进行销户申请。燃气公司营业人员受理用户销户需求，在 CRM 系统进行销户操作，

安排相关人员进行用户现场燃气管道拆除，并对燃气管道末端进行有效封堵（丝堵或焊封）。

## 第二部分 职责

### 第五条 工作职责

一、客户服务部职责

是本公司安检工作的归口管理单位，对安检管理水平负责，负责督导安检工作，按照0  用户事故、安检到位率 100%、安检入户率≥72%、一级隐患整改率 100%二三级用户端隐患措施到位率 100%的年度工作目标，对安检进度和安检质量进行管理，对本公司安检工作承担直接管理责任。对于安检业务外包承接单位进行督导管理，应落实项目公司的主体责任，做好稽查管理工作，完善安检稽查体系。

联合社区、街道（乡）、区（县）、市等各级政府机构，建立联防联控机制，提高安检入户率，加大隐患治理力度，避免燃气事故发生，确保用户用气安全。

（一）服务站安检管理人员

1 、制订居民、非居民全年安检计划，安检工单的派发和工作台账建立，每月下发当月安检计划，月末总结本月各项安检工作数据，完成安检指标，形成周报和月报并定期汇报；

2 、负责对日常安检的数据进行统计分析，对 CRM 安检照片、抄表读数及余量、用户信息更正、表封扣安装等关键操作项进行定期抽查，对安检超期（含即将超期）及超两年未入户用户制定相应措施优先处理；

3 、每年协助客服经理或分管安检业务管理人员进行安检管理制度修订，完善安检规范和工作流程，对安检员进行日常管理、培训及考核；

4 、收集、汇总、协调各片区安检员提出的问题和建议，及时沟通处理，未能处理的逐级上报。

（二）安检稽查（客服稽查岗）

1 、负责对安检员进行内部稽查（现场稽查、电话稽查、CRM 系统稽查）做相应的稽查计划、稽查实施过程留痕、稽查结果奖惩、汇总稽查结果复盘、稽查台账存档，对居民、非居民安检结果的电话抽检工作；

2 、负责隐患整改、非居民报警器工单流转、核对和跟进工作；

3 、负责对安检外包单位安检结果进行审核，并对存在异常的用户进行记录通报；

4 、负责安检相关业务的投诉、舆情的接收和预处理，并将无法处理的投诉及时转办业务经理；

5 、负责建立完善客服部隐患跟踪和整改闭环台账，并及时填报各类安检业务报表；

6 、根据安检员提供的信息对外部稽查（拒检用户、线索用户、未在册户），制定稽查计划、稽查取证过程留存、汇报上级领导、稽查结果公示、稽查台账存档。

安检员（专、兼职）

1 、按照部门及服务站所制定的全年安检计划，及时完成个人安检指标，对安检工作的真实性、规范性、准确性负责；

2 、按照安检作业指导书和安检标准完成所辖范围内的用户燃气安检工作，确保安检质量，保障用户安全；

3 、安检过程中做好用户安全用气宣传工作，并收集完善用户信息；

4 、安检过程中，同时负责用户表具用量及余量的抄收，并对未安装表封扣的及时安装；

5 、安检过程中发现的现场不能整改的隐患，向用户签发《隐患整改通知单》，负责隐患整改跟进；

6 、对所辖范围内的燃气安全突发事件有协助调查职责及配合维抢修、燃气安全宣传、所辖范围居民的安全质询解答的职责。

7 、安检发现漏气时，应现场立即处理，不能处理的，立即通知客服抢修负责人。

## 第三部分 管理要求

### 第六条 一般要求

（一）客服部根据本管理办法要求，制定本公司的用户安检管理工作制度；

（二）客服部须对居民燃气用户提供每年不少于 2 次燃气设施安全检查及现场安全用

气的宣传；须对非居民燃气用户提供每半年不少于 2 次燃气设施安全检查及现场安全用气的宣传。

（三）安检员可分为专职安检员、兼职安检员，在岗培训周期每年一次；

培训内容包括：

（1）燃气基本知识；

（2）用户燃气设施的功能、要求和燃气输配流程；

（3）计量表结构和运行原理；

（4）软管、灶具、报警器的质量标准、使用年限和安装要求；

（5）用户燃气设施安全管理的基本要求；

（6）燃气设施检漏和维护的基本技能。

（7）燃气灶不应加装聚能环、防风罩等非原厂设计的配件。

（四）安检工作计划及安检完成数据通过 CRM 系统进行管理。

### 第七条 安检工单管理

安检工单是安检工作开展与实施的有效凭证，所有安检工作都必须使用中燃 CRM 系统手机 APP 进行安检录入。具体管理要求如下：

（一）安检工单管理：管理人员可通过大数据平台分安检情况，通过大数据平台可以清晰掌握年度安检工作计划执行情况；

1 、必须严格使用CRM 系统进行安检工作计划制定、工单派工，工单维护等操作。安检工单的操作维护必须按照如下标准执行：

（1）如实记录用户现场安检情况及隐患信息；

（2）核对并修正用户信息：核对用户地址、姓名，如用户信息不准确，应及时反馈后台修改，如用户电话更新及错误，通过 APP 现场修改；

（3）燃气表信息：核对燃气表编号并修正、抄录燃气表底数、录入余量余额；

（4）登记、更新用户燃气具信息：品牌型号、制造年份；无品牌型号或模糊不清的如实记录即可；

（5）燃气软管：使用状态、购买年份等；

（6）CRM 系统安检工单检查内容须填写完整，确保系统生成的安检通知单的完整性；

（7）系统拍照要求：

①入户（至少 8 张照片）：

用气环境全景：图片内容涵盖燃气表位置至用气设备处，图片应清晰可识别燃气管道

及用气设备；

每个用气点各一张：图片内容应包含用气设备、连接软管及阀门，且不少于一张检漏仪读数清晰可见照片，灶具连接管与灶具的进气接头连接处必须拍一张用检漏仪检测的照片；

燃气表两张：一张远景图片内容应包含燃气表、防盗扣、安检贴、表前表后管，一张近景包含燃气表编号、机械字轮数及液晶显示（表内余量或余额），并清晰可识别；

隐患部位照片：图片应能清晰识别隐患内容，如有关阀等隐患防控措施动作，应同步拍照上传；

安全宣传记录照片：向用户发放安全宣传资料、用气警示贴、隐患整改通知单照片；

如户内使用U 型压力计进行气密性保压检测，则需上传水柱表前后保压记录。

②到访不遇：到访不遇通知单近景、到访不遇通知单远景（含大门及门牌号）、检漏仪门缝检测照片；

③户外挂表用户（含农村燃气用户）：如长期无人户，需将燃气表前阀进行封堵，做好表前阀部位安全检查及燃气表接头的保护措施，此类用户安检需将封堵照片上传至 CRM系统，用户签字部分备注“关阀停气 ”，视为成功入户。待用户预约上门时，连接燃气表及户内管道系统，按照通气点火流程实施作业，并使用CRM 工单记录。

（8）针对用户户内为毛坯结构，立管通气至表前阀的情况。如成功入户，安检工单如实记录管道末端安检情况，CRM 系统上传户内管道情况及门牌照片，签名处备注为：“毛坯房 ”，视为有效安检工单。

### 第八条 检查对象

（一）居民用户：已通气立管覆盖的所有用户，含已通气点火户、已停气用户（CRM系统未销户）、已开户待点火户、已立址待开户。未通气立管覆盖的房屋地址不纳入财年安检工作计划。

（二）非居民用户：所有通气点火用户、通气到表前未点火用户、已停气用户（CRM系统未销户）。

### 第九条 实施方式

（一）安检方式：

1 、计划性检查：安检员对照安检工作计划，下载安检任务，并提前 3 天发布安检通知，告知物业及用户，明确上门安检检查时间段，按期进行上门入户安全检查。

2 、安装、维修、通气点火业务检查：用户有安装、维修、通气点火作业上门服务时，坚持 “入户必安检 ”原则，应对用户进行安全检查和安全宣传。如未进行计划性安检任务，此次安检工单作为周期安检有效工单，视为已检查用户。

（二）漏气检测常规措施

1 、手持检漏仪检测：安检人员采用手持检漏仪，对用气环境、用气设备及燃气管道各接口部位实施燃气泄漏检测。

2 、U 型压力计检测：安检人员找到连接口采用U 型压力计对燃气管道及用气设备进行气密性检测。

### 第十条 安检人员配置标准

（一）居民专职安检人员配置标准（用户基数=已通气立管覆盖户数+本财年预计新增立管通气覆盖户数），一年 2 检用户（城燃）：6500 户配置 1 人；

（二）非居用户按照 2000 块计量表/人的标准配置专职安检人员，不足 2000 块按照一人配置。

（三）安检业务在外包期间需配置安检稽查人员，负责督导安检外包单位安检进度及质量，配置标准参考客服稽查管理体系文件执行。

### 第十一条 制定检查计划

（一）安检时间安排

1 、根据安检周期、安检对象，制定每年安检计划，可划分片区，制定各片区安检时间表；

2 、超期未安检及超 2 年未入户用户优先列入安检计划，实施安检任务；安检计划执行顺序应固定，有效减少超期未入户安检用户；

3 、实施安检时，需提前 7 天与小区物业沟通，协调检查时间安排；

4 、实施安检时，需提前3 天对即将安检的区域粘贴安检通知并给用户发送短信通知，说明有关配合事项，通知上须强调如何识别安检员身份，减少用户受骗；

5 、安检人员灵活掌握入户安检时间，选择用户在家时段实施入户上门，提高安检成功入户率。

（二）安检工具配置

安检员常用工具包括：U 型压力计、PPM 级泵吸式可燃气体检漏仪、三通、钳、螺丝刀、扳手、垫布、抹布及工具袋等，以及常用的物料（如波纹管、报警器、充值宝等）。

具体可参考《附件 1 ：安检员配置工具参考清单》

（三）其他资料

工作证、安检工作单、隐患整改通知单、安检贴、燃气安全警示贴、到访不遇告知单、安全宣传及推广服务资料等。

### 第十二条 安检员工作要求

安检员除遵守《中国燃气项目公司客服人员服务礼仪规范》要求外，还应遵守以下规定：

（一）入户安检员需经过当地燃气管理部门或委托燃气培训机构进行安检业务技能培训考核及中燃集团区域或项目公司考核认证合格；

（二）上门服务的安检员须身着公司工服，佩戴工作证；

（三）对预约的安检客户，上门前应先致电客户；

（四）为保持客户家中环境整洁，维护客户利益，进入室内前后必须遵守如下规定：

1 、入户前应穿好鞋套，备好抹布、垃圾袋及工作垫、工作包；

2 、入户时要轻敲房门，道明来意，礼貌沟通，做到行为规范、语言文明；

3 、入户后严禁在客户家中高声喧哗、乱说乱动、随意观望、进入卧室。严禁在客户家中吸烟、饮酒、吃零食、食用客户提供的水或食品。严禁擅自使用客户家中的电话、手机等通讯设备和其他物品，如确因工作需要而急用时必须先征得客户同意。

（五）安检工作时，拆卸、放置任何物品都要轻拿轻放，不得损坏客户物品，凡损坏物品要予以赔偿；

（六）安检工作中，如发现用户的燃气具产生故障，应向用户说明所发生的故障现象。当用户提出不合理的要求，应耐心做好说服工作，严禁与用户发生争吵；

（七）对安检中发现安全隐患且现场不能整改的，要填写《隐患整改告知单》签发用户，并同步做好安全用气宣传，提高用户安全用气意识；

（八）安检员应随身携带燃气表防盗卡扣，上门安检发现用户燃气表上未安装防盗卡扣及时补装。

（九）安全检查后，应向用户清晰地告知检查结果，要求用户在工作单上签字，督促用户对安全隐患及时整改。

（十）上门安检时，应将安检类标识张贴在用户的显眼位置，如门口、设备旁等；标识应定期更换，确保始终处于良好状态。如有损坏或丢失，应及时补充。

（十一）对于安装低低压调压器的用户，入户安检时需要使用U 型压力计测试灶前燃

气压力，如果发现燃气超压（3000Pa），需及时维修或更换。

（十二）对于安装户内立管的，在入户后应对户内立管管道及设施进行检查。

（十三）安检员应具备基础户内维修技能，能够处理波纹管接头、表接头漏气等简易维修。

### 第十三条 安检未入户用户管控

（一）未能入户安检的，通过在用户门外适当位置张贴到访不遇单告知用户，并保存通知记录。用户接到通知后与安检人员联系约定入户安检时间。未联系的，安检员需至少间隔两次用气点再次上门，如仍未成功入户列入到访不遇用户。

（二）将超过两年无法入户安检的用户列入重点监控名单，定期进行电话回访或短信提醒，确保用户了解燃气安全的重要性。

（三）针对长期无人户，需收集相关资料（用户地址台账、物业或居委出具的相关证明、到访不遇记录、其他能证明长期无居住的相关材料），向当地相关政府部门进行报备。根据管道运行情况，必要情况下实施（关阀封堵或割管）停气作业。

## 第四部分 安检流程及检查内容

### 第十四条 安检流程

（一）用户安全检查流程（项目公司自检）

（二）用户安全检查流程（安检外包单位安检）

### 第十五条 检查内容

依据 CJJ51-2016《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》中 4.7 款关于入户检查内容的规定、《城镇燃气设计规范》GB50028-2006 相关规定、《家用燃气燃烧器具

安装及验收规程》CJJ12-2013等规范要求和集团的相关规定，结合我司相关规定，入户安检针对以下内容进行检查并记录：

（一）居民用户

1、用气环境

1.1 、燃气设施周围无有易燃易爆物、不存在双火源和双气源；

2.2 、厨房类型（不存在居住用途或开放式、暗式厨房）；

2.3 、燃气引入管、立管、水平干管不得设置在卫生间内。

2、室内燃气管道

用户燃气管道及附件应结合建筑物的结构合理布置，并应设置在便于安装、检修的位置，不得设置在下列场所 :

①卧室、客房等人员居住和休息的房间；

②建筑内的避难场所、电梯井和电梯前室、封闭楼梯间防烟楼梯间及其前室；空调机房、通风机房、计算机房和变、配电室等设备房间；易燃或易爆品的仓库、有腐蚀性介质等场所；电线(缆) 、供暖和污水等沟槽及烟道、进风道和垃圾道等地方。

2.1 、燃气管道

2.1.1 、管道不存在私改、私接，腐蚀锈蚀、 暗埋暗封、搭挂重物、缠绕电线；

2.1.2、安全间距符合下表要求（引用 GB50028-2006《城镇燃气设计规范》相关条款）：

2.2、引入管

引入管防腐措施符合相关要求， 燃气引人管穿墙与其他管道的平行净距应满足安装和维修的需要，当与地下管沟或下水道距离较近时，是否采取有效的防护措施。

燃气引入管穿过建筑物基础、墙或管沟时，均应设置在套管中，并应考虑沉降的影响，应采取补偿措施套管与基础、墙或管沟等之间的间隙应填实，其厚度应为被穿过结构的整

个厚度，套管与燃气引人管之间的间隙应采用柔性防腐、防水材料密封。

3、表具

3.1 、安全间距符合要求

用户燃气表的安装位置，应符合下列要求:

①宜安装在不燃或难燃结构的室内通风良好和便于查表、检修的地方。

②严禁安装在下列场所:

卧室、卫生间及更衣室内；有电源、电器开关及其他电器设备的管道井内，或有可能滞留泄漏燃气的隐蔽场所；环境温度高于 45℃的地方；经常潮湿的地方；堆放易燃易爆、易腐蚀或有放射性物质等危险的地方；有变、配电等电器设备的地方；有明显振动影响的地方；高层建筑中的避难层及安全疏散楼梯间内。

③住宅内燃气表可安装在厨房内，当有条件时也可设置在户门外。住宅内高位安装燃气表时，表底距地面不宜小于 1.4m ；当燃气表装在燃气灶具上方时，燃气表与燃气灶的水平净距不得小于30cm；低位安装时，表底距地面不得小于 10cm。

3.2 、外观状况良好（无损坏、非法挂载、封堵、偷盗气、工况、标况、运行压力）。

3.3 、通风情况良好，表具及表前阀装位置便于操作维修、无暗封。

4、用气设备

外观状况良好，质量燃气具气源匹配、依据《市场监管总局关于防爆电气等产品由生产许可转为强制性产品认证管理实施要求的公告》，《国务院关于进一步压减工业产品生产许可证管理目录和简化审批程序的决定》相关要求，燃具应有“3C ”认证、灶具有熄火保护。

4.1 、灶具

安全间距达标，便于操作维修，安装环境符合要求。

4.1.1 、设置灶具的厨房应设门并与卧室、起居室隔开。

4.1.2 、设置灶具的房间净高不应低于2.2m。

4.1.3 、灶具与墙面的净距不应小于 10cm。

4.1.4 、灶具的灶面边缘和烤箱的侧壁距木质门、窗、家具的水平净距不得小于20cm，与高位安装的燃气表的水平净距不得小于30cm。

4.1.5 、灶具的灶面边缘和烤箱的侧壁距金属燃气管道的水平净距不应小于30cm ，距不锈钢波纹软管（含其他覆塑的金属管）和铝塑复合管的水平净距不应小于 50cm。

4.1.6 、采取有效措施后可适当减小净距。

4.1.7、当 2 台或2 台以上的燃气灶并列安装时，灶与灶之间的水平净距不应小于 50cm。

4.1.8 、嵌入式灶灶台下面的橱柜应开设通气孔，通气孔的总面积应根据灶具的热负荷确定，宜按每个瓦热负荷取 10cm2 计算 (10cm2/kW)，且不得小于 80cm2。

4.2 、热水器：

安全间距达标，便于操作维修，安装环境符合要求。

4.2.1 、热水器烟道安装正确且未破损、 禁止将烟道连接在公共烟道上。

4.2.2 、热水器排烟管采用耐腐蚀、耐高温处理的金属材料、烟道中的接口应用铝箔胶带密封。

4.2.3 、热水器烟道普通强排式烟道长度不超过 5 米，最多包含3 个弯头；强制给排气式烟道（双烟管）长度限制在 1.5 米内，烟道室外部分应有至少3%  的向下倾斜。

4.2.4 、禁止使用国家明令淘汰的热水器。

4.2.5 、设置在室外或未封闭的阳台时，应选用室外型热水器；室外热水器的排气筒不得穿过室内。

4.2.6 、有外墙的卫生间内，可安装密闭式热水器。

4.2.7 、安装热水器的房间净高不应低于2.2m。

4.2.8 、热水器应安装在方便操作、检修、观察火焰且不易被碰撞的地方。

4.2.9 、安装热水器的墙面和地面应能承受所安装热水器的荷重。

4.2.10 、热水器与相邻灶具的水平净距不得小于 30cm。

4.2.11 、热水器上部不应有明敷的电线、电器设备及易燃物，下部不应设置灶具等燃具。

4.2.12 、安装热水器的地面和墙壁应为不燃材料，当地面和墙壁为可燃或难燃材料时，应设防火隔热板。

4.3 、采暖炉

卫生间内不得设置采暖热水炉。其余设置采暖热水炉房间、安装位置等参照 4.2 热水器的规定执行。

5、安全装置

5.1 、探测器是否安装在顶棚或距顶棚30cm 以内的墙上，探测器安装位置距燃具及排风口的水平距离均应小于0.5m。

5.2 、居民用户是否安装安全装置。

5.3 、固定式燃气灶具未选择定尺，两端螺纹的灶具连接用不锈钢波纹管，非固定式灶具未选用超柔型灶具连接用不锈钢波纹软管。

6、气密性检测

检测室内管道、用气设备各接口是否出现漏气。

7、用户操作

询问用户是否熟悉公司抢险电话，教授用户会基本的应急处置。

（二）非居用户

1、用气环境

1.1 、燃气设施周围无有易燃易爆物、不存在双火源和双气源；

2、计量装置

2.1 、装置的完整性

检查计量装置是否在检定有效期内，表铅封是否完好，计量旁通管路封堵、铅封是否完好；

2.2 、安装位置

商业和工业企业的燃气表宜集中布置在单独房间内，当设有专用调压室时可与调压器同室布置。

严禁安装在下列场所:

有电源、电器开关及其他电器设备的管道井内，或有可能滞留泄漏燃气的隐蔽场所；环境温度高于 45℃的地方；经常潮湿的地方；堆放易燃易爆、易腐蚀或有放射性物质等危险的地方；有变、配电等电器设备的地方；有明显振动影响的地方；高层建筑中的避难层及安全疏散楼梯间内。

3、用气设备

3.1 、商业用气设备宜采用低压燃气设备。

3.2 、商业用气设备应安装在通风良好的专用房间内;商业用气设备不得安装在易燃易爆物品的堆存处，亦不应设置在兼做卧室的警卫室、值班室、人防工程等处。

3.3 、商业用气设备设置在地下室、半地下室或地上密闭房间内时，应符合下列要求:

3.3.1、燃气引入管应设手动快速切断阀和紧急自动切断阀;停电时紧急自动切断阀必须处于关闭状态;

3.3.2 、用气设备应有熄火保护装置;

3.3.3 、用气房间应设置燃气浓度检测报警器，并由管理室集中监视和控制;

3.3.4 、应设置独立的机械送排凤系统，通风量需满足规范要求；商业用户厨房中的燃具上方应设排气扇或排气罩。

3.3.5 、是否使用国家明令禁止淘汰的燃气具和连接管。

4、报警切断系统

检测报警器与燃具或阀门的水平距离不得大于4m  ，安装高度应距地面 0.3m   以内。切断系统应能正常切断。

5、防护设施

调压、立管处的防撞设施是否完好，阀门设置防误操作装置。

6、调压装置

检查输出压力是否在用气设备正常工作范围内，检查调压装置管道和设备连接处无泄漏。

7、气密性检测

检测阀门井、污水井、法兰、丝扣、焊缝处是否有泄露；

### 第十六条 检查总体要求

（一）入户安检人员应采用仪器或工具按照检查步骤或流程对管道燃气设施、用气设备及用气环境进行检查，入户安检应通过中燃 CRM 手机 APP 进行安检录入，并做好 CRM系统安检工单维护 。

（二）项目公司应严格履行“入户必安检、安检必宣传 ”，入户安检人员在安全检查过程中应向燃气用户普及燃气安全使用常识，内容应包括但不限于以下内容：

1 、正确使用燃具，严禁使用不合格或已达到判废年限的燃具；

2 、严禁使用胶管，推荐使用不锈钢波纹软管；

3 、严禁擅自改动燃气管道和擅自拆除、改装、迁移、安装燃气设施及燃具或暗封敷设管道；

4 、不应将燃气管道作为负重支架或接地引线；

5 、安装燃气管道及燃气设施的房间内不得有人居住、休息或洗浴；

6 、燃气热水器必须安装在通风良好的非居住房间、阳台或室外通风环境（平衡式热水器除外），排烟管必须排放至室外；

7 、当发现室内燃气泄漏时，应立即开窗通风、关闭燃气阀门，严禁动用明火、启闭电器开关，严禁在漏气现场打电话报警。

8 、燃气灶不应加装聚能环、防风罩等非原厂设计的配件。

## 第五部分 隐患治理

### 第十七条 隐患等级

（一）隐患分级

一级安全隐患：此类隐患有实时危险，必须马上整改，如未能及时整改，可停止供气；

二级安全隐患：此类隐患有可预见的危险，需制定整改计划进行限期整改，到期如未能进行整改，需跟进整改；

三级安全隐患：此类隐患未有实时危险，向用户进行现场安全宣传，提出改善建议，并日后跟进。

（二）隐患整改要求

1 、入户安检现场发现漏气隐患应立即采取有效措施，根据相关技术要求对漏气进行现场处理，隐患彻底消除或者得到有效控制后，检查人员方可离开现场（紧急情况除外）；当漏气可能危及公共安全、相邻住户或存在燃爆风险时可关闭立管公共阀门，立即停气，等待下一步救援。

2 、发现用户燃气设施设备存在安全隐患时，应向用户解释不安全的因素并建议及时维修/更换/整改；若该隐患可能导致用户生命财产受损时，在向用户解释清楚的前提下，可拆除或停气，在不安全燃具（设施）的明显位置贴上“严禁使用 ”标贴，并向用户下达《隐患整改告知单》要求整改；

3 、在整改期限前，安检员应主动联系用户，检查整改结果。如用户仍未配合隐患整改，则向用户再次发放《隐患整改告知单》，限期整改，并向小区管理处（或居委会）发出联络函，请求配合跟进，同时限量售气或停气；

4 、对于长期不予整改的现象，项目公司应定期将相关情况整理汇总，向政府燃气管理部门汇报，使政府相关部门获知项目公司对安全管理工作的重视，以及获取政府相关部门对隐患整改的支持。

5 、隐患发现后，项目公司应制定整改计划，按照整改期限跟进整改。

（三）CRM 系统隐患分级

以目前 CRM 系统隐患等级为准。

## 第六部分 培训认证

### 第十八条 人员培训

安检人员技能达标与合格是从事安检工作的基本保障，是确保用户安全用气的根本。

根据集团要求，安检人员需通过当地燃气主管部门或其委托单位进行的相关从业资格认证及中燃集团区域或项目公司的培训考核认证。

（一）培训目的

1 、安检人员进一步熟悉入户安检工作的流程及要点；

2 、安检人员能熟练识别用户燃气设施存在的各种不安全因素及处理措施；

3 、加强对燃气设施的维护，增强安检人员的安全意识；

4 、提高安检人员的工作效率；

5 、熟练掌握与用户沟通的方法及技巧。

（二）培训要求

1 、燃气设施和用气设备的维护和检修工作，必须由具有国家相应资质的单位及专业人员进行；

2 、所有专职安检员必须接受培训，并获得政府认可的资质证；

3 、通过组织理论考试和实际操作来评价安检技术员的能力标准；

4 、内部定期培训，全年必须有不少于 48 课时/人的课程培训。

### 第十九条 认证要求

1 、安检人员需经过外部取证与内部培训合格才能开展安检工作；

2 、外部取证费用由公司承担，每人有一次免费补考机会，员工在考取证书后，证书由公司存档保管；如两年内离职的，费用由员工本人承担，员工需将考证费用返还给公司，证书原件交给员工自行保管；

## 第七部分 考核与奖惩

### 第二十条 监督检查标准

1 、线上稽查不低于当月安检计划数的2% ，在岗人员全覆盖稽查，业务工单业务不低于当月系统记录 1%；

2、线下稽查按在岗人数每月完成 10%人次现场作业检查，年度完成在岗人员的 100%全覆盖稽查。

3 、CRM 系统线上审核：对已提交的工单，按 100%比例进行线上工单审核，重点审核安检工单有无图片、安检上传图片是否真实合理及安检工单的完整性。

### 第二十一条 安检指标考核

（一）安检率

1 、指标任务：按照人员配置比例安检周期内6500 户/人指标分解，月度指标 1083户/人，或按照当月派发任务指标数量进行考核。

2 、指标考核：当月计件总工效按照安检率百分比进行计发，超过 100%作为奖励。

（二）安检成功入户率

1 、指标任务：当月剔除认定为无人户用户计算成功入户数。

2、指标考核：安检入户率按月考核：①入户率≥70%，入户数*单价-当月扣款。② 60% ≤入户率＜70% ，入户数*单价*90%-当月扣款。③入户率＜60%的，入户数*单价*80%-当月扣款。（如在一个安检周期内总任务达到对应考核区间的扣罚工效对应返还）

### 第二十二条 工作质量考核

安检照片缺失、安检工单无用户签名或签名不正确的、安检隐患未发现、发现隐患未书面告知用户整改措施或发现隐患不录入 CRM 系统、安检单内容填写错误或存在问题、安检造假等均属于安检违规行为。对安检违规行为严格管控，从严、从重处罚。具体处罚标准依据《中燃集团客服业务红黄线及负面清单记分管理规定》附件3《客户服务部负面清单记分标准》记分条款执行。

# 第九章 户内维抢修管理制度

## 第一条 户内维抢修管理要求

客户服务部抢险抢修应急组织架构分为三级，抢险队长、抢险副队长、片区分队长：

1、客服部经理担任客服抢险队长，主要职责为：参加网格二级（含）以上抢险（或授权副队长参加），抢险队长在总指挥、副总指挥的领导下，负责客服部管理范围内的燃气设施的抢险应急救援指挥工作，组织客服部抢险队进行抢险处置、保卫警戒、信息联络等各项工作。

2、客服部副经理担任客服抢险副队长，主要职责为：参加网格二级（含）以上抢险，抢险副队长在抢修队长的领导下，负责各自管理范围内的燃气设施的抢险应急救援指挥工作，组织抢修分队进行抢险处置、保卫警戒、信息联络等各项工作。

3、各服务站站长担任各片区分队长，主要职责为：安排网格三级（含）以上抢险及管网二级（含）以上抢险，抢险分队长在抢险副队长的领导下，负责各自网格管理范围内的燃气设施的抢险应急救援指挥具体工作，组织各自的抢险队员进行现场抢险处置、保卫警戒、检测、信息联络等各项实际工作。抢险分队长听从主管抢险副队长的调遣，需要时安排本分队支援其他抢险队伍，协助完成其它抢险任务。

## 第二条 客户服务部抢险抢修应急调度

1、调度中心接到抢险抢修信息后，电话告知（同时通过企业微信发送具体地址和抢险内容）客服部各片区服务站站长和网格长，由服务站站长或网格长安排网格员上门处理险情。夜间抢险抢修信息告知各片区服务站站长和值班网格员，值班表由服务站站长提供，每月月底最后一天将次月排班情况发送至调度中心。网格员夜间值班期间(17:30 至次日8:00)产生的加班费按“30 元/人/晚 ”发放，后续根据公司经营效益再适时请示调整。

2、服务站站长作为抢修处置的传达节点，必须及时下达及反馈处置情况，超时未反馈的，调度中心需进行电话追踪。停气超过 2 个用气高峰的事件，站长需在当日向直接上级汇报抢险进度，并立刻联动运营、工程等部门升级处置，尽快恢复供气。

3、抢修完成后，抢险网格员同时反馈至服务站站长及调度中心，由调度中心将抢修完成信息实现共享。同时，各级指挥人员按抢险级别进行上报。

4、若当日户外支管泄漏需高空作业动焊等特殊情况不能完成抢险抢修的，服务站站长通过请示抢险副队长后，安排抢险网格员关阀停气，并告知调度中心次日安排施工队完成，调度中心需跟进次日施工队抢修完成情况。

5、如遇管网二级（含）抢险以上需大面积停气的，由调度中心核查停气客户数、小区数及明细，电话告知（同时通过企业微信发送停气小区明细）客服部各片区服务站站长和网格长，由服务站站长核实停气范围后，告知用户停气事宜，组织抢险网格员恢复供气。

公司员工

巡检报漏

拨打 5886870

企业微信传达信息

电话告知（9 点-17 点 30 分）片区分队长

电话告知（9 点-17 点 30 分）

抢险网格员

完成抢修                  未能完成

电话反馈请求增援

片区分队长

用户

拨打 95007 报漏

呼叫中心

回复信息收到

根据险情级别电话告知

安全员、抢险副队长 、 队长、分管领导

抢险网格员            抢险副队长或队长

完成抢修

电话告知

次日安排施工队片区分队长

用户

拨打 3102277报漏

信息共享

各级领导 、 营业厅、呼叫中心

根据险情级

别短信告知抢险副队长或队长

夜间（ 17点 30 分-9点 ，调度

中心电话

告知）

未能立即维修需停气处理

调度中心     抢险网格员

电话回复

抢修完成

增派人手

后能完成

片区分队长

电话告知

调度中心

调度中心

呼叫中心

## 第三条 户内应急抢修

一、泄漏抢险抢修作业规程

1 ．操作前准备

①参加作业人员，在接到漏气报告后，应详细询问漏气地点、漏气程度、报告人姓名、联系电话等，在抢险预案规定的时限内赶到漏气现场。

②检漏作业现场，应备有消防器材，作业人员应穿戴防静电服、鞋及相应的防护用品，并严禁在作业时穿脱和摘戴。作业人员不得穿带铁钉的鞋，以免磨擦产生火花。

③作业现场应有专人监护，严禁单独作业。

④在未确认可燃气体浓度低于爆炸下限的 20%时，严禁使用非防爆型的机电设备及仪器、仪表。

2 ．操作步骤

①作业人员在赶到现场后，应首先疏散无关人员，对漏气现场实施有效的监护、警戒，如燃气浓度达到爆炸下限 20%的区域，警戒区域需至少外延 2 米。

②入户勘查现场情况：

（1）有人员伤亡情况（重）：及时响应抢险应急预案（升级），首先安抚用户情绪（含家属），了解受伤经过情况，对事故现场拍照取证，初步对现场事故原因进行判断并及时反馈到抢险群内，不可随意触碰事故现场避免破坏引起纠纷，等待上级现场工作指示。

（2）有人员伤亡情况（轻）：及时响应抢险应急预案（升级），首先安抚用户情绪，了解受伤经过情况，条件允许情况下对用户受伤部位进行拍照，对事故现场拍照取证，初步对现场事故原因进行判断并及时反馈到抢险群内。

询问话术：①请问是否有人受伤？受伤情况如何？是否住院治疗？

②请问什么时候发生的？事发经过是如何？

（3）无人员伤亡：对事故现场拍照取证，初步对现场事故原因进行判断并及时反馈到抢险群内。

③切断气源，打开门窗，使房间内保持良好的通风。

④拍照取证（相机打开显示日期）

拍照取证需拍近景照 2 张、远景照 2 张、其他照若干张（受伤照和损坏照，如无人员受伤和损失，可不拍）。

⑤严禁燃气污染区内出现任何火种，并将易燃易爆物品尽快转移。严禁在事故现场拨打电话。

⑥在确认可燃气体浓度低于爆炸下限的 20%时，可开启供气阀门，用燃气检漏仪对燃

气管道设施进行检漏。

⑦填写纸质工单。

凡是抢险工作，必须手写纸质工单，根据服务站开通维修作业指导书要求按照返单模板填写相关内容，事故责任明确时，要求用户签字确认，避免纠纷；事故责任未明确时，记录现场处置情况，请用户确认。

3 ．注意事项

①严禁用明火检漏。

②发现漏点应尽快修复，彻底消除隐患。

③客户室内发生轻微漏气，维修人员无须戴防护面具；若客户室内漏气严重，维修人员必须戴好防护面具，并设专人监护，严禁单独作业。

④事故隐患未查清，隐患未消除，维修人员不得撤离现场，应采取有效措施查清和消除隐患后，方可撤离现场。

⑤如泄漏点发生在户内燃气总阀前，需关闭上级阀门（如立管阀、调压设备等），并在安全区域立即上报调度中心，上报内容包含：所关阀门明细、停气影响范围、预计供气时间、现场负责人、停气原因。

⑥抢修需启用外委队伍的，应在抢修完成后 3 个工作日内由网格长上流程报备公司，流程模板“项目公司内部流程/中燃项目公司/南宁中燃/客户服务部/抢修抢险、维修改造、技改等项目审批流程 ”，同时在中燃+“南宁中燃客服技术交流信息 ”组织，“客服技改流程审批 ”中下发施工任务，正确填写工程量及上传维修前后照片。

二、火灾、爆炸、中毒抢险抢修作业规程

1．抢险人员 30 分钟内必须到达现场，应穿戴防静电服、鞋及相应的防护用品。

2．在确保自身安全的前提下，优先关闭燃气管道阀门，疏散无关人员，协助公安消防部门维护现场秩序、抢救伤员，配合权威第三方的调查，不得破坏事故现场、不得擅自发表不利于公司的个人观点。

3．发生人员伤、亡及财产损失的抢险作业，不得破坏事故第一现场，检测气密必须在政府主管部门、公安、消防等人员在场要求我司配合调查的情况下才允许进行，配合指令由部门抢险队长（部门经理或副经理）下达。

4．对事故原因进行初步分析，详细记录下事故经过和结果，不得随意拆动破坏事故现场，使用手机或相机留下原始影像证据。

5．险情得到控制后，应对管道和设备进行全面检查，杜绝隐患。

## 第四条 非泄漏停气事件处置方案

一、 目的

对于管道燃气停气事件，《燃气服务导则》6.2.5 中要求：

1、供气管道发生泄漏或突发性事件停气，应采取不间断的抢修措施，直至修复投用。

2、对突发、意外造成停气、降压供气或者停气时间超过 24h 以上，应及时通知影响范围内的用户，向用户说明情况，并通知用户恢复时间及安全注意事项。

3、居民用户恢复供气时间等注意事项应按照相关法规的规定实施（22:00 至次日6:00禁止恢复供气）。再次停气或超时停气应再次通知用户。通知内容包括：停气原因、停气范围、停气开始时间及预计恢复供气时间等。

依据上述要求，为有效规范非泄漏停气事件的应急处置措施及行为，减少停气事件对用户正常用气的影响，提升服务质量，制定本方案。

二、用气高峰的分类定义

1、 早间用气高峰：6:30-8:30

2、 午间用气高峰：11:00-13:00

3、 晚间用气高峰：17:00-23:00

三、非泄漏停气事件分类及影响范围

根据非泄漏停气事件影响的用户范围、停气时长（影响用气高峰的次数）及维修参与部门的数量由大到小划为一级事件、二级事件和三级事件共三个响应级别。

1、 一级事件：影响范围超出楼栋调压箱或楼栋立管球阀控制范围，需多部门配合完成处置的停气事件。包括地管进水堵塞、空气或其他气体进入管网等停气事件和影响用户正常用气的事件。

2、 二级事件：影响范围在楼栋调压箱或楼栋立管球阀控制范围以内、涉及埋地管道的维修，需客户服务部和生产运营部配合完成处置的停气事件。包括立管进水、堵塞等停气事件。

3、 三级事件：影响范围在楼栋调压箱或楼栋立管球阀控制范围以内、不涉及埋地管道的维修， 需客户服务部和生产运营部配合完成处置的停气事件。包括调压器关断、调压器故障等停气事件。

四、应急处理程序

(一) 通知调度中心

客户服务部接到话务中心反映同一楼栋或小区出现两户以上用户反映停气的情况后应在一小时内到现场核实情况。如确属停气事件发生，现场人员应立即报告调度中心。调

度员根据停气事件类型通知相应层级人员。涉及跨部门工作协调的由调度中心负责统筹协调，如主管、经理层级无法协调的，应上报分管领导统筹安排。通知层级如下表：

| 停气事件分类 | 影响用气高峰次数 | 通知层级 |
| --- | --- | --- |
| 一级事件 | 一次及二次 | （协调）调度主管 （现场处置）生产运营部片区维修抢险主管、客户服务部服务 站站长 |
|  | 三次 | （协调）生产运营部经理 （现场处置）客户服务部副经理、生产运营部副经理 |
|  | 四次及以上 | （协调）生产运营部分管领导 （现场处置）客户服务部经理、生产运营部经理 |
| 二级事件 | 一次 | （协调）调度值班长 （现场处置）客户服务部服务站网格长、生产运营部管网维修 班长 |
|  | 二次 | （协调）调度主管 （现场处置）客户服务部服务站站长、生产运营部片区维修抢 险主管 |
|  | 三次及以上 | （协调）生产运营部经理 （现场处置）客户服务部副经理、生产运营部副经理 |
| 三级事件 | 一次 | 客户服务部服务站网格长 |
|  | 二次 | 客户服务部服务站站长 |
|  | 三次及以上 | 客户服务部副经理 |

(二) 通知客户服务部

调度员根据停气事件类型通知相应层级人员后，应将停气时间及预计恢复供气时间的相关信息通报客户服务部,以便及时采取应对措施，客户服务部接收到停气时间信息后，根据居民停气范围启动应急预案。

(三) 通知物业并送停气通知

1．通知物业

突发、意外造成停气、降压供气时，负责现场处置的工作人员应立即通知物业人员，通知内容应包括：停气原因、停气范围、停气开始时间、预计恢复供气时间等。

2．送停气通知

17:30 前发生的停气事件，客户服务部应送书面停气通知，并保存物业在停气通知以及业务工单上的签收记录。

(四) 采取不间断的抢修措施

1．根据《燃气服务导则》6.2.5 要求，供气管道发生泄漏或突发性事件停气，应采取不间断的抢修措施，直至修复投用。

2．预计停气时间需超过 2 个高峰期或停气时间已经超过 1 个用气高峰期且预计在下一用气高峰期仍无法完成处置的，由牵头领导负责协调生产运营部组织应急供气。

## 第五条 户内维抢修考核管理

1、维抢修员在接警信息后未能在 30 分钟 内到达事发地点，并未正确佩戴劳动防护用品，按照《南宁中燃安全管理制度》《南宁中燃员工安全记分管理制度》对相关责任人进行处罚。

2、维抢修员未按照规程处置用户室内燃气泄漏抢修作业，因违规处置用户室内燃气泄漏抢修导致户内事件/事故，按照《南宁中燃安全管理制度》对相关责任人进行处罚。

# 第十章 用户停气、降压及置换通气管理制度

## 第一条 部门职责划分

一、作业单位（部门）负责协调各部门进行各自负责的停气、降压、置换通气方案的制订，并根据作业等级组织对应的安监、 工程、客服、 技术、施工、监理等部门及单位会审通过后实施，根据作业等级进行钉钉流程审批，经审核、审批后由作业单位（部门）组织实施。

二、安全监察部门对停气、降压、置换通气的现场作业实施监督管理，对检查结果进行分析反馈。

三、客户服务部负责辖区内用户户内燃气设施置换通气工作的具体实施。

四、调度中心负责停气、通气指令下达和传递的工作。负责作业期间的气源调配工作，在日常工作中利用 SCADA 系统实时监控作业区域内的压力和流量，出现异常时及时发出相应指令。

五、新旧管道碰接时，居民用户由生产运营部负责从市政中压置换到楼栋低压出地，客户服务部置换立管到户内部分；工商业用户由运营部置换到调压箱（调压柜）前，由客户服务部进行置换调压后的管线。

## 第二条 停气及供气规定

1．停气规定

1）停气作业准备工作应符合下列规定：

①停气作业应事前48 小时通知用户，网格员将停气通知送达物业签收，将物业签收的停气通知拍照录入 CRM 系统，同时将停气通知粘贴至小区公示栏、停气楼栋单元并拍照

录入 CRM 系统；如小区无物业则将停气通知贴至小区公示栏、停气楼栋单元并拍照录入 CRM系统。

②停气作业时间应避开用气高峰和雷雨天气；

③停气作业不宜在夜间进行，如有特殊要求可在夜间进行；

④突发事件造成停气，及时通知用户，并应在两小时内恢复供气；

⑤需切断气源的停气作业应采用关闭阀门停气时，应事前进行启闭试验，确认阀门开闭正常。

2．恢复供气规定

1）检查置换合格，方可恢复供气。

2）居民用户夜间 22 点至次日06 点间严禁恢复供气作业。

## 第三条 第三项 作业分级管理

分四级：特级动火作业、一级动火作业、二级动火作业、三级动火作业。

（1）特级动火作业：在火灾爆炸危险场所处于运行转态下的生产装置设备、管道、储罐、容器等部位上进行的动火作业（包括带压不置换动火作业）；存有易燃易爆介质的重大危险源罐区防火堤内的动火作业。如：①高压燃气管道及设备带气动火作业；②场站爆炸危险区域内燃气管道、设备的动火作业；③市政及庭院中低压DN200（含）以上输气钢管动火作业。

（2）一级动火作业：在火灾爆炸危险场所进行的除特级动火作业以外的动火作业，管廊上的动火作业按一级动火作业管理。如：①在输气燃气钢管或 PE 管上带压不停输开孔动火作业；②市政及庭院中低压DN100—DN200（不含）的输气燃气钢管切断、焊接；③ DN150(不含)-DN200（不含）输气燃气钢管开孔动火接驳作业；④dn250（含）以上 PE 输气燃气主干管动火作业。

（3）二级动火作业：除特级动火作业和一级动火作业以外的动火作业。如：①DN150 （含）以下输气燃气钢管开孔动火接驳作业；②DN100（不含）以下切割焊接作业；③dn250以下 PE 输气燃气主干管开口和对接的动火作业；④场站内管道支墩焊接、挡雨棚焊接、氮气气动装置、空气压缩系统等的动火作业；⑤生产区内非生产性的动火作业（如机械除草、破水泥等产生明火的作业）；⑥燃气管道经过盲板隔断并经惰性气体或空气置换合格的动火作业。

（4）三级动火作业是指：居民入户支管在放散至常压后的切割与焊接作业。

动火级别的判定遵循从高至低级别的原则，遇节假日、公休日、夜间或其他特殊情况时，动火作业应升级管理；遇突发情况未按时限要求办理的动火证列为紧急动火，由申请部门递交动火证至调度中心，按相应级别请示审批后，通知相关部门配合实施。

## 第四条 第四项 作业方案管理

一、施工作业方案由管理部门的现场负责人负责进行编制，同时根据作业等级参考集团七大高危一事一流程进行审批。

二、整体作业方案至少包括：

明确作业方式、管道主线和支线管段、影响的用户数量，在管网线形图上标明需要控制的阀门、测压口、放散口、置换口位置及责任人，各关键点（控制阀门、放散点、管道作业点、压力监测点、充氮点等）的控制方法。

## 第五条 停气与供气作业

1、停气作业应符合下列规定：

①停气作业时应能可靠地切断气源，并将作业管段内的燃气安全排放。

②检测方法：用放散铜管接放散口后点火，如点不着，关闭放散阀，2 分钟后再点火，重复 3 次，若都点不着火，视为停气放散完成。（若配备有气体检测仪，此项工作的检测应用气体检测仪完成。）

③未涉及部分，按照《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》CJJ 51 、《中燃集团项目公司停气、降压及置换通气管理指引》规定要求执行。

2、恢复供气操作规程

1）恢复供气应事前通知用户。涉及到居民用户的停气工程，不应在夜间恢复供气。因非正常原因造成的停气后，可在夜间恢复供气，但必须保证楼栋立管气密合格。

2）管道和设备在停气作业完成后，应检查置换合格，方可恢复供气。

3）管道和设备抢修或维护作业后，应全面检查合格方可恢复通气。通气作业必须有严格的安全防范措施。

4）置换作业时，设置临时放散点应符合下列规定：

①放散点数量与位置应根据现场条件确定，但管道末端必须设置放散点；

②放散管应避开居民住宅、明火、高压架空电线等场所，当无法避开居民住宅等场所时，应采取防护措施；

③用燃气直接置换空气时，其置换时的燃气压力宜小于 5000Pa。

④置换前，应在起点段安装压力表，在末端放散管上安装取样管。

⑤置换放散时，应有专人负责监控压力及取样检测。

⑥管道通气后，应对新通气管进行全线检查。

## 第六条 碰接作业

一、施工作业点必须设置专人进行监控，作业过程中应使用可燃气体探测仪器检测仪检测工作坑和管道口的燃气浓度，发现情况异常时应立即停止作业。

二、作业完成后按管道安装的施工规范进行外观检测合格后才进行下一步的工作。

三、当作业中断或连续作业时间超过 1 小时，均应重新对管道内气体浓度进行检测，符合要求后，方可继续作业。

## 第七条 验收、置换与通气

1、作业管道验收

由动火部门的现场负责人对现场作业管道进行焊接质量进行评估，评估合格后，进行管道气密试验，确保气密性试验合格。

2、置换通气及停复气作业分界点

以立管阀为界，立管阀（不含）之前的停复气作业归属于生产运营部管理，立管阀（含）之后停复气业务归属于客户服务部管控。

无立管阀的，只能通过调压箱内阀门管控的，此类用户的停复气作业由生产运营部和客户服务部共同制定实施。

特别说明：除紧急事件以外，生产运营部不得对户内进行停复气操作。

2、居民用户夜间 22 点至次日06 点间严禁恢复供气作业。

## 第八条 停复气考核管理

一、网格员按照规章制度进行监火，如违规停复气，按照《南宁中燃安全管理制度义南宁中燃员工安全记分管理制度》对相关责任人进行处罚。

二、网格员未按照规程进行停复气作业，因违规停气或供气导致户内事件/事故或舆

情，按照《南宁中燃安全管理制度》对相关责任人进行处罚。

# 第十一章 营业厅管理制度

## 第一条 营业厅职能

营业厅遵循“5S ”服务标准：“微笑服务、标准化作业、专业化服务、简单化受理服务、快捷化服务效率 ”。提供温馨舒适的店内环境，用心服务每一名进店的用户。

1、超级店长作为一个店的领导者及营业厅的核心，对营业厅进行统筹管理、顾客服务、商品销售、人员培训与辅导、门店卫生与安全、终端运营，以及组织绩效的目标设定、分解与考核等等负主要责任。

2、营业厅客服人员主要保障门店燃气服务质量，提升用户满意度，是业务开展的基础角色。在业务范畴上：①主要提供营业厅基础燃气服务，包含开户、缴费、咨询、移改、充值等各项业务办理；②负责保险销售；根据客户信息，发现潜在需求，传递销售线索； ③熟系掌握基础燃气服务各项业务流程；④掌握燃气强绑定产品销售话术，根据不同场景使用不同销售话术。⑤票据管理：由各营业厅主管、客服代表对所有发票、收据等票据负直接责任，南宁中燃财务部对各营业厅发票、收据等票据负指导、监管责任；⑥财务稽核管理：按现有相关管理规定执行，由营业员负责，南宁中燃客服部对营收款项负直接监督责任。

## 第二条 营业厅服务规范

一、服务标准

(一)服务原则

1、真诚原则

礼貌服务是表达情感与态度的具体形式，营业人员必须具备良好 的心理素质和职业道德，热情服务，真诚待客。其言行举止应是发自内心真诚而自然的表露。

2、一致原则

礼仪的一致性体现在对客户一视同仁，服务全过程服务标准的始终如一。对每一位客户提供主动、周到、耐心的服务。不计较客户要求的高低，言语的轻重，态度的好坏，坚持服务全过程和服务质量高标准。

3、合宜原则

服务项目与服务对象的多样性，要求营业人员在服务过程中坚持

因时、因事、因人的合宜原则，如：根据客户不同的性别、年龄、气质等特征，使用恰当的称呼；根据客户的语言习惯，采取相应的对答。只有遵循合宜原则才能真正体现礼貌服务中尊敬和友好的本质；

4、主动原则

在服务过程中，服务行为和服务态度应该是主动热情的，要做到 五个主动，即：主动问候、主动招呼、主动介绍、主动服务、主动征求意见。使客户高兴而来，满意而归。

(二)服务纪律

一定要严格按照工作流程办理业务。

禁止态度冷漠、轻视和与客户争执。

禁止拖腔、语气生硬、烦躁、顶撞或与客户争吵。

禁止为客户办理业务时处理其他事务。

禁止与客户谈论与业务无关的问题。

禁止与同事交头接耳、闲聊说笑。禁止大声喧哗、跑动。

禁止泄露客户资料。

禁止在工作区吃东西、喝水、拨打或接听私人电话。

禁止在柜台前接待私人朋友或家人。

禁止串岗或无故离开工作岗位。

(三)营业员仪容仪表要求

服务人员的形象在很大程度上代表着企业的形象，客户往往通过对员工仪容仪表、行体姿态的感观来判断员工及企业的整体服务水平。因此，每一位员工在工作过程中都必需时刻注意自己的整体形象，确保给客户留下良好的印象。

1、着装

统一穿着公司制服、领结、头花，衬衣袖口扣好。工牌、青年文明号徽章佩统一别在外衣左侧，于衬衣“ 中国燃气 ”logo 正上方。

2、脸部

化淡妆，眼影不宜用艳丽的色彩，唇彩不宜用大红、紫色；近视人员尽量佩戴隐形眼镜，如需佩戴眼镜则镜框宽度不超 1.5cm 的纯色镜框或无框眼镜；不得佩戴耳环，耳钉数量不能超过 2 个。

3、头发

注意头发清洁，不允许染色彩艳丽的发色；刘海不能遮眼；长发者一律用头花盘起，短发者梳理整齐。

4、 口腔

注意牙齿清洁，不得有异味、酒味，不允许嚼口香糖上柜。

5、手部

指甲不宜超出手指 5mm，保持清洁；除透明色护甲油、近肤色无亮片指甲油外，不允许涂抹其他颜色指甲油；除手表、婚戒、玉镯外，不得佩戴其他首饰。

6、脚部

夏季穿近肤色丝袜，冬季着无印花深色袜子；着黑色无装饰物高跟鞋，鞋面干净无破损，鞋跟不宜超过 5cm，不得托跟、踩跟，不得穿平绒鞋、靴子。

7、其他

维护公司窗口服务形象，营业厅员工按标准统一着工作服后，外露的肌肤上不宜出现纹身，如有外露的纹身需自行处理或考虑换岗。

（一）服务七步曲

1、营业员服务七步曲

| （一）举手迎 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 应用场景 | 用户进入服务区域或呼叫序号时，举手示意。 |
|  | 标准动作 | 五指并拢，手心向外，右手手臂呈90 ° ；左手扶于第二颗外衣扣子下；举手同时目光寻找用户。 |
|  | 标准话术 | 当与用户有眼神交流时，热情招呼：“您好，这边请 ”。10 秒内无用户走来，可询问： “请**号用户在吗？ ” |
|  | 注意事项 | 看到用户走来在距柜台 2 米时可放下右手，举手示意时间最长不超过 2 分钟。 |
| （二）笑相问 |  |  |
|  | 应用场景 | 用户到达柜台前、引导用户入座，热情询问用户业务需求。 |
|  | 标准动作 | 双手交叉平放于前腹；用户到达柜台前，手臂由上向下斜伸摆动，引导用户入座，随后自己落座。 |
|  | 标准话术 | 眼睛正视用户，面带微笑询问（微笑以露齿为准）， “先生/女士，您好！请问需要办理什么业务? ”在用户阐述需求后，复述一次作为确认。 |
| （三）礼貌接 |  |  |
|  | 应用场景 | 办理业务首次接收卡、钱、资料，办结业务送还卡、票、资料于用户，均须双手接递。 |
|  | 标准动作 | 手臂弯曲，手心向上，双手递接卡、钱、物等；接收资料须与用户核对资料项目。 |
|  | 标准话术 | 收钱或券须唱收，话术为“收到您**元，马上为您办理 ”。 |
|  | 注意事项 | 接收资料须与用户核对资料项目，收齐资料后话术为“好的，马上为您办理 ”。 |

| （四）及时办 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 应用场景 | 在标准工时内完成业务办理（报装为8 分钟，充值为 2 分钟，其他业务平均时长 5 分钟）；为用户办理业务时，不可做与工作无关的事情，如接听电话、与同事聊天。 |
|  | 标准动作 | 双手叠放在左侧； 工作中标准动作：如需起身复印、拿取资料，应将椅子推向桌面并摆正。 |
|  | 标准话术 | 确认资料与业务相符后，与用户说明：“马上为您办理，请稍后 ”；需起身复印资料或拿取办公用品，向用户说明： “我需要为您复印资料，请稍后/我需为您拿一份模板，请稍后 ”；需用户配合的事项，必须使用“请 ”字。 |
| （五）有宣传 |  |  |
|  | 应用场景 | 在办理业务过程中向用户宣传安全用气小常识，引导选用燃气安全产品。 |
|  | 标准动作 | 右手同举手示意，左手做引导动作。 工作中标准动作：办理每一户报装业务须推销保险、波纹管、燃气具；办理每一户充值需推销保险后引导续保；其他业务视情况而定。 |
|  | 标准话术 | 用气需通风，用完请关阀；通过沟通拉近与用户的关系，根据系统信息向用户推荐燃气安全产品。 |
| （六）提醒递 |  |  |
|  | 应用场景 | 在业务办理完毕，提醒用户带齐各类物品，避免遗漏；末次递出物品必须使用双手。 |
|  | 标准动作 | 左手掌心向上，右手指向左手肘关节。 工作中标准动作：业务工程中需要用户按手印，应同时递上纸巾；业务办理完毕，所有卡、钱、券、资料按从大到小的顺序叠放整齐，纸质资料超过两份，需用订书机装订，一次性递出。 |
|  | 标准话术 | 找零需唱付，话术为“找您**元，请核对好金额和票据 ”；业务办结时“您的**业务办理好了，请拿好您的证件及业务资料 ”。 |
| （七） 目相送 |  |  |
|  | 应用场景 | 在业务办理完毕，提醒用户带齐各类物品，避免遗漏；末次递出物品必须使用双手。 |

|  | 标准动作 | 右手掌心向外向用户挥手告别，左手扶与腹前。 工作中标准动作：用户起身时，如台前无用户等候应起身站送；如下一位用户已经在台前等候或现场等候用户数超 5 人，则用目送代替站送。 |
| --- | --- | --- |
|  | 标准话术 | 站送与目送均需向用户道别“请慢走 ”；如遇节假日，应选用适当节日用语：祝您周末愉快/祝您节日快乐！ |

2、服务用语

（1）先生/女士，办理业务请先在排队机取号，我们会尽快为您办理。

（2）先生/女士，请问您要办理什么业务?

（3）先生/女士，请您稍等一下，我会尽快帮助您的。

（4）谢谢您的等待，我马上为您办理。

（5）先生/女士，您看，这位女士比较着急，能耽误你几分钟时间，我先帮她处理，好吗？

（6）请您填写《供用气合同》，我为您复印证件后马上为您办理。

（7）对不起，因为***事我需要暂时离开一会儿，马上回来，可以吗？

（8）先生，请允许我给您解释一下，这项业务实际情况是**。

（9） 对不起，为了保障户主的权益，请带齐**材料，我再为您办理，好吗？

（10）谢谢您对我们的鼓励，这是我们应该做的。

## 第三条 营业厅业务规范

一、受理方式

营业厅在营业时间范围内为用户提供业务咨询受理、故障排除、投诉监督、抢险救助等服务。

二、受理范围

公司相关业务、法规的咨询、查询。

管道燃气报装、开通、改装、维护、抄表收费、开票等日常业务的受理。

公司相关人员违规作业、服务质量的投诉举报。

三、咨询业务处理

1、业务内容

开户、过户、销户，补卡、补气，报装、改装、开通、抄表、安检、回访，增值业务销售、安装、维修，不出气故障排除等燃气业务流程咨询。

2、工作流程

3、工作要求

（1）营业员应熟知各项业务流程、管道燃气的一般使用维护方法，能够通过查询准确快速答复用户。

（2）营业主管、超级店长应及时组织传阅最新的业务流程，确保传达到每位营业员，有疑问的应及时反馈超级店长及营业主管。

（3）对于暂时没有相关答复办法的新问题，营业员应记录并通知相关责任部门限时处理解决，反馈记录。

（4）相关责任部门应按时回复用户同时反馈营业厅，同类问题较多、能够统一答复的可拟定回复办法告知营业大厅。

四、派单业务处理

1、业务内容

日常业务包括管道燃气报装、开通、过户、改装、维护、抄表收费，燃气器具的销售、安装、维修等需上门处理的服务。

2、工作流程

3、工作要求

（1）营业员应熟知各项业务流程，准确快速受理业务。

（2）营业员应熟知各项业务的受理岗位，保证正确派工。

（3）营业员应负责核查所下工单的正确性，避免错单、漏单、重单，做好工单自查、超级店长及营业主管负责抽查。

（4）相关责任部门应在公司对外承诺时间内完成工单内容，客户原因未完成的应在超承诺时限的第一天上午返单，注明原因，录入员应在当天优先录入完此类工单。

五、缴费及开票业务处理

1、业务内容

缴费业务包括天然气气费、工程安装费、改装费、补卡费等，以及各类收费开票。

工作流程

3、工作要求

（1）营业员应熟练操作各收费系统、开票系统，保证准确快速受理缴费。

（2）营业员应熟知各项收费标准、发票税率、开票要求，保证开票信息准确无误。

## 第四条 营业厅现场规范

为了营造营业厅良好的现场服务秩序，加强营业员现场管控能力提升用户满意度，做好接待礼仪做服务标杆，特制定本制度。

1、适用范围

本规定使用于营业厅全体工作人员，包含超级店长、营业员、导购及保安。员工密切关注营业场所现场动态，发现异常情况正确反应、及时上报，以维护公司形象和利益。

2、现场秩序管理

一 用户插队、喧哗

（1）用户插队。礼貌提醒插队用户耐心稍等，按叫号顺序办理业务；用户意愿迫切的，及时询问原因及提供相应帮助，或引导至超级店长或代班长处办理，快速结束插队打

扰继续办理业务。

（2）用户喧哗。如大声接听电话、小孩哭闹等，应立即走到用户身边礼貌提醒用户控制音量，或引导至到室外及提供相应帮助。

二 采访、拍摄

（1）集团各单位和个人不允许擅自接受媒体采访，不能私自代表公司发声，但需礼貌应对。如遇媒体采访，按以下方式处理：

①如媒体通过电话联系到公司客服表明采访需求时，回复统一口径为“谢谢您对我们公司的关注。根据集团相关要求，我们不便直接接受采访，如您有相关问题需要了解，可以留下您的姓名、单位、联系方式和采访提纲，我们会有专人与您联系。 ”

②如遇到疑似媒体人员打探相关消息时，接线人员要随时保持警惕，问清身份，如证实是媒体记者，针对比较犀利的问题时，不代表公司立场做任何不当言论，回复口径为： “您说的情况/问题我们记录一下，可以留下您的姓名、单位、联系方式和采访提纲，我们会有专人与您联系。 ”

③如媒体记者来公司面对面采访时，要妥善做好接待，并向记者提出“请出示您的记者证及贵单位盖章的采访函件 ”，如对方无法提供，则统一回复：“很抱歉，没有可以提供的消息。”如果对方能够出示，则第一时间告知行政管理部文宣负责人，由文宣负责人向单位负责人和集团总部文化和公共事务部品牌公关对接报告，是否接受采访，由集团总部文化和公共事务部决策并对接。

（2）严禁任何人与媒体记者私下交流，并透露公司未公开的任何关于经营上的举措、数据和问题。

（3）营业厅服务范围内不能拍摄，如发现用户正在拍摄的，需走到拍摄人员身旁礼貌提醒，直至停止拍摄后才离开用户回到工作岗位。

（4）接待突发采访、拍摄过程中，须特别注意服务态度，避免自身不当服务态度、

表情和语言被记录后传播，直接影响公司形象。

（5）公司组织的拍摄。需在台前安排 2 名接待员，向用户说明现场拍摄情况，引导用户到制定柜台办理业务。拍摄零散用具放置在指定的较为偏僻的位置，清理出一条用户通道至业务柜台，至少保留一个柜台正常办理业务。如需用户配合拍摄，先征求用户同意。

三 营业厅装修改造及产品上样

营业厅人流密集，为维护良好的服务形象，加强现场管控，避免安全事故发生，现对营业厅装修改造及产品上样的现场要求进行明确。具体内容如下：

（1）已运营的营业厅部分装修改造及产品上样，至少在进场前两个工作日报备至营业厅主管。

（2） 打磨、打孔、切割等大分贝作业，均安排在每日 17:00 后施工，产品上样时间可选 12:00-14:00，或 17:00 后。夜间施工超过 23:00 时的，由综合部协调保安值夜。

（3）已运营的营业厅部分装修改造时，超级店长需监督施工方做好现场围挡工作，高空作业时施工方需有专人看守，避免高空坠物。

（4）已运营的营业厅产品上样时，包装盒需在指定位置堆放整齐，不得阻碍用户通行；装机后 30 分钟内将现场清理完毕，包装盒带离现场。

四 排队机故障

（1）在排队机处安排 1 名接待员，引导用户到相应柜台前排队等候办理业务；

（2）对行动不便用户给予特殊照顾，让其坐等，按顺序到其办理后再引导用户直接到对应柜台办理；

（3）柜台电脑后粘贴业务类型告示牌，让用户明确排队位置。

五 上级检查接待

营业厅应持续保持营业环境、柜台服务等各方面达到检查水准，各方面要求如下：

1、服务礼仪

接待人员在门前站等做好接待准备，不带手机或手机调为震动；领导准备入门时主动问候并做自我介绍，入门后按《营业厅介绍词》做现场讲解，及时回答领导提出的问题；完成接待后送至门前道别， 目送领导离开。全体人员严格执行服务礼仪要求：

（1）服务更有深度，营业员严格按照柜台服务七部曲开展服务工作，班组定期开展服务七部曲动作演练，确保每位员工都能正确、快速完成标准动作的演示。

（2）服务有温度，微笑每一位用户；领导入门时需点头微笑，领导走到面前时主动问候“领导好 ”；关注领导现场检查动态，遇领导提问时须站起来作答

（3）服务规范，使用文明礼貌用语：“您好，请，对不起，谢谢，再见 ”。

2、服务环境

接检查通知后，应组织开展卫生打扫，告知全体成员检查时间和检查主题。

（1）服务区：办公柜台干净、整洁；水杯、手机等个人物品放在用户看不到的地方；桌面物品保留计算器、零钱盒、笔；用气合同、用户登记表、业务受理单等办公物资不允许放在柜台面，由班组规划放至指定区域。

（2）产品区：产品光亮无指印，空调、柜台、角落无尘、无碎纸、无蜘蛛网等杂物。

（3）门外三包：包秩序，门前停车有序；包卫生，烟头纸屑及时清理；包绿化，定期清理枯叶。

每日责任人检查完上述区域的卫生情况，填写《营业厅日检查表》。

3、服务柜台摆放标准

为营造良好的服务环境，营业厅营业柜台需保持干净整洁，各项设备、办公用品需 5S标准摆放，营业区用户视线范围内不得出现手机、水杯、化妆包等个人物品，离柜前椅子推靠桌内。

## 第五条 营业厅环境卫生管理

一、营业厅环境卫生要求

营业厅应保持良好的通风、采光条件，营业厅分区指定责任人，每日由当班人员开展柜台擦拭、地面清洁、垃圾清理等日常打扫，每周由各区域责任人做一次彻底清洁，每月开展一次全员大扫除，并形成记录。

二、营业厅公共区域卫生管理

（一）公众区域是客户服务中心卫生管理的关键点，务必保持公众区域的干净、整洁，严禁杂乱无序，严禁在公共区域堆放产品、杂物。

（二）常规清扫时间外，发现地面、座椅、休息区桌面不清洁的，工作人员自觉进行清理。

（三）发现客户有不良卫生习惯的，应委婉的加以劝止。

（四）在客户流动频繁的公众区域角落设置足够数量的垃圾桶，垃圾日清日结，垃圾堆满时应及时清除。

（五）清扫工具齐全并整齐摆放于不显眼的位置。

（六）流行病、传染病爆发期间应重点对公众区域进行清洁和消毒，公众触摸的演示屏、电脑键盘等应定期消毒并有“ 已消毒 ”和消毒日期标记。

（七）保持公共区域内演示设备、宣传品、海报、模型等的清洁，宣传品应及时检查是否凌乱、污浊、破损，及时整理和更换。

（八）公共区域照明灯无损坏、闪烁，营业期间公共区域，展台展区、品牌展厅， logo  灯箱照明全部开启。

（九）营业厅天顶、墙面无翘起、脱落、破损、胶印，地面瓷砖无开裂、无大面积色差、地板和地毯无翘起，地面及地毯无灰尘、积水、纸屑、水渍。

三、柜台区卫生管理

（一）柜台区内本着谁的区域谁负责的原则，保持柜台区内的环境卫生。

（二）柜台应布置合理，有合理的空间堆放必要的物品，物品应分类存放，摆放整齐；台面除必要的设施如验钞机、打印机等以外，其他的表格、电脑键盘等应尽量隐蔽于台下。

（三）保持台面整洁，影响台面整洁的物品应及时清理。

（四）每个柜台席位下隐蔽位置应配备一垃圾桶，存放业务办理过程中产生的垃圾。

（五）不允许在营业区内存放个人物品和食品，严禁在营业区内吃零食、用餐。

（六）柜台内地面应保持整洁、干净，严禁堆放杂物。

四、展区卫生管理

（一）展柜样机、小家电产品、高频产品及货架等清洁无灰尘，台面上不得有私人物品。

（二）洽谈桌椅款式统一，干净无破损。

（三）顾客休息区座椅、收银台、展柜上无杂物，体验区卫生干净整洁。

五、门前环境卫生管理

（一）按照门前三包  (即包卫生、包绿化、包秩序)的卫生责任制，搞好门前卫生，包卫生：门前不得乱堆放杂物；包绿化：适当进行绿化前及时清除绿化带杂草、杂物；包秩序：同时维持好门前秩序。

（二）门前三包责任区域包括由门口到临街马路边范围，“三包 ”区域无纸屑、无杂物、无水渍、各类车辆停放整齐、确保门店出入口畅通。

（三）营业厅外立面无破损、台阶无破损、LED  屏显示正常、无过期内容。

（四）门头 LOGO  整洁无破损、夜间明亮醒目。

（五）店外布置严格按照公司要求展示，悬挂整齐；无破损、无灰尘、无污渍，无安全隐患。

（六）玻璃门窗正常开启，无破损，防撞贴、提示贴及禁止标识无污渍，无破损。

（七）“营业时间 ”统一在正门处公示，且无破损、无污渍。

六、内部办公、休息区域卫生管理

（一）内部办公区、休息区域应保持通风干燥，办公用品分类堆放整齐。

（二）休息区域桌面无杂物、废纸，食品、水果等摆放整齐、无异味。

（三）员工衣物、鞋子等个人物品整齐摆放在指定位置并保持清洁。

（四）仓库货品摆放整齐、有序；保持仓库地面清洁，注意防潮、防虫、防鼠。

## 第六条 营业厅服务监督管理

为扎实推进“服务标准化 ”工作，制定监督与检查机制，班组每日对照标准开展环境卫生、员工仪态、设备、安全等自检；店长对业务、服务进行不定期抽查；客户服务部每月不定期到营业网点现场开展服务暗访、 自查自纠。

一、 日常标准动作

（一）现场巡检

每日由班组制定责任人，在固定时间节点对员工仪容仪表、办公设备、宣传内容、环境卫生、安全防范等开展营业厅巡检，并填写《营业厅现场巡检表》，形成记录留档。

（二）现场照片抽查

每日上岗前拍摄员工形象、营业环境、展区布置，下班前拍摄门窗关闭、 自助设备运行等照片上传到营业厅业务沟通群，确保日常“标准工作 ”不漏项；店长、主管对照片进行随机抽检，就发现问题予以指正。

二、班组自查自纠

班组按照《营业厅班组分工表》，由店长及班组指定的责任人对业务进行自查，自查内容包括营业报表、合同签订、业务受理资料等，针对发现问题进行整改、分析，并应用到月度绩效考核。

三、 自查自纠

客户服务部按照《营业厅自查自纠工作方案》，由营业厅相关管理人员带队每月定期到营业网点现场，对服务、合规、安全等项目进行查纠，就查纠过程中发现问题，跟进班组制定整改方案并落实整改措施，同时形成记录。

四、处罚机制

针对部门查纠中发现的问题，形成《营业厅自查自纠检查结果通报》，经 OA 流程审批通过后进行内部通报，并应用到月度绩效考核，尤其对重复问题加重处罚。

## 第七条 营业厅投诉受理管理

为提高服务质量和服务水平，规范客户投诉处理程序，对客户投诉的处理应以有关规章制度为依据，以实事求是、公平合理、处理及时为原则，最大限度地满足客户地正当要求，认真解决客户提出的问题，改进工作，优化服务，特制定本制度。

一、  窗口投诉受理

营业厅投诉受理通道有：投诉意见薄、投诉意见箱、以及柜台投诉，所有投诉均应《中燃集团用户投诉管理规定》投诉处理时限要求处理并答复客户处理情况。遇到客户柜台投诉，应当稳定客户情绪，耐心听取意见，做好投诉记录，逐级上报处理。户投诉时投诉受理人须注意方式方法，忌随意表态、许诺，对于客户的不合理要求，也要耐心解释和说服，防止矛盾激化；对扬言采取过激行为的对象要落实专人负责接待，尽量引导用户离开柜台并进行安抚。

二、投诉处理原则

投诉受理人须与客户在合法、合理、自愿的基础上积极协商，妥善解决，不得简单了事，力争把矛盾和问题在第一时间解决和消化。投诉处理的原则具体如下：

（一）客户满意度原则

通过投诉处理，最大程度达成客户满意度。

（二）礼貌原则

无论什么原因，门店导购必须礼貌对人，任何情况下都不能对客户采取过激行为，所有导购都有责任接受客户投诉抱怨，不可以负面语言回应或者推卸。

（三）损失最小原则

在取得客户充分谅解前提下，尽量减少门店的经济和名誉损失。

（四）第一时间原则

处理投诉必须高效有序，第一时间安抚客户，告知其问题正在处理中。

（五）有始有终原则

如果问题不能当场处理或已经交给具体部门处理接待导购仍须密切关心结果，并随时联络客户。

（六）随时录原则

及时登记投诉个案和处理结果，用于避免日后再次发生或做为参考用于日后处理案例。

（七）权限原则

所有导购都有责任义务接受客户投诉及抱怨，如果当事人不能处理，则立即向店长上报。

三、投诉处理技巧

（一）接待认真倾听并记录。保持冷静耐心倾听，多数客户只要把抱怨说出来就感觉好多了。

（二）在客户述说时，暂不要做任何解释，更不要申辩待客户渐渐平静下来后向客户询问具体细节问题，了解问题所在。

（三）在倾听时表达对客户关注与同情， 目光平视客户，不断点头表示同意观点，边倾听边填写（客户投诉处理单）记录事件原因，让客户明白他的问题是受重视的。

（四）同情客户的遭遇将心比心站在客户的立场上，设身处地的为他考虑。

（五）需要向客户询问时，语气要尽量婉转，不要让客户产生被审问、被怀疑的感受。 ----“非常抱歉，我对事情的整个过程不了解，请您复述一下好吗？ ”

---“对不起，有一个细节我想核实一下，请您。。。 ”

（六）真诚地道歉。如果确实是我们服务或商品有质量问题。客户永远是对的；感谢客户给我们一个改进工作的机会；对已经给客户造成不便的表示诚挚的歉意。

（七）提出解决方案。了解并掌握问题关键所在，分析发生问题的重要性，了解客户对我们品牌的期望和客户提出解决方案。

（八）确定责任归属。属于门店造成的投诉，在合更的范围内，给客户一个满意的答复；属于产品问题，表明全力协助客户解决，并安抚客户；属于客户使用不当等问题，在尊重客户的前提下，委婉的表明责任归属与主次，并以自身工作困难说服客户，一如既往的承诺。

（九）按照既定的规定处理：换货、退款、赠送小礼品、责任人道歉。

（十）客户协商处理方案并反省检讨。拟定方案后与客户商量；尽量劝服客户接受处理方案；让客户觉得处理方案合理性。

四、投诉处理流程

客户抱怨投诉→迅速判断投诉是否成立（先处理情绪再处理事情）→分析投诉原因处理投诉（如果当事人不能处理，则立即报店长）→给出投诉处理结果（判断具体责任人） →告知客户→实施处理→责任承担→投诉总结→客户回访。

五、投诉考核标准

（一）营业员因业务差错造成投诉的，扣罚当月绩效 5 分/次；因服务质量、强买强卖造成投诉扣罚当月绩效 10 分/次；班组员工产生投诉，店长负连带管理责任，扣罚当月绩效2 分/次。

（二）投诉判定成立的，根据公司投诉处理考核评价办法执行。

## 第八条 营业厅财务管理

一、营业收款管理

现金收款时应通过验钞机核验并当面唱收唱付；发现疑似假币时，应立即告知客户并按照《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》封存登记，由客户签字确认后报银行处理。没有当场进行验钞机验证导致收取假币的，由收款人负责全额赔偿；百钞须放入密码箱，抽屉柜（即零钱箱）中 50 元不得超 5 张；员工离柜时须关闭保险柜的抽屉柜、拔走密码箱钥匙。每日存款后的现金营业款，放入焊接连地的保险柜内过夜。

二、现金存款管理

（一）营业厅现金营业款存款负责人为本厅店长，存款需做到收款与实际业务相符，以保证资金未被挪用。

1、当班营业员在存款前 30 分钟，将营业款现金移交存款负责人，双方当面清点现金，并在《营业厅现金交接登记表》签字。

2、存款负责人每日需对前一天的库存现金（过夜款）进行盘点，并在《营业厅现金交接登记表》签字；库存现金与登记表不一致，驳回当事人并于 1 天内完成核查。

（二）营业厅城燃过夜款原则上不得超过 1 万元；特殊情况无法按要求存款需及时向直接主管人员及部门经理进行请示，并于事后书面情况说明交于部门经理及分管领导签字。

（三）存款要求

1、工作日存款责任人为店长，周末和节假日存款责任人为代班长；要求至少有  1  名人员陪同办理存款业务，形成制约监督机制。

2、店长根据本厅业务低峰时段合理安排存款时间,需在 16：30 前将截止存款时的当日城燃/壹品慧营业款、昨天过夜款和代收保险费分别缴存至公司账户和保险公司账户。因营业厅目前仅有城燃结算卡，故晚班结账人员在结束营业前通过 ATM 机使用公司结算卡缴存城燃营业款的百元大钞，城燃营业款零钞过夜款不得超过 10000元。

3、周末和节假日，在银行 ATM 机存款。因周末和节假日银行网点柜台不营业，由代班长和晚班营业员在 ATM 机上存款城燃营业款百元大钞，其他营业款待银行网点正常营业后由店长到柜台补存。

4、为提高存款效率，店长到银行柜台存款前可通过工商银行微信小程序预约存款时间。

（四）存款银行为公司指定银行账户。

三、稽核管理

为加强收费管理，完善检查制约机制，营业厅设立稽核员，由部门副经理直接管理。稽核员不参与营业收款，负责对各营业厅每日收取和上交的营业款进行核对，保证系统、钱款、票据一致。

（一）店长完成存款后、晚班人员在结束营业前需拍照上传现金交接表和当日营业款、过夜款的存款单、系统应收截图报稽核员审核确认，次日 17：30 前稽查员完成审核，确定存款金额、当天过夜款金额与系统应收是否一致和过夜款是否超限额，如有异常报分管主管督办处理。

（二）营业款日结管理。营业收款要求日清日结，营业员每日完成收款后必须在系统操作解款，确保当天所收账款、票券与系统一致，如有长短款营业员需当日报备上直接主

管人员，并在营业厅日结报表进行备注说明，五个工作日内核实找出原因。稽核员按月汇总营业款核查情况，于每月 20 日前提报部门领导审批后通报。

四、存款补贴

因存款需要，员工每日需往返于营业厅与银行网点之间，交通补贴从公司工资总额按月发放至营业厅店长账户：大厅按 300 元/月/厅进行补贴，小厅按 200 元/月/厅进行补贴。

五、处罚措施

对未按要求存款、日结的当事员工进行处罚，对未及时发现存款不及时或未督促收款人及时缴存当事员工直接主管人员及部门经理需负连带责任。情节严重的，将给予当事人开除处罚、追究其刑事责任，并对其主管人员、部门经理、分管领导追究行政责任。

处罚标准如下：

| 处罚情况 | 处罚标准 | 处罚责任人 |
| --- | --- | --- |
| 长/短款 | 1．长短款未报备，当事员工扣罚绩效 3 分/起。 2．五个工作日内无法自查出长短款原因的完成说明的当事员工扣罚绩效 5 分/起，并处罚 50 元/次。 3．财年内出现 3 次长短款，部门通报批评并由主管诫勉谈话。 4 ．多款未上缴公司扣罚绩效 5 分/起，并通报批评，金额重大的公司将追究法律责任。 | 当事员工 |
| 超 10000 元过 夜款以上现金 收款未及时缴 存 | 1.当事员工扣罚 100 元，每多延迟一天加扣 50 元，绩效扣罚 10 分/次，取消当月优秀员工评选资格； 2.店长扣罚 100 元，绩效扣罚 5 分/次； 3.直接主管人员扣罚 100 元，绩效扣罚 5 分/次； 4 部门经理扣罚 100 元，绩效扣罚 5 分/次。 | 当事员工、店长、 主管、副经理 部 门经理 |
| 挪用营业款/公款私存 | 1.当事员工开除处理；触犯法律的依法追究其法律责任。 2.店长扣罚 1000 元，取消本年度晋级评选资格并通报批评；情节严重者将根据公司规定予以降职、停职等处理。 3.直接主管人员扣罚 1000 元，取消本年度晋级评选资格并通报批评；情节严重者将根据公司规定予以降职、停职等处理。 3.部门经理、副经理各扣罚 1000 元，取消本年度优秀评选资格并通报批评；情节严重者将根据公司规定予以降职、停职等处理。 | 当事员工、店长、 主管、副经理 部 门经理 |

## 第九条 营业厅突发情况应急管理

第一节  突发事件应急管理

营业厅作为对外服务窗口，为在面对突发应急事件时能预防或减少可能带来的危害，保证工作有条不紊开展，特制定本《预案》。

一、适用范围

本规定适用于营业厅。突发应急事件发生时，营业厅店长指挥营业人员启动相关应急预案，妥善处理紧急情况。

二、突发事件类型

系统故障、设备故障、水电路故障、业务量激增等情况。

三、突发事件处理

（一）暴力抢劫应对办法

营业厅营业时段，全体人员对本营业厅负有安全责任，遇到突发暴力抢劫事件时应分工明确，密切配合，临危不惧，正确使用自卫武器，遏制歹徒行凶作案。

1、歹徒持凶器抢劫的处置办法

全体营业人员要保持冷静，灵活机智地与歹徒周旋，分散罪犯的注意力。处于有利位置的人员隐蔽地拨打“ 110 ”报警；同时密切注意歹徒的动向，趁歹徒不备时迅速藏于柜台掩体之下，利用各种武器进行反击，做好防范准备。

2、遇歹徒持凶器并劫持人质抢劫的处置方法

保护人质安全与保护资金安全同样重要，其应急处置要求同“歹徒持凶器抢劫的处置办法 ”中的要求基本相同，所不同的是:现场所有人员在公安机关或其他援助人员未达到之前，或未接到明确指示时不要轻举妄动，更不要激怒歹徒，要不停的与歹徒说话，消除及的紧张心理，尽量拖延、阻缓歹徒行凶，争取时间。

3、具体应急处置步骤

| 情景 | 应对方法 | 周旋方法 |
| --- | --- | --- |
| 营业期 间出现匪徒，意图抢劫 | 1.柜台内营业员按下柜台报警器装置，引起匪徒惊慌同时引起邻居商铺注意 | 1.营业员迅速分散、多点躲避，分散躲避的营业员尽量在不被发现情况下拨打 110 报警。 2.避免与匪徒发生正面冲突，尽量不要用语言激怒匪徒，并沉着冷静与其周旋。 |
|  | 2、告知匪徒，厅内现金已交给银行，现在的用户基本是手机支付，厅内没有什么现金 | 若匪徒要求打开保险箱，营业员以没有钥匙，不懂密码为借口，或者输错密码让保险箱自动报警，在自己不受到伤害的前提下故意拖延时间。 |
|  | 3、谎称押钞人员已准备到，使恐怖分子明白将有持枪男性到场，促使他迅速逃离 | 可按匪徒要求少量多次给其现金，尽量拖延时间，以保证人身安全 |

（二）火灾应急预案

火灾应急预案：做好疏散工作，逃离到安全地方，拨打求助电话。

1、熟练掌握营业厅消防安全经营原则

掌握营业厅消防安全经营的“三懂 ”、“三会 ”、“三能原则。“三懂 ”即懂得本岗位通信过程和设备的火灾危险性，懂得预防火灾的措施，懂得火灾扑救的方法。“三会 ”即会用消防器材，会处理事故，会报警。“三能 ”即能自觉遵守消防安全规定，能及时发现火险，能有效扑救初期火灾。

2、营业厅火灾处置流程

营业厅店长（代班长）为现场指挥员，负责现场应急指挥并组织开展紧急撤离工作，维护现场秩序和人员撤离安全。

营业厅遇突发火灾，若火情在可控范围内（小火），店长组织人员优先使用灭火器进行扑灭。若火情不可控或警铃响起，在岗人员需沉着冷静，听从店长指挥有序撤离。工作职责及处理流程如下：

店长：

（1）维护秩序：管理现场秩序，呼吁现场用户、员工沉着冷静应对。注意说话时语速不要过快，保持平静，避免引起现场人员慌乱。

（2）指定疏散员：立即指定柜台外的保安/导购员作为疏导员

（3）发布应急指令：店长指定疏散员的同时，拨打 119 求助。

（4）开敞撤离通道：疏导员快速把营业厅逃生门朝外开启。

（5）引导用户、员工撤离：在逃生门位置，引导告知用户、员工以下撤离事项：保持镇定，不要慌张；不要贪恋财物；不要乱跑，听从现场主任指挥从逃生门有序撤离；撤离过程中不要推搡，避免踩踏事件发生；不能直立行走，避免呛烟和中毒。

（6）店长撤离至安全地带后，立即将险情上报部门经理及营业厅副经理。

（7）店长和疏散员确认疏散情况，并清点人员。

注：店长当值时，店长为第一责任人；无店长当值时，代班长为第一责任人。

疏散员：

（1）指导用户、员工有序撤离：快速把营业厅逃生门向外开启，指导用户、员工有序撤离；按休息室、洗手间的顺序，敲门通知并检查员工撤离情况。

（2）疏散员检查确定各区域人员撤离完成后，报告店长进行撤离。

（三）系统故障

判定标准：客服系统故障，无法办理业务。

应急方案：及时张贴告知信息，做好引导和安抚工作。

1、出现故障的营业厅，第一时间通过电话了解其他营业厅系统使用情况，由超级店长（代班长）汇总故障原因，在系统运行保障群上报并跟进处理。

2、张贴系统故障、预计系统恢复通知，营业厅继续受理无需系统即可办理的业务，同时做好解释引导工作。。

3、故障时间超过 20 分钟，需上报部门经理进行升级处理。

柜台服务中断应急处置流程

1、“柜台服务中断通报群 ”：在中燃+建立固定群，群成员包括部门经理、营业厅分管副经理、营业厅主管、客服部综合信息组主管、所有营业厅班长（含储备班长）综合部信息组主管。

2、人员通知：相关处置人员无法联系上时，升级联系其上级。

（四）网络故障

判定标准：网络中断。

应急预案：切换使用备用网络，具体操作步骤如下：

第一步：右键点击右下角小电脑图标-打开网络和共享中心（XP 则双击右下角小电脑图标，然后点击属性按钮），

第二步：出现的界面在左边的上角位置点击更改适配器设置；

第三步：右键本地连接图标---属性

第四步：打开的界面选择 internet 协议（win7 选择 ipv4），双击打开；

第五步：记下原来的 IP 地址，每个厅按照预设的 IP 地址进行设置。

第六步：网络恢复后，将网络 DNS 的 IP 地址改回原地址即可。

（五）电路故障

判定标准：突发性停电，计划性停电。

应急预案：及时确认停电影响时间，做好公告及引导，保证业务不中断。

（1）突发性停电是指总阀老化、线路短路、供电部门停电抢修等原因造成的停电。发现停电后第一时间了解是否为大片区停电，如实向供电部门或是物业了解停电原因，及时上报班长并通知服务运营模块监督班长、服务运营监督员，用户咨询通过电话引导用户到其他营业厅办理业务；不是则自检找出问题报修。突发性停电需逐级上报至部门经理；突发性停电时间 3 小时以上的，协调综合管理部安排紧急供电，减少中断营业影响。

（2）计划性停电是指供电部门对线路进行计划检修，会提前 1～2 天通知，营业厅接到通知后立刻逐级上报至部门经理。计划性停电时间 2 小时以上的，协调综合管理部安排临时供电，保证营业厅业务不中断。

停电时段中断营业期间，在营业厅显眼位置张贴公告，注明恢复用电时间；停电时段不能办理涉及操作客服系统的业务，营业厅当班员工做好引导咨询工作。

（六）业务量激增

判定标准：用户等待数 50 人以上。

启动方案：根据用户量对柜台席进行合理的调整和设置。

1、安排厅内导购人员担任临时引导咨询员，主动引导用户到就近营业厅办理业务，疏导人流；报服务运营组反馈 95007 全国服务联络中心，引导去电咨询用户到其他营业厅办理业务。

2、加快业务办理速度，确保所有设备运行正常；

3、30 分钟内不能缓解用户数，临时增加受理柜台并上报部门经理。

（七）办公设备故障

判定标准：取号机、电脑、打印机等办公设备故障，无法正常运行，影响正常业务办理。

1、取号机故障

（1）柜台按缴费、综合业务、非居民业务分别开展业务办理，并张贴业务标识，安排人员引导人工排队、维护营业秩序。

（2）在取号机张贴故障牌；立即在中燃+提报维修申请，并升级主管沟通加急安排。

2、电脑故障

（1）检查设备确定电源、网络连接正确，如仍无法正常使用电脑更换厅内其他空闲电脑使用；

（2）在中燃+提报维修申请，直接影响到柜台业务开展的升级主管沟通加急安排；或由主管调配电脑使用。

3、打印机故障

（1）检查打印机电源连接是否正确，线路正常但打印机仍无法使用，报班长知晓并联系厂家售后人员指导。

（2）如自行处理仍无法修复，通过钉钉提报维修服务申请。

（3）打印机故障原则上不可影响业务办理：用户办理需提交的业务资料，使用高拍仪扫描后上传系统；业务受理单可手写交予用户；如无法打印缴费凭证，需主动告知用户，并根据用户需求开具发票。

4、高拍仪、签字板故障

（1）检查设备电源连接是否正确，线路正常但打印机仍无法使用，报班长知晓，由班长沟通主管更换。

（2）设备故障原则上不可影响业务办理，如无法扫描上传业务资料，应复印纸质资料留档；如签字版无法使用，应启用纸质合同，严禁出现无用户签字或单方面打印用户姓名的合同。

5、 自助充值设备故障

（1）检查设备电源线连接是否正确，网络连接是否正常，根据自助充值设备故障处理办法进行修复；

（2）如自行处理仍无法修复，将设备返还主管，由主管协调返厂维修；

（3）室外 24 小时自助终端设备出现故障，应立即放置故障提示牌，同时报热线值班长知晓。

（八）报警器故障

判定标准：报警器无法正常启动、关闭。

应急预案：逐级上报至部门经理，由营业厅主管报综合管理部评估夜间是否安排值班人员，并申请维修。

故障现象：

1、主机无法设防、布防、撤防。

2、设防或是布防后在感应区域移动无报警提示。

3、紧急按钮无法按动或是按动后无报警提示。

(九)延迟开门、无法关门

判定标准：卷闸门无法正常开启、早班人员迟到。

应急预案：第一时间电话告知班长，后逐级上报至部门经理。

1、无法开门营业

（1）卷闸门无法正常开启：电话通知班长、话务中心热线值班长；按班长指示做好应急处理。安排一人在门前做好解释，统一解释为“卷闸门故障已报修 ”。充值业务引导至银行充值或附近其他网点；其他业务先做登记、用手机拍下用户材料原件。

（2）早班人员迟到：联系相应服务站拿取备用钥匙，按正常营业时间开门营业。因其他因素未能拿取到备用钥匙，电话通知班长、话务中心热线值班长；按班长指示做好应急处理。已造成延迟开门超 15 分钟，且预计到达时间仍需 15 分以上，立即联系开锁公司上门开锁；开锁费用由早班人员承担。

2、无法关门下班

（1）检查电线总阀及线路，处在接通的情况下仍无法开关，联系维修师傅上门处理，后逐级上报至部门经理；

（2）综合考虑营业员人身安全，不影响第二天正常上班，维修时间超过晚上 10 点或无师傅上门维修，由营业厅主管报综合部安排保安值守。

3、常见故障

（1）卷闸门无法正常开关，转速慢或内置电动机不动，故障原因为：线路短路、电机烧损等情况。首先检查电线总阀及线路，处在接通的情况下仍无法开关，联系维修人员上门处理，维修或更换电动机。

（2）卷闸门关闭时发生碰撞，故障原因为：下行速度过快、电压异常、马达发电配件损坏情况。

（3）电机振动或噪声较大，故障原因为：刹车盘不平衡或断裂、无紧固；轴承失油或失效；齿轮啮合不顺、失油或磨损严重；电机电流声或振动等情况。联系维修人员上门处理，需更换刹车盘或重新调整平衡，紧固刹车盘螺母；更换轴承；维护电机轴输出口的齿轮或增加润滑剂；维修、更换电机坏。

（十）地震应急预案

1、如发现房屋抖动时，立即组织现场人员有序快速的退离现场，如来不及撤出大厅，应护住头部，躲在坚固的立柱或墙角，避开玻璃橱窗、货架、吊灯等危险物。说话时语速不要过快，保持平静，避免引起用户慌乱。

2、疏散时，切不可因财物而耽误疏散时间。

（十一）水路故障

1、突发水管爆裂：迅速关掉总闸，将积水清除，保护公共财物；同时通知物业维修人员进行抢修。

2、下水管堵塞：立即联系物业管理处，并组织维修人员找出堵塞处，及时进行疏通。

（十三）防盗窃的安全措施

1、“安全第一，预防为主 ”，防盗窃也是营业厅的首要工作之一。安全防范设施列入日常检查，营业款按财务要求做到日清日结，下班前将过夜款、有价卡券放入保险柜，做好大厅内报警系统布防，锁好门窗。

2、如网点员工打开大门，发现大厅内现场凌乱，有被盗迹象。立即报告主管领导，并拨打 110 电话报警，详细告知网点地址、事件及联系电话。

3、保护现场及监控录像资料，在网点门口划出警戒线，禁止无关人员进入，做好现场保护。

4、警方和上级领导到达后，配合警方做好现场勘查取证工作。

第二节  客户服务应急管理

为及时应对和解决突发或重大服务问题，更好地维护广大客户利益，全面提升服务客户能力，提高企业知名度，树立良好的品牌形象。特制定本机制：

一、工作原则

用户至上，反应迅速，服务高效，诚信守法，规范操作

二、适用范围

特殊用户、重点用户等客户免排队、加急、资料容缺后补等突发性业务需求。

三、用户分类辨识

（一）特殊用户包含军人、老人、残疾人、孕妇、行动不便的病人、烈士家属、怀抱婴儿的用户，或者因赶飞机、赶火车、小孩吵闹、无家属陪伴身体不适确实有特殊困难的用户。

（二）重点用户包含接到直接上级主管、经理指示接待的用户，或接到外部门领导指示经过上级主管或经理确认的用户，接到经管层领导指示接待的用户无需经过上级主管确认直接判定为重点用户。

（三）如有用户仅口头表示认识公司某领导，但是未有接到过任何指示，也没有主管领导确认的，不认定为重点用户不予优先，但营业员需注意服务态度。

四、基本要求

（一）工作日由店长负责应急接待，非工作日由代班长负责应急接待。

（二）非工作日每个营业厅需指定人员担任代班长，于休假前一日将值班表发主管领导。并将值班表共享以便话务和各厅人员查阅，明确每日值班负责人。

（三）营业员必须熟记经管层领导、区域领导和各部门经理的姓名，当有用户提出有某某领导的电话需要我们营业员接听时，应能快速判断，不能拒绝接听。

（四）店长和代班长应做好现场管理，对有特殊困难的用户应主动提供帮助，带小孩吵闹或者投诉影响现场秩序的用户应给予优先办理，维护好营业厅现场秩序。

五、应急方案

（一）接待特殊用户或者重点用户时，店长应主动离柜迎接，如现场情况不允许的应起身迎接，严格按照服务礼仪七步曲接待用户，使用礼貌用语，办理业务应迅速快捷，充值控制在 1 分钟内完成，其他业务控制在 10～15 分钟内完成。

（二）特殊用户主动出示证件或提出优先办理需求的，营业员应予受理，不能拒绝，行政班时间引导至店长或代班长柜台。不强制要求特殊用户提供证件，如军人着军装未带军人证的、70 岁以上老人未带身份证和老人证的、残疾人未带残疾人证的也应予受理。

（三）重点用户免排队直接受理，在不触及公司红黄线的前提下，应根据重点客户的业务需求灵活受理，要求加急或者资料缺失后补的情况应做好跟进。如在费用或者票据上有特殊要求的，需请示后受理。

（四）在接到重点用户及完成业务后，需在第一时间上报主管领导，如是经管层领导直接指示的，完成业务后第一时间答复经管层领导并报备主管领导知晓。如业务未办理完结需持续跟进的，流程结束后应再次反馈结束。

（五）因接待特殊用户或者重点用户造成其余用户有异议的，班长在现场应做好解释工作。

# 第十二章 外包业务管理制度

前言

根据集团工作部署居民安检业务、95007 客户服务热线全部外包壹品慧、全国服务联络中心开展实施，安检、95007 客户服务热线业务外包责任不外包，南宁中燃承担对承接单位安检外包、95007 客户服务业务监管及考核管理，制定《南宁中燃居民安检服务外包管理办法》《95007 热线话务业务外包协议》《95007 话务外包合同补充协议》。

## 第一部分 总则

### 第一条 目的

为落实集团城燃项目公司安检、95007 客户服务热线业务外包方案的决策，使安检、 95007 客户服务热线业务外包工作顺畅合理，做好承接单位工作全过程的安检、热线服务与质量监督管理，特制定南宁中燃居民安检业务外包管理办法、95007 热线话务业务外包协议、95007 话务外包合同补充协议。

### 第二条 工作目标

推动承接安检业务单位更好地履行用户端用气安全管理，切实将入户安全检查工作落实到位，承接 95007 客户服务单位更好地履行客户服务职责，不断提高居民户内安检和客户服务水平，并按时按量合规地完成安检及客户服务工作任务，有效消除服务隐患。

### 第三条 遵循原则

1、坚持严格控制公司用工总量，节约成本、提高工作效率为原则。

2、坚持严格工作标准、规范程序、保证工作质量的原则。

3、结合公司实际情况实事求是的原则。

### 第四条 适用范围

本制度适用于南宁中燃居民用户入户安检业务外包管理、95007 热线话务业务外包协议、95007 话务外包合同补充协议。

## 第二部分 外包业务管理机构与职责

一、居民用户安检外包、95007 客户服务热线业务由客户服务部归口管理。

二、安检外包业务归口管理部门职责。

1、负责业务外包管理办法的制定与修订；

2、负责承接方资质、规模、信誉、综合能力的考察；

3、负责核定承接方人员配置、薪酬标准；

4、负责承接方从事安检人员个人资质审核，是否取得燃气企业从业人员培训证明；

5、与承接方就《南宁中燃居民户内燃气安检服务外包合同》主要条款进行谈判，达成共识，双方代表签订协议合同；

6、负责指导承接方外包业务工作流程培训，确保承接方员工正确理解和掌握外包业务各项规定及工作要求；

7、负责监督承接方制定员工安检服务培训计划并执行，新员工必须经过"岗位知识"考试，并通过，收集承接方培训学习及考核记录备案存档；

8、负责审核承接方月度工作量，并提报公司财务按时结算；

9、负责承接方日常业务监督及稽查管理；

10、负责承接方贯彻执行公司、集团及上级主管部门制定的外包管理相关政策及法规。

三、关联业务部门职责

1、全国服务联络中心作为公司服务质量归口业务模块，负责对业务外包承接方日常工作开展业务回访（参照城燃业务标准开展）。

2、全国服务联络中心负责业务块的用户反馈的意见、问题及投诉事件的收集，及时提供给我部工单处理组跟进处理。

## 第三部分 外包业务承接方监管

一、合同签订

1、归口部门组织与业务承接方签订《居民户内燃气安检外包服务合同》《95007 热线话务业务外包协议》《95007 话务外包合同补充协议》。合同期限为一年，合同到期后双方如继续合作，可以续签。

2、安检归口管理部门客户服务部指派专人负责收集与承接方合作各项资料，每月定期更新，资料包括外包合同、承接方营业执照、资质、人员燃气企业从业人员培训证复印件，并装订成册存档。

二、 日常业务监管

安全归口管理部门根据承接方业务量配置稽查人员对日常业务进行稽查管理，归口部门对稽查结果每月形成书面材料送达承接方，每月组织一次工作例会。

1、稽查范围

a、承接方承接区域内居民用户户内安检全业务稽查。

b、隐患整改参照《南宁中燃居民安检业务外包隐患整改划分清单名录》业务范围开展稽查工作。

c、员工培训管理情况、岗位知识掌握情况稽查。

2、稽查方式

a、通过现场稽查工作质量完成情况。

b、通过 CRM 系统对数据、图片、用户签名等信息后台审核稽查。

c、服务质量监督中心通过电话回访或用户来电反馈方式进行工作稽查。

3、稽查比例

线上稽查不低于当月安检计划数的 2%，在岗人员全覆盖稽查，业务工单业务不低于当月系统记录 1%；线下稽查按在岗人数每月完成 10%人次现场作业检查，年度完成在岗人员的 100%全覆盖稽查。

95007 客户服务热线管理部门根据公司业务流程及处置要求对全国服务联络中心日常服务质量进行核查监管，并将存在问题每月形成函件方式抄送至全国服务联络中心督办整改。

4、95007 客户服务热线抽查范围及方式

a、根据用户投诉或业务部门反馈异议向全国服务联络中心抽调95007 客户服务录音进行业务流程处置复核。

b、根据用户反馈异议问题对全国服务联络中心知识库内容进行抽检并督办整改，确保与我司业务流程一致，减少对外答复错误风险。

c、对全国服务联络中心下达业务工单进行随机抽检，发现错误问题及时反馈督办整改。

5、95007 客户服务热线抽查范围及方式

95007 客户服务标准

| 指标 名称 | 定义 | 计算公式 | 目标值 | 处罚 标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 接通率 | 呼叫中心正常接通量与客户电话来访总量的比率 | 接通率=（电话接起量+在线 会话量）/（电话呼入量+在 线来访量）*100% | 每年4月至10 月为90%， 11月至次年3 月为80% | 每降低1个百分点扣减服务费的0.5% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 满意度 | 客户话务评价 满意的数量与 参评总数量的 比率 | 满意度=满意数量/参评总量 | 95% | 每降低1个百分点扣减服务费的0.5% |
| 系统可用性 | 系统完全正常的时间占比 | 系统可用性=系统正常运营 的分钟数/系统服务开放总 分钟数 | 99.6% | 每降低1个百分点扣减系统服务费1000元 |

6、95007 客户服务指标及处罚标准

| 指标名称 | 定义 | 数据来源 | 目标值 | 处罚标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价请求率 | 人工坐席向项目公司用户发起电话评价的比率 | CRM 系统数据 | ≥70% | 每降低 1 个 百分点扣减服务费 0.5% |
| 工单准确率 | 人工坐席发起错误工单或 答复错误工单数/应传递工 单总数 | 错单数量/应传递工单数量*100% | ≤0.2% | 每增加 0.5个百分点扣减服务费 0.1% |
| 用户投诉数 | 因乙方客服问题（服务态度、未接通电话、工单错误等问题）导致的用户投诉数 | CRM 系统+其他渠道受 理 | 0 | 扣减服务费300/次 |
| 报表及时准确率 | 呼叫中心提供服务指标、服 务质量、业务回访等报表 （日报次日上午之前、周报 次周五前、月报次月 15 号 之前，临时或特别要求的报 表不在考核范围内） | 及时准确报表数/应提供报表数*100% | 100% | 扣减服务费200/次 |
| 回访完成率 | 按集团客服回访标准完成 回访（抢险类 100%，投诉类 100%，收费类 100%，点火、 维修类 30%，改管、换表类 15%，如需提高回访比例可经 双方协商一致施行，达到非 采暖季 100%回访，采暖季50% 回访比例） | 完成回访数/应回访数 *100% | 100% | 每降低 1 个百分点扣减服务费 0.5% |

## 第四部分 外包业务承接方稽核结果应用

| 业务分类 | 序号 | 管理事项 | 管理要求 | 标准 | 奖惩标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 安全管理 | 1 | 安全基础管理 | 承包方成立安全管理机构 | 《安全生产法》、《中燃集团安全事故管理制度》 | 未明确安全组织机构、 未将安全管理职责落实 到专人，一次性扣外包 服务费5 万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 签订全员安全 目标责任书签 订 | 全员签订年度安全目标责任书，无漏签，覆盖率 100%。 | 与全员签订年度安全目标责任书，漏签每人次扣 500 元； |
|  |  |  | 持续组织安全教育培训 | 新员工安全教育培训率 100%合格率100%，安全教育培训时间不少于 72学时。 | 新进员工安全教育学时不达标，每人次扣款 500元；安全教育合格率不达标，每人次扣款 1000元；留存培训记录影像等资料。 |
|  | 2 | 安检管理 | 安检到位率 100%、入户率 70% | 1.在册用户及已立址待开户用户，燃气设施检查财年不得少于二次； 2.民用户安检到位率 100%，入户率70%（隐患无遗漏、无伪造安检与抄表信息行为）。 3.三次到访不遇、拒检、长期无人要登记详细明细。 4.优先对老旧小区进行安检，并形成小区安检分析报告（为隐患治理提供足够时间） | 1.年度安检实查率未达成，按合同约定标准结算。 2.本合同执行之日起 3个月内为人员补充与培训期。安检团队合格上岗人员数量不达标，月度*缺少人数每人 1000元。 3.台帐登记不准确、未登记的，一次扣款 500元。 |
|  |  |  | 安检质量及工作要求 | 1.严格按照安检可视化相关管理规定执行、操作，及时录入准确、有效信息（时间、系统地址与真实地址、用户姓名、电话、用气性质、表型、钢号、使用与剩余气量、进气方向、铅封号、设备信息、隐患信息等）、照片（全景、燃气表正面、设备包含安装位置及周边大约一米内、主立管表后管、工单）。安检信息准确、隐患无遗漏、无伪造安检、虚假抄表信息行为； 2. 安检发现采暖炉用户须安装防盗卡；且铅封号与系统一致 3.发现存在偷盗气用户，应及时传递至燃气公司处理。 | 1.民用户安检质量不合格。一般隐患未识别*每次扣款 200 元、漏检*每次 500 元、重大隐患未识别及漏气未检出*每次 1000 元。 |
|  | 3 | 隐患管理 | 隐患闭环管理 | 1.设置专人负责隐患闭环管理，及时登记各类隐患台帐并协调各方资源督促整改，形成闭环。 | 1.部门、班组要建立安全检查及隐患整改台账，实时更新，发现一次台帐登记不合格扣500 元。 |
|  |  |  | 户内公司整改 类隐患整改及 时率 | 2.民用户户内隐患（公司整改类）整改及时率 100%。 3.漏气类隐患：涉及漏气类隐患整改及时率 100%。因用户原因造成整改不及时的提前报备燃气公司，由燃气公司备案上报政府部门。 4. 民用户户内隐患（用户整改项）：安检员必须做好安全宣传及隐患处理 | 1.民用户户内隐患（公司整改类）整改及时率100%。整改不及时每次扣 1000 元 2.漏气、腐蚀类隐患整改不及时每次扣款 1000元， |
|  |  |  | 隐患信息更新维护及时率 | 客户信息户内隐患维护更新及时准 确率 100%，整改类隐患须形成闭环 处理 | 隐患信息更新维护不及 时，每户扣款 200 元； 未形成闭环处理 1 次扣 200 元 |
|  | 4 | 应急预案 | 应急预案 | 制定并完善安全联动应急预案，每年度不少于 2 次应急演练。 | 1.未制定并建立联动应急 预 案 的 一 次 扣 款10000 元。 2.应急演练每年度不少于 2 次，年度少 1 次扣10000 元； 3.演练无方案、记录、总结等内容一项扣款1000 元。 |

|  | 5 | 事故事件管理 | 事故事件信息上报 | 事故事件生后 1 小时内上报相关部门。 | 事故事件信息报送不及 时准确，每次扣款 200 元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 事故事件发生率 | 每十万民用户户内关联事故不高于1 起 | 每十万用户户内关联事故不高于 1 起，超 1 起每起扣款 5000 元 |
| 服务质量管理 | 1 | 客户满意度 | 年度满意度测评 | 第三方进行满意度测评中涉及的民用安检客户满意度≥85分 | 每降低 1 分，扣 2000 元。 |
|  | 2 | 服务培训 | 服务培训 | 制定员工安检服务培训计划并执行，新员工必须经过"岗位服务规范"考试，并通过。 | 未制定安检服务培训计划，扣 2000 元。未组织新员工培训，每发现一次扣 1000 元。 |
|  | 3 | 服务改进 | 服务改进 | 根据 2019 年满意度及神秘顾客测评结果，制定年度服务质量提升方案。 | 1、未制定年度服务质量提升计划，扣 20000 元。 2、未按计划组织落实服务改进项目，发现一次扣 1000 元。 |
|  | 4 | 服务检查 | 服务检查 | 1.对已安检用户入户进行抽查； 2.对安检结果系统录入情况进行检查。 | 1.每降低 0.1 个百分点 （不足 0.1，按 0.1 计），扣 500 元。 2.同样问题重复发生，每项扣 200 元。 |
|  | 5 | 客户投诉 | 客户投诉 | 1、一般投诉：因服务标准执行不到位、技能不达标、提醒告知不到位、语言不规范、响应不及时、跟催不及时、内部协同不通畅、系统故障引发等原因导至的责任投诉。 2、重大投诉：触犯行为禁区等情况的服务事件。出现对公司品牌带来严重负面影响的服务事件。 | 1、每起扣 200 元，并追究责任。 根据影响程度每起扣 2、 1-10 万元不等，并追究责任。 |
| 数据管理 | 1 | 安检数据 | 安检业务量 | 安检业务量以 CRM 系统数据为准（地址重复订单剔除） | 按月度下单安检任务量 |
|  | 2 | 安检台账 | 安检相关台账 | 1.建立民用户安检相关信息数据台账（统一模板），明确责任人，设有专人对接 2.月度反馈安检相关台账：《民用户长期无人、空房户台账》、《民用拒检户台账》 | 首先要有相关台账（系统或纸质） ，未建立或台账填写不及时、不准确扣 1000 元/次 。不定期抽查。 |
|  | 3 | 安检工单填写 | 安检工单维护准确、字迹工整 | 1.严格按照工单操作规范要求执行； 2.及时、准确维护用户服务内容。 | 1.工单维护清晰、准确。 2.工单内容及用户信息据实维护，每发现一次工单维护内容与实际不符，扣 200 元。 3.因照片不清晰，影响开户及气量分析，每发现一次扣 100 元，重新上门核实的不给结算工作量。 |
|  | 4 | 安检信息录入 CRM 系统 | 安检信息录入准确性 100% | 安检信息录入准确性：安检表底余量，照片上传规范 | 1. 隐 患 相 关 信 息 的 录入，严格按 QHSE 管理要求进行操作。 2.燃气表底数及余量录入错误，每发现一次扣100 元。 |

## 第五项 附则

本办法自下发之日起开始实施，安检外包业务归口管理部门客户服务部负责解释。

附件 2：南宁中燃居民安检服务外包隐患整改划分清单名录

附件 3：南宁中燃居民安检服务外包承接方安检岗位培训内容表

# 第十三章 安检外包管理办法

## 第一部分 总则

第一条 为有效开展居民用户安全检查业务外包工作，规范第三方安检队伍（以下简称： 安检承接方）的服务行为与规范，提高安检服务质量，达成安检目标，确保用户用气安全， 根据国家相关政策、法规及规定，并结合中燃集团相关制度文件，特制订本管理办法。

第二条 安检业务外包是指项目公司将原有的居民用户周期安检业务通过签订合同的形  式外包给安检承接方，安检业务承接方必须以企业单位为组织，不允许个人直接签署安检服 务合同。具体服务内容：包括居民用户安检业务（含户外表后管道及设施、户内表抄表及异 常气表检查）、安全用气宣传及部分隐患整改等服务。

第三条 安检业务外包后，居民用户安全责任主体不变，项目公司承担安全主体责任，项 目公司总经理是安全第一责任人。

## 第二部分 机构职责及界限

第四条 客服部是安检外包的监管机构，监督、管理安检外包工作，制定各自的安检外包管理制度，开展安检外包进度及质量考核，执行安检服务外包合同条款。

第五条 项目公司协助安检承接单位安检人员外部取证工作，并收集安检人员外部证书复 印件，留底存档，确保安检人员 100%持证上岗；如外部取证周期原因无法及时取证的，必须通过公司内部上岗考核，考试合格后，方可上门安检作业。

第六条 项目公司客服部制定居民用户安检计划清单,安检承接单位严格按照计划清单在 CRM 系统内实施安检计划作业并派发至安检人员APP；项目公司要时刻关注超期未安检和即将超期的安检明细，提供至安检承接方并督促安检承接方在 CRM 系统下发临时安

检计划按时完成安检。

第七条 安检承接方安检过程中发现隐患且现场不能整改的，需严格录入 CRM 系统，并向 用户签发隐患整改通知单，书面告知用户整改措施，并定期向项目公司汇报隐患整改时间、整体隐患整改情况。

第八条 安检承接方安检过程中发现涉及漏气的隐患应第一时间关闭阀门，并立即进行 整改，如果安检员无能力现场整改的应通知项目公司维修人员上门，关表前阀确认无燃气泄漏，拍照关阀照片上传 CRM 系统安检工单。移交手续完善后，由专业维改人员上门开展下一步工作。如泄露无法控制的，应立即开窗通风，疏散室内人员做好警戒，严禁启闭电器，拨打电话，每 10 分钟监测一次现场燃气浓度，并等待专业维改人员上门处理方可离开。安检过程中发现燃气表异常（表不 走字、直通表、表装反等）应立即通知项目公司相关人员。

第九条 项目公司负责隐患整改闭环管理，定期分析隐患台账，制定专项隐患整改方案。用户端燃气具连接软管、燃气具类（燃气灶、壁挂炉、热水器)及安防产品类(报 警器/电磁阀、自闭阀)隐患 ， 由安检承接方跟进整改 ，已完成整改的严格按照 CRM 系 统工单要求 ，上传现场隐患整改完成后的图片 ，及时进行隐患工单销项（项目公司应 组织隐患跟进人员进行系统销项培训，并为其配置 CRM 系统相关操作权限）；未及时整改的做好跟进记录（包括但不限于再次签发的隐患整改通知单、现场未整改照片等）。 安检承接方跟进 3 次后 ，用户仍拒绝配合整改的,需梳理明细及附有跟踪记录（附上门跟进水印照片、通话记录）的台账交至项目公司, 项目公司协同政府相关部门继续跟进处理，直至报备或采取相关措施。

第十条 手持检漏仪管理：壹品慧（含天津中长）应按集团配置标准配置好仪器并做好日常保养及保管；项目公司监督检测设备正常使用和标定，使仪器满足相关安全管理规定的要求。

第十一条 安检员工装管理:安检承接方安检人员需按照项目公司要求，统一着中燃员工 工装，项目公司协助安检承接方购买中燃集团工服,工服费用由安检承接方承担。安检人员离 职的，工装需及时退还，安检承接方自行做好工装收回工作。

第十二条 项目公司做好安检物料制作及准备，每月向安检承接方提供：到访不遇贴、安全宣传单页、隐患整改通知单、隐患提示标贴等。安检人员按照项目公司要求将安检 及宣传资料张贴、发放到位。

## 第三部分 关键岗位设置

第十三条 项目公司应设置安检稽查岗位，负责安检承接方的安检工作监督检查，重

点 督导安检进度及安检质量；安检质量方面包括但不限于现场安检流程执行、CRM 系统安检数 据维护、用户服务水平等工作内容。

第十四点 项目公司应设置安检信息岗位：①每月负责安检承接方安检完成数据签收工 作，作为月度安检结算依据；②负责 CRM 系统账号的申请,安检员离职或者调岗的,安检承接 方应及时提交相关人员的名单及账号至项目公司信息岗，信息岗收到名单后及时进行账号注 销,确保系统账号和用户信息的安全。

第十五点 安检承接方应设置安检稽查岗位，通过线上、现场、电话三种稽查方式开展 安检稽查工作,建立三级安检稽查管理机制。线上稽查比例不低于 5%、现场稽查比例不低于  1%、到访不遇采用电话抽查的稽查方式,稽查比例不低于 1%。稽查实施过程要做好留痕、结果 复盘、稽查台账存档工作，每月输出稽查报告。项目公司稽查岗应对安检承接方稽查岗工作开展情况进行检查，并留存检查记录。

第十六点 安检承接方应设置安检业务信息岗位，负责 CRM 系统安检工单派发及审核，每 月负责月度安检结算数据及安检结算工单沟通确认。项目公司协助信息岗人员配置相应 CRM 系统权限。

第十七点 安检承接方根据安检业务承接量配置相对应的安检管理人员、一线安检人员， 满足日常安检工作管理及开展，确保整体安检进度达成，保障用户用气安全。

## 第四部分 资质要求

第十八条 项目公司按照国家、行业有关法律法规要求对安检承接方进行资质审查。

第十九条 安检承接方应维系市政公用工程专业承包企业三级或以上资质或持有燃气具安装与维修企业资质。

第二十条 安检承接方安检人员应具备以下条件：

（一）具备燃气基本知识、专项业务理论及实操技能；接受项目公司相关培训，包括天 然气常识、管线及设备等，初步认知安检维修工作，通过项目公司专项考试；

（二）参加行业主管部门组织的燃气从业资格培训和考试，并取得相应的资格证书（燃气具安装维修工或燃气检修工或当地认可的相关上岗证书）；

（三）通过集团内部业务技能培训认证、三级安全教育培训考试等程序；

（四）符合法律、行政法规规定的其他条件。

## 第五部分 外包合同管理

第二十一条 项目公司应按照国家法律法规规定，与安检承接方签订书面服务合同，

明确 双方的权利义务。签订的合同或协议中应包含但不限于以下内容：

（一）安检外包的范围和安检质量标准；

（二）安检外包的工作要求；

（三）安全事故责任划分；

（四）甲、乙双方的权利和义务；

（五）费用标准和结算条件。

1.月度入户结算：采用按入户率阶梯单价方式计结。

(1)月度累计安检成功入户率≥安检入户正常进度，按当月实际安检户数*定价标准；

(2)安检入户正常进度*80%≤月度累计安检成功入户率＜安检入户正常进度，按当月实际 安检户数*定价标准*80%；

(3)月度累计安检成功入户率＜安检入户正常进度*80%的，按当月实际安检户数*定价标 准*70%。

2.财年入户结算：最后一个月结算实施年度累计结算：

(1)财年累计达成集团考核指标入户率 72%的,财年所有入户单价按照标准单价进行结算， 前期月度扣款部分在财年最后一个月进行返还；

(2)财年累计未达成集团考核指标入户率 72%的,入户结算单价标准执行月度阶梯价格， 前期月度扣款部分在财年最后一个月进行多退少补。

3.安检到访不遇结算：

(1)到访不遇单价 2 元/户次，安检周期内单户最多结算 3 次，即不超过 6 元/户；

(2)一年一检的项目公司,每财年末结算一次；

(3)一年两检的项目公司,半财年结束及财年末各结算一次。

注：安检入户正常进度=（年度入户考核指标/365）*财年累计天数

①一年一检年度入户考核指标 72%；②一年两检年度入户考核指标 80%。

第二十三点 按照中燃集团合同管理办法的相关规定，项目公司与安检承接方签订的合同 条款为依据，当本管理办法与合同条款内容冲突时，执行合同条款，合同的签订工作由项目 公司组织实施。

## 第六部分 监督、考核和奖励

第二十二条 根据国家的法律法规和行业标准，结合中燃集团相关文件的要求，依据项 目公司与安检承接方签订的合同条款内容，不断加强对安检承接单位的监督和管理。

第二十三条 监督管理安检承接方履约情况，主要内容有：

（一）安检业务实施进度及质量；

（二）安全隐患整改台账与整改质量；

（三）对用户的安全宣传与教育；

（四）合同约定其他条款的内容。

第二十四条 安检承接方必须遵守相关政策法规和项目公司规章制度，依照行业技术标准， 结合中燃集团各项要求和技术标准，履行合同约定责任义务，科学管理，规范操作。安检承  接方应自觉接受和主动配合项目公司的业务检查和监督。

第二十五条 监督形式

（一） 日常监督：项目公司对安检承接方的履约情况进行日常监督检查，发现安检质量 未达标，在支付安检外包费用时由项目公司依据考核扣款在结算费用中扣除。

（二）随机安检质量抽查：项目公司通过随机检查监督及用户的投诉等途径，经核实安 检承接方存在有不履约或安检服务不到位等问题时，向安检承接方发出书面整改通知书，督 促其限期整改完成。

第二十六条 考核细则

（一）安检进度不达标处罚

1、安检入户率按月度指标每月末考核一次，低于正常目标进度的，按当月结算款的1%

支付违约金， 次月仍未能完成指标任务， 比例将递增 1%；此后，若连续未达标， 比例将逐月递增； 若财年底完成目标任务，则甲方返还安检承接方已缴纳的违约金。

2、卡表抄表率按月度指标每月末考核一次，低于正常目标进度的，按照当月结算款的 1%承担违约金，次月仍未能完成指标任务， 比例将递增 1%；此后，若连续未达标，比例将逐月递增 1%；

3、超两年未入户用户按月度指标每月末考核一次，低于正常目标进度的，按照当月

结算款的 1%承担违约金，次月仍未能完成指标任务，比例将递增 1%；此后，若连续未达标， 比例将逐月递增 1%；

4、未严格按照与甲方约定的安检计划实施安检作业，导致安检超期的，每发现一次，安检承接方承担 3000 元违约金；

5、未严格按照甲方隐患整改时限实施隐患跟踪治理的，每发现一次， 安检承接方承担 3000 元违约金。

（二）安检质量不合格处罚

1、安检质量不合格情况：安检照片缺失（系统原因除外） 、安检工单无用户签名（系

统原因除外）或签名不正确的、安检隐患未发现、发现隐患未书面告知用户整改措施、安检项目缺项 、安检单内容填写错误或存在问题、未进行安全用气宣传；

2、经甲方抽查发现，安检质量不合格工单比例满足“0%＜安检质量不合格工单占比≤0.5% ”的，安检承接方每次承担 1000 元违约金；

3、经甲方抽查发现，安检质量不合格工单比例满足“0.5%＜安检质量不合格工单占比≤1% ”的，安检承接方每次承担 5000 元违约金；

4、经甲方抽查发现，安检质量不合格工单比例满足“安检质量不合格工单占比 ＞1% ”的，安检承接方每次承担 10000 元违约金。。

（三）安检内容缺失处罚

1、安检作业时，未按照甲方要求在中燃 CRM-APP 录入抄表读数及余量（含余量录入为 0、表读数及余量录入错误）的，每发现一次， 安检承接方承担 500 元违约金；

2、安检作业时，未按照甲方要求进行表封扣安装的，每发现一次，安检承接方承担500 元违约金；

3、安检作业时，未按照甲方要求进行安检项目检查和隐患排查，每发现一次，安检承接方承担 500 元违约金；

4、安检作业时，偷盗气、燃气表异常未发现或发现后未及时告知甲方并造成气费损失的，每发现一次，安检承接方承担 500 元违约金。

（四）安检员被投诉处罚

1、因安检员服务态度或者未达到安检工作要求等造成的有效投诉， 即安检承接方安检员违反本合同约定、国家法律法规或行业监管规定，或业务操作不符合《中燃集团安检工作管理办法》而引发的投诉。

2、投诉到客服热线95007、中燃服务监督电话或中燃在线客服的，月度结算按 500元/单承担违约金， 以此类推，当月最高承担 10000 元；

3、造成网络舆情（含国务院互联网+督查）、省市 12345 政府热线投诉的，月度结算按 2000 元/单承担违约金， 以此类推，当月最高承担 20000 元。

（五）安检造假处罚

安检实际未入户但 CRM 系统归档录入入户、到访不遇造假、无照片或有照片但照片为虚假照片（系统原因除外）：发现一次造假行为，安检承接方承担 1000 元违约金；发现两次或两次以上造假行为， 安检承接方承担 10000 元违约金。若存在入户造假并给安检承接方结算了造假用户安检费用的，除返还已结算费用，安检承接方应承担等额违约金。累计发现超过五次（含五次）造假行为的，甲方有权单方解除本合同，并取消安检承接方

外包承接资格。

（六）安检发现偷盗气奖励

安检员发现用户偷盗气，拍摄现场照片或视频，固定证据并及时报甲方处理，经确认属实的， 给予安检员相应奖励，奖励标准参照城燃《打击偷盗气专项行动方案》执行。

## 第七部分 其他要求

第二十七条 事故处理

1、对于事故责任的认定和划分，按照法律法规和规范性文件规定、主管机关认定或法院裁判的结果处理。

2、安检承接方工作人员安全检查结束且用户签字确认后，一年内发生燃气安全事故的， 项目公司和安检承接方工作人员必须尽快赶往事故现场，并及时上报甲方和政府监管部门。

3、若事故发生后，发现存在安检承接方安检操作不规范的情况， 甲方有权要求安检承接方承担相应责任并赔偿甲方损失，包括但不限于如下情形：

①安检承接方工作人员漏检或维修工作疏忽，没有检查出燃气安全隐患；

②安检承接方的材料供应商所供材料不合格，或安检承接方工作人员安装、维修不当；

③安检承接方发出了隐患整改通知但用户拒绝整改隐患，安检承接方未向甲方报备；

④安检承接方其他未尽合理义务或明显履约不当行为。

4、若因第三方和用户原因导致燃气事故发生，安检承接方配合甲方消除社会影响。

5、工作中若因安检承接方原因造成自身或他人损害， 由安检承接方承担责任。

6、安检结束一年后发生燃气事故， 安检承接方工作人员须配合甲方对事故进行处理。

第二十八条 安全管理要求

1、安检承接方应定期对现场作业人员进行安全教育（含车辆行驶安全教育）及相关培训，受教育及培训面应达 100%，对违反安全条例的违章违纪人员要作重点教育，对违反安全操作规程的相关人员应作严肃处理。

2、安检承接方应建立健全的安全管理制度和各工种操作规程，制订明确的安全技术措施及绩效考核制度、安全责任风险制度，并在作业中严格贯彻执行，同时报甲方备案。

3、安检承接方需加强用工管理，派出的人员必须持有燃气资质从业证明，获得上岗资格后方可独立上岗工作，严禁借用、冒用他人证件开展相关工作。

4、安检承接方应保证合法用工，必须为本单位作业人员购买保额不低于 50 万元的人身意外伤害保险、工伤保险。

5、安检承接方应合理设置岗位，落实岗位生产安全责任制，做好日常、定期安全教

育和培训工作，定期召开安全生产会议，做好并保留文字记录。

6、安检承接方应按照工作的任务和特点，组织制定安全生产措施和事故应急预案；若发生安全事故，应按照规定程序上报甲方和相关部门。

7、安检承接方应按照国家法规、燃气行业标准及甲方安全规章制度组织作业；负责生产作业及进出场全过程的安全生产管理，主动接受甲方的安全生产检查和监督，决不纵容包庇生产作业中的违规人员，对自查和甲方检查发现的安全隐患及时按安全生产相关要求进行整改并如实、全面向甲方以书面材料反映安全生产隐患和整改结果，按月通报安全生产情况。

8、安检承接方人员在工作过程中如发生安全事故或用户纠纷时，应第一时间报告甲方，同时立即采取措施，妥善进行处理，避免事件的升级。

第二十九条 保密

安检承接方对甲方提供的用户信息和资料负有保密义务，未经对方书面许可，不得透露给第三方，也不得以任何形式散布对对方不利的信息，否则承担由此引起的一切法律责任或给对方造成的一切损失。

# 第十四章 稽查管理制度

## 第一部分  稽查管理要求

### 第一条 总则

为了加强客户安全用气、监督员工工作执行到位的管理工作，帮助部门整体提高安全、稽查管理水平和工作效率，堵塞管理漏洞维护公司合法权益，特制定本细则。

相关稽查依据：

（一）国家及属地《城镇燃气管理条例》；

（二）《供用气合同》（居民、小微商、一般工商福、大型工商福）；

（三）集团客服各类业务管理制度：《中燃集团抄表收费管理制度》、《中燃集团安检管理工作规范》等；

（四）其他相关国家法律法规。

### 第二条 工作职责、指标和三级管控

1、工作职责见部门制度第一部分；

2、稽查业务指标

（一）各类业务（安检、抄表、点火、维修、改管等）工单线上稽查比例不低于当月实际完成数 2%，线下稽查比例不低于 0.5%；

（二）对系统重点异常数据（用气异常、长期未入户、长期欠费等）制定稽查计划。其中，新增非居异常、疑似偷盗气当月进行 100%稽查；

（三）客户投诉进行 100%回访稽查；

（四）涉及向用户收费工单回访稽查比例不低于当月工单数 20%。

3、工作标准

3.1、稽查组日常稽查实行计划管理，根据上月工单量制定月度稽查工作计划，按计划开展稽查工作，月末和年末时对计划完成情况总结进行汇报。专项稽查以帮助部门管理工作为主，根据集团稽查工作指标并结合部门实际开展，每财年按照稽查比例组织部门各业务组管理人员共同完成抽检工作。

3.2、各业务组实施三级管控措施，以加强资金风险管控，其中：第三级是班组管控，业务组为：服务站，主要做好以下业务自查：维修改装、开通点火、隐患整改、技改工程、集中换表以及壹品慧的增值产品销售；第二级是部门管控，业务组为：稽查组、部门副经理及部门经理，主要做好上述业务的复核、审核及主动稽查；第一级是公司管控，业务组为：财务审计。

应用数据分析方法，发现用气量突增、突减、无季节性变化、户均较低、长期无人住户、曾经破坏易燃易爆设施、操作换表补气等异常的客户，将其列入“可疑名单 ”标识并进行重点入户检查或按相关业务流程上报处理，遏制二次违章现象。

3.3、各业务组三级管控措施管理工作如下：

3.3.1、稽查组稽核工作要求：

每月需要对服务站、壹品慧公司、热线提供的异常销售工单数据进行复查。通过壹品慧后台导出C 端数据，对在途未结及已结涉及点收的工单进行核查。对点收异常的工单进行专项稽查，联合财务审计对点收情况进行核算，并出具调查报告。积极与热线沟通，对点收不规范或涉及资金的异常工单，进行稽查。涉及红黄线的需上报公司 OA，走处罚请示流程，并提供相关材料至企管部，由企管部出具最终处罚通报及解除劳动合同通报。

3.3.2、服务站三级管控工作要求

服务站网格员：网格员需在销售城燃、壹品慧等产品后填写购买须知，并与用户确认签字后拍照录入 CRM 工单。

服务站信息员：每日统计开通、改装、隐患整改工单，对即将超期的工单进行标记形成《超期工单预警台账》。对已结工单存在点收的形成《已结工单点收台账》，一并交由网格长进行预警及核查。

服务站网格长：每日对信息员提交的台账进行核查，如查实非用户/系统原因导致工单未结，由站长对责任人进行服务计分处罚。对即将超期的维修工单（下派第 3 天）、改装工单（下派第 5 天）进行预警管理，责成网格员在工单结单时限内结单，形成管理闭环。

服务站主管：检查 CRM 系统及网格长核查后的台账，对责任人进行计分处罚，并将处罚结果及依据抄送内部副经理、稽查组。对已下处罚的责任人应及时沟通并按照公司要求保留约谈记录，将核查后的台账交由信息员留存。

3.3.3、壹品慧三级管控工作要求

壹品慧信息员：每周形成安检员增值产品销售台账，通过纸质销售单核算功效的同时进行销售统计（因壹品慧安检工单无法体现点收情况故使用纸质工单），每月将统计销售表交由班组长进行核查销售数据。

壹品慧班长：各班班长每周对壹品慧安检员进行检查，除热线对销售工单进行电话每周 100%复查，检查情况需要形成台账记录，每周将检查记录交由稽查组及壹品慧主管复核。每月对信息员提交的数据表进行核查，对有异常的数据进行核查并交由主管复查。

壹品慧主管：每周对壹品慧班长提报有异常的点收单进行督查，对确实存在问题的拟写报告交由稽查组，每周对班长台账进行复审。

分管壹品慧安检的班长、站长和副经理对壹品慧进行横向监督，并每月参照安检外包合同，对检查的不合格情况进行考核与处罚。

3.4、非居欠费用户由服务站按公司标准开展追缴；居民欠费用户的处理办法参照集团《居民用户长期欠费清理指引》。

### 第三条 安全稽查

根据集团公司HSE 管理体系要求（安全员岗位安全手册），督促部门业务模块严格执行各项安全管理制度、工作规范，保质保量完成本职工作。主要包括:

1、根据集团公司HSE 管理体系要求对基层安全管理工作进行监督（安全员岗位安全手册八大项内容：安全生产责任卡；安全生产规章制度卡；风险隐患“双重预防 ”安全卡；安全培训、宣传、会议卡；安全检查卡；应急安全卡；安全记分卡）开展部门安全工作。

2、对业务模块工作随机抽检，检查员工作业及各类台账管理等各项经营指标是否执行符合工作标准。

3、对员工出现执行工作不到位的情况与业务模块主管沟通，对其开展的自查自纠结果复核，存在争议的出具处理意见升级部门经理。

4、对居民用户安检外包业务开展稽查，推动承接安检业务单位更好的履行用户端用气安全管理。

5、负责对检查问题形成台账记录、跟踪整改情况、总结汇报结果，并出具管理建议至部门经理知晓。

6、负责部门服务站管理人员的履职检查、统计及上报工作，对网格员安全卡及适用服务站的安全工作及技能的考核。

7、负责部门员工与业务外包单位的安全作业奖惩管理，对部门员工按部门奖惩细则进行考核，对外包单位按外包单位合同相应条款进行考核，并根据部门工作实际不断完善奖惩细则。

### 第四条 外部稽查

主要依法、按管理制度、工作规范监督检查是否有违反国家、省、市有关燃气法律法规和规章以及违反燃气供用合同、损坏公司合法权利的行为；并且及时追回气费损失，确保公司供气安全工作顺利开展。主要包括：

1、对透支气费计算、气费审核工作，防止气费差错，稽查报表数据及时、真实、准确，业务模块稽查发现气量异常客户需及时追回气费损失。

2、针对性入户检查客户是否存在破坏易燃易爆设施行为。

3、对长期到访不遇、未开通户、两年未充值户针对性稽查。

4、对发现问题（拒交费户、私改管户等）的客户，通过现场协助整改、限期自行整改、追缴相关费用、摘表封堵、割入户支管封堵等方式进行处理。对拒不配合的用户升级至法律诉讼。

5、全面排除坏账用户，对不可控的用户当月必须上报采取措施解决，对未回款用户每季度必须上报采取措施解决。

6、负责协调处理气费透支纠纷，书写情况报告，配合公司法务处理。

### 第五条 安检外包稽查

1、检查并收集安检人员外部证书复印件，留底存档，确保安检人员 100%持证上岗；如外部取证周期原因无法及时取证的，应协助安检人员取得顺德客服运营培训中心内部认证工作，考试合格后，方可上门安检作业。

2、检查服务站是否制定居民用户安检计划清单提供给安检承接单位，安检承接单位是否严格按照计划清单在 CRM 系统内实施安检计划作业并派发至安检人员 APP；服务站要时刻关注超期未安检和即将超期的安检明细，提供至安检承接方并督促安检承接方在 CRM 系统下发临时安检计划按时完成安检。

3、安检承接方安检过程中发现隐患且现场不能整改的是否严格录入 CRM 系统，并向用户签发隐患整改通知单，书面告知用户整改措施，并定期向项目公司汇报整体隐患整改情况。

4、检查安检承接方测漏仪配置及维护、检定是否符合集团安检外包管理办法标准。

5、检查安检承接单位是否配置稽查岗位，稽查的指标和内容是否按时按质完成，要求其每月抄送稽查月报至安全稽查组。

6、检查服务站是否严格检查安检承接单位按照服务站安检计划实施安检作业，如导致安检超期，是否提报处罚建议至安全稽查组（进度不达标，月度结算扣款 5000元）。

### 第六条 其他稽查

1、入户员工均履行安检职责，对气量异常情况检查，对用户做好解释工作，发现存在破坏易燃易爆设施、安全隐患、气量异常的问题必须上报班组核实，按相关业务工作流程处理。

2、各业务模块对发现破坏易燃易爆设施、安全隐患、气量异常的问题监督班组成员

按相关业务工作流程处理。

3、稽查指标根据《中燃集团项目公司稽查管理指引》要求，结合部门日常管理工作落实。

## 第二部分 对外稽查业务范围和途径

### 第一条 对外稽查业务范围

（一）气量异常用户、欠费且拒交用户；

（二）疑似违规用气；

（三）拒绝安检入户、安全隐患整改的用户；

（四）计划抽查比例内用户；

（五）配合集团、区域、政府主管单位等开展专项整治活动发起的对外稽查任务，部门转办、用户投诉和举报案件。

### 第二条 稽查任务来源

（一）抄表员、点火维修员、安检员、营业员在日常工作中发现并上报；

（二）稽查员以安全检查形式，对前期违章户、封表户、拆表户、未安装户进行不定期入户检查；

（三）应用数据分析方法，客户服务系统异常数据抽检核查。如欠费三个月以上用户、购气总量小于用气总量用户、欠费超 200 元的居民户、三个月以上未抄表用户、消费量骤减、骤增用户、无季节性变化、户均较低等异常的用户，将其列入“可疑名单 ”，进行重点稽查；

（四）长期无人住户、采暖用户、餐饮、洗浴户、曾经偷盗气户等，尤其对曾经有过不良记录的用户进行标识并定期跟踪检查，遏制二次违章现象；

（五）群众举报。

### 第三条 对外稽查工作要求

（一）稽查人员应严格按照工作岗位职责要求履行职责，稽查过程必须做到文明稽查，按章办事，公正、合理的解决问题；

（二）项目公司可根据实际需要，配备记录仪或其他相关录像设备；

（三）稽查人员对外部稽查情况进行处罚时，人数不得少于 3 人，着装统一整齐，证件齐全，语言文明，行为规范，严禁吃、拿、卡、要等行为，并应向被检查单位或者有关

人员出示证件或文件；

（四）稽查人员在调查取证工作中，应迅速收集和保护有关证据，并耐心与疑似违规用气用户沟通，依据国家法律法规及企业相关制度，向违规用气用户说明盗窃燃气行为的违法性质，做到有礼有节，不可和用户发生争执和冲突；

（五）稽查过程中发现的问题，出具《稽查整改通知单》（附件4），《稽查整改通知单》应一事一单。被稽查对象收到《稽查整改通知单》后应限时进行整改，涉及气量气费的应按差额进行补缴及缴纳滞纳金，并在《稽查整改通知单》签字；

（六）稽查人员在稽查过程中应严格执行公司相关管理规定，不得擅自增减追缴款额，存在以情代法、以权谋私的行为；

（七）发现偷盗气时，稽查人员应第一时间报警，不得与当事人串通、隐瞒或销毁证据，不得私下处理。对于违反上述规定的，情节严重的，按偷盗气共犯处理；

（八）对现场暂不能解决的疑似违规用气用户，可请社区、物业和行业主管部门协助处理，如用户仍不配合，可报警处理，保留证据后暂停供气、拆除表具、加装封堵。

如受用户阻挠不能拆除表具的（可在后续警方在场情况下拆回），应关闭表前阀，拆下手柄（轮），并对阀门加封条拍照，下发《稽查整改通知单》，提示擅拆封条等同盗气，限期三日内到燃气公司接受处理。对拒不接受处理的用户，应追踪催促，下发二次《稽查整改通知单》，如再不接受处理的，由经办人上报公司，会同政府相关部门前去查处或通过法律途径追究责任。

（九）发现违章用户和安全隐患（改变用气性质、私拉乱接等），应依据国家《城镇燃气管理条例》和其他法律法规，要求其进行整改。

（十）对于工商业用户，稽查人员不得随意操作用气设备，不得干预被查单位的正常生产经营工作，并要遵守被查单位保卫、保密规定。

（十一）对稽查工作中疑难问题应及时上报。

## 第三部分  对内稽查业务范围和途径

### 第一条 内部稽查任务来源

（一）内部稽查，主要以对客服各班组、各模块工作情况进行稽核，实行以对内工单稽查为主，专项稽查为辅；

（二）对内工单稽查对客服各班组业务实行计划管理，稽查人员应按照稽查工作标准，根据计划抽查比例，制定年度、季度、月度稽查工作计划，按计划开展稽查工作，月末、季末、年末时对计划完成情况进行检查。包括：稽查各项业务工作计划完成率；工单真实

性、准确性、合规性、附件是否齐全；问题整改进度及整改率等；

（三）专项稽查针对日常稽查中发现的薄弱环节、客服异常数据组织开展，对重点问题进行稽查并跟进整改进度，及时对整改情况反馈进行梳理统计上报。

（四）近期抄表、维修、安检、营业厅业务等正常业务工单、票据等抽查；

（五）客户服务部、区域制作吊牌，且在对经管集团/项目公司进行现场工作督导时，随机、重点针对非居用户进行现场抽查，抽查过程中于该用户管线任一位置悬挂吊牌且不具体告知，同时做好悬挂时间、位置、吊牌编号等相应台账记录，后续根据各项目公司吊牌回收时间稽核该项目公司安检、抄收等工作是否真实、及时、准确。

### 第二条 内部稽查内容

（一）安全管理类：安检计划实施情况、隐患排查及整改实施情况等方面；

（二）抄收管理类：抄表质量、计量异常、系统异常数据、偷盗气稽查等方面；

（三）客户服务类：燃气缴费、工单收费、账务管理、客户投诉处理、业务流程操作合规性、及时性、准确性等方面；

（四）系统档案类：用户用气计量档案及合同档案等档案台账的建立与管理、系统异常数据及业财数据差异的排查与清理等方面。

### 第三条 内部稽查途径

（一）内业稽核

1、稽查员接到稽核任务或是月考核固定的检查内容，应提前做好需携带物品的准备。如：各种检查时填写的表格、检查时所需的历史数据等。

2、内业稽核：一是根据不同信息系统中的数据差异，二是手工台帐、实际情况等进行对照的差异；三是根据特定条件在信息系统筛选的信息。

3、将对照结果进行分析，检查工作人员是否存在工作不认真、欺上瞒下、营私舞弊、不按规操作等行为。

4、将每次的稽核检查结果进行汇总存档，为每月的绩效考核提供数据基础。

（二）现场稽核

1、稽查员出发前要准备好现场所需的各种表格、各项纸质数据和工具。

2、到达被稽查对象处后，要主动表明身份及来意，在被稽查对象配合下进入室内，在稽核过程中要坚持文明服务，对提出的质疑要耐心解答。

3、稽核后，应由被稽查对象对稽查员所检查的结果进行签字确认，以保证此次稽核

的公正性，同时也是对稽查员到户的监督。

4、稽查过程中，应进行现场拍摄和录像。

5、将现场稽核的结果进行对照分析，并对存在问题的客服工作人员进行绩效考核。

6、稽核和考核结果应进行汇总存档，以备查验。

### 第四条 注意事项

（一）由于对内的稽核工作是面向客服内部员工的，稽核时更应公平、公正、公开，以发现问题、解决问题、杜绝问题为宗旨。

（二）在稽核过程中，要以认真的工作态度保证稽核结果的准确性。

（三）稽核过程中，应积极与上级领导进行沟通，由上级领导向被稽核人问清原因，查找问题所在，避免稽核人与被稽核人之间的矛盾。

（四）稽核结果要认真进行保存，将此结果作为月度绩效考核的重要依据。

（五）被稽核人对稽核结果有异议时，应向上级领导进行反馈，由稽查主管对结果进行复核，如果是稽核人员出现错误，将按相关规定对稽核人员进行考核。否则，维持原稽核结果。

## 第四部分  稽查作业规程

第一节 稽查作业流程图

第二节  外部稽查的操作规范

第一条  居民IC卡表气量异常户

1、稽查的途径

当营业员或话务员收到客户异常上报时，需核实并生成核查或维修工单。上门员工（含安检）发现数据异常后，应上报告给信息员（壹品慧/服务站），后者核查后将结果汇报给对外稽查员追缴气费。

2、工作处置流程

3、工作要求

（1）稽查计算公式：总购气量=液化气转换基表+液化气转换卡表+天然气购气；超用

气量=总购气量-基表当前读数-卡表当前读数。

（2）稽查任务审核标准：数据及处理结果均以系统记录为准。处置不当、缺失、有争议的数据，班组当月暂计发此部分提成。

（3）员工入户发现气量异常时，工单写明气量异常并注明表方向、表钢号、基卡表读数及现场用户联系方式，拍摄燃气表正面清晰图片上传工单，信息员、营业员必须对工单记录的燃气表数据进行审核，存在气量异常的及时下工单将信息流转。

（4）对外稽查员在与气量异常用户沟通时，应告知用户在气量纠纷未解决前，我司将采取限量购气措施，待补缴气费后恢复正常购气。

（5）对外稽查员通过值班制接收任务，任务来源于服务站上报、CRM 系统筛查及稽查主管、稽查班长安排，各岗位员工不能私自指定或通知稽查员接收任务。

（6）稽查员接收稽查任务后三个工作日内应与用户联系告知气量异常情况，处理时限为三个月，超期未完成处置户列入稽查员月度绩效进行考核。恶意欠缴用户应及时升级至公司法务专员通过法律途径进行追缴。

（7）稽查工作中遇到疑难户已沟通 2 次以上的，客户不认可应及时向班组上报，主管安排更换人员进行沟通或集体讨论解决办法，避免因沟通方式或工作处置方式不妥，导致造成矛盾或引发客户投诉。

（8）每月末应将无法处理的问题客户进行汇总并形成稽查台账，上报至稽查主管及部门。

（9）对于稽查发现的内部问题，对外稽查员应及时上报对内稽查员或主管。经核查属实后，相关责任人按照制度进行考核或处罚。

（10）结合《中燃集团项目公司稽查管理工作指引》管理要求规范执行工作准则。

4、IC 卡表气量异常补缴：网格员操作步骤

（1）入户后核对现场基卡表数是否符合 CRM 总购，发现异常后告知用户表数据已上报后台核查，如有异常需告知用户表具故障及安全问题，并现场核对用户联系方式。

（2）异常数据需上报信息员核查，如核查气量存在异常的，由信息员上报稽查员处理。

（3）经稽查员核查如存在气量异常的，需联系用户下换表单，由网格员 24 小时内上门换表，拆表前现场与用户确认基卡表数据并让用户拍照，并在隐患告知书上注明基卡表数据让用户确认无误后签字。

（4）拆表后需在用户在场的前提下将原表具进行封存,并在封贴上签字确认，并带回

服务站登记暂存，待稽查员完成异常处置后再行报废。

集中换表施工队操作步骤

（1）存在需要集中换表的小区，统一对该部分用户批量下换表单。

（2）在相应的班组提前张贴换表通知，并沟通物业。

（3）在计划换表日，相应换表班组在需换表小区摆台组织换表工作，并设置答疑点。

（4）换表工作人员认领换表工单，上门对名单内用户进行换表。

（5）在换表过程中发现气量异常或燃气设施存在隐患的用户，上报值班长核查气量及隐患处置。

（6）若旧表存在气量异常的情况，则在拆表前现场与用户确认基卡表数据并让用户拍照，并在隐患告知书上注明基卡表数据让用户确认无误后签字。

（7）拆表后需在用户在场的前提下将原表具进行封存,并在封贴上签字确认，并带回服务站暂存，待稽查员完成异常处置后再行报废。

第二条  居民普表欠费用户

1、稽查的途径

普表欠费用户由服务站抄表员张贴欠费通知并进行追缴；对已履职追缴责任但用户拒不缴费的用户，由网格长上报至站长再由站长上报至安全稽查主管（提交的形式需以文档形式上报，不可以口头或企业微信、微信等形式上报），由安全稽查主管将普表欠费用户派发对外稽查员协助进行追缴。

第三条  工商业IC卡表用户

随着南宁市工商IC卡表户的不断增加，商用卡表类型呈多样化。除华通、威星、天信表外，其他表厂无驻点售后，卡表故障时，在无条件在线维修或无替用表可换的情况下，将采取断开阀控直接用气的应急措施，以南宁中燃客字﹝2018﹞37号关于规范工商卡表故障处置流程的通知为执行标准。

注：商业零首付用户燃气表为公司资产，表坏无法维修则直接换表。

第四条  偷盗气用户

1、稽查的途径

（1）群众举报或我公司员工入户发现用户存在偷盗气行为，需立即现场拍照、摄像取证并上报服务质量监督主管安排稽查员赶赴现场处置。

（2）稽查员通过对未开通户、拒检户、封停户、长期未购气户进行上门稽核。

2、工作处置规程

参照《第四项偷盗气处置规程》。

3、专项户稽查

重点核查气量浮动异常工业用户，要求各服务站核实本站管辖工业户气量浮动异常原因，稽查组进行复核。

第三节  气量异常用户类型处置方案

第一条  非法购气用户

2007年至2011年期间，有不法分子利用燃气表工具卡可以给用户充值5m3临时使用的漏洞，以燃气公司“ 内部员工用气卡”可以以优惠价格充值的名义向用户低价售气。虽然我司在2011年至2014年开展了集中排查和整治，但是目前仍有极小部分用户因前期常年安检到访不遇，至今入户核查才发现存在非法购气的用户。

处置方案：鉴于非法购气事件发生时间久远，用户所用燃气表大部分已超期，通过法律途径追缴难度较大，且目前仅剩余极少量非法购气用户未处置，为及时挽回公司损失，建议给予减免部分气费，并可按现行气价收取。减免幅度上报公司审批同意后执行。

第二条  燃气表超期气量异常用户

随着公司超期表逐年增加，部分超期表未能及时更换，近年来，在处理用户气量异常的过程中，表超期问题数量逐渐增大，在稽查员处理超期表气量异常问题时，遇到较大的困难和阻碍。根据《南宁市燃气管理条例》第十六条“ 管道燃气用户的用气量，以法定计量检定机构检定合格且在有效期内的燃气表的基表记录为准”。经安监部与广西计量检测研究院沟通，虽然计量院对超期燃气表进行检测并出具正式检定报告，但计量院会在检定报告中注明燃气表已超期。在沟通过程中，用户认为我司未及时更换到期燃气表，存在管理责任，拒绝承担透支气费或者要求减免部分气费，稽查员无法找到合理依据向用户继续追缴透支气费，追缴工作陷入停滞。

处置方案：为做好公司的输差工作，尽量挽回公司的气费损失，及时处置燃气表超期用户的气量异常问题，避免用户通过外部投诉寻求问题的解决，建议对拒绝全额补缴透支气费的燃气表超期用户给予一定程度的费用减免，经上报公司审批同意后执行。具体减免建议如下：

1、燃气表超期2年以内，给予用户减免20%气费；

2、燃气表超期2年以上5年以内，给予用户减免50%气费；

3、燃气表超期5年以上8年以内，给予用户减免80%气费；

4、燃气表超期8年以上，给予用户减免100%气费。

第三条  公司负有管理责任或过失的气量异常用户

在稽查员处置气量异常用户过程中，发现存在员工上门服务未发现或未上报气量异

常、数据审核人员未上报气量异常、燃气表维修后故障等工作过失的，造成稽查员不能及时与用户联系处置气量异常情况，用户对我司的管理提出质疑，拒绝全额补缴透支气费，同时有意向通过外部投诉渠道获得问题的解决。

处置方案：相关责任人根据《客户服务部员工奖惩考核细则》进行绩效考核外，由于相关责任人工作出错（漏报、燃气表信息登记不全、登记错误、系统操作补气错误等违反工作准则的行为）导致用户不承担部分气费的，将由相关责任人承担出错的部分损失金额（含第三方）。

第四条  燃气表基表模糊用户

用户燃气表因使用环境问题或使用年限久远，造成基表数轮透明面罩模糊无法读数数据，员工在用户的见证下对拆卸燃气表面罩或钻孔进行清洗确认读数，发现气量异常后，部分用户对数轮读数不认可，但由于燃气表已经过拆装，无法送至广西计量院进行检定，用户拒绝缴纳透支气费。

处置方案：此类气量异常情况建议与用户沟通协商气费减免，减免幅度经公司审批后执行。

第五条  公司重要用户气量异常

对公司市场开发、工程建设、增值销售、营商环境等各方面发展做出突出贡献的重要用户家中燃气表因故障出现气量异常情况，鉴于其对公司发展做出重大贡献，建议经公司审批同意后给予用户一定气费减免。

第六条 其他欠费用户

参照集团2025年下发《居民用户长期欠费清理指引》处置。

## 第五部分  偷盗气处置规程

第一节 偷盗气定义及相关违法、犯罪类型

偷盗气，是指以非法占有为目的，通过破坏管道燃气设施的非法手段窃取燃气的行为。

偷盗气行为构成犯罪的，一般以盗窃罪追究刑事责任，如偷盗行为还破坏燃气设施等易燃易爆设备，危害公共安全的还会构成破坏易燃易爆设备罪、危害公共安全罪。

偷盗气行为尚不构成犯罪的，也应依法追究其行政责任（如罚款、拘留等）。

第二节 现场如何取证

1、在进入现场前，提前开启录像设备；

2、应拍摄现场全景；应把反映现场特征的景象包括在内，例如厂房内外部、厂房大

门周边的情况，厂房内哪些设备使用燃气等；居民门牌号、房间结构，家中燃气设备等。

3、视频取证点

案例 1：对厂房内燃气设备，私挖的暗道、暗管由远及近进行拍摄，并且拍摄燃气表的读数、编号、型号、表封等细节；

案例 2:对天然气小开关、自制燃气接头，天然气主立管电钻孔部位进行由远及近的拍摄，同时拍摄燃气表的读数、编号、型号、表封等细节。

4、摄像内容还应包括用户或周边围观人员，在拍摄的同时，条件允许的情况下进行同步录音；

5、摄像、录音应连贯进行，确保过程不中断；拍摄的全部材料在案件未结前不得删除，不得剪切移动到其他设备，可以复制备份；

6、现场拍照取证

案例 1：对主管道处开挖的暗道至连接锅炉处拍能反映现场被破坏的照片、燃气表的读数和编号、现场用气设备等远近两张照片；

案例 2：对天然气小开关、 自制燃气接头，天然气主立管电钻孔部位、连接天然气取暖器上的软管、堆放杂物的连接口、燃气表的读数和编号、现场用气设备等拍远近两张照片。

7、现场出具隐患部位的整改通知，并让相关人员签字确认（条件允许的情况下）；

8、行为人自述或证人证言，包含行为时间、地点、人物、工具、行为过程和交易方式等（工业用户中要注意生产产品机器使用的时长）；

9、现场涉及偷气的设备条件允许的情况下进行封存（针对居民用户）；

10、引入第三方见证人，小区有物业公司的，可以联系物业保安或周围群众等，并寻求让物业保安或周围群众在现场书面记录签署（现场书面记录范本见附件 5）；

11、现场打 110 报警，协助警方对现场进行勘察。

报警内容参考如下：我是 XX 燃气公司职工，我司于 XX 时间XX 地点进行安全隐患排查过程中发现某某的问题，此问题涉及盗窃罪、破坏易燃易爆设备罪，严重危害公共安全，请贵局立即出警。

具体流程可参考《西南区域雷霆行动之三打击偷盗气专项行动整治方案》附件：1-5. 《偷盗气类案件工作指引手册》。

第三节 其他应收集证据

1、用户主体信息；

2、用气合同；

3、用户用气记录和充值记录；

4、用户所有安检记录；

5、用气设备购置记录或相关票据信息；

6、当地政府部门关于气价收费的文件；

7、收集关于当地政府《打击破坏燃气设施和盗窃燃气违法犯罪行为的通知》；

8、盗气量和金额的计算方法，计算公式如下：

居民用户：盗气量=产品的输出功率×859.8（千瓦换算为千卡每小时） ÷8800（天然气低热值，单位为千卡/立方米） × 日用气时间×盗窃燃气日数-当期已合法计量的气量；盗气金额=盗气量×当地政府规定单价。

工商业用户：盗气量=使用燃气设备上铭牌的额定用气量×盗气时间-合法使用的气量；盗气金额=盗气量×单价。

（1）能够核实的按照核实的气量计算金额；

（2）无法核实的情况如下：

居民用户：根据行为人或证人证言提到开始盗气的时间以及当地政府《打击破坏燃气设施和盗窃燃气违法犯罪行为的通知》中规定的计算时间，结合燃气设备的功率、政府部门气价收费的文件，进行计算。对于当地政府无《打击破坏燃气设施和盗窃燃气违法犯罪行为通知》的，应结合气温条件，查看周边近年来气温相差不大的城市，收集周边城市政府出具的通知，确认燃气设备每日使用气体时间，进行盗气量和金额的计算。

工商业用户：根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理盗窃刑事案件适用法律若干问题的解释》计算，无额定用气量的参照同类型铭牌标注的用气量，时间无法确定的按照上一次入户安检的时间每天8小时计算。

9、天然气损失鉴定评估报告，该报告需要由具有相关资质的第三方机构鉴定后出具。可参考公司如下：安徽中衡房地产土地资产价格评估有限公司和中衡保险公估股份有限公司（全国多地都有分部）。

第四节 举报的基础材料

1、举报书（根据责任性质不同选用《刑事报案书》或一般违法行为《举报书》）；

2、公司资质（营业执照复印件、法人身份证复印件）；

3、授权委托书（详见附件二）和受委托人身份证复印件；

4、用户主体信息（开户资料）；

5、用气合同；

6、劳动合同、身份证复印件和工资发放记录等（针对内外勾结的情况）；

7、用户用气记录和充值记录；

8、所有的安检记录表；

9、用气设备购置记录或相关票据信息（能拿到的情况下）；

10、当地政府部门关于气价收费的文件或公司关于调整气价的文件（包含所涉及盗气的年份）；

11、当地政府打击破坏燃气设施和盗窃燃气违法犯罪行为的通知，当地政府无相关文件的，出具一份周边城市近年来气温相差不大的说明，引用周边城市的文件；

12、关于违法犯罪行为的情况说明；

13、相关照片和视频；

14、现场书面记录（如引入了第三人）；

15、鉴定公司出具的天然气损失鉴定评估报告。

第五节 举报责任主体及分工

1、为提高举报效率，降低举报成本，举报责任主体按照属地原则确定，即由受害公司负责向当地公安部门、燃气主管部门等举报违法犯罪行为；

2、受害公司设立有兼职风控人员的，兼职风控人员负责举报，其他人员必须全力配合，配合内容包括但不限于及时全面向兼职风控人员提供报案材料、为兼职风控人员办理案件提供便利和协助等；

3、受害公司尚未设立兼职风控人员的，由各区域经营管理中心指定报案责任人；

4、区域法务、审计人员接受总部风控中心或各区域经营管理中心指派，跟进处理本区域内重大的刑事报案事宜，同时对本区域内的举报追责工作进行培训、指导；

5、总部法务、审计人员接受总部风控中心指派，跟进处理全集团重大的刑事报案事宜，同时对全集团内的举报追责工作进行培训、指导。

第六节 注意事项

1、偷盗气用户或第三方破坏行为人提出和解的，应先让其书面签字确认盗气或破坏的事实；

2、不轻易开具谅解书，特殊情况除外（需报备领导）。

第七节 偷盗气举报与奖惩措施

偷盗气举报渠道包括：现场举报、电话举报、及邮箱举报等。

1、接受现场举报的场所应包括：营业厅、市民中心、公司办公室楼前台或遇入户作业人员。接受现场举报时，负有首问责任的员工，应询问清楚隐患情况，及时将信息转办至客户服务部服务安全稽查组主管。

2、市民举报电话以热线电话95007 为主，公司员工举报通知客户服务部安全稽查组主管。

3、微信平台举报由平台管理部门负责接报和记录，并转办客户服务部安全稽查组主管。

4、公司各部门人员接报后，应有责任通知客户服务部安全稽查组主管安排工作人员到现场核查举报情况。

内部举报渠道：

南宁中燃客户服务部邮箱：nnkfb@chinagasholdings.com

电话举报：联系客户服务部安全稽查组主管

5、客户服务部应将举报的案件建立台账。

附表：奖励机制

| 偷盗气用户类型 | 奖励对象 | 奖励项目 | 奖励标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 居民用户 | 核查偷盗气情况人员 | 检查并核实偷盗气行为 | （追缴气款-采购成本）*10% | 二选一 |
|  |  |  | 追缴气款*2.5% |  |
|  | 追缴人员 | 完成气费追缴 | （追缴气款-采购成本）*20% | 二选一 |
|  |  |  | 追缴气款*5% |  |
| 非居用户 | 核查偷盗气情况人员 | 检查并核实偷盗气行为 | （追缴气款-采购成本）*10% | 二选一 （上限 1 万元） |
|  |  |  | 追缴气款*2.5% |  |
|  | 追缴小组成员 | 完成气费追缴 | （追缴气款-采购成本）*20% | 二选一 （上限 10 万元） |
|  |  |  | 追缴气款*5% |  |
| 所有用户 | 社会人员 | 举报偷盗气行为并核实后属实 | 居民用户500 元/户，商业用户 1000元/户，工业用户2500元/户 |  |
|  | 非本职岗位员工或员工家属 | 举报偷盗气行为并核实后属实 | 居民用户400 元/户，商业用户 800 元/户，工业用户 2000元/户 |  |

|  | 本职岗位员工 | 举报偷盗气行为并核实后属实 | 居民用户300 元/户，商业用户 600 元/户，工业用户 1500元/户 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

公司员工举报奖励计入计件工效。

附表：惩罚机制

| 惩罚对象 | 惩罚原因 | 惩罚标准 |
| --- | --- | --- |
| 外部用户 | 偷盗气 | 依托执法部门依据法律法规予以处罚 |
| 内部人员 | 偷盗气 | 依据《中燃集团员工奖惩条例》处以经济和行政处罚， 情节严重的依法追究法律责任。 |
| 内部举报人员 | 谎报、诬陷 | 依据《中燃集团员工奖惩条例》处以记大过处分。 |

## 第六部分  部门业务稽查

第一条  气费稽查。各业务模块在执行过程中需保证按收费标准收费，保证有审核、有监督。

1、核算组检查气费计算、气费审核、气费回收、购气费支付等工作的管理情况。防止气费差错，保证气费资金安全，检查各种统计报表数据及时、真实、准确。

2、核算组检查营业厅上报账务是否相符，检查气费收入及违约金是否及时入账、有无坐支现象，清查数据不清晰，账账不符等情况，监督找出原因并提出处理意见。

3、服务站落实气费回收管理责任制，重点跟踪大型工业客户气费回收，季节性、临时性客户气费回收情况，以及气费回收过程中的弄虚作假等行为。

4、稽查组检查表指数录入是否准确及时,核算组检查各项款项减免手续是否齐全，共同做好风险管控。

5、对于以下气量异常用户类型处置标准为：非法购气用户、燃气表超期气量异常用户、公司负有管理责任或过失的气量异常用户、燃气表基表模糊用户、公司重要用户气量异常均按一事一议上报公司审批申请减免额度。

第二条  气价稽查。核算组检查气价执行和有关用气营业收费项目是否符合有关规定，计费参数是否与实际相符。

第三条  计量管理稽查

1、安全稽查组检查网格服务站抄表工作质量和定期轮换抄表情况。检查是否存在抄表不到位、估抄等，确保抄表实抄率、抄表差错率的真实、可靠。

2、安全稽查组检查网格服务站对表具的计量装置的安装、周期检定、轮换、故障处理、计量范围匹配度等管理工作执行到位情况。

第四条  客户信息管理稽查。各业务模块负责客户用气档案和计量档案的建立、归档、变更、销毁等情况。综合行政人员负责根据档案管理细则展开检查。

第五条  合同稽查。各业务模块负责《供用气合同》的签订、履行、变更、续签等情况。综合行政人员每月对零散安装通气客户《用气合同》、《客户安全使用手册》的签订和发放应进行 10%抽查；对当月批量安装通气客户《用气合同》、《客户安全使用手册》的签订和发放应进行 5%的抽查。

第六条  客户服务稽查

1、各业务模块负责建立服务流程和整套服务方案实施完善工作。（含服务行为、服务时限、作业指导书、学习题库、薪酬绩效考核）

2、各业务模块主管对有偿服务收费项目落实及超标准收费现象开展稽查工作（如工效、提成），并上报分管副经理审核。

3、各服务站负责对增容、报装、用气变更的业务流程建立，并负责指导各业务模块执行，同时检查是否存在超时限、违规操作，分析原因并提出处理意见。检查立管、引入管的安装是否符合安装要求，燃气表挂表位置是否便于日后抄表、维修、更换等服务工作的开展。

4、服务站负责建立安检计划实施情况及安检后续整改情况，安全稽查组统筹对隐患等级完善修订并指导、监督网格服务站落实工作。

5、服务站负责每月按照封停户的 10%的比例抽查燃气管道是否按要求封堵, 检查客户有没有私接的情况，不符合要求的燃气设施，应提出整改意见，并追踪落实整改工作的完成情况，稽查组对服务站工作质量抽查。

第七条  管理人员安全履职稽查

部门经理、副经理、业务组主管每月按照《岗位安全手册管理》开展安全检查；网格长每月需进行 CRM 系统工单检查 40 条、线下现场检查作业 4 人次、安全卡抽查 22 人次。

## 第七部分  稽查结果运用

一、部门经理每月对稽查工作的监督和考核，工作稽查结果应用于员工月度考核，与绩效挂钩。

二、稽查主管每月对稽查数据进行分析，对分析反映出的问题，通报并提出改进措施。

三、对稽核和考核结果相关资料进行汇总存档，以备查。

## 第八部分  稽查工作管理与考核要求

一、对玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊、以权谋私的，取消稽查资格，触犯法律的，将移送司法机关处理。

二、实施举报有奖制度。可制订稽查奖惩制度，对于稽查有果的举报，可给予一定奖励，包括对员工吃拿卡要、内外勾结等违规行为的举报。

三、建立相应的激励机制，对发现或防止重大业务差错，或在打击偷盗气行为、防止违章用气中有突出贡献的单位和个人应给予一定的专项奖励，提高稽查人员和举报人员的工作积极性。

四、每月稽查人员必须完成抽查任务 80%，准确率达 90%。根据《中燃集团稽查工作管理制度》要求，各类型稽查实行录入 CRM 工单，实现客服稽查工作的闭环管理（录入指引见附件9：CRM 系统稽查功能操作指引）。

五、发现违章用气户必须立即给予处理，应及时报主管或部门领导，未按时处理扣罚200 元。

七、严禁上班时间做与工作无关的事情，如有发现按照公司考核制度进行考核。

八、一线岗位员工实行轮岗制，区域应定期调换，同一区域同一人员的工作年限不得超过两年；专职稽查员岗位根据部门管理工作调配。

九、破坏易燃易爆设施举报与奖惩根据第四项《偷盗气处置规程》执行。

十、 日常服务稽查发现的问题每月安全稽查组通报，考核根据《客户服务部员工奖惩考核细则》与各岗位考核办法，由部门经理对各业务模块主管予以绩效扣分体现；员工由各业务模块主管予以绩效扣分体现。

十一、每月外部稽查员未按稽查管理工作要求或工作流程标准执行的，发现一次扣罚提成 50 元/次。

十二、每月外部稽查员月度回款率低于 50%，每低于 1 个百分点扣月度绩效 1 分，（15分，扣完为止）。季度回款率低于 100%，每低于 1 个百分点扣 0.5 分（15 分，扣完为止）。

十三、稽查员每月 25 日前把本月气量异常稽查台账，安检气量异常明细台账上传至客服共享，逾期未上传扣除月度绩效 3 分。

十四、每月外部稽查员无效投诉 2 起以上（包含 2 起），扣当月绩效 2 分/起。当月

产生有效投诉扣当月绩效 10 分。

## 第九部分  部门计量输差管理

第一节  部门输差管理机制

第一条  为了准确统计燃气供销差，规范供销差管理，保证流量计量准确可靠，结合安全生产、客户需求、保证供应、合理经济的实际要求，参照《南宁中燃计量输差管理制度》综合整治客服部二级输差管理。

第二条  部门的输差整治由安全稽查组和各网格服务站组成。安全稽查组作为牵头业务组，负责参与编制和传达公司输差整治实施方案，其他业务组配合落实输差整治措施，开展计量输差管理工作，每月 28 号前完成整理输差数据汇总并进行分析。

第三条  据中燃集团 2024 年 39 号文件《关于进一步加强抄收管理工作的通知》中为全面加强集团抄收管理工作，每月稽查比例不低于正常通气户的 1%，按照南宁中燃目前现有正常通气户计算，每月需抽查不低于 14500 户。

第四条  将存在异常抄表的人员进行汇总通报，如第三方公司出现的抄表异常人员由稽查组壹品慧稽查员负责下发处罚函。

第二节  部门管网输差整治管理

第五条  部门的管网输差管理体现在居民、工商漏气抢险数量和部门组织的大型中压项目技改放散量的把控。

1、要求各网格服务站每月统计居民、工商漏气抢险数量并在月报分析体现，要求安全技术员部门月会前完成汇总，部门月会上提出整治措施。

2、要求各站长严格审核部门的大型中压技改项目方案，提选最优技改方案，控制项目的放散量，减少因管网放散量对输差造成的损失。

第三节  部门计量输差整治管理

第六条  部门的计量输差管理体现在工程竣工验收、点火开通验收、运营维护管理三方面把控。

1、工程竣工验收要求验收人员在工程竣工验收中严格按设计图纸、选型材料对流量表进行验收，认真核对用气具用气量参数，要求各网格服务站建立相应的计量设备台账，要求技术员汇编成部门计量设备台账并及时更新。

2、点火开通验收因无温压补偿的计量表客户数量能最直观体现压力损失和供销差

异，故要求网格员点火发现壁挂炉及时协调客户更换温压补偿型流量计，同时要求各网格服务站每月分项统计点火开通户数并在月报体现。

3、运营维护管理

（1）要求各网格服务站负责替用流量表的管理，做好替用流量表台账实时更新，出入库要有记录。每月应根据当前仓库替用表类型做流量计周检计划，每季度配合安全监察部联合对站内仓库替用流量表进行盘点。

（2）要求各网格服务站按照国家计量检验规程必须严格制定流量表巡检计划。

（3）每年财年末要求客户服务部各网格服务站制定下财年流量表周检计划，参照计划每月 1 日、15 日网格服务站收集周检到期的流量表，并填写《强制检定计量器具检定申报表》和《强制检定计量器具备案及检定机构确认表》提交到安全技术部设备计量组，网格服务站及时送检当批次流量表。

（4）要求技术员对于达到寿命周期、失去使用功能、检定不合格并没有维修价值、用气负荷超过额定流量的流量表，要进行更新改造。

（5）每月客服部网格员安检对“大马拉小车 ”，“小马拉大车 ”的流量表和超期失准的流量表进行上报，由客服部技术员进行更新改造。同时，对于因历史原因而导致有温压计量损失的流量表，在其超过使用期限或达不到计量精度后，客服部网格及时员也应及时对其进行更新改造。

（6）需要更新改造的流量表，其选型、采购、检定、巡检、维护按《南宁中燃计量输差管理制度》要求执行。

第四节  部门抄收输差整治管理

第七条  部门的抄收输差管理体现在每月抄收情况、抄收的力度与频率以及客户的精细化管理三方面把控。

第八条  要求网格服务站每月做好抄收计划，并于月底 22 日完成抄收情况统计和分析，上报输差管理专员汇总。

第九条  要求网格服务站每月做好抄收频率统计与用气浮动客户分析，并于月底 22日上报输差管理专员汇总。

第十条  物联网表抄表数据管理

1、物联网表册抄表计划日统一设置为 17 号~18 号，输差管理专员每月 19 日检查自动化抄表中物联网表册的生成情况，如有异常需当天上报输差管理专员处理。

2、物联网表册信息维护由输差管理专员负责，输差管理专员接收到异常信息后当天

处理完毕。

3、输差管理专员每月抄表期内需完成物联网表抄表数据审核，审核要求如下：

（1）月用气量 50 方以上需加入异常。

（2）负用气量需加入异常。

（3）异常数据审核当天通知输差管理专员负责处理。

4、输差管理专员审核完成后，需及时检查数据情况， 26 日前完成数据调整。

第十一条  网格服务站按《南宁中燃计量输差管理制度》对抄收班组进行严格管控。

第五节  部门破坏易燃易爆设施输差整治管理

第十二条  要求部门输差管理专员负责客户的偷盗气稽查和内部的抄收核查，采取切实可行的防止偷盗气措施，并每月 25 日完成数据统计及分析。具体要求如下：

1、居民客户的流量表及入户阀门与流量表之间的丝接口全部加装防盗扣，各防盗扣均印有唯一二维码，在客户开通、换表时确认唯一二维码信息。网格员入户收费检查时，要认真检查防盗扣、封贴是否被损或破坏。

2、工商业客户不准使用旁通。已经设置旁通的要坚决取消，对于连续生产的大客户，可以采用“一开一备 ”的配置，两路全部安装流量计。

3、工、商业客户的专用调压计量柜应设在用气建筑以外的地方，并对专用调压计量柜实施管理。

4、对工商业客户，尽量采用 IC 卡表管理，“先交钱，后用气 ”。

5、加大稽查力度，严厉打击偷盗气。

（1）充分发挥网格员的作用，加大稽查力度。网格员入户抄表时，要认真检查封贴是否损坏，计量表是否失准，燃气设施是否改动。发现偷盗气嫌疑，及时举报稽查。

（2）公司应设立举报电话，向社会公布，并实施举报有奖制度。对于稽查有果的举报，奖励按《南宁中燃偷盗气举报及奖惩制度》执行。

（3）对于偷盗气的违章客户，可以给予罚款或停气处理。

（4）应每半年开展一次工商封停户、综合体公用管的稽查工作，避免不法分子私接管道偷盗气。客服部应将稽查结果反馈给安监部。

# 第十五章  安全类管理制度

安全发展是企业生产的前提和基础，也是保障南宁中燃事业可持续发展的关键，为提高南宁中燃健康、安全与环境管理水平，依据《TCGAS002-2017 城镇燃气经营企业安全生产标准化规范》以及相关法律法规和《南宁中燃 HSE 管理手册》的文件要求，结合客户服务部生产实际，形成本管理制度。各业务组、岗位按本制度要求切实履行安全责任。

## 第一部分  安全风险管理

第一条  安全风险分级管控

一、术语与定义

GB/T 23694—2013 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

（一 ）风险

生产安全事故或健康损害事件发生的可能性和严重性的组合。可能性，是指事故（事件）发生的概率。严重性，是指事故（事件）一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的严重程度。风险=可能性×严重性。

（二）可接受风险

根据企业法律义务和职业健康安全方针已被企业降至可容许程度的风险。

（三）重大风险

发生事故可能性与事故后果二者结合后风险值被认定为重大的风险类型。

（四）危险源

可能导致人身伤害和 （或） 健康损害和 （或） 财产损失的根源、状态或行为，或它们的组合。在分析生产过程中对人造成伤亡、影响人的身体健康甚至导致疾病的因素时，危险源可称为危险有害因素，分为人的因素、物的因素、环境因素和管理因素四类。

（五）风险点

风险伴随的设施、部位、场所和区域，以及在设施、部位、场所和区域实施的伴随风险的作业活动，或以上两者的组合。

（六）危险源辨识

识别危险源的存在并确定其分布和特性的过程。

（七）风险评价

对危险源导致的风险进行分析、评估、分级，对现有控制措施的充分性加以考虑，以及对风险是否可接受予以确定的过程。根据公司《安全管理制度》，采用 L.S 分析法，对公司存在风险进行辨识。

（八）风险分级

通过采用科学、合理方法对危险源所伴随的风险进行定性或定量评价，根据评价结果划分等级。

（九）风险分级管控

根据风险不同级别、所需控制资源、控制能力及控制措施 复杂和难易程度等因素确定不同控制层级的风险控制方式。

（十）风险控制措施

企业为将风险降低至可接受程度，针对该风险而采取的相应控制方法和手段。风险控制措施应包括：

(1) 工程技术措施，实现本质安全；

(2) 管理措施，规范安全管理，包括建立健全各类安全管理制度和操作规程；完善、落实事故应急预案；建立检查监督和奖惩机制等；

(3) 教育措施，提高从业人员的操作技能和安全意识；

(4) 个体防护措施，减少职业伤害。

(5) 应急处置措施，将危险降到最低。

（十一 ）风险信息

风险点名称、危险源名称、类型、所在位置、当前状态以及伴随风险大小、等级、所需管控措施、责任单位、责任人等一系列信息的综合。

第二条  组织培训

客服部风险分级管控体系建设工作小组应制定风险分级管控培训计划，并纳入客服部 年度安全培训计划。员工通过相关培训后，应掌握风险类别、危险源辨识和风险评价

方法、风险评价结果、风险管控措施。风险分级管控体系建设工作小组应保留培训资料，

培训资料包括：培训计划、签到表、课件或教材影像资料、考核成绩等。

一、作业前，应对参加作业的人员进行安全教育，主要内容如下：有关作业的安全规章制度；作业现场和作业过程中可能存在的危险、有害因素及应采取的具体安全措施；作业过程中所使用的个体防护器具的使用方法及使用注意事项；事故的预防、避险、逃生、自救、互救等知识；相关事故案例和经验、教训。

二、特种作业和特种设备作业人员应持证上岗；员工定期参加安全知识培训考核合

格后上岗作业；

三、每年接受安全再教育。

第三条  风险点分级及管控措施

根据客服部实际情况，对客服部的风险进行评估分级并制定对应的管控措施。风险点：根据财年每次风险辨识的结果及时调整。

一般风险点：客服部一般风险点共 8 类（仓库，高处作业，置换作业（停供气），户内开通、维修、换表、封堵作业，安全检查作业），控制级别为班组级。

重大风险点：客服部重大风险为仓库，控制级别为部门级，部门负责人每季度检查 1次。

一、仓库安全

风险告知牌

| 部门各班组 |  | 危险等级 | 一般风险 | 编 号 ： KFB-GZ-0 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 仓库 |  | 风险危害因素 | 1 、 电 器 设 备 ,插 座 等 漏 电 、老 化 、接 触 不 良 情 况 。 2 、 消 防 设 施 、 设 备 运 行 压 力 不 正 常 ， 超 期 使 用 。 3 、 物 品 摆 放 凌 乱 ， 不 按 要 求 堆 叠 易 倒 塌 ， 易 燃 物品引发火灾 。 |  |
| 易 发 生 事 故 类 型 |  | 风 险 管 控措施 | 1 、下 班 断 开 供 电 电 源 ，每 年 进 行 一 次 配 电 综 合 检测 。 2 、 每 年 至 少 进 行 一 次 消 防 设 施 综 合 检 测 。 3 、 按 要 求 整 理 物 品 ： 重 物 在 下 ， 轻 物 在 上 ； 长 物要放倒 。立体堆放的材料和物品要限制堆放高度 ，垛 底 与 剁 高 之 比 为 1 ：2 的 前 提 下 ，垛 高 不 得 超 过2 米 。 物 料 摆 放 不 得 影 响 操 作 ， 经 常 活 动 地 带 应留 有 0.6m 的 空 间 。易 燃 物 品 应 专 区 存 放 ，并 远 离电气设施 。 |  |
| 打击伤害、触电、火灾、其 他 伤害 |  |  |  |  |
|  |  | 应 急 处 置措施 | 1 、 发 生 打 击 、 机 械 伤 害 事 故 ， 立 即 停 止 操 作 ，使伤者脱离伤害源 ， 采取止血 、 包扎等现场急救措施 ， 同时向领导汇报 ； 如果伤情较重 ， 可直接拨 打 “ 120 ” 急 救 电 话 送 医 院 救 治 ； 2 、发 生 触 电 ，立 即 切 断 电 源 或 使 人 体 脱 离 带 电 体 ，进行现场急救 ， 同时向上汇报 ， 及时送医院继续治疗 ； 3 、伤 者 轻 微 的 体 外 创 伤 及 烫 伤 ，可 用生 理 盐 水 进行 清 洗 ， 用 酒 精 进 行 消炎 ， 用 创 可 贴 或 敷 上 消炎药包扎即可 ； 4、对 受 伤 昏 迷 者 可 采 取 人工 呼 吸 以 待 专 业 医 生 救治 ； 5 、出 现 火 警 ，发 现 人 员应 立 即 报 警 并 利 用最 近 消防器材组织扑灭初期火灾 ， 火情较大时救援人员做 好 防 烟 尘 保 护 ， 可 直 接 拨 打 “ 119 ” 。 6 、 根 据 伤 情 严 重 情 况 及 时 拨 打 120 急 救 电 话 ，或 直 接 用车 送 至 就 近 医 院 抢 救 、 治 疗 。 |  |
| 责 任 人 ：各站站长 联系电话： |  |  |  |  |
| 紧急电话：公安 110 ，火 灾 119 ，救 护 120 |  |  |  |  |
| 重要提示 | 1、正确有效佩戴劳保用品 ；2、熟练掌握应急救援器材； 3、防止次生事故发生； 4、 按 先 救 人 后 救物 的 原 则； 5、 禁止盲 目施 救； 6、 发 现 问题及 时 上报。 |  |  |  |

应急处置

| 序号 | 事件 | 处置措施 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 机 械 伤 害 | 1 、 采 取 正 确 的 方 法 使 伤 者 的 受 伤 部 位 与 重 物 脱 离 ； 2 、 报 告 上 级 ， 根 据 情 况 ， 拨 打 “ 120 ” 急 救 电 话 ； 3 、 对 伤 者 进 行 简 单 包 扎 ， 等 待 救 援 。 |
| 2 | 触电 | 1、迅 速 切 断 电 源 ，或 者 用绝 缘 物 体 挑 开 电 线 或 带 电 物 体 ，使伤者尽快脱离电源 ； 2 、 将 伤 者 移 至 安 全 地 带 ； 3 、 若 触 电 者 失 去 知 觉 ， 心 脏 、 呼 吸 还 在 ， 应 使 其 平 卧 ，解开衣服 ， 以利呼吸 ； 若触电者呼吸 、 脉搏停止 ， 必须实施人工呼吸或胸外心脏按压法抢救 ； 4 、 向 上 级 报 告 ， 并 拨 打 “ 120 ” 急 救 电 话 ， 送 医 院 救 治 。 |
| 3 | 火灾 | 1 、 发 现 火 情 ， 就 近 选 取 消 防 器 材 灭 火 ； 2 、 如 果 火 势 太 大 ， 向 上 级 报 告 并 拨 打 “ 119 ” ； 3 、 用 湿 毛 巾 等 捂 住 口 鼻 快 速 向 楼 下 有 序 撤 离 ； 4 、离 开 时 随 手 关 闭 房 门 、防 火 门 ；（ 防 止 火 势 烟 气 蔓 延 ）； 5 、 被 困 时 ， 保 持 镇 定 ， 不 跳 楼 ， 耐 心 等 待 救 援 。 |
| 4 | 其他伤害 | 1 、 立 即 停 止 工 作 ， 查 看 伤 情 ； 2 、 轻 微 流 血 时 ， 进 行 包 扎 止 血 ； 3 、 伤 情 严 重 ， 送 至 医 院 做 进 一 步 治 疗 。 |
| 5 | 防盗抢 、 暴恐 | 1 、 发 现 可 疑 人 员 ， 提 醒 用户 、 员 工 注 意 防 范 ； 2 、 如 情 势 不 可 控 ， 立 即 疏 散 人 群 ， 保 证 自 身 和 他 人 人 身安 全 ； 3 、 拨 打 “ 110 ” 报 警 电 话 ， 呼 喊 救 援 ， 躲 避 伤 害 ； 4 、 如 有 人 员受 伤 ， 拨 打 “ 120 ” 急 救 电 话 。 |

二 、 高处作业

风险告知牌

| 部门各班组 |  | 危险等级 | 一般风险 | 编号 ：KFB-GZ-0 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 高处作业 |  | 主要危害因素 | 1 、 洞 、 坑 无 盖 板 或 检 修 中 移 去 盖 板 ； 2 、 平 台 、 扶 梯 的 栏 杆 不符合安全要求 ，临时拆除栏杆后没有防护措施 ，不设警告标志 ； 3 、 高 处 作 业 不 挂 安 全 带 、 不 戴 安 全 帽 、 不 挂 安 全 网 ； 4 、 梯 子使 用不 当 或 梯 子 不 符 合 安 全 要 求 ；5 、不 采 取 任 何 安 全 措 施 ，在石棉瓦之类不坚固的结构上作业 ；6 、脚手架有缺陷 ；高处作业用力不当 、 重心失稳 。 |  |
| 易发生事故类型 |  | 风险管控措施 | 1 、 高 处 焊 接 、 切 割 作 业 时 ， 作 业 人 员事 先 清 除 火 星 飞 溅 范 围 内的 易 燃 易 爆 物 品 和 采 取 必 要 的 隔 离 措 施 ；设 置 固 定 的 楼 梯 、护栏 、 屏 障 和 限 制系 统 ， 防 止 坠 落 的 危 害 发 生 ； 使 用工 作 平 台 ，如脚手架或带升降的工作平台等 ； 2 、 使 用坠 落 保 护 装 备 ， 如 配 备 全 身 式 安 全 带 和 系 索 ， 并 制 定 救援方案 ； 3 、 高 处 作 业 严 禁 上 下 投 掷 工 具 、 材 料 和 杂 物 等 ， 工 具 放 入 工 具袋内 ，上下时手中不应持物 ，不应投掷工具 、材料及其他物品 。易滑动 、 易滚动的工具 、 材料堆放在脚手架上时 ， 应采取防坠落措施 ； 4、应 根 据 实 际 需 要 配 备 符 合 GB26557 等 标 准 安 全 要 求 的 吊 篮 、梯子 、 挡脚板 、 跳板等 ， 脚手架的搭设应符合国家有关标准 ； 5 、 在 彩 钢 板 屋 顶 、 石 棉瓦 、 瓦 楞 板 等 轻 型 材 料 上 作 业 ， 应 铺 设牢固的脚手板并加以固定 ， 脚手板上要有防滑措施 ； 6 、 带 电 高 处 作 业 应 使 用绝 缘 工 具 或 穿 均 压 服 ； 7 、 Ⅳ 级 高 处 作 业 （ 30m 以 上 ） 宜 配 备 通 讯 联 络 工 具 。 |  |
| 物 体 打 击 、 机 械伤 害 、 触 电 、 高处 坠 落 、 其 他 伤害 |  |  |  |  |
|  |  | 应急处置措施 | 1 、 发 生 物 体 打 击 、 机 械 伤 害 事 故 ， 立 即 停 止 操 作 ， 使 伤 者 脱 离伤 害 源 ， 采 取 止 血 、 包 扎 等 现 场 急 救 措 施 ， 同 时 向 车 间 领 导汇 报 ；如 果 伤 情 较 重 ，可 直 接 拨 打“ 120 ”急 救 电 话 送 医 院 救 治 ； 2 、 发 生 触 电 ， 立 即 切 断 电 源 或 使 人 体 脱 离 带 电 体 ， 进 行 现 场 急救 ， 同时向上汇报 ， 及时送医院继续治疗 ； 3 、 发 生 高 处 坠 落 ， 迅 速 将 伤 者 转 移 到 安 全 地 带 ； 若 伤 者 发 生 窒息 ， 立即解开衣领 ， 清除口腔异物 ； 如伤者出血 ， 包扎伤口 ，有效止血 ； 若伤者骨折 、 关节损伤等立即固定 ； 向上级报告 ，并 拨 打 “ 120 ” 急 救 电 话 ， 送 医 院 治 疗 ； 4 、 发 生 其 他 伤 害 事 故 ， 做 好 自 身 防 护 的 情 况 下 抢 救 伤 员 ， 防 止 二 次 伤 害 ， 直 接 拨 打 “ 120 ” 急 救 电 话 送 医 院 救 治 ， 企 业 定 期 对员 工 进 行 职 业 健 康 体 检 ， 发 现 员工 存 在 职 业 病 ， 及 时 调 离 相 关岗位 。 |  |
| 责任人 ： 网格长 联系电话 ： |  |  |  |  |
| 紧急电话：公安 110， 火灾 119，救护 120 |  |  |  |  |
| 提 示 重 要 | 1、正 确 有 效 佩 戴 劳 保 用品 ；2、熟 练 掌握 应 急 救 援 器材； 3、 防 止 次 生 事 故 发 生； 4、按先 救 人 后 救物 的 原 则； 5、 禁止盲 目施 救； 6、 发 现 问题及 时 上报。 |  |  |  |

应 急 处 置

| 序号 | 事件 | 处置措施 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 物体打击 | 1 、 当 发 生 物 体 打 击 事 故 后 ， 尽 可 能 不 要 移 动 伤 员 ， 现 场 人 员首 先 通 知部门安全员 ， 尽量当场施救 。 抢救的重点放在颅脑损伤 、 胸部骨折和出血上 ； 2 、发 生 物 体 打 击 事 故 后 ，现 场 安 全 管 理 人 员应 马 上 组 织 抢 救 伤 者 ，首 先观 察 伤 者 的 受 伤 情 况 、 部 位 、 伤 害 性 质 ； 4 、 如 果 处 在 不 宜 施 救 的 场 所 时 必 须 将 伤 员搬 运 到 能 够 安 全 施 救 的 地 方 ，应 尽 量 多 找 一 些 人 来 搬 运 ，观 察 伤 员呼 吸 和 脸 色 的 变 化 ，如 果 是 脊 柱 骨折 ，不要弯曲 、 扭动伤员的颈部和身体 ，不要接触其伤口 ，要使其身体放 松 ， 尽 量 将 其 放 到 担 架 或 平 板 上 进 行 搬 运 ； 5 、重 伤 人 员应 马 上 送 往 医 院 救 治 ，有 程 序 地 处 理 事 故 ，最 大 限 度 地 减 少人 员和 财 产 损 失 。 |
| 2 | 高处坠落 | 1 、 发 生 高 处 坠 落 伤 害 事 故 后 ， 现 场 安 全 管 理 人 员应 马 上 组 织 抢 救 伤 者 。 2 、 首 先 观 察 伤 者 的 受 伤 情 况 、部 位 、性 质 ， 如 伤 员发 生 休 克 ，应 先 由 厂医 或 急 救 员处 理 休 克 ， 并 去 除 伤 员身 上 的 用具 和 口 袋 中 的 硬 物 等 。 3 、 处 于 休 克 状 态 的 伤 员要 让 其 安 静 、平 卧 、保 暖 、 少 动 ， 并 将 下 肢 抬 高20 ° , 尽 快 送 医 院 进 行 救 治 。在 搬 运 和 转 送 过 程 中 ，颈 部 和 躯 干 不 能前 屈 或 扭 转 ，而 应 使 脊 柱 伸直 ，绝 对 禁 止 一 个 抬 肩一 个 抬 腿 的 做 法 ， 以免发生或加重截瘫 。 4 、 如 出 现 颅 脑 损 伤 或 脊 椎 受 伤 时 ， 必 须 维 持 伤 者 呼 吸 道 通 畅 ， 并 及 时 送到 就 近 的 医 院 救 治 。 5 、搬 运 时 ，将 伤 者 平 卧 放 在 硬 板 或 帆 布 担 架 上 ， 以 免 受 伤 的 脊 椎 移 位 、断 裂 造 成 截 瘫 ，甚 至 死 亡 。抢 救 脊 椎 受 伤 者 时 ，搬 运 过 程 中 严 禁 只抬 伤者 的 两 肩与 两 腿 或 单 肩背 运 。 6 、发 现 伤 者 手 足 骨 折 时 ，不 要 盲 目 搬 动 。应 在 骨 折 部 位 用夹 板 把 受 伤 位置 临时 固 定 ， 使 断 端 不 再 移 位 或 刺 伤 肌 肉 、 神 经 或 血 管 。 7 、 遇 有 创 伤 性 出 血 的 伤 员 ， 应 迅 速 包 扎 止 血 ， 使 伤 员保 持 在 头 低 脚 高的卧位 ， 并注意保暖 。 |
| 3 | 触电 | 1 、迅 速 切 断 电 源 ，或 者 用绝 缘 物 体 挑 开 电 线 或 带 电 物 体 ，使 伤 者 尽 快 脱离电源 ； 将伤者移至安全地带 ； 2 、 若 触 电 者 失 去 知 觉 ， 心 脏 、 呼 吸 还 在 ， 应 使 其 平 卧 ， 解 开 衣 服 ， 以 利呼吸 ；3 、若触电者呼吸 、脉搏停止 ，必须实施人工呼吸或胸外心脏按压法抢救 ； 4 、 向 上 级 报 告 ， 并 拨 打 “ 120 ” 急 救 电 话 ， 送 医 院 救 治 。 |
| 4 | 其他爆炸 | 1. 当 爆 炸 现 场 威 胁 到 员工 人 身 安 全 时 ， 应 立 即 逃 生 、 避 险 。 2.应 立 即 清 点 现 场 人 员 、 搜 救 失 踪 人 员 。 利 用现 场 救 援 器 材 组 织 自 救 ，并 根 据 现 场 具 体 情 况 ， 立 即 拨 打 119 请 求 消 防 救 援 ； 3.切 断 火 源 、 转 移 、 疏 散 、 隔 离 燃 油 及 一 切 易 燃 易 爆 物 品 ， 消 除 发 生 次生险情 ， 防止事故蔓延或扩大 。 4. 发 生 人 身伤 害 ， 按 照 急 救 原 则 和 急 救 程 序 对 伤 者 进 行 救 护 。 并 拨 打“ 120 ” 向 当 地 医 院 申 请 急 救 。 |

三 、 置换作业 （ 停供气 ）

风 险 告 知 牌

| 部门各班组 |  | 危险等级 | 一般风险 | 编 号 ： KFB-GZ-0 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 置 换 作 业 （停 供 气 ） |  | 主要危害因素 | 1 、 气 密 测 试 操 作 不 合 格 ， 存 在 管 道 有 泄 漏 风 险 。 2 、置 换 不 合 格 、违 规 放 散 ，造 成 密 闭 空 间 天 然 气 含 量 超 标 ，存在爆燃爆炸风险 。 3 、灶 具 燃 烧 工 况 不 正 常 、熄 火 保 护 装 置 无 效 ；热 水 器 或 壁挂炉安装不规范 ； 用气点存在双重气源 ； 4 、 安 全 宣 传 不 到 位 。 |  |
| 易发生事故类型 |  | 风险管控措施 | 1 、 设 置 隔 离 区 ； 2 、 配 备 灭 火 器 ； 3 、 放 散 管 引 至 室 外 ； 4 、用 甲 烷 浓 度 分 析 仪 测 试 三 次 ，间 隔 5 分 钟 ， 甲 烷 浓 度 达到 90% 以 上 为 合 格 ； 5 、 测 试 熄 火 保 护 装 置 有 效 性 ； 6、户 内 气 密 测 试 压 力 不 得 低 于 5kpa，测 试 时 间 为 5 分 钟 ，压力不降为合格 ； 7 、 佩 戴 和 使 用符 合 国 家 、 行 业 标 准 要 求 的 劳 动 防 护 用 品 ； 8 、 持 证 上 岗 ； |  |
| 火灾 、爆炸 、烫伤灼伤 、中 毒窒息 |  |  |  |  |
|  |  | 应急处置措施 | 1 、发 生 事 故 立 即 关 闭 气 源 ，开 窗 通 风 ，疏 散 用户 ，检 测 室内天然气含量 ， 安全的条件下进行维修 。 2 、出 现 火 警 ，发 现 人 员应 立 即 报 警 并 利 用最 近 消 防 器 材 组织 扑 灭 初 期 火 灾 ， 火 情 较 大 时 救 援 人 员做 好 防 烟 尘 保 护 ，可 直 接 拨 打 “ 119 ”； 3 、发 生 其 他 爆 炸 事 故 ，做 好 自 身 防 护 的 情 况 下 抢 救 伤 员 ，防 止 二 次 伤 害 ， 直 接 拨 打 “ 120 ”急 救 电 话 送 医 院 救 治 ； 4 、当 出 现 中 毒 事 故 时 ，应 立 即 组 织 专 门 人 员依 据 伤 员 的 中毒受伤状况对伤者进行救治 ， 例如 ： 对中毒较轻的人员 ，现场及时进行处理 ； 对中毒受伤较重的伤者 ， 应采取稳定的措施 ， 并及时送往附近医院进行救治 。 |  |
| 责任人： 网格长 联 系电话： |  |  |  |  |
| 紧急电话： 公安 110， 火灾 119 ，救护 120 |  |  |  |  |
| 重要提示 | 1、正确有 效佩 戴 劳保 用品 ；2、熟 练 掌握应 急 救援器材； 3、防止 次 生事故发 生； 4、 按 先救 人后救物 的 原 则； 5、 禁止盲 目施救； 6、 发现 问题及 时上报。 |  |  |  |

应急措施

| 序号 | 事件 | 处置措施 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 火灾 | 1.发 现 火 情 ， 就 近 选 取 消 防 器 材 灭 火 ； 2.如 果 火 势太 大 ， 向 上 级报 告 并 拨 打 “ 119 ”； 3.用 湿 毛 巾 等 捂 住 口 鼻 快 速 向 楼 下 有 序 撤 离 ； 4.离 开 时 随 手 关 闭 房 门 、 防 火 门 ；（防 止 火 势 烟 气 蔓 延） 5.被 困 时 ， 保 持 镇 定 ， 不 跳 楼 ， 耐 心 等 待 救 援 。 |
| 2 | 其他爆炸 | 1 、 当 爆 炸 现 场 威 胁 到 员工 人 身 安 全 时 ， 应 立 即 逃 生 、 避 险 。 2 、 应 立 即 清 点 现 场 人 员 、 搜 救 失 踪 人 员 。 利 用 现 场 救 援 器 材 组 织 自救 ， 并 根 据 现场 具 体情 况 ， 立 即 拨 打 119 请 求 消 防 救 援； 3 、 切 断 火 源 、 转 移 、 疏 散 、 隔 离 燃 油及 一 切 易 燃 易 爆 物 品 ， 消 除 发生次生险情 ， 防止事故蔓延或扩大。 4 、 发 生 人 身 伤 害 ， 按 照 急 救 原 则和 急 救 程 序 对 伤 者 进 行 救 护 。 并 拨 打“ 120 ” 向 当 地 医 院 申 请 急 救 。 |
| 3 | 中 毒 和窒 息 | 1 、 救 援 人 员 在 施 救 前 ， 应 正 确 佩 戴 好 相关 安 全 防 护用 品 ， 做 好 自 身防 护 措 施 后 再 进 行 施 救 。 2 、 采 取 通 风 换 气 措 施 时 ， 严 禁 用纯 氧 进 行 通 风 换 气 ， 以 防 止 氧 气 中 毒 。 3 、 对 于 有 限（ 密 闭 空 间 ） 内 禁 止 使 用 明 火 的 地 点 ， 严 禁 使 用蜡 烛 、 火机 等 方 法 进 行 试 验。 4 、根 据 现 场 事 态 的 发 展 ， 由 现 场 安 全 负 责 人 决 定 是 否 组 织 人 员 疏 散 ，避免 造 成 更 大 的 人 员伤 害 事 故 。 |
| 4 | 其他伤害 | 1 、 立即停止工作 ， 查看伤情； 2 、 轻 微 流 血 时 ， 进 行 包 扎 止 血 ； 3 、 伤 情 严 重 ， 送 至 医 院 做 进 一 步 治 疗 。 |
| 5 | 烧 伤 、 灼伤 | 1 、 发 生 灼 烫 事 故 后 ， 迅 速 将 烫 伤 人 员 脱 离 危 险 区 域 立 即 冷 疗 ， 面 积较 小 的 烫 伤 可 用大 量 冷 水 冲 洗 至 少 30 分 钟 ，保 护 好 烧 伤 创面 ，尽 量 避免污染 ； 2 、 面 积 较 大 或 程 度 较 深 的 烫 伤 应 以 干 净 的 纱 布 敷 盖 患 部 简 单 包 扎 ，尽 快 转 送医院或拨打 120。 |

四 、 户内开通 、 维修 、 换表 、 封堵作业

风 险 告 知 牌

| 网格员 | 危险 等级 | 一般风险 | 编 号 ：KFB-GZ-04 |
| --- | --- | --- | --- |
| 户 内 开 通 、 维 修 、换 表 、 封 堵 作业 | 主要危害因素 | 抢险警戒 、 烟火管制 、 交通管制 、 人员疏散不到位； 需要切断 气 源 时 ， 阀 门 无 法 关 闭 或 关 闭 不 严 ；使 用非 防 爆 通 讯工具 及 仪 器 ； 未 对 燃 气 污 染 范 围 的 地 下 窑 井 （ 地 下 有 限 空间 ） 、 地 上 建 筑 物 进 行 排 查 ； 污 染 区 人 员 疏 散 不及 时 ；维 修 现 场 燃 气 浓度过高； 磕碰 、摔伤 、烧伤 、触电 、塌方 高处坠落 、 中毒； 置 换 不 合 格 、 违 规 放 散 ； |  |
| 易发生事故类型 | 风险管控措施 | 1 、 作 业 施 工 现 场 设 置 隔 离 带 ； 放 散 要 导 出 室 外 ， 禁 止 室内放散 、设置隔离带 、严禁烟火警示标志 ；配置消防器材 ；摆放警戒牌 ， 必要时扩大警戒范围 ； 摆放安全标志 、 警示灯 、 消防器材； 2 、 现 场 监 护 ， 严 禁 烟 火 、 及 时 疏 散 人 群 ； 警 戒 区 域 内 严禁 启动 电 器 开 关 、 切 断 电 源 、 消 除 一 切 明 火 ； 切 断 气 源 要迅 速 关 闭 上 一 级 阀 门 ；管 线 泄 漏 ，立 即 关 闭 上 、下 游 阀 门 ； 3 、如 果 管 线 燃 烧 着 火，立 即 关 闭 上 游 阀 门，配 合 消防 灭 火；对 泄 漏 现 场进 行 燃 气 PPM浓 度 排 查 检 测 ； 对 污 染 区 域 居民 、 商 铺 、 各 类 商 贩 及 无 关 人 员 迅 速 疏 散 、 撤 离 ； 现 场专 人 监 护 并 随 时 用 PPM 检 漏 仪 对 事 故 现 场 区 域 进 行 气 体浓 度 检 测；当 浓 度 达 到 爆 炸 下 限 20%以 下 时 方 可 开 始 抢 修 作业； 5 、 测 试 熄 火 保 护 装 置 有 效 性 ； 6 、气 密 测 试 压 力 不 得 低 于 5kpa，测 试 时 间 为 5 分 钟 ，压 力不降为合格 ； 7 、 佩 戴 和 使 用符 合 国 家 、 行 业 标 准 要 求 的 劳 动 防 护 用品 ； 8 、 持 证 上 岗 。 |  |
| 火灾 、爆炸 、烫伤灼伤 、中 毒窒息 |  |  |  |
|  | 应急处置 | 1、向 应 急 指 挥 中 心 反 馈 现 场 情 况；必 要 时 向 “ 110 ”、“ 119 ”、 “ 120 ” 求 助 ； 如 果 有 人 员受 伤 紧 急 送 医 并 上 报 部 门 、 风 险管 理 部 门；根 据 污 染 区 域 范 围 立 即 汇 报 公 司组 织 力 量 扩 大 对污 染 区 域 范 围 内 的 人 员 疏 散 、撤 离 ；必 要 时 向 属 地 政 府 部 门请求协助； |  |
| 责任人： 网格长 联系电话： |  |  |  |

| 紧急电话： 公安 110， 火灾 119 ，救护 120 |  | 措施 | 2 、发 生 机 械 伤 害 事 故 ，立 即 停 止 操 作 ，使 伤 者 脱 离 伤 害 源 ，采取止血 、 包扎等现场急救措施 ， 同时向上级领导汇报 ； 如果 伤 情 较 重 ，可 直 接 拨 打 “ 120 ”急 救 电 话 送 医 院 救 治； 发 生触电 ，立即切断电源或使人体脱离带电体 ，进行现场急救 ，同时向上汇报 ， 及时送医院继续治疗； 发生灼烫事故后 ， 迅速 将 烫 伤 人 员脱 离 危 险 区 域 立 即 冷 疗 ， 面 积 较 小 的 烫 伤 可用 大 量 冷 水 冲 洗 至 少 30 分 钟 ， 保 护 好 烧 伤 创 面 ， 尽 量 避 免污 染 ； 面 积 较 大 或 程 度 较 深 的 烫 伤 应 以 干 净 的 纱 布 敷 盖 患部 简 单 包 扎，尽 快 转 医 院 或 拨 打 120；发 生 其 他 爆 炸 事 故 ， 做好 自 身 防 护 的 情 况 下 抢 救 伤 员 ， 防 止 二 次 伤 害 ， 直 接 拨 打“ 120 ”急 救 电 话 送 医 院 救 治 ；当 出 现 中 毒 事 故 时 ，应 立 即 组织 专 门 人 员依 据 伤 员 的 中 毒 受 伤 状 况 对 伤 者 进 行 救 治 ， 例如 ： 对中毒较轻的人员 ， 现场及时进行处理 ； 对中毒受伤较重的伤者 ， 应采取稳定的措施 ， 并及时送往附近医院进行救治 ； 发生其他伤害事故 ， 做好自身防护的情况下抢救伤员 ，防 止 二 次 伤 害 ， 直 接 拨 打 “ 120 ”急 救 电 话 送 医 院 救 治。 |
| --- | --- | --- | --- |
| 重要提示 | 1、 正 确有 效 佩 戴 劳 保 用品 ； 2 、 熟 练 掌 握 应 急 救 援器 材； 3 、 防 止 次 生 事 故 发生 ； 4、 按 先 救 人 后 救 物 的 原 则； 5、 禁 止盲 目 施 救； 6、 发 现 问 题 及 时 上报。 |  |  |

应急措施

| 序号 | 事件 | 处置措施 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 物体打击 | 1. 发 生 物 体 打 击 事 故 后 ， 应 立 即 停 止 作 业 ， 施 救 时 应 观 察 是 否 还 存在坠落物 ， 防止救援过程中再次发生伤害。 2. 立 即 抢 救 伤 者 ， 搬 开 压 在 伤 者 身 上 的 物 体 ； 如 有 出 血 、 立 即 止 血包 扎 。 伤 者 受 到 物 体 打 击 后 ， 尽 可 能 不 要 移 动 伤 者 ， 尽 量 当 场 施 救 。 3 . 受 伤 人 员 伤 势 较 轻 ， 创 伤 处 用 消 毒 纱 布 或 干 净 的 棉 布 覆 盖 。 对 有骨 折 或 出 血 的 受 伤 人 员 ， 做 相 应 的 包 扎 ， 固 定 处理 ， 搬 运 伤 员时 应 使用 担 架 、 并 遵 循 不 压 迫 创 伤 面 和不 引 起 呼 吸 困 难 原 则 。 |
| 2 | 机械伤害 | 1.立 即 断 电 使 机 械 停 止 运 转； 2.采 取 正 确 的 方 法 使 伤 者 的 受 伤 部 位 与 机 器 脱 离 ； 3.报 告 上 级 ， 根 据 情 况 ， 拨 打 “ 120 ”急 救 电 话； 4 对 伤 者 进 行 简 单 包 扎 ， 等 待 救 援 。 |
| 3 | 触电 | 1. 迅 速 切 断 电 源 ， 或 者 用 绝 缘 物 体 挑 开 电 线 或 带 电 物 体 ， 使 伤 者 尽快 脱 离 电源； 2.将 伤 者 移 至 安 全 地 带； 3.若 触 电 者 失 去 知 觉 ， 心 脏 、 呼 吸 还 在 ， 应 使 其 平 卧 ， 解 开 衣 服 ， 以 利呼 吸 ；若 触 电 者 呼 吸 、脉 搏 停 止 ，必 须 实 施 人工 呼 吸 或 胸 外 心 脏 按 压 法抢救 ； 4. 向 上 级报 告 ， 并 拨 打 “ 120 ”急 救 电话 ， 送 医 院 救 治。 |
| 4 | 灼烫 | 1. 发 生 灼 烫 事 故 后 ， 迅 速 将 烫 伤 人 员 脱 离 危 险 区 域 立 即 冷 疗 ， 面 积较 小 的 烫 伤 可 用大 量 冷 水 冲 洗 至 少 30 分 钟 ， 保 护 好 烧 伤 创 面 ， 尽 量 避免污染 ； 2 . 面 积 较 大 或 程 度 较 深 的 烫 伤 应 以 干 净 的 纱 布 敷 盖 患 部 简 单 包 扎 ，尽 快 转 送医院或拨打 120； |
| 5 | 火灾 | 1.发 现 火 情 ， 就 近 选 取 消 防 器 材 灭 火 ； 2.如 果 火 势太 大 ， 向 上 级报 告 并 拨 打 “ 119 ”； 3.用 湿 毛 巾 等 捂 住 口 鼻 快 速 向 楼 下 有 序 撤 离 ； 4.离 开 时 随 手 关 闭 房 门 、 防 火 门 ；（防 止 火 势 烟 气 蔓 延） 5.被 困 时 ， 保 持 镇 定 ， 不 跳 楼 ， 耐 心 等 待 救 援 。 |
| 6 | 其他爆炸 | 1. 当 爆 炸 现 场 威 胁 到 员 工 人 身 安 全 时 ， 应 立 即 逃 生 、 避 险。 2.应 立 即 清 点 现 场 人 员 、 搜 救 失 踪 人 员 。 利 用 现 场 救 援 器 材 组 织 自 救 ， 并根 据 现 场 具 体 情 况 ， 立 即 拨 打 119 请 求 消防 救 援 ； 3.切 断 火 源 、 转 移 、 疏散 、 隔离燃油及一切易燃易爆物品 ， 消除发生次生险情 ， 防止事故蔓延或扩大。 4. 发 生 人 身 伤 害 ， 按 照 急 救 原 则 和 急 救 程 序 对 伤 者 进 行 救 护 。 并 拨 打“ 120 ” 向 当 地 医 院 申 请 急 救。 |
| 7 | 中毒和窒息 | 1 、 救 援 人 员在 施 救 前 ， 应 正 确 佩 戴 好 相 关 安 全 防 护 用 品 ， 做 好 自 身 防护 措 施 后 再进 行施 救。 2 、 采 取 通 风 换 气 措 施 时 ， 严 禁 用纯 氧 进 行 通 风 换 气 ， 以 防 止 氧 气 中 毒 。 3、 对 于有 限（密 闭 空 间 ） 内 禁 止 使 用明 火 的地 点 ， 严禁使 用蜡烛 、 火机 等方法 进 行 试 验 。 根 据 现 场 事 态 的 发 展 ， 由 现 场 安 全 负 责 人 决 定是 否 组织 人 员 疏 散 ， 避 免 造 成 更 大 的 人 员伤 害 事 故 。 |

| 8 | 其他伤害 | 1.立 即 停 止 工 作 ， 查 看 伤 情； 2.轻 微 流 血 时 ， 进 行 包 扎 止 血 ； 3.伤 情 严 重 ， 送 至 医 院 做 进 一 步 治 疗 。 |
| --- | --- | --- |

五 、 用户户内安全检查

风 险 告 知 牌

| 网格员 | 危险等级 | 一般风险 | 编 号 ： KFB-GZ-0 5 |
| --- | --- | --- | --- |
| 用户户内安全检查 | 主要危害因素 | 1 、 现 场 通 风 不 良 ； 2 、 气 密 测 试 操 作 不 合 格 ； 3 、 客 户偷 盗 气 、 私 接 私 改 、 双 气 源 ； 4 、 胶 管 破 损 、 中 间 有 接 头 、 无 管 卡 ； 5 、 燃 气 具 泄 漏 、 无 熄 火 保 护 装 置 、 超 期 ； 6 、 热 水 器 为 直 排 式 、 无 烟 道 、 烟 道 破 损 ； 7 、 立 管 、 阀 门 泄 漏 ； 8 、 安 全 用 气 宣 传 不 到 位 ； 9 、 到 访 不 遇 ， 无 法 入 户检 查 ； 10 、 用 户端 隐 患 不 能 及 时 整 改 ； 11 、 安 检 人 员人 身 安 全 。 |  |
| 易发生事故类型 | 风险管控措施 | 1 、 现 场 有 泄 漏 关 闭 上 游 阀 门 ， 开 窗 通 风 ， 保 持 空 气 流 通 ； 2 、下 发 隐 患 整 改 通 知 整 改 ，督 促 用 户整 改 ，消 除 隐 患 或 更 换有裂纹 、 起泡 、 热源灼伤 、 利器划伤 、 油污严重的胶管 ； 维修 、 更换燃气灶 ； 更换合格热水器 ； 3 、建 立 隐 患 台 账 ，跟 踪 督 促 用 户整 改 ，上 门 复 查 隐 患 整 改 情况 ； 4 、 发 放 安 全 使 用 手 册 ， 现 场 安 全 用 气 常 识 宣 传 ； 5 、建 立 安 全 检 查 计 划 ，居 民 用 户每 年 1 次 ，工 商 业 用户 每 年2 次 ； 到 访 不 遇 用户 采 取 门 缝 泵 吸 式 检 漏 仪 检 漏 和 室 外 激 光 检 测 仪扫描检测 ， 确保户内无燃气泄漏 ； 张贴到访不遇单 ， 告知用户及时联系进行安检 。 6 、 逾 期 整 改 的 隐 患 应 采 用 停 气 或 限 购 的 方 式 督 促 用户 整 改，并 上 报 给 政 府 主 管 部 门 和 街 道 、 办 事 处 、 物 业 等 。 |  |
| 火灾 、其他爆炸 、中毒 和 窒 息 、 其 他 伤害 |  |  |  |
|  | 应 急 处 置 | 1 、出 现 火 警 ，发 现 人 员应 立 即 报 警 并 利 用最 近 消防 器 材 组 织扑 灭 初 期 火 灾 ， 火 情 较 大 时 救 援 人 员做 好 防 烟 尘 保 护 ， 可 直接 拨 打 “ 119 ” ； 2 、 发 生 其 他 爆 炸 事 故 ， 做 好 自 身 防 护 的 情况 下 抢 救 伤 员 ， 防 止 二 次 伤 害 ，直 接 拨 打 “ 120 ”急 救 电 话 送医院救治 ； 3 、 如 发 现 泄 漏 现 象 ， 及 时 上 报 ； 对 泄 漏 现 象 ， 对 现 场 及 周 边人 员进 行 疏 散 ， 同 时 对 故 障 设 备 采 取 关 闭 上 下 游 阀 门 ， 待 现场风险可控后跟进修复 ； 4 、现 场 突 发 员工 人 身 伤 害时 ，立 即呼 救 ，及 时 离 开 现 场 并 拨打 110 报 警 。 |  |
| 责任人： 维修主管 联系电话： |  |  |  |

| 紧急电话：公安 110， 火灾 119 ，救护 120 |  | 措 施 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 重 要 提示 | 1、 正确有 效佩 戴 劳保 用品 ； 2、 熟 练 掌握应 急 救援器材； 3、 防止 次 生事故发生 ； 4、 按 先 救 人 后 救物 的 原 则； 5、 禁止盲 目施救； 6、 发现 问题及 时上报。 |  |  |

应急处置 （户内抄表、安检）

| 序号 | 事件 | 处置措施 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 火灾 | 1.发 现 火 情 ， 就 近 选 取 消 防 器 材 灭 火 ； 2.如 果 火 势太 大 ， 向 上 级报 告 并 拨 打 “ 119 ”； 3.用 湿 毛 巾 等 捂 住 口 鼻 快 速 向 楼 下 有 序 撤 离 ； 4.离 开 时 随 手 关 闭 房 门 、 防 火 门 ；（防 止 火 势 烟 气 蔓 延） 5.被 困 时 ， 保 持 镇 定 ， 不 跳 楼 ， 耐 心 等 待 救 援 。 |
| 2 | 其他爆炸 | 1. 当 爆 炸 现 场 威 胁 到 员 工 人 身 安 全 时 ， 应 立 即 逃 生 、 避 险 。 2.应 立 即 清 点 现 场 人 员 、 搜 救 失 踪 人 员 。 利 用 现 场 救 援 器 材 组 织 自 救 ，并 根 据现场具体情况，立即向部 门和公司汇报，并拨打 119 请求消防救援； 3.关 闭气 源 ， 切 断 火 源 、 转 移 、 疏 散 、 隔 离 燃 油 及 一 切 易 燃 易 爆 物 品 ， 消 除 发生次生险情 ， 防止事故蔓延或扩大 。 4. 发 生 人 身 伤 害 ， 按 照 急 救 原 则 和 急 救 程 序 对 伤 者 进 行 救 护 ， 并 拨 打“ 120 ” 向 当 地 医 院 申 请 急 救。 |
| 3 | 中 毒 和窒 息 | 1.救 援 人 员 在 施 救 前 ， 应 正 确 佩 戴 好 相关 安 全 防 护用 品 ， 做 好 自 身 防护 措 施 后 再 进 行 施 救。 2.采 取 通 风 换 气 措 施 时 ， 严 禁 用纯 氧 进 行 通 风 换 气 ， 以 防 止 氧 气 中 毒 。 3.对 于 有 限（ 密 闭 空 间 ） 内 禁 止 使 用 明 火 的 地 点 ，严 禁 使 用蜡 烛 、火 机 等方法进行试验。 4.根 据 现 场 事 态 的 发 展 ， 由 现 场 安 全 负责 人 决 定 是 否 组 织 人 员疏 散 ， 避免 造 成 更 大 的 人 员伤 害 事 故 。 |
| 4 | 其他伤害 | 当发生员工人身伤害时，立 即停止作业，离开现场，拨打 110 电话报警， 同 时 向 附近 同 事 、 部 门 呼 救 ， 取 得 支 援 。 |
| 5 | 烧伤、灼伤 | 1. 发 生 灼 烫 事 故 后 ， 迅 速 将 烫 伤 人 员 脱 离 危 险 区 域 立 即 冷 疗 ， 面 积 较小 的 烫 伤可用大量冷水冲洗至少 30 分钟 ，保护好烧伤创面 ，尽量避免污染 ； 2.面 积 较 大 或 程 度 较 深 的 烫 伤 应 以 干 净 的 纱 布 敷 盖 患 部 简 单 包 扎 ，尽 快转 送 医院或拨打 120； |

低风险点：客服部低风险点共 6 类（电器设施、消防设施,交通安全,动火作业、带气作业、居民户内抢险），控制级别为岗位级。

一、电器设施、消防设施

风险告知牌

| 部门各班组 |  | 危险等级 | 低风险 | 编 号 ： KFB-GZ-06 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电器设施、消防设施 |  | 风险危害因素 | 1 、消 防 设 施 、设 备 运 行 压 力不 正 常 ，超 期 使 用 。 2 、 接 头 处 漏 电 、 线 路 老 化 或 遭 到 破 坏 导 致 触电 ， 带 电 维 修 ， 使 用 湿 抹 布 擦 拭 用 电 设 备 造 成触 电 伤 害 。 3 、 易 燃 品 大 量 堆 积 并 接 触 火 源 或 线 路 老 化 、 电火 花 、线 路 功 率 超 过 最 高 负 载 、短 路 等 情 况 引起 火 灾 。 |  |
| 易发生事故类型 |  | 风险管控措施 | 1 、 作 业 人 员 必 须 经 公 司 三 级 安 全 培 训 。 2 、 必 须 严 格 遵 守 办 公 室 的 规 章 制度 。 3 、上 班 必 须 按 规 定 着 装 ，参 与 一 线 岗 位 工 作 时 ，正 确使 用其 岗 位 安全 防 护 用 品 。 4 、 熟 悉 办 公 室 附 近 消 防 设 施 的 位 置 ， 熟 练 掌握 消 防 器 材 的 使 用方 法 。 5 、 定 期 检 查 线 路 ， 发 现 绝 缘 层 失 效 问 题 停止使 用 并 及 时 上 报 。 6 、 工 作 时 增 强 安 全 意 识 ， 严 禁 烟 火 ， 禁 止 火 源或 高 温 ， 严 禁 杂 物 堆 积 现 象 。 |  |
| 机械伤害 、触电 、火灾 、其 他伤害 |  |  |  |  |
|  |  | 应急处置措施 | 1 、 发 生 机 械 伤 害 事 故 ， 立 即 停 止 操 作 ， 使 伤 者脱 离 伤 害 源 ，采 取止 血 、包 扎 等 现 场 急 救 措 施 ，同 时 向 车 间 领 导 汇 报 ； 如 果 伤 情 较 重 ， 可 直 接拨 打 “ 120 ” 急 救 电 话 送 医 院 救 治 ； 2 、 发 生 触 电 ， 立 即 切 断 电 源 或 使 人 体 脱 离 带 电体 ， 进 行 现 场 急 救 ， 同 时 向 上 汇 报 ， 及 时 送 医院 继 续 治 疗 ； 3 、伤 者 轻 微 的 体 外 创伤 及 烫 伤 ，可 用 生 理 盐 水进 行 清 洗 ， 用 酒 精 进 行 消 炎 ， 用 创 可 贴 或 敷 上消 炎 药 包 扎 即 可 ； 4、对 受 伤 昏 迷 者 可 采 取 人工 呼 吸 以 待 专业 医 生救 治 ； 5 、 根 据 伤 情 严 重 情 况 及 时 拨 打 120 急 救 电 话 ，或 直 接 用车 送 至 就近 医 院 抢 救 、 治 疗 。 |  |
| 管控层级： 责任单位： 责 任 人： 联系电话： |  |  |  |  |
| 紧急电话：公安 110 ，火 灾 119 ，救 护 120 |  |  |  |  |
| 重要提示 | 1 、 正 确有 效 佩 戴 劳 保 用 品 ； 2 、 熟 练 掌 握 应 急 救 援 器 材 ； 3 、 防 止 次 生事 故 发 生 ； 4 、 按 先 救 人 后救 物 的 原 则 ； 5 、 禁 止 盲 目 施 救 ； 6、发 现 问 题 及 时 上 报 。 |  |  |  |

应急处置

| 序号 | 事件 | 处置措施 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 机械伤害 | 1 、 立 即 断 电 使 机 械 停 止 运 转 ； 2 、 采 取 正 确 的 方 法 使 伤 者 的 受 伤 部 位 与机 器 脱 离 ； 3 、 报 告 上 级 ， 根 据 情 况 ， 拨 打 “ 120 ” 急 救 电 话 ； 4 、 对 伤 者 进 行 简 单 包 扎 ， 等 待 救 援 。 |
| 2 | 触电 | 1 、 迅 速 切 断 电 源 ， 或 者 用 绝 缘 物 体 挑 开 电 线 或 带 电 物体 ， 使 伤 者 尽 快 脱 离 电 源 ； 2 、 将 伤 者 移 至 安 全 地 带 ； 3 、 若 触 电 者 失 去 知 觉 ， 心 脏 、 呼 吸 还 在 ， 应 使 其 平 卧 ，解 开 衣 服 ， 以 利 呼 吸 ； 若 触 电 者 呼 吸 、 脉 搏 停止 ， 必须 实 施 人工 呼 吸 或 胸 外 心 脏 按 压 法 抢 救 ； 4 、 向 上 级 报 告 ， 并 拨 打 “ 120 ” 急 救 电 话 ， 送 医 院救 治 。 |
| 3 | 火灾 | 1 、 发 现 火 情 ， 就 近 选 取 消 防 器 材 灭 火 ； 2 、 如 果 火 势 太 大 ， 向 上 级 报 告 并 拨 打 “ 1 19 ” ； 3 、 用 湿 毛 巾 等 捂 住 口 鼻 快 速 向 楼 下 有 序 撤 离 ； 4 、 离 开 时 随 手 关 闭 房 门 、 防 火 门 ； （ 防 止 火 势烟 气 蔓延 ） ； 5 、 被 困 时 ， 保 持 镇 定 ， 不 跳 楼 ， 耐 心 等 待 救 援 。 |
| 4 | 其他伤害 | 1 、 立 即 停 止 工 作 ， 查 看 伤 情 ； 2 、 轻 微 流血 时 ， 进 行 包 扎止 血 ； 3 、 伤 情 严 重 ， 送 至 医 院 做 进 一 步 治 疗 。 |
| 5 | 防盗抢 、暴恐 | 1 、 发 现 可 疑 人 员 ， 提 醒 用户 、 员 工 注 意 防 范 ； 2 、 如 情 势 不 可 控 ， 立 即 疏 散 人 群 ， 保 证 自 身 和 他 人 人身 安 全 ； 3 、 拨 打 “ 1 10 ” 报 警 电 话 ， 呼 喊 救 援 ， 躲 避 伤 害 ； 4 、 如 有 人 员 受 伤 ， 拨 打 “ 120 ” 急 救 电 话 。 |

二 、交通安全

风 险 告 知 牌

| 部门全部班组 |  | 危险 等级 | 低风险 | 编号：KFB-GZ-0 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 车辆（机动车、电车） |  | 主要危害因素 | 1 、 车 身 整 洁 ， 所 有 部 件 及 防 护 装 置 应 齐 全 、 完 整 ； 2 、行 驶 系 统 应 连 接 紧 固 ，车 架和 前 后桥 不 应 变 形 或 产生 裂 纹 ； 轮 胎 磨 损 不 应 超 过 标 准 规 定 的 磨 损 量 ， 且 胎面 无 损 伤 ； 3 、动 力 系 统 应 运 转 平 稳 ，无 异 常 声 音 ；传 动 系 统 应运转 平 稳 ， 离 合 器 分 离 彻 底 ， 接 合 平 稳 ， 不 打 滑 、 无 异响 ； 4 、 电 气 系 统 应 完 好 ； 大 灯 、 转 向 、 制 动 灯 应 完 好 并 有牢 固 可 靠 的 保 护 罩 ； 电 器 仪 表 应 配 置 齐 全 ，性 能 可 靠 ；喇 叭 应 灵 敏 ， 音 量 适 中 ； 连 接 电 气 线 路 应 无 漏 电 ； 5 、转 向 机 构 应 轻 便 灵 活 可 靠 ，行 驶 中 不 应 摆 振 、抖 动 、阻 滞 及 跑 偏 等 。 |  |
| 易发生事故类型 |  | 风险管控措施 | 1 、 配 置 车 载 灭 火 器 （ 机 动 车 ） ； 2 、机 动 车 应 至 少装 置 一 个 能 永 久 保 持 的 产 品 标 牌 ，该标 牌 的 固 定 、位 置 及 型 式 应 符 合 GB/T 18411 的 规 定 产品 标 牌 如 采 用 标 签 标 识 ， 则 标 签 应 符 合 GB/T25978规 定 的 标 签 一 般 性 能 、防 篡 改 性 能 及 防 伪性 能 要 求（ 车辆 识 别 代 号 、发 动 机 型 号 、发 动 机 最 大 净 功 率 ／ 转 速 、总 质 量 、 专 用 功 能 关 键 技 术 参 数 ） ； 3 、安 全 带 应 可 靠 有 效 ，安 装 位 置 应 合理 ， 固 定 点 应 有足 够 的 强 度 ； 4 、 建 立 车 辆 作 业 安 全 规 程 ； 建 立 车 辆 维 修 保 养 制 度 ，并 执 行 ； 定 期 检 查 设 备 状 况 ； 作 业 场 所 人 、 车 分 流 ； 5 、 员 工 定 期 参 加 安 全 知识 培 训考 核 合 格 后上 岗 作 业 ；每 年 接 受 安 全 再 教 育 ； 6 、佩 戴 和使 用 符 合 国 家 、行 业 标 准 要 求 的 劳 动 防 护 用品 ； |  |
| 车辆伤害、火灾 |  |  |  |  |
|  |  | 应急处置措施 | 1 、 车 辆 伤 害 事 故 发 生 后 ， 立 即 停 止 车 辆 行 走 ， 报 警 呼救 。严 禁 车 辆 二 次 移 动 ，根 据 现 场 情 况 采 取 具 体 措 施 。 2 、出 现 火 警 ，司 机 应 立 即 报 警 并 利用 车 载 灭 火 器 和最近 消 防 器 材 组 织 扑 灭 初 期 火 灾 ， 火 情 较 大 时 救 援 人 员做 好 防 烟 尘 保 护 ， 可 直 接 拨 打 “ 1 19 ” 。 |  |
| 责任人：各班组长 联系电话： |  |  |  |  |
| 紧急电话：公安 110， 火灾 119 ，救护 120 |  |  |  |  |
| 重要提示 | 1 、 正 确有 效 佩 戴 劳 保 用 品 ； 2 、 熟 练 掌 握 应 急 救 援 器 材 ； 3 、 防 止 次 生 事故 发 生 ； 4 、 按 先 救 人 后 救 物 的 原 则 ； 5 、 禁 止 盲 目 施 救 ； 6 、 发 现 问 题及 时 上 报 。 |  |  |  |

应急措施

| 序号 | 事件 | 处置措施 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 车辆伤害 | 1 、机 动 车 辆 发 生 故 障 后 ， 驾 驶 员 应 立 即 停 车 ， 防 止 发 生 其 他 事 故 。 2 、 发 生 车 辆 碰 撞 、 碾 压 人 员 受 伤 事 故 后 ， 驾 驶 员 应 立 即 停 车 积 极抢 救 伤 者 ， 向 部 门 负 责 人 或 公 司 领 导 报 告 ， 并 及 时 向 公 安 部 门 报案 ， 反 映 事 故 有 关 情 况 。 3 、 当 发 生 机 动 车 辆 倾 翻 时 ， 有 人 被 埋 压 在 机 动 车 辆 下 面 或 驾驶 室内 ， 应 立 即 采 用千 斤 顶 、 切 割 等 措 施 移 动 车 辆 或 移 开 物 件 、 货 物 ，将 被 埋 压 的 人 员 救 出 ，如 能 力不 足 以 救 出 伤 者 应立 即 拨 打 1 19 请求 消 防 救 援 。 4 、 当 发 生 撞 伤 、 刮 伤 、 碾 压 等 造 成 人 员 伤 害 ， 应 先 确 定 受 伤 人员 伤 情 ， 采 取 简 单 的 救 助 措 施 ， 切 勿 盲 目 移 动 伤 者 。 伤 势较 轻 的 ，利 用 运 输 工 具 将 受 伤 者 送 往 附 近 医 院 救 治 ； 伤 势 较 重 的 ， 立 即 联系 120 ， 请 求 医 疗 支 援 。 |
| 2 | 火灾 | 1 、 发 现 火 情 ， 就 近 选 取 消 防 器 材 灭 火 ； 2 、 如 果 火 势 太 大 ， 向 上 级 报 告 并 拨 打 “ 1 19 ” ； 3 、 用 湿 毛 巾 等 捂 住 口 鼻 快 速 向 楼 下 有 序 撤 离 ； 4 、 离 开 时 随 手 关 闭 房 门 、 防 火 门 ； （ 防 止 火 势烟 气 蔓延 ） 5 、 被 困 时 ， 保 持 镇 定 ， 不 跳 楼 ， 耐 心 等 待 救 援 。 |

三 、 动火作业

风 险 告 知 牌

| 部门全部班组 |  | 危险等级 | 低风险 | 编号：KFB-GZ-0 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 动火作业 |  | 主要危害因素 | 作 业 前 ： 1 、 不 办 理 动 火 证 ； 2 、 安 全 措 施 不 落 实 ； 3 、 没有 安 全 监 护 ； 4 、 监 护 人 不 到 位 ； 5 、 设 备 不 合 格 ； 6 、 消防 器 材 不 到 位 ； 7 、 作 业 证 件 不 齐 ； 8 、 动 火 作业 周 围 环境 没 清理 ； 作 业 中 ： 9 、 焊 机 漏 电 ； 10 、 焊 接 烟 大 、 超 标 ； 1 1 、 焊 渣飞 溅 ； 12 、 焊 光 强 烈 ； 13 、 无 证 上 岗 ； 14 、 作 业 人 员 不穿 戴 劳 保 护 品 ； 作 业 后 ： 15 、 现 场 没 有 清 理 ； 16 、 余 火 没 有 扑 灭 。 |  |
| 易发生事故类型 |  | 风险管控措施 | 1 、 配 备 检 测仪 器 、 测 压 板 等 ； 2 、 设 置 警 戒 线 、 设 置 安 全 标 示 ； 3 、编 制有 操 作规 程 ，作 业 方 案 经 过 严 格 审 核 ；按 操 作 规程 执 行 和作 业 方 案 ； 4 、 经 理 论 培 训 、 实 操 培 训 、 安 全 培 训 、 持 证上 岗 、 |  |
| 火灾、爆炸、烫伤灼伤、中毒 窒息 |  |  |  |  |
|  |  | 应急处置措施 | 1 、 发 生 事 故 立 即 停 止 作业 ，开 窗 通 风 ， 疏 散 用户 ，检 测室 内 天 然 气 含 量 ， 安 全 的 条 件 下 进 行 维 修 。 2 、 出 现 火 警 ，发 现 人 员 应 立 即 报 警 并 利 用 最 近 消 防 器 材组 织 扑 灭 初 期 火 灾 ， 火 情 较 大 时 救 援 人 员 做 好 防 烟 尘 保护 ， 可 直 接 拨 打 “ 1 19 ” ； 3 、发 生 其 他 爆 炸 事 故 ，做 好 自 身 防 护 的 情 况 下 抢 救 伤 员 ，防 止 二 次 伤 害 ， 直 接 拨 打 “ 120 ” 急 救 电 话 送 医 院 救 治 ； 4 、 当 出 现 机 械 受 伤 事 故 时 ，应 立 即 组 织 专 门 人 员 依 据 伤员 的 受 伤 状 况 对 伤 者 进 行 救 治 ， 例 如 ： 对 受 伤 较 轻 的 人员 ，现 场及 时 进 行 包 扎 、止 血 处 理 ；对 受 伤 较 重 的 伤 者 ，应 采 取 稳 定 的 措 施 ， 并 及 时 送 往 附 近 医 院 进 行 救 治 。 |  |
| 责任人： 部门经理 联系电话： |  |  |  |  |
| 紧急电话：公安 110， 火灾 119 ，救护 120 |  |  |  |  |
| 重要提示 | 1 、 正 确有 效 佩 戴 劳 保 用 品 ； 2 、 熟 练 掌 握 应 急 救 援 器 材 ； 3 、 防 止 次 生事 故 发 生 ； 4 、 按 先 救 人 后 救 物 的 原 则 ； 5 、 禁 止 盲 目 施 救 ； 6 、 发现 问 题 及 时 上 报 。 |  |  |  |

应急措施

| 序号 | 事件 | 处置措施 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 火灾 | 1. 发 现 火 情 ， 就 近 选 取 消 防 器 材 灭 火 ； 2. 如 果 火 势 太 大 ， 向 上 级 报 告 并 拨 打 “ 1 19 ” ； 3.用 湿 毛 巾 等 捂 住 口 鼻 快 速 向 楼 下 有 序 撤 离 ； 4. 离 开 时 随 手 关 闭 房 门 、 防 火 门 ； （ 防 止 火 势 烟 气 蔓延 ） 5.被 困 时 ， 保 持 镇 定 ， 不 跳 楼 ， 耐 心 等 待 救 援 。 |
| 2 | 其他爆炸 | 1 、 当 爆 炸 现 场 威 胁 到 员 工 人 身 安 全 时 ， 应 立 即 逃 生 、 避 险 。 2 、 应 立 即 清 点 现 场 人 员 、 搜 救 失 踪 人 员 。 利 用 现 场 救 援 器 材 组 织 自救 ， 并 根 据 现 场 具 体 情 况 ， 立 即 拨 打 1 19 请 求 消 防 救 援 ； 3 、 切 断 火 源 、 转 移 、 疏 散 、 隔 离 燃 油及 一 切 易 燃 易 爆 物 品 ， 消 除 发生 次 生 险 情 ， 防 止 事 故 蔓 延 或 扩 大 。 4 、 发 生 人 身 伤 害 ， 按 照 急 救 原 则 和 急 救 程 序 对 伤 者 进 行 救 护 。 并 拨打 “ 120 ” 向 当 地 医 院 申 请 急 救 。 |
| 3 | 中毒和窒息 | 1 、 救 援 人 员 在 施 救 前 ， 应 正 确 佩 戴 好 相 关 安全 防 护 用 品 ， 做 好 自 身防 护措 施 后 再 进 行 施 救 。 2 、 采 取 通 风 换 气 措 施 时 ， 严 禁 用 纯 氧 进 行 通 风 换 气 ， 以 防 止 氧 气 中毒 。 3 、 对 于 有 限 （ 密 闭 空 间 ） 内 禁 止 使 用 明 火 的 地 点 ， 严 禁 使 用 蜡 烛 、火 机 等 方 法 进 行 试 验 。 4 、根 据 现 场 事 态 的 发 展 ， 由 现 场 安 全 负 责 人 决 定是 否 组 织 人 员 疏 散 ，避 免 造 成 更 大 的 人 员 伤 害 事 故 。 |
| 4 | 其他伤害 | 1 、 立 即 停 止 工 作 ， 查 看 伤 情 ； 2 、 轻 微 流血 时 ， 进 行 包 扎止 血 ； 3 、 伤 情 严 重 ， 送 至 医 院 做 进 一 步 治 疗 。 |
| 5 | 烧伤、灼伤 | 1 、 发 生 灼 烫 事 故 后 ， 迅 速 将 烫 伤 人 员 脱 离 危 险 区 域 立 即 冷 疗 ， 面 积较 小 的 烫 伤 可 用大 量 冷 水 冲 洗 至 少 30 分 钟 ，保 护好 烧 伤 创面 ，尽量 避 免 污 染 ； 2 、 面 积 较 大 或 程 度 较 深 的 烫 伤 应 以 干 净 的 纱 布 敷 盖 患 部 简 单 包 扎 ，尽 快 转 送 医 院 或 拨 打 120。 |

四、带气作业

风 险 告 知 牌

| 网格员 |  | 危险等级 | 低风险 | 编 号 ：KFB-GZ-0 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 带 气 作业 |  | 主要危害因素 | 作 业 前 ： 1 、 不 办 理 动 火 证 ； 2 、 安 全 措 施 不 落 实 ； 3 、 没 有安 全 监 护 ； 4 、 监 护人 不 到 位 ； 5 、 设 备 不 合 格 ； 6 、 消 防 器材 不 到 位 ；7 、作 业 证 件 不 齐 ；8 、动 火 作 业 周 围 环 境 没 清理 ； 作 业 中 ： 9 、 焊 机 漏 电 ； 10 、 焊 接 烟 大 、 超 标 ； 1 1 、 焊 渣 飞溅 ； 12 、 焊 光 强 烈 ； 13 、 无 证 上 岗 ； 14 、 作 业 人 员 不 穿 戴 劳保 护 品 ； 作 业 后 ： 15 、 现 场 没 有 清 理 ； 16 、 余 火 没 有 扑 灭 。 |  |
| 易发生事故类型 |  | 风险管控措施 | 1 、 配 备 检 测仪 器 、 测 压 板 等 ； 2 、 设 置 警 戒 线 、 设 置 安 全 标 示 ； 3 、 编 制 有 操 作规 程 ， 作 业 方 案 经 过 严 格 审 核 ； 按 操 作 规 程执 行 和作 业 方 案 ； 4 、 经 理 论 培 训 、 实 操 培 训 、 安 全 培 训 、 持 证上 岗 ； 5 、 密 闭 空 间 作 业 使 用 防 爆 风 机 保 持 作 业 场 所 通风 。 |  |
| 火灾 、其他爆炸 、中毒和 窒 息 、 其 他 伤 害 |  |  |  |  |
|  |  | 应急处置措施 | 1 、 出 现 火 警 ， 发 现 人 员 应 立 即 报 警 并 利用 最 近 消 防 器 材 组织 扑 灭 初 期 火 灾 ，火 情 较 大 时 救 援 人 员 做 好 防 烟 尘 保 护 ，可直 接 拨 打 “ 1 19 ” ； 2 、 发 生 其 他 爆 炸 事 故 ， 做 好 自 身 防 护 的 情 况 下 抢 救 伤 员 ，防 止 二 次 伤 害 ， 直 接 拨 打 “ 120 ” 急 救 电 话 送 医 院 救 治 ； 3 、 如 发 现 泄 漏 现 象 ， 及 时 上 报 ； 对 泄 漏现 象 ， 对 现 场 及周边 人 员 进 行 疏 散 ， 同 时 对 故 障 设 备 采 取 关 闭 上 下 游 阀 门 ，待现 场风 险 可 控 后 跟 进 修 复 。 4 、 当 出 现 中 毒 事 故 时 ， 应 立 即 组 织 专 门 人 员 依 据 伤 员 的 中毒 受 伤 状 况 对 伤 者 进 行 救 治 ， 例 如 ： 对 中 毒 较 轻 的 人 员 ， 现场 及 时 进 行 处 理 ；对 中 毒 受 伤 较 重 的 伤 者 ，应 采 取 稳 定 的 措施 ， 并 及 时 送 往 附 近 医 院 进 行 救 治 ； 发 生 其 他 伤 害 事 故 ， 做好 自 身 防 护 的 情 况 下 抢 救 伤 员 ， 防 止 二 次 伤 害 ， 直 接 拨 打“ 120 ” 急 救 电 话 送 医 院 救 治 。 |  |
| 责任人：网格长 联系电话： |  |  |  |  |
| 紧急电话：公安 110， 火灾 119 ，救护 120 |  |  |  |  |
| 重要提示 | 1 、 正 确 有 效 佩 戴 劳 保 用 品 ； 2 、 熟 练 掌 握 应 急 救 援 器 材 ； 3 、 防 止 次 生 事 故 发 生 ； 4 、 按 先 救 人 后救 物 的 原 则 ； 5 、 禁 止 盲 目 施 救 ； 6 、 发 现 问 题 及 时 上 报 。 |  |  |  |

应 急 处 置

| 序号 | 事件 | 处置措施 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 火灾 | 1. 发 现 火 情 ， 就 近 选 取 消 防 器 材 灭 火 ； 2. 如 果 火 势 太 大 ， 向 上 级 报 告 并 拨 打 “ 1 19 ” ； 3. 用 湿 毛 巾 等 捂 住 口 鼻 快 速 向 楼 下 有 序 撤 离 ； 4. 离 开 时 随 手 关 闭 房 门 、 防 火 门 ； （ 防 止 火 势 烟 气 蔓延 ） 5.被 困 时 ,保 持 镇 定 ,不 跳 楼 ， 耐 心 等 待 救 援 。 |
| 2 | 其他爆炸 | 1. 当 爆 炸 现 场 威 胁 到 员 工 人 身 安 全 时 ， 应 立 即 逃 生 、 避 险 。 2. 应 立 即 清 点 现 场 人 员 、搜 救 失 踪 人 员 。利 用 现 场 救 援 器 材 组 织 自 救 ，并 根 据 现 场 具 体 情 况 ， 立 即 拨 打 1 19 请 求 消 防 救 援 ； 3. 切 断 火 源 、 转 移 、 疏 散 、 隔 离 燃 油及 一 切 易 燃 易 爆 物 品 ， 消 除 发 生次 生 险 情 ， 防 止 事 故 蔓延 或 扩 大 。 4 . 发 生 人 身 伤 害 ， 按 照 急 救 原 则 和 急 救 程 序 对 伤 者 进 行 救 护 ， 并 拨 打“ 120 ” 向 当 地 医 院 申 请 急 救 。 |
| 3 | 中毒和窒息 | 1 、 救 援 人 员 在 施 救 前 ，应 正 确 佩 戴 好 相关 安 全 防 护用 品 ，做 好 自 身 防护 措 施 后 再 进 行 施 救 。 2 、采 取 通 风 换 气 措 施 时 ，严 禁 用纯 氧 进 行 通 风 换 气 ， 以 防 止 氧 气 中 毒 。 3 、 对 于 有 限（ 密 闭 空 间 ） 内 禁 止 使 用 明 火 的 地 点 ， 严 禁 使 用蜡 烛 、 火机 等 方 法 进 行 试 验 。 4 、 根 据 现 场 事 态 的 发 展 ， 由 现 场 安 全 负 责 人 决 定是 否 组 织 人 员 疏 散 ，避 免 造 成 更 大 的 人 员 伤 害 事 故 。 |
| 4 | 其他伤害 | 1.立 即 停 止 工 作 ， 查 看 伤 情 ； 2. 轻 微 流血 时 ， 进 行 包 扎止 血 ； 3.伤 情 严 重 ， 送 至 医 院 做 进 一 步 治 疗 。 |
| 5 | 烧伤、灼伤 | 1. 发 生 灼 烫 事 故 后 ， 迅 速 将 烫 伤 人 员 脱 离 危 险 区 域 立 即 冷 疗 ， 面 积 较小 的 烫 伤 可 用大 量 冷 水 冲 洗 至 少 30 分 钟 ， 保 护好 烧 伤 创面 ， 尽 量 避 免污 染 ； 2. 面 积 较 大 或 程 度 较 深 的 烫 伤 应 以 干 净 的 纱 布 敷 盖 患 部 简 单 包 扎 ，尽 快转 送 医 院 或 拨 打 120； |

五 、 居 民 户 内 抢 险

风险告知牌

| 网格员 | 危险等级 | 低风险 | 编 号 ： KFB-GZ- 10 |
| --- | --- | --- | --- |
| 居 民 户 内 抢 险 | 主要危害因素 | 抢 险 警 戒 、 烟 火 管 制 、 交 通 管 制 、 人 员 疏 散 不 到 位 ； 需 要 切断 气源 时 ，阀 门 无 法 关 闭 或 关 闭 不 严 ；使 用 非 防 爆 通 讯工 具及 仪器 ； 未 对 燃 气 污 染 范 围 的 地 下 窑 井 （ 地 下 有 限 空 间 ） 、地 上 建 筑 物 进 行 排 查 ；污 染 区 人 员 疏 散 不及 时 ；维 修 现 场 燃气 浓 度 过 高 ； 磕 碰 、 摔 伤 、 烧 伤 、 触 电 、 塌 方 高 处 坠 落 、 中毒 ； 置 换 不 合 格 、 违 规 放 散 ； |  |
| 易发生事故类型 | 风险管控措施 | 1 、 作 业 施 工 现 场设 置 隔 离 带 ； 放 散 要 导 出 室 外 ， 禁 止 室 内放 散 、 设 置 隔 离 带 、 严 禁 烟 火 警 示 标 志 ； 配 置 消 防 器 材 ； 摆放 警 戒 牌 ， 必 要 时 扩 大 警 戒 范 围 ； 摆 放 安 全 标 志 、 警 示 灯 、消 防 器 材 ； 2 、 现 场 监 护 ， 严 禁 烟 火 、 及 时 疏 散 人 群 ； 警 戒 区 域 内 严 禁启 动 电 器 开 关 、 切 断 电 源 、 消 除 一 切 明 火 ； 切 断 气 源 要 迅 速关 闭 上 一 级 阀 门 ； 管 线泄 漏 ， 立 即 关 闭 上 、 下 游 阀 门 ； 3 、 如 果 管 线 燃 烧 着 火 ， 立 即 关 闭 上 游 阀 门 ， 配 合 消 防 灭 火 ；对 泄 漏 现 场 进 行 燃 气 PPM 浓 度 排 查 检 测 ； 对 污 染 区 域 居 民 、商 铺 、 各 类 商 贩 及 无 关 人 员 迅 速 疏 散 、 撤 离 ； 现 场 专 人 监 护并 随 时 用 PPM 检 漏 仪 对 事 故 现 场 区 域 进 行 气 体 浓 度 检 测 ；当浓 度 达 到 爆 炸 下 限 20% 以 下 时 方 可 开 始 抢 修 作业 ； 5 、 测 试 熄 火 保 护 装 置 有 效 性 ； 6 、 气 密 测 试 压 力不 得 低于 5kpa ， 测 试 时 间 为 5 分 钟 ， 压 力不 降 为 合 格 ； 7 、 佩 戴 和使 用 符 合 国 家 、 行 业 标 准 要 求 的 劳 动 防 护用 品 ； 8 、 持 证 上 岗 。 |  |
| 火灾 、其他爆炸 、中毒和 窒 息 、 其 他 伤 害 |  |  |  |
|  | 应急处置措施 | 1 、 向 应 急 指 挥 中 心 反 馈 现 场 情 况 ； 必 要 时 向 “ 1 10 ” 1 19 “ 120 ” 求 助 ； 如 果 有 人 员 受 伤 紧 急 送 医 并 上 报 部 门 、 风 险管 理 部 门 ； 根 据 污 染 区 域 范 围 立 即 汇 报 公 司 组 织 力量 扩 大对 污 染 区 域 范 围 内 的 人 员 疏 散 、撤 离 ；必 要 时 向 属 地 政 府 部门 请 求 协 助 ； 2 、 发 生 机 械 伤 害 事 故 ， 立 即 停 止 操 作 ， 使 伤 者 脱 离 伤 害 源 ，采 取止 血 、包 扎 等 现 场 急 救 措 施 ， 同 时 向 上 级 领 导 汇 报 ；如果 伤 情 较 重 ， 可 直 接 拨 打 “ 120 ” 急 救 电 话 送 医 院 救 治 ； 发生 触 电 ，立 即 切 断 电 源 或 使 人 体 脱 离 带 电 体 ，进 行 现 场 急 救 ，同 时 向 上 汇 报 ， 及 时 送 医 院 继 续 治 疗 ； 发 生 灼 烫 事 故 后 ， 迅速 将 烫 伤 人 员 脱 离 危 险 区 域 立 即 冷 疗 ，面 积 较 小 的 烫 伤 可 用大 量 冷 水 冲 洗 至 少 30 分 钟 ，保 护好 烧 伤 创面 ，尽 量 避 免 污染 ；面 积 较 大 或 程 度 较 深 的 烫 伤 应 以 干 净 的 纱 布 敷 盖 患 部 简单 包 扎 ， 尽 快 转 送 医 院 或 拨 打 120； 发 生 其 他 爆 炸 事 故 ， 做好 自 身 防 护 的 情 况 下 抢 救 伤 员 ， 防 止 二 次 伤 害 ， 直 接 拨 打 “ 120 ” 急 救 电 话 送 医 院 救 治 ； 当 出 现 中 毒 事 故 时 ， 应 立 即组 织 专 门 人 员 依 据 伤 员 的 中 毒 受 伤 状 况 对 伤 者 进 行 救 治 ，例如 ：对 中 毒 较 轻 的 人 员 ，现 场及 时 进 行 处 理 ；对 中 毒 受 伤 较重 的 伤 者 ，应 采 取 稳 定 的 措 施 ，并 及 时 送 往 附 近 医 院 进 行 救 |  |
| 责任人：网格长 联系电话： |  |  |  |
| 紧急电话：公安 110， 火灾 119 ，救护 120 |  |  |  |

|  |  |  | 治 ； 发 生 其 他 伤 害 事 故 ， 做 好 自 身 防 护 的 情 况 下 抢 救 伤 员 ，防 止 二 次 伤 害 ， 直 接 拨 打 “ 120 ” 急 救 电 话 送 医 院 救 治 。 |
| --- | --- | --- | --- |
| 重要提示 | 1 、 正 确 有 效 佩 戴 劳 保 用 品 ； 2 、 熟 练 掌 握 应 急 救 援 器 材 ； 3 、 防 止 次 生 事故 发 生 ； 4 、 按 先 救 人 后 救 物 的 原 则 ； 5 、 禁 止 盲 目 施 救 ； 6 、 发 现 问 题 及时 上 报 。 |  |  |

应急措施

| 序号 | 事件 | 处置措施 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 物体打击 | 1. 发 生 物 体 打 击 事 故 后 ， 应 立 即 停 止 作 业 ， 施 救 时 应 观 察 是 否 还 存在 坠 落 物 ， 防 止 救 援 过 程 中 再 次 发 生 伤 害。 2.立 即 抢 救 伤 者 ，搬 开 压 在 伤 者 身 上 的 物 体 ；如 有 出 血 、立 即 止 血 包扎 。 伤 者 受 到 物 体 打 击 后 ， 尽 可 能 不 要 移 动 伤 者 ， 尽 量 当 场 施 救 。 3 . 受 伤 人 员 伤 势 较 轻 ， 创 伤 处 用 消 毒 纱 布 或 干 净 的 棉 布 覆 盖 。 对 有骨 折 或 出 血 的 受 伤 人 员 ， 做 相 应 的 包 扎 ， 固 定 处理 ， 搬 运 伤 员时 应 使用 担 架 、 并 遵 循 不 压 迫 创 伤 面 和不 引 起 呼 吸 困 难 原 则 。 |
| 2 | 机械伤害 | 1.立 即 断 电 使 机 械 停 止 运 转； 2.采 取 正 确 的 方 法 使 伤 者 的 受 伤 部 位 与 机 器 脱 离 ； 3.报 告 上 级 ， 根 据 情 况 ， 拨 打 “ 120 ”急 救 电 话； 4 对 伤 者 进 行 简 单 包 扎 ， 等 待 救 援 。 |
| 3 | 触电 | 1. 迅 速 切 断 电 源 ， 或 者 用 绝 缘 物 体 挑 开 电 线 或 带 电 物 体 ， 使 伤 者 尽快 脱 离 电源； 2.将 伤 者 移 至 安 全 地 带； 3.若 触 电 者 失 去 知 觉 ， 心 脏 、 呼 吸 还 在 ， 应 使 其 平 卧 ， 解 开 衣 服 ， 以 利呼 吸 ； 若 触 电 者 呼 吸 、 脉 搏 停止 ， 必 须 实 施 人工 呼 吸 或 胸 外 心 脏 按 压法抢救 ； 4 向 上 级报 告 ， 并 拨 打 “ 120 ”急 救 电话 ， 送 医 院 救 治。 |
| 4 | 灼烫 | 1. 发 生 灼 烫 事 故 后 ， 迅 速 将 烫 伤 人 员 脱 离 危 险 区 域 立 即 冷 疗 ， 面 积较 小 的 烫 伤可 用 大 量 冷 水 冲 洗 至 少 30 分 钟 ， 保 护 好 烧 伤 创面 ， 尽量 避 免 污 染 ； 2 . 面 积 较 大 或 程 度 较 深 的 烫 伤 应 以 干 净 的 纱 布 敷 盖 患 部 简 单 包 扎 ，尽 快 转 送医院 或拨打 120； |
| 5 | 火灾 | 1.发 现 火 情 ， 就 近 选 取 消 防 器 材 灭 火 ； 2.如 果 火 势太 大 ， 向 上 级报 告 并 拨 打 “ 119 ”； 3.用 湿 毛 巾 等 捂 住 口 鼻 快 速 向 楼 下 有 序 撤 离 ； 4.离 开 时 随 手 关 闭 房 门 、 防 火 门 ；（防 止 火 势 烟 气 蔓 延） 5.被 困 时 ， 保 持 镇 定 ， 不 跳 楼 ， 耐 心 等 待 救 援 。 |
| 6 | 其他爆炸 | 1. 当 爆 炸 现 场 威 胁 到 员工 人 身 安 全 时 ， 应 立 即 逃 生 、 避 险 。 2.应 立 即 清 点 现 场 人 员 、 搜 救 失 踪 人 员 。 利 用现 场 救 援 器 材 组 织 自 救 ，并 根 据现场具体情况，立即拨打 119 请求消 防救援；3.切 断 火 源 、转 移 、疏 散 、隔 离 燃 油及 一 切 易 燃 易 爆 物 品 ， 消 除 发 生 次 生 险 情 ， 防 止 事 故 蔓 延 或 扩大。 4. 发 生 人 身 伤 害 ， 按 照 急 救 原 则 和 急 救 程 序 对 伤 者 进 行 救 护 。 并 拨 打“ 120 ” 向当地医院申请急救。 |
| 7 | 中 毒 和窒 息 | 1 、 救 援 人 员在 施 救 前 ， 应 正 确 佩 戴 好 相 关 安 全 防 护 用 品 ， 做 好 自 身 防护措施后再进行施救。 2 、 采 取 通 风 换 气 措 施 时 ， 严 禁 用纯 氧 进 行 通 风 换 气 ， 以 防 止 氧 气 中 毒 。 3、 对 于有 限（密 闭 空 间 ） 内 禁 止 使 用明 火 的地 点 ， 严禁使 用蜡烛 、 火机 等方法 进 行 试 验 。 根 据 现 场 事 态 的 发 展 ， 由 现 场 安 全 负 责 人 决 定 是 否 组织 人 员 疏 散 ， 避 免 造 成 更 大 的 人 员伤 害 事 故 。 |

| 8 | 其 他 伤害 | 1.立 即 停 止 工 作 ， 查 看 伤 情； 2.轻 微 流 血 时 ， 进 行 包 扎 止 血 ； 3.伤 情 严 重 ， 送 至 医 院 做 进 一 步 治 疗 。 |
| --- | --- | --- |

办公区域岗位安全规程

1、端正坐姿，不要长时间盯着电脑屏幕，利用空间做眼保健操； 2、按开水时瓶口对准龙头，轻开水龙头，防止开水飞溅； 3、文件工具整齐放入柜子中，不要随意乱放在高处，登高取东西时，选取结实的凳子，而且有人扶住； 4、关门时注意观察有无人员手扶门框，门安装门吸，防止风大自行关闭，桌子、柜子、凳子 摆放要合理布局，防止来人碰撞，柜子下边放比较重的东西配重； 5、刀片、裁纸刀等锋利工具用完收起，防止割伤，使用完毕后妥善收集存放，不要随意散落； 6、走廊拐角处尽量绕大弯行走，防止迎面碰头； 7、使用多个插座，避免集中使用一个插座；擦拭用电设备时先进行断电；减少空调开 放时间，经常开窗透气； 8、纸张不要大量在用电设备附近堆积，办公室配备灭火器； 9、搬运重物量力而行，轻搬轻放，不要使蛮力； 10、定期检修设备、保证设备良好运行； 11、加强室内外通风，及时清洁地面； 12、定期体检，加强员工职业健康体检，发现传染病人及时隔离； 13、加强室内通风，吸烟时远离他人，烟头及时熄灭手机； 14、遇雨雪等特殊天气，及时清除积水，积雪，门口铺设防滑垫，不穿高跟鞋上下班； 15、办公室内电源线，网线合理布局。

## 第二部分 隐患管理制度

一、事故隐患相关定义

### 第一条  事故隐患

是指企业违反安全生产法律法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为、 环境的不安全因素和管理上的缺陷。物的危险状态，是指设备、设施、危险物品等存在导致事故发生的危险有害因素。

### 第二条  事故隐患排查治理

运用法律法规、规章制度、安全教育和培训、安全生产技术、安全生产管理等手段，及时发现、消除事故隐患，并避免其重复发生，达到预防事故事件发生，保障公司安全生产的目的。

二、隐患分级分类

### 第三条  基本要求

根据隐患整改、治理和排除的难度及其可能导致事故后果和影响范围，分为一般事故隐患和重大事故隐患（一级隐患）。

### 第四条  重大事故隐患（一级隐患）

（一）危害和整改难度较大，需要全部或者局部停止供气，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。

（二）除下表规定的隐患内容外，同时包括《住房城乡建设部印发城镇燃气经营安全重大隐患判定标准》第四条、第九条判定标准。

表 1：居民一级隐患内容

| 隐患等级 | 隐患内容 | 整改期限 |
| --- | --- | --- |
| 一级隐患（居民） | 漏气、多种气源混用 | 1日 |
|  | 户内管道生锈严重/私改/私接 | 7日 |
|  | 燃气表（卧室/浴室/偷盗气/无表/反装/直通表/小火不走/机械数不走字） | 5日 |
|  | 灶具无熄火保护装置 | 7日 |
|  | 热水器（气源不匹配/直排热水器/故障漏电） | 1日 |
|  | 热水器（卧室/浴室/无烟道/烟道松脱/烟道未伸出室外） | 7日 |
|  | 偷盗气 | 5日 |
|  | 连接软管（无管卡/中间有接口/超长） | 1日 |
|  | 连接软管（穿卧室客厅/穿浴室） | 7日 |
|  | 金属软管覆层破损或烤焦 | 3日 |
|  | 管道末端未封堵 | 1日 |
|  | 集团规定的其他一级隐患 | / |

表 2：非居民一级隐患内容

| 隐患等级 | 隐患内容 | 整改期限 |
| --- | --- | --- |
| 一级隐患（非居民） | 漏气 | 1日 |
|  | 报警器未安装/安装未启用 | 30日 |
|  | 燃烧器安装位置不合规（无烟道/烟道未伸出室外/烟道松脱） | 7日 |
|  | 多种气源/燃料 | 20日 |
|  | 燃烧器具连接软管（无管卡/超长） | 1日 |
|  | 偷盗气 | 1日 |
|  | 燃气表计量异常（偷盗气/无表/反装/直通表/小火不走/机械数不走字） | 5日 |
|  | 燃气表显示异常（计数器损坏/乱码） | 3日 |
|  | 燃气表私改、私接 | 3日 |
|  | 管道末端未封堵 | 1日 |
|  | 集团入户安检指引规定的其他一级隐患 | / |

### 第五条  一般事故隐患

危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患，分为二级隐患与三级隐患。

1. 二级隐患：此类隐患有可预见的危险，需制定整改计划进行限期整改，到期如未能进行整改，需跟进整改。

表 3：居民二级隐患内容

| 隐患等级 | 隐患内容 | 整改期限 |
| --- | --- | --- |
| 二级隐患(居民） | 户内管道经客厅/密闭空间 | 30日 |
|  | 燃气表（客厅/密闭空间/高温/临近可燃物/液晶不显示/显示错误/计数器损坏） | 10日 |
|  | 燃气表/表前阀/调压箱/表箱生锈严重 | 10日 |
|  | 灶具/灶前阀（超期使用/客厅） | 30日 |
|  | 热水器（客厅/排至公共烟道/“三无 ”产品/烟道式） | 30日 |
|  | 连接软管（非专用/超期/穿墙/穿窗/穿卧室顶棚/热辐射/老化） | 30日 |
|  | 金属软管严重弯曲/无被覆层 | 30日 |

|  | 报警器安装不规范（100米以上建筑未安装） | 30日 |
| --- | --- | --- |
|  | 集团规定的其他二级隐患 | / |

表 4：非居民二级隐患内容

| 隐患等级 | 隐患内容 | 整改期限 |
| --- | --- | --- |
| 二级隐患(非居民） | 报警器（ “三无 ”产品/安装间距不足/控制器连接线无套管/超期使用） | 30日 |
|  | 燃烧器（ “三无 ”产品/气源不匹配/无熄火保护装置/超期使用/密闭空间/ 通风不足） | 30日 |
|  | 户外管道锈蚀严重/暗埋/密闭空间/消防通道 | 10日 |
|  | 燃烧器具连接软管（非专用/超期使用/软管穿墙/软管穿窗/热辐射/胶管老化/胶管中间有接口） | 30日 |
|  | 燃烧器具连接软管安装在客厅/浴室/密闭空间 | 7日 |
|  | 灶具（ “三无 ”产品/超期使用/无熄火保护装置/通风不畅/羊角三通） | 30日 |
|  | 金属软管（严重弯曲/无被覆层/覆层破损或烤焦/密封圈变形） | 30日 |
|  | 燃气表/表前阀安装不规范（临近可燃物/临近高温） | 30日 |
|  | 管道、燃气表锈蚀严重 | 10日 |
|  | 燃气表无防盗卡扣/无防盗铅封/无过滤器 | 30日 |
|  | 燃气表/表前阀显示异常（液晶不显示/显示错误/温度异常/压力异常） | 30日 |
|  | 集团入户安检指引规定的其他二级隐患 | / |

2. 三级隐患：此类隐患有可预见的危险，需制定整改计划进行限期整改，到期如未能进行整改，需跟进整改。

表 5：居民三级隐患内容

| 隐患等级 | 隐患内容 | 整改期限 |
| --- | --- | --- |
| 三级隐患(居民） | 户内管道（管道非专用/无套管/无防腐措施/无密封填料/固定不规范/违规暗埋/相邻用电设备安全间距不足/重物搭挂） | 30日 |
|  | 燃气表/表前阀/调压箱/表箱（轻微生锈/中度生锈） | 30日 |
|  | 燃气管道/燃气表/调压箱/表箱与相邻用电设备安全间距不足 | 30日 |
|  | 燃气表、表前阀（暗封/通风不足） | 30日 |
|  | 灶具安装不规范（相邻电器/相邻管道/通风不畅） | 30日 |

|  | 灶具故障（火盖变形/燃烧状况不良/点火针故障/燃烧爆燃） | 30日 |
| --- | --- | --- |
|  | 热水器安装不规范（橱柜内/相邻电器/相邻管道/无烟帽/烟管未向下倾斜/烟管连接处无铝箔纸包裹/烟管过长） | 30日 |
|  | 热水器（超期使用/点不着火/漏水） | 30日 |
|  | 灶前阀、热水器阀门、表前阀故障（启闭不灵/无手柄/旋塞阀） | 30日 |
|  | 燃烧器具连接管严重油污 | 30日 |
|  | 切断阀（含自闭阀）（安装不规范/超期使用/故障） | 30日 |
|  | 开放式厨房/暗厨房 | 30日 |
|  | 集团规定的其他三级隐患 | 30日 |

表 6：非居民三级隐患内容

| 隐患等级 | 隐患内容 | 整改期限 |
| --- | --- | --- |
| 三级隐患(非居民） | 报警器使用超一年未检定 | 30日 |
|  | 燃气管道/燃气表/调压箱/表箱与相邻用电设备安全间距不足 | 30日 |
|  | 燃烧器（无烟帽/火盖变形/燃烧状况不良/点火针故障/安全间距不足 ) | 30日 |
|  | 灶具故障（火盖变形/燃烧状况不良/点火针故障/燃烧爆燃） | 30日 |
|  | 燃气表（无遮盖物/暗封/通风不足/相邻管/道相邻电气设备/遮盖物不规范/支撑不足/安装应力） | 30日 |
|  | 切断阀（含自闭阀）（安装不规范、故障/未启用、超期使用） | 30日 |
|  | 灶前阀、热水器阀门、表前阀故障（启闭不灵/无手柄/旋塞阀） | 30日 |
|  | 户内管道（管道非专用/铝塑管连接/防腐不合格/接口填料不合格/固定不规范/违规暗埋/相邻用电设备安全间距不足/重物搭挂/违规暗埋 ) | 30日 |
|  | 胶管问题有油污 | 30日 |
|  | 燃气表、管道轻微/中度锈蚀 | 30日 |
|  | 集团入户安检指引规定的其他三级隐患 | 30日 |

### 第六条  隐患分类基本定义

事故隐患分为基础管理类隐患和现场实体类隐患。

（一）基础管理类隐患

1. 劳动防护用品的配备和使用情况。

2. 安全例行工作如班前班后会、安全周例会、安全月活动等情况。

3. 教育培训情况，重点查主要负责人、安全管理人员的持证上岗情况，生产一线职工的教育培训情况。

4. 应急预案制定、培训、演练和应急救援物资、设备配备及维护情况。

（二）现场实体类隐患

1. 安全生产重要设施、设备和关键系统、装置的完好状况及日常管理维护、保养情况，故障的消除情况。

2. 有限空间方面的安全隐患。

3. 防火防爆安全管理、安全技术措施检查。

4. 为满足安全生产需要而进行的其他隐患排查项目。

5. 现场其他方面。

三、隐患排查要求

### 第七条  隐患排查

依据隐患清单和基础安全管理要求，确定排查项目，编制排查清单，组织实施排查。

### 第八条  排查要求

各班组应按照隐患整改“五定 ”原则，在部门共享链接上编制班组隐患台账。

### 第九条  隐患治理

实行边检查边整改和分级整改机制，应做到方法科学、资金到位、治理及时有效、责任到人、按时完成。能立即整改的隐患必须立即整改，无法立即整改的隐患，治理前要研究制定防范措施，落实监控责任，防止隐患发展为事故。

### 第十条  现场隐患控制

事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当从危险区域内撤出作业人员，并疏散可能危及的其他人员，设置警戒标志，暂时停产或者停止使用；对暂时难以停产或者停止使用的相关生产设施设备、储存装置，应加强维护和保养，防止事故发生。

四、隐患整改指引

### 第十一条  隐患处理方式

定期入户安全检查确认的安全隐患应进行记录，通过入户安全检查表告知用户，并进

行整改。

用户的安全隐患可现场立即整改的，可由检查人员进行落实；需转派维修业务人员维修的报上级转派处理，应现场及时报修，如未能落实进行整改的，需要做限购、切断燃气供应、下达隐患整改通知单并告知用户，同时上报燃气相关主管部门备案。

用户的安全隐患需要用户自身整改的，下达隐患整改通知单并告知用户，并得到用户的签字确认，建立隐患跟踪机制，定期跟踪，监督落实整改。

对长期无人户（超周期检查户）按到访不遇用户管理制度进行管理，存在严重安全隐患不进行整改的用户，应采取限购封停措施，避免安全事故的发生，存在重大安全隐患时可上报燃气相关主管部门协助处理。

### 第十二条  隐患现场处理指引

针对一级隐患，安检员、网格员现场需立即做关阀、拆阀门手柄处理，如用户未在规定的时限内整改，可采取限购、停气等处理的措施，避免发生意外。

针对二、三级隐患，安检员、网格员下达隐患告知书，在限期内做好隐患跟进工作。安检员、网格员在做封停工作时，用户配合执行的，按照工作流程进行操作；

安检员、网格员在做封停工作中用户不能理解、不配合，且用户情绪特别激动时，安检员认为自身安全得不到保障时，可退出用户家中或商户厨房、工业燃烧器、其他燃气设备外暂停封停工作，做好登记、拍照取证工作，图片应能清晰识别隐患内容；

安检员现场即时小修漏气点：

即时维修指安检员在现场完成小修，项目包括更换表具活接表垫、更换波纹管接头垫。即时维修实现了户内一级隐患项目的有效整改，也保证了安检按工作流程要求顺利进行。

在进行安全检查时，应对各用户加强正确安全用气信息宣传，提高用户正确安全使用燃气设施。

### 第十三条  隐患跟进处理

1、安检员、网格员现场无法完成隐患处理工作的，按照“五定 ”原则登记造册，由上级领导跟踪处理。

2、在限购、停气后如用户事后配合整改，按公司对外的服务承诺给用户安排工作单和取消限购及恢复通气工作。

3、将安检时发现用户不整改的一级安全隐患以安全隐患整改通知单的形式下用户，通知被安检用户单位和个人，限期进行整改、更换，如用户未在整改期限内整改，并且拒改一级隐患的，按照燃气相关条例进行割管处理。

4、如客户不配合整改，留存跟进记录（上门照片、录音、隐患告知书等），每月定期上报燃气主管部门拒不整改用户相关资料的移交和转办工作。

### 第十四条  社会宣传综合治理

燃气安全是全社会的共同责任。燃气公司做好协调政府、媒体、社区等社会各个层面进行广泛的安全用气宣传，同时应发挥社会层面和政府的力量齐抓共管，宣传及共管主要方式有：

（一）社会宣传方式

小区物业宣传、社区宣传、网络媒体宣传

（二）齐抓共管方式

1.与社区物业共管

社区人员对社区的安全稳定负责，应采取合适的渠道对社区物管人员进行燃气安全宣传和培训，让他们充分了解在小区燃气出现危险的情况下，怎样进行前期处理，怎样进行报警，怎样进行救治等，是现场最好的安全员。

2.建立 110、119 联动机制

充分协调和利用 110、119 平台，对涉及燃气的报警，应及时横向沟通，使燃气隐患得到最快地解决。

### 第十五条  隐患整改期限

根据隐患的危害程度与整改的紧急性，明确一级隐患整改周期，按照 1、3、5、7、20、 30 日要求内整改完成，对必须整改的二三级隐患严格要求 30 日内整改完毕。

### 第十六条  隐患整改复核

隐患整改完成后，隐患发现人需对整改情况进行复核。

（一）复核合格：

在 CRM 系统中销项并在隐患台账中登记合格，解除已限购用户。

（二）复核不合格：

明确整改责任人，要求隐患整改责任人重新整改，明确新整改期限（较原期限缩短 50%），

隐患发现人定期跟进。

### 第十七条  隐患整改标准

表 7：隐患整改标准对照表

| 序号 | 项目 | 隐患内容 | 整改完成 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 燃气表 | 漏气 | 更换燃气表 |
|  |  |  | 截气或拆除 |
|  |  | 严重锈蚀 | 更换燃气表 |
| 2 | 热水器 | 漏气 | 更换新的零配件（或符合安全要求的新燃具） |
|  |  |  | 截气或拆除 |
|  |  | 直排式 | 更换新燃具 |
|  |  |  | 截气或拆除 |
|  |  | 烟管问题 | 修补、换新烟管或加装配件 |
|  |  |  | 截气或拆除热水器 |
| 3 | 灶具、其他燃烧器等 | 漏气 | 更换新的零配件（或符合安全要求的新燃具） |
|  |  |  | 截气或拆除 |
| 4 | 立管（表前管） | 漏气 | 即时维修 |
|  |  | 严重锈蚀 | 更换管道 |
| 5 | 立管（表后管） | 漏气 | 即时维修 |
|  |  |  | 截气 |
|  |  | 严重锈蚀 | 更换管道 |
| 6 | 表前阀 | 漏气 | 即时修妥/更换表前阀 |
|  |  |  | 截气 |
| 7 | 灶前阀 | 漏气 | 即时修妥/更换灶前阀 |
|  |  |  | 截气 |
| 8 | 胶管 | 漏气 | 更换为软管（推荐使用不锈钢波纹管） |
|  |  |  | 截气 |
| 9 | 其他 | 窃气 | 截气 |
|  |  | 私拉乱接 | 重新设计安装 |
|  |  |  | 截气 |

注：1.限购是指限制用户限量购气、停气指通过燃气表加盲板、封堵进气管道或锁住表前带锁球阀等措施，使用户在不改变原有燃气设施的情况下无法通气。2.完全整改标准：更换新燃气设施、拆除、截气。

表 8：管道锈蚀等级标准

| 锈蚀级数 | 状况 | 示图 | 处理 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 级 | 正常 |  | 无需跟进 |
| 2级 | 轻微生锈： 燃气管锈蚀至呈黄色锈渍镀锌管表层轻微脱落 |  | 保持监察，待下次检查周期检测 |
| 3级 | 中度生锈： 燃气管锈蚀至呈现咖啡色，镀锌管表层部分脱落，管身开始起泡。 |  | 建议用户更换 |
| 4级 | 严重生锈： 燃气管锈蚀至呈现深咖啡 色，部分表层出现龟裂及脱落，但没漏气。 |  | 建议用户尽快更换 |
| 5级 | 极严重生锈： 燃气管锈蚀至呈现深咖啡 色，大部分表层出现龟裂及脱落，但没漏气 |  | 停气通知，建议用户尽快更换 |
| 6级 | 漏气 |  | 实时止漏后尽快上报户内抢修人员 |

表 9：燃气表锈蚀级别标准

| 级别 | 情况 | 图片 | 跟进工作 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1级 | 正常：表壳没有锈蚀 |  | 无需跟进 |

| 2级 | 轻微锈蚀：表壳有小量点状锈蚀 |  | 无需跟进 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3级 | 中度锈蚀：表壳、接缝或行针周边有中度锈蚀； |  | 即场维修，涂上防锈漆，或在用户同意下，安排更换燃气表 |
| 4级 | 严重锈蚀： 表壳、接缝或行针周边有大量锈蚀； |  | 在用户同意下，安排更换燃气表，如用户不在现场 , 留下到访不遇卡，卡上建议用户尽快与公司联络，安排更换燃气表 |

表 10：燃气管道与电气设备、相邻管道之间的净距

| 管道和设备 |  | 与燃气管道的净距（cm) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 平行敷设 | 交叉敷设 |
| 电气设备 | 明装的绝缘电线或电缆 | 25 | 10 |
|  | 暗装或管内绝缘电线 | 5（从所做的槽或管子的边缘算起） | 1 |
|  | 电压小于1000V的裸露电线 | 100 | 100 |
|  | 配电盘或配电箱、 电表 | 30 | 不允许 |
|  | 电插座、电源开关 | 15 | 不允许 |

| 相邻管道 | 保证燃气管道、相邻管道的安装和维 修 | 2 |
| --- | --- | --- |
| 燃具 | 主立管与燃具水平净距不应小于30cm；灶前管与燃气具 水平净距不得小于20cm；当燃气管道在燃具上方通过时 , 应位于抽油烟机上方，且与燃具的垂直净距应大于 100cm |  |
| 注： 1.当明装电线加绝缘套管且套管的两端各伸出燃气管道10cm时，套管与燃气管道的交叉净距可降至1cm。 2.当布置确有困难时，采取有效措施后可适当减小净距。 3.灶前管不含铝塑复合管。 |  |  |

### 第十八条  检查和考核

（一）检查频率：安全稽查员定期检查部门业务范围隐患排查治理工作落实情况，定期频率为每月不少于 1 次，并向部门负责人汇报。

（二）处罚：对检查发现的问题，可予以处罚，处罚可按如下规定进行。

（三）隐患排查不到位：

1.没有按照排查清单规定的排查周期、排查内容等进行排查的，处罚责任业务主管 50元/次，处罚责任业务班长 50 元/次，处罚责任人 50 元/次。

2.对排查出的问题没有及时记录，更新隐患台账的，处罚责任业务主管 50 元/次，处罚责任业务班长 50 元/次，处罚责任人 50 元/次。

（四）隐患治理不及时：

1.对排查出的隐患能够立即整改的，没有及时整改，处罚业务主管 50 元/次，处罚责任业务班长 50 元/次，处罚责任人 50 元/次。

2.对不能立即整改的或者重大隐患未及时上报或者管控措施不到位的，处罚责任部门经理 50 元/次，处罚责任人 50 元/次。

（五）隐患整改不到位：

隐患整改不到位、弄虚作假的，处罚业务主管 100 元/次，处罚责任业务班长 100 元/次，处罚责任人 100 元/次。

拒不配合安全检查或故意阻挠检查，在检查过程中态度恶劣、行为失当的，处罚业务主管 100 元/次，处罚责任业务班长 100 元/次，处罚责任人 100 元/次。

## 第三部分  应急演练

一、术语

（一）事故情景：针对生产经营过程中存在的事故风险而预先设定的事故状况（包括事故发生的时间、地点、特征、波及范围以及变化趋势）。

（二）应急演练：针对可能发生的事故情景，依据应急预案而模拟开展的应急活动。

（三）综合演练：针对应急预案中多项或全部应急响应功能开展的演练活动。

（四）单项演练：针对应急预案中某一项应急响应功能开展的演练活动。

（五）桌面演练：针对事故情景，利用图纸、沙盘、流程图、计算机模拟、视频会议等辅助手段，进行交互式讨论和推演的应急演练活动。

（六）实战演练：针对事故情景，选择（或模拟）生产经营活动中的设备、设施、装 置或场所，利用各类应急器材、装备、物资，通过决策行动、实际操作，完成真实应急响应的过程。

（七）检验性演练：为检验应急预案的可行性、应急准备的充分性、应急机制的协调性及相关人员的应急处置能力而组织的演练。

（八）示范性演练：为检验和展示综合应急救援能力，按照应急预案开展的具有较强指导宣教意义的规范性演练。

（九）研究性演练：为探讨和解决事故应急处置的重点、难点问题，试验新方案、新技术、新装备而组织的演练。

（十）双盲演练：双盲演练即不预先告知演练时间与地点、不预先告知突发事件，临 时开展指挥调度、集结拉动、现场应急处置，真实检验参演单位的响应速度和应急处置水平，检验预案的可操作性。

二、应急演练目的

（一）检验预案：发现应急预案中存在的问题，提高应急预案的针对性、实用性和可操作性。

完善准备：完善应急管理标准制度，改进应急处置技术，补充应急装备和物资，提高应急能力。

磨合机制：完善应急管理部门、相关单位和人员的工作职责，提高协调配合能力。

（二）宣传教育：普及应急管理知识，提高参演和观摩人员风险防范意识和自救互救能力。

（三）锻炼队伍：熟悉应急预案，提高应急人员在紧急情况下妥善处置事故的能力。

三、应急演练分类

应急演练按照演练内容分为综合演练和单项演练，按照演练形式分为实战演练和桌面 演练，按目的与作用分为检验性演练、示范性演练和研究性演练，不同类型的演练可相互组合。

四、应急演练工作原则

符合相关规定：按照国家相关法律法规、标准及有关规定组织开展演练。

依据预案演练：结合生产面临的风险及事故特点，依据应急预案组织开展演练。

注重能力提高：突出以提高指挥协调能力、应急处置能力和应急准备能力组织开展演练。确保安全有序：在保证参演人员、设备设施及演练场所安全的条件下组织开展演练。

五、应急演练基本流程

应急演练实施基本流程包括计划、准备、实施、评估总结、持续改进五个阶段。

六、管理要求

（一）应急演练科目

通用科目：包括但不限于中毒窒息应急演练、反恐应急演练、防洪应急演练、消防应急演练、应急疏散演练、交通事故应急演练、重大危险源事故应急演练。

（二）客户科目

包括但不限于客户私人场所、营业厅公共场所、室外服务场所的应急演练；入户客服 人员人身伤害、客户燃气泄漏抢修、营业厅恐怖袭击、客户信息系统故障、热线服务系统故障、用户投诉群体事件等应急演练。

注：本条中所述的泄漏、着火、爆炸应急演练科目，可以单独针对泄漏或着火或爆炸进行应急演练，也可以将泄露与着火或爆炸组合进行应急演练。

（三）应急演练计划

1 、每财年底客户服务部编制部门级及班组级下财年应急演练计划，演练内容要覆盖其业务所有现场处置场景，并报送安全监察部。安全监察部负责编制公司级演练内容，并汇总形成本公司下财年应急演练计划。

2 、各级演练计划应经部门负责人审批签字。应急演练计划发生变更的，应重新报部门负责人审批。

3 、安全监察部负责定期跟踪各部门应急演练执行情况。

（四）应急演练分级及频次

1 、部门级演练：由各部门组织开展的演练，每个季度至少 1 次，推荐采用“情景构建 ”式应急演练。

2 、场站（班组）级演练：由场站或班组组织开展的演练，每个月至少 1 次，推荐

采用“双盲 ”式应急演练。

3 、应急演练评估：每次应急演练结束后，必须对应急演练效果进行评估，撰写应急演练评估报告，分析存在的问题，并对应急预案提出修订意见。

4 、服务站站长应对演练情况及评估资料进行核查，核查无误后，演练负责人在演练结束后 3 个工作日内上传部门钉盘，部门安全稽查员负责对演练的资料及效果进行检查。

（五）应急演练流程

各部门应按照生产安全事故应急演练基本规范 AQ/T9007 中规定的基本流程实施应急演练。

（六）应急演练注意事项

1 、应急演练评估方式、方法、内容应执行生产安全事故应急演练评估规范 AQ/T9009中 5.4 条和附录 A 、附录 B 的规定。

2 、应急演练工作方案、脚本、评估方案、保障方案应经演练小组组长审批后实施。

3 、应急演练开始实施前，应对相关参演人员实施工作方案、脚本、评估方案、保障方案培训，并留存培训记录、影像资料。

4 、组织演练的部门应留存应急演练过程的影像资料，影像资料应附时间、地点信息。

八、检查与考核

（一）应急演练检查与考核方式

应急演练实施情况的检查与考核方式包括但不限于应急演练文件检查、现场提问、双盲演练。

（二）应急演练检查与考核要求

1 、安全稽查组每月负责对各服务站应急演练的完成情况以及质量进行核查。

2 、安全稽查组每月对各服务站急演练检查的结果，在部门会议上进行通报，并在每月安全绩效考核表中进行考核。

## 第四部分  燃气安全宣传管理

第一条  安全宣传的目的

中国燃气从业多年，一直致力于为燃气用户提供安全、清洁、环保的综合能源，同时也清醒认识到，中国燃气不仅负有提供安全燃气的企业责任，更负有增强燃气用户安全意识、保证安全环境的社会责任。作为高危行业的燃气企业，我们应该想在前、做在前，为燃气用户提供多平台、多渠道的安全宣传和安全引导，使燃气用户通过非常灵活的方式掌握安全用气的知识，为燃气用户的安全和社会的稳定出一份力。

第二条  安全宣传的途径及效果

部门制定和实施安全宣传计划，利用会议、网络、简报等多种形式开展对内、对外的安全宣传，并做好记录。

一、工作途径

利用日常工作中入户和与燃气用户面对面的机会，大力宣传安全常识，将每一个安全检查的细节落到实处。让每一次的安全宣传扎根燃气用户心中。

（一）通气点火

入户点火通气必须发放安全宣传单页，并结合实物进行安全知识的讲解。

（二）入户安检

通过入户安检工作，在检查设施的同时，向燃气用户发放各种安全宣传品，达到安全宣传的目的。

（三） 日常维修

通过日常维修工作，在维修同时为燃气用户进行安全检查和宣传。

（四）客户服务中心

客户营业厅是公司对外的主要宣传窗口，大厅内要合理摆放安全宣传展板、海报和宣传单，播放安全宣传片。

（五）流动宣传

在当地的各种活动广场、大型社区、居民楼院内、主要街道等地点组织定期集中的安全宣传，通过横幅、海报、展板、宣传单等宣传形式进行开展。

二、传媒途径

与地方报刊、电台、电视台等媒介积极合作，在燃气用户喜闻乐见的报刊上刊登图片 和安全用气的文章，以短片或字幕滚动提示等多种形式进行宣传，更加直观、印象更加深刻，使燃气用户在生活娱乐的过程中感悟安全使用燃气的重要性。

（一）报刊

与报刊积极联系，在燃气用户喜闻乐见的报刊上刊登图片和安全用气的文章，使燃气用户能在放松之余学会燃气的安全使用。

（二）视频短片

可以在短视频平台或电视台的黄金时段、重要新闻、热播剧的间隙插播视频短片进行宣传。

（三）滚动字幕

可利用相关媒介进行滚动字幕，加播安全宣传短语。

（四）公益广告栏

可以在社区、政府、公共场所、车站、机场等地点的公益广告栏上粘贴安全宣传单或是大型平面广告画。

三、信息途径

通过各种信息途径或是电信、移动、网通等运营商，形成一张全覆盖的智能安全信息网络。

（一）短信平台

通过与移动、电信或其他运营商的合作，开通查询、订阅、实时接收等服务。服务信息包括公司动态、燃气知识、业务须知、欠费通知、余额查询、停供气通知等内容。

（二）搭建 110、119 平台

充分协调和利用 110、119 平台，对涉及燃气泄漏的报修或报警情况，应及时横向沟通，使燃气隐患得到最快地解决。

四、社会途径

通过广泛的社会安全宣传，可以在一定范围内取得很好的宣传效果，而且互动性强，便于交流和提问。

（一）街道社区

与当地街道、社区和社区内其他附属机构开展联合安全宣传合作，打造平安、和谐型社区，与社区形成共建。

（二）各大院校

深入各类院校，积极与大、中、小学，专科及技术院校等教育机构进行联合培训，借用学校的资源平台，形成“安全意识从小抓，安居乐业靠大家 ”的局面，用“小手拉大手 ”的形式通过孩子向家长进行传播和渗透。

（三）拜访大燃气用户（工商福）

应定期拜访辖区内的大燃气用户，以图片和实物相结合的形式，向大燃气用户的安全负责人和燃气操作人员进行讲解培训，使他们知道如何安全使用燃气，如何发现安全隐患，出现危险时如何处理、如何急救，做到防患于未然。对工商福用户的安全宣传，每年应该不少于 1 次。

（四）弱势群体

弱势群体一般来说是安全用气的薄弱环节，公司应为社区内登记的弱势群体提供上门服务，通过定期上门提供服务的同时，进行安全检查并向燃气用户进行安全宣传。弱势群体大概范围：孤、寡、残疾、老人独居、精神疾病、低保户、贫困户、农民工等。

（五）租房户

近年来，燃气爆炸事故多数发生在租房户身上，这部分特殊群体规模较大，由于不是 房主的原因，对房内的财产保护并不关心，对燃气的设施状态更是得过且过。因此要加强 对这部分特殊群体的安全管理和安全宣传，加大对租房户的宣传力度，提高租房户的进户 率，并与社区积极联系，对租房户变更的燃气用户，应由燃气用户管理员、安检员或稽查员及时上门进行安全检查和安全宣传，以增强流动人员的安全意识。

（六）小区物管员

小区物管员是社区建设的基本组成部分，应与小区物业管理部门积极配合，加大对社区物管人员的燃气安全宣传和培训的力度，让他们充分了解在小区燃气出现危险的情况下，怎样进行前期处理，怎样进行报修或报警，怎样进行救治等，让他们成为现场最好的安全员。

五、网络途径

网络宣传应该是科技时代的标志性产物。网络技术的延伸为安全宣传又提供了新的平台和手段。

（一）南宁中燃公众号

现手机已成为群众获取信息最普遍的方式，通过微信查看南宁中燃公众号，可以了解企业最新动态、企业文化和安全用气常识。

（二）各大网络平台

借助互联网中各大网络平台的知名度，在其广告区或是插图区进行安全宣传。

第三条  安全宣传的形式

一、横幅

二、海报

三、展板

四、宣传单

五、安全宣传片

六、燃气用户安全使用手册

七、户内安全贴/卡

八、短信宣传

第四条  安全宣传的资料归档

一、各业务组应在安全宣传活动结束后 3 个工作日内将相关资料文档（现场水印照片、签到表（如有）、横幅照片、易拉宝或海报照片）上传部门钉盘。

二、部门安全稽查员负责对各业务组的安全活动资料进行分类归档，并做好台账以备各级部门检查。

第五条 安全宣传的检查与考核要求

1 、安全稽查组每月负责对各业务组的安全宣传活动完成情况以及质量进行核查。

2 、安全稽查组每月对各服务站安全宣传检查的结果，在部门会议上进行通报，并在每月安全绩效考核表中进行考核。

## 第五部分  过程管控及制度落实

第一条 网格员安全教育培训

1、网格员的安全培训以本岗位的操作规程、安全手册（卡）为主，强化安全意识、提升风险识别能力、安全操作能力、应急处置和自救互救能力。

2、采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备，必须对相关生产、作业人员进行专项安全培训。

3、网格员每年再培训时间不得少于 20 学时。

第二条 新入职、转岗员工安全教育培训

1、对新员工（包括临时工、合同工、被派遣劳动者、培训和实习人员）必须接受一、二、三级安全教育，教育时间不少于 72 学时。

2、转岗人员、脱岗（一年以上）人员必须接受二级、三级安全教育，教育时间不少于 48 学时。

2.1、一级（公司级）安全教育，由公司企业管理部组织实施，教育内容为安全生产法律法规和规定、燃气安全知识、集团和本公司安全生产规章制度、纪律等。

2.2、二级（部门级）安全教育，由公司业务部门组织实施，教育内容为本部门客户服务部管理制度、岗位操作指导书、事故案例视频等。

2.3、三级（班组级）安全教育，由班组组织实施，教育内容为岗位安全手册（卡）、岗位操作技能等。

第三条 持证上岗

1、部门管理人员、操作人员应取得法律法规规定的安全资格证书。

2、特种作业人员、特种设备作业人员（燃气输配工、加气工、各场站压力容器操作工、高处作业人员、电工、焊工等）必须取得相应资格后方可上岗作业。部门应建立特种作业人员和特种设备作业人员管理台账。

第四条 用户燃气安全检查

1、应按照标准配备安检人员，确保安检人员培训合格，工具、仪器配备齐全。

2、作业人员应随身携带入户安检安全卡，按照标准开展入户安检。

3、建立用户隐患整改流程，对隐患进行分级管理,积极督促用户整改, 并留存跟踪记录；隐患和整改率应有统计分析。

第五条 用户燃气设施管理

1、应取得相关安装、维修企业资质，对维修人员进行培训和考核，考核合格具备相应的工作能力后方可上岗；应为维修人员配备适用的维修工具。

2、制定职责范围内用户燃气设施故障、燃气泄漏报警的接报和处理程序，报修内容和处理结果应有记录。

3、对外公布 24 小时报修电话，保证电话畅通。

4、如未取得相应资质，应委托具备资质的单位实施用户设施维修。

第六条 作业安全管理

1、作业环境

作业前必须分析和观察作业环境存在的风险，包括上部高空坠物、前后左右坍塌、跌 落、窒息、易燃易爆有毒物品、高低温、高压、有害生物、触电、车辆等。

2、作业行为

监督、指导作业人员遵守安全生产规章制度、操作规程，杜绝“三违 ”行为。

3、岗位达标

作业人员应具备相应职业资格，熟练掌握本岗位安全生产操作规程、危险和有害因素及其预防控制措施、防护用品使用、 自救互救及应急处置措施。

4、高危作业

高危作业是指具有高度危险性、易造成安全事故的作业，包括动火作业、高处作业、动土作业、带气作业、受限空间作业、吊装作业、临时用电作业，实行作业许可制度，关键作业环节应进行有效确认。我部监护人在执行具体作业流程及管理要求时，按高危作业的“一事一流程 ”执行。

4.1、动火作业是指在直接或间接产生明火的工艺设施以外的禁火区从事可能产生火焰、火花或炽热表面的非常规作业。如使用电焊（不包括 PE 管焊接）、气焊（割）电钻、砂轮等进行的作业。

分四级：特级动火作业、一级动火作业、二级动火作业、三级动火作业。

（1）特级动火作业：在火灾爆炸危险场所处于运行转态下的生产装置设备、管道、储罐、容器等部位上进行的动火作业（包括带压不置换动火作业）；存有易燃易爆介质的重大危险源罐区防火堤内的动火作业。如：①高压燃气管道及设备带气动火作业；②场站

爆炸危险区域内燃气管道、设备的动火作业；③市政及庭院中低压DN200（含）以上输气钢管动火作业。

（2）一级动火作业：在火灾爆炸危险场所进行的除特级动火作业以外的动火作业，管廊上的动火作业按一级动火作业管理。如：①在输气燃气钢管或 PE 管上带压不停输开孔动火作业；②市政及庭院中低压DN100—DN200（不含）的输气燃气钢管切断、焊接；③ DN150(不含)-DN200（不含）输气燃气钢管开孔动火接驳作业；④dn250（含）以上 PE 输气燃气主干管动火作业。

（3）二级动火作业：除特级动火作业和一级动火作业以外的动火作业。如：①DN150 （含）以下输气燃气钢管开孔动火接驳作业；②DN100（不含）以下切割焊接作业；③dn250以下 PE 输气燃气主干管开口和对接的动火作业；④场站内管道支墩焊接、挡雨棚焊接、氮气气动装置、空气压缩系统等的动火作业；⑤生产区内非生产性的动火作业（如机械除草、破水泥等产生明火的作业）；⑥燃气管道经过盲板隔断并经惰性气体或空气置换合格的动火作业。

（4）三级动火作业是指：居民入户支管在放散至常压后的切割与焊接作业。

动火级别的判定遵循从高至低级别的原则，遇节假日、公休日、夜间或其他特殊情况时，动火作业应升级管理；遇突发情况未按时限要求办理的动火证列为紧急动火，由申请部门递交动火证至调度中心，按相应级别请示审批后，通知相关部门配合实施。

动火作业都必须有专项方案，项目发起人办理作业票。客服部监护人依照现场实际人、环、物、管状况填写动火作业票，交工程部保存。遇节假日、公休日、夜间或其他特殊情况，按公司规定，动火作业应升级管理。

4.2、高处作业是指在坠落基准面 2m 及 2m 以上有可能坠落的高处进行的作业，如：悬空、攀登、临边、洞口、操作平台、安全网搭设等作业，分四级，根据作业区段和存在的客观危险因素具体分级管理。一级高处作业必须有专项方案，作业单位办理作业票。

4.3、带气作业是指在气源场站内带气更换设备和置换，输气管网的置换、带气接管、更换设备、燃气管道抽（加）盲板，及有可能造成燃气泄漏的作业。分为两级，一级带气作业：在气源场站重要生产设备（如储罐、汽化器、增压器、加臭机、主要输气（液）管道等）上带气更换设备、输气管网（DN200 及以上钢管、dn300 及以上 PE 管）的带气作 业；二级带气作业：在气源场站一般生产设备（如DN100 以下输气管道、分析仪等）上带 气更换设备、输气管网（DN200 以下钢管、dn300 以下 PE 管）的带气作业、二次挂表等。带气作业必须有专项方案，项目公司办理作业票。

第七条 承包商安全管理

1、承包商资质审查

（1）部门对承包商（含承运商、技术服务商）的安全资质和专业资质进行审查、复核，合格后方可入场。

（2）应将承包商的分包商视同承包商进行管理。

2、承包商安全培训

应对所有的入场承包商人员进行安全培训。

3、承包商安全监管

（1）禁止总包单位将主体工程分包，禁止分包项目再分包，禁止违法转包。

（2）公司必须与承包商签订安全协议或在合同中明确各方的安全责任、安全条款等。

（3）公司核实承包商特种作业、特种设备作业等人员的从业资格是否有效。

（4）公司对承包商现场作业进行检查监督，记录。发现隐患应向承包商下发隐患整改通知，并跟踪落实隐患整改情况。

（5）承包商必须为所有从业人员购买人身意外伤害险等保险，公司核查并督促落实。

4、承包商安全考核和评价

部门每月对承包商进行安全绩效评价，建立承包商“黑名单 ”，禁止使用列入“黑名单 ”的承包商。

第八条 仓库安全

仓库管理人员每年至少接受 1 次安全培训，熟练掌握仓库安全隐患排查方法、应急处置措施。

第九条 文件、记录和档案管理

1、规章制度管理

依据公司相关安全管理工作要求，建立健全本部门安全管理制度，每年至少修订 1次，新建或修订的制度应按照规定正式发布。

2、操作规程管理

根据生产工艺、作业活动特点，编制齐全、适用的岗位操作规程，每年组织管理、技术和操作人员进行评审与修订，在工艺、生产条件发生变化或发生事故后，应对操作规程及时进行评审与修订、发布。

3、岗位安全手册管理

岗位安全手册应全面覆盖本岗位相关的全部安全工作和职责，分两类：一类是管理岗位的岗位安全手册，形式为安全管理手册汇编；另一类是班组、 网格等设置的基层操作岗位的岗位安全手册，形式为业务活动安全卡汇编。

（1）管理岗位的岗位安全手册

岗位安全手册有效期为一个财年，到期后交由安全监察部统一保存，保存时限为 3年。当岗位人员更换后，应向新到岗人员印发岗位安全手册。

（2）网格员的岗位安全卡

网格员岗位安全卡根据实际调整现有业务活动安全卡内容时，变更内容报安监部，由公司主要负责人组织审查后，由安监部组织签发执行。

## 第六部分  绩效评定管理与改进措施

第一条 安全检査

1、班组每周组织 1 次综合性安全检查，纳入轮值安全员履职项目，并做好相应记录，检查不限于制度规程、人员技能、设备设施、消防管理、隐患治理等方面。

2、部门每月组织 1 次业务安全检查，分析问题原因，每月通过 OA 或邮件、钉钉下发检查通报，并责令责任单位、责任人限期整改。

3、 整改与跟踪

3.1、检查、督查结果要向被检查、督查单位反馈。

3.2、各被检单位应对安全检查和督查发现的问题进行分析，查找管理原因，制定整改措施，明确责任人和完成时间。

3.3、对存在未及时整改或发生重复性问题的单位和个人要进行问责、记分和处罚。

第二条 安全生产奖惩

1、岗位安全履职考评

（1） 对各岗位员工的安全生产责任落实情况、安全手册、业务活动安全卡的掌握、执行情况进行确认、检查、考评，抓好员工尽职履责。利用信息化赋能，应逐步通过长鸣钟系统开展履职考评工作。考评结果与领导干部晋升、晋级、评先、调薪和奖惩挂钩。

（2） 中基层员工安全履职考评

中层干部对所管辖的员工的安全生产责任制落实情况、业务活动安全卡和岗位安全手册的掌握和执行情况，每月考评一次。对不掌握或未执行本岗位安全手册的人员，按严重违章处理，每次安全记分 4 分。

2、员工安全记分

（1）通过安全记分，抓实员工的安全行为，杜绝“三违 ”。

（2）安全记分包括集团、区域级记分和项目公司级记分。

（3）公司记分实行全员记分，公司主要负责人为推动全员记分的第一责任人，组织本单位全体员工积极开展安全记分工作。

（4）记分结果与员工的晋升、晋级、评先、调薪和奖惩挂钩。

第三条 事故事件管理

1、报告

明确事故事件内外部报告的责任人、时限、内容等，发生事故事件后，按照法规要求及时逐级上报。在发生第一时间（半小时内）向分管网格长、主管（站长）、经理汇报。

2、调查和处理

发生事故事件后，部门内部提报安监部，由安监部按照公司有关规定组织调查或配合有关政府部门、上级单位进行事故调查。

事故事件发生后，按照《安全事件快速经验反馈制度》，落实事故整改和预防措施，做到事故原因没有查清不放过、事故责任者和群众没有受到教育不放过、没有采取切实可行的防范措施不放过、事故责任者没有受到严肃处理不放过。3、管理台账

安全稽查组建立事故事件档案和管理台账。每月按实际情况填报安全生产事故统计表。

第四条 持续改进

每次完成 HSE 管理自评、接受上级的 HSE 管理评级或发生事故事件后，应进行总结、分析，对 HSE 管理体系进行评审，明确改进计划和方向，经安委会全体会议审议后，明确责任人、实施办法和完成时限，持续完善 HSE 管理体系，提升 HSE 管理水平。

# 第十六章  综合类管理制度

## 第一部分 台账管理

第一节  报表管理

第一条

1、工商抄收台账管理员每日需负责工商户抄表气费审核生成收费记录，并登记回款台账，并按要求完成抄表数据的统计，按需求标准提供报表。

2、居民抄收台账管理员每日需负责居户抄表气费审核生成收费记录，并按要求完成抄表数据的统计，按需求标准提供报表。

第二条  各类相关报表：

1、每周三上午 12:00 前提交工商户抄收周报。

2、每月 27 日前提报增值税开票申请（先票后款用户）。

3、每月 15 日前提交工商抄收工效表。

4、每月 22 日前提交工商业抄表汇总表及明细报表。

5、每月 25 日前提交新增/销户用户明细表。

6、每月 25 日前提交工商抄表户数统计表。

7、每月 28 日前提交工业和加气站浮动分析表。

8、每周三上午 12:00 前提交居民抄收周报。

9、每月 28 日提交抄表分析户数统计报表。

10、每月 28 日提交居民用户用气量统计表。

11、每月 28 日提客服居民抄收、回款报表。

12、其他领导临时交办工作。

第二节  对账管理

第三条 台帐对账工作数据依据

1、银行转账：工商以财务管理部每日网银到账信息共享表格及用户银行转账单据为依据，居民以财务部网银到账信息以电子表格形式传递至客户服务部；

2、营业厅收费：以 CRM 系统数据为依据；

3、用户凭用户号在银行柜台直接缴费，以 CRM 系统数据为依据；

4、资金帐户余额：以 CRM 系统数据为依据；

5、如遇特殊情况，可上报直接领导另议。

第四条  对接日期与数据跨度

1、工商对接日期为每周的周五。

2、工商对接数据时间跨度为上周的周一至周日，范围跨度包含银行转账、柜台直接缴费、客户服务中心收费等各类的工商业用户气费收入。

3、如遇节假日，对接时间推延至上班后第 3 个工作日，因节假日银行不办理对公业务，只需对营业厅现金收费的帐，因此对接时间跨度为节前未对接的数据至节后第一个周末的数据。

4、居民对接数据时间跨度为每月 1-31 日。

5、如遇特殊情况，点收人员与财务可上报直接领导另议。

第五条  工商月度数据对接

1、月度对接时间为每月末最后一天。

2、对接数据时间跨度为 1 日至 31 日，月末最后一天下午需点收所有回款气费。

3、包含银行转账、营业厅收费等各类的工商业用户气费收入。

4、如遇节假日，对接时间推延至上班后第 1 个工作日。

5、由财务管理部将本次应对接的数据以纸质表格形式制表并打印；

6、如遇特殊情况，点收人员与财务可上报直接领导另议。

第三节  销户管理

第六条  销户审核标准

工商台账管理员需以工单、费用结清为准，凭上门封堵工单、客户结清气费、客户申请退款等资料进行审核，审核符合条件的当日调整系统为“封停户 ”等状态，并在台账中更新数据；对于费用无法结清者，需上报处理。

第四节  退款管理

第七条  工商台账管理员需每月按时提交退款资金费用预算。

第八条  在接收到用户退款信息时工商台帐管理员要对退款工商用户的信息资料进行审核，并提交退款流程审批。

第九条  工商业用户退款所需资料

| 序号 | 所需资料 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 需提供营业执照、法定代表人（经营者）身份证复印件、停止用气的申请（申请须加盖公章，无公章的需法定代表人（经营者）签字、署身份证号、并加按手印）、有我公司开出的预付款收据原件。 |  |
|  | 如不能提供营业执照 | 需提供营业执照注销证明或租赁合同或与我公司签订的供用气合同； |
| 2 | 转账证明 | 如退至个人账户需提供银行卡（存折）正反面复印件；如退至对公账户需出示证明（盖公章），证明包含：银行账号、开户名称、开户支行； |
| 3 | 如不是法人本人前来办理退款 | 1、必须有法人代表的委托书：注明被委托人的姓名、身份证号码； 2、被委托人的身份证复印件； |
| 4 | 如收据遗失 | 需写遗失证明，证明上注明遗失的收据票号及金额，如不清楚票号可写‘无 ’，遗失证明必须包含如日后找到该收据也不再找我公司办理退款或其他相关事宜的保证。 |

第五节  表故障气费核算

第十条  燃气表出现故障或停止计量，从上一期有效计量截止（结算） 日至燃气表恢复正常之日为故障期，以维修、换表工单返单为依据，工商台帐核算员要核算故障期间气费。

第十一条  核算方法：

故障期间气费=正常计量情况下一个月或是合理期限内的日平均用气量×故障天数×气价

第十二条  核算出气费后，将数据维护进抄表气费台账、客服系统，并出具函件交予用户，模板详见《关于表具故障补交气费的联系函》。

第六节  工效金核算与统计

第十三条  根据《客户服务部一线外勤岗位工资计算方式及考核管理办法》和《客户服务部服务工效计算标准》，次月 15 日前完成工商抄表工效编制。

部门每月根据班组的工作完成情况、员工表现、班长的个人能力和品行等方面对班长进行绩效评分考核，总分为 100 分。考核结果与当月工效计发标准如下：考核得分 95 分及以上者，按 1.1 倍班组平均工效计发；考核得分 90～94 分者，按 1.0 倍班组平均工效

计发；考核得分低于 90 分者，按 0.9 倍班组平均工效计发。

第七节  过户管理

第十四条  在接收到用户过户信息时工商台帐管理员需审核是否已交过户费和预存气费等，并对新接手用户的信息资料进行审核。

第十五条  用户资料审核无误后下过户开通单，同步拟好用气合同发给网格员上门过户并签订用气合同，跟进合同签订情况，后续提交法务合同审批流程和纸质盖章流程。

第十六条  工商过户条件

| 内容 | 工商过户条件 |
| --- | --- |
| 所需资料 | 相关用气地址下的营业执照和法人身份证，如未能办理营业执照需提供用气地址下的租赁合同和法人身份证。 |
| 气价问题 | 1、福利气价用户过户给新户，新户需提供事业单位法人证书并按照用户分类和公益机构级别才可继续享受福利气价； 2、有容量气价的用户，原户未使用满 24 个月的，过户后新用户需重新按 24个月缴纳容量气价，从过户开通之日起计算； 3、除容量气价和特殊享受福利气价的用户之外，过户后新用户都是按现行气价执行。 |
| 备注 | 卡表用户免缴纳预付气款。 |

第八节  气价管理

第十七条  CRM 目前无法设置气价到期提醒，有时限的特殊气价用户台账员需自行登记台账，定期核查修改气价。

第九节  欠款管理

第十八条  台帐员每日根据财务提供转款明细进行气费点收，点收完成后从 CRM 导出欠费明细核对并发至各服务站督促网格员做好催收工作。

第十九条  如用户未在合同约定时限次月 10 日前结清气费，且多次催缴无果仍欠，可通知网格员下达《停气通知书》给予用户停气处理，缴清气费后 24 小时内恢复供气。

第十节  违约金减免申请条件

第二十条 违约金减免情况分类及减免凭证

1、非居用户：

| 序号 | 用户类型 | 可减免滞纳金情况 | 减免凭证 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工业普表/商福用户 | 因用户请款流程等自身原因无法按时 缴费，但已提前来函申请延迟缴费，有 明确缴费时间的 | 申请延迟缴费的函件 |  |

| 2 |  | 因用户对我司天然气价格、抄表气量存 在异议，需要进行沟通谈判导致超期缴 费的 | 《价格/结算函》回函 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 |  | 双方用气合同约定固定结款时间，超出回款周期产生违约金的 | 用气合同 |  |
| 3 | 工业 IC 卡表/商福用户 | 因月底抄表结转，余额不足产生欠费， 用户后续充值后系统未能自动结转气 费而产生违约金的 | 系统余额转结记录 |  |
| 4 | 商福用户 | 《自治区住房城乡建设厅转发住房城 乡建设部办公厅关于落实对中小微企 业和个体工商户用水用气“欠费不停 供 ”政策的通知》文件要求：供水供气 企业设立 6 个月费用缓缴期；费用缓缴 期间，经申请审核同意后，减免在此期 间产生的欠费违约金。 | 核查欠费记录不超过 6 个 月 | 按照政府 最新文件 执行 |
| 5 | 商业 IC 卡用户 | 因过户，旧户的燃气余额未转移至新户 导致的欠费 | 系统余额转结记录 |  |
| 6 |  | 因调价用户系统燃气余额不够抵扣抄 表气费导致的欠费 | 系统购气记录和抄表气 费记录 |  |
| 7 | 居民 | 因我方合作的银行取消代扣业务导致普表用户未能按时缴费的 | 系统核查银行代购记录 |  |
| 8 |  | 因物联网表信号问题没自动扣费，导致 欠费的 | 系统核查表具类型为物联网表 |  |
| 9 | 加气站 | 因用户对我司《价格/结算函》价格存 在异议，需要进行沟通谈判导致超期缴 费的 | 《价格/结算函》回函 |  |

2、居民用户：

1）录错、漏录代扣协议书信息可减免。

2）抄错表（非估抄造成）导致用户账户余额不够，未代扣成功，且经核实的可减免。

3）欠费通知不到位的可减免，如无短信发送、电话催欠、催欠函件发送情况。

4）合同约定回款期周期超过一个月的可减免(如加气站)。

5）因请款流程特殊的非居民大客户或机关、部队单位，由客户服务部自发文后一周内统计名单报公司审批同意，台账员每月根据名单定期减免。

6）政府文件约定的可减免范围。

7）其余审核标准按照第十节第二十二条执行。

第二十一条  违约金减免审核要求

1、受理窗口核实符合减免条件的用户，在 CRM 系统申请减免操作，由台账员、财务审计审核通过后给予减免。

2、处理时间要求在受理后 1 个工作日内系统操作减免申请，台账员、财务审计审核

通过后 2 个工作日内完成减免。

3、其它原因要求减免违约金的原则上不受理，如用户要求投诉，则视为特殊情况交由受理窗口协调处理。

## 第二部分 培训管理

第一节  新员工入职培训

新员工入职 3 个月试用期，试用期间新员工必须参加公司培训（14 小时课程）、部门培训（24 小时课程）、班组培训（34 小时课程），共计 72 小时课程（三级培训与考试）。

（一）公司：一级培训。以公司企业管理部通知为准，帮助员工了解和认识公司，快速融入公司。

（二）部门：二级培训。以部门通知为准，涉及部门企业文化宣导、服务意识提升与服务礼仪、部门制度、安全卡、安全管理体系、客服 100 问、7S 标准化、燃气基础知识、 CRM 结单与拍照、信息化基础知识等范围的课程，帮助员工了解和认识部门工作性质，调整工作思路状态。

（三）班组：三级培训。由综合管理员给予办理新员工入职相关手续后，各业务组主管接收新员工报到起，需承担起培训职责。依据各业务组的《员工岗位学习课程表》细则配合综合管理员、安全稽查组开展培训工作，并做好班组三级安全教育台账的管理、员工安全教育档案、提报转正申请表等管理工作，帮助员工学习岗位技能。

新员工试用满 2 个月时，各业务组主管在接收综合管理员通知后，五个工作日内将转正申请表资料交至综合管理员处，生产类新入职人员须通过标准六项作业（开通、抢险、安检、楼栋置换、换表维修、监火）等理论+实操考试后方可进行转正。由安全稽查组根据部门审核的考核标准展开监督考核工作，平均分考核达 90 分者由综合管理员提报转正流程给予转为正式员工，对于不符合转正条件者综合管理员对接业务组主管办理延期转正流程。

第二节  转岗员工培训

第一条  转岗人员均需要通过培训、考核，考核合格后方可独立开展工作。

第二条  等级评定不改变，不跨业务组；等级评定改变，跨业务组。

以上两种情况，班组依据《培训课程表》开展学习 34 小时课程培训，学习期满 1 个月后综合管理员通知业务组主管或班组长参与转岗考核工作。

第三条  等级评定改变，跨部门。员工需参与部门二级、班组三级共计 58 小时课程学习，学习期满 1 个月后综合管理员通知业务组主管参与转岗考核工作。

第四条  网格员转岗需经部门考核通过，班组才可指派员工独立作业，否则部门抽检发现未经考核独立作业者，对站长、网格长进行考核。其他岗位根据第二、三条要求执行。

第五条  转岗员工综合管理员通知安全稽查组将原部门《员工安全教育档案》转入本部门，并填写转岗安全教育记录内容。

第三节  在职员工培训

第六条  类别：财年计划课程及集团、公司、部门专项主题课程。

（一）财年计划课程

| 项目 | 内容 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 课件筹备期 | 培训师编写 PPT 课件教材完成后，报分管经理与部门经理审批 | 培训前 3 个工作日通知部门及学员知晓，同步根据审批意见完善教材 |
| 培训准备期 | 培训师预定培训室、会场设备需求，并发布培训通知 |  |
| 培训需求安排期 | 组织者或培训师提前 30 分钟到达会场做布置、设备检测并接待学员签到（打印相关培训资料至现场） | 控制 2 小时内完成授课 |
| 培训完成期 | 组织考试并完成培训资料整理、上报审核工作 | 3 个工作日提报考试结果（可提供电子版资料） |

（二）专项主题培训考核：综合管理员结合集团、公司、部门专项主题派发线上学习及考试，集团、公司派发的学习与考试根据通知要求执行与考核；部门派发的线上学习及考试不按时完成者，根据制度予以考核，考试成绩为 80 分合格。

第七条  组织培训均要求拍摄现场清晰、氛围端正的照片不少于 2 张（课程名称首页与现场学员一张、培训过程中学员学习状态一张），照片与培训资料一并打印提交部门存档。

第四节  轮岗要求

第一条 总则

1．为提升员工综合业务能力、优化团队协作、培养复合型人才，客服部实行岗位轮岗制度。

2 ．本轮岗适用于客服部全体员工，包括但不限于同类型岗位、跨关联岗位。

第二条 轮岗范围

1．员工需按部门计划轮换至不同岗位，确保掌握至少2 个以上岗位技能。

2 ．部门管理层根据业务需求及员工发展目标制定轮岗方案，具体安排将根据实际情况调整。

第三条 轮岗要求

1．轮岗人员须服从部门安排，积极参与轮岗工作。

2 ．特殊情况（如业务高峰期、员工适应困难等）可申请调整，需经部门经理审批。

第五节  考核办法

第一条  各岗位实操考试通过，笔试考试不达 90 分给予补考 1 次，通过考核给予转正；理论考试通过，实操考试不达 90 分者延迟转正；新员工考核不合格，新员工导师当月绩效扣罚 3 分、网格长与主管当月绩效各扣罚 5 分；专项主题学习考试不达 80 分补考 1次仍不合格者，当月扣罚绩效 3 分（部门管理人员同样适用）。

第二条  部门财年培训计划须围绕日常管理工作中员工业务执行不到位、管理漏洞、业务组相互协作方向设计课程，经审核后逾期未开展或无故取消课程，未向部门经理或副经理请示的，当月扣罚业务组主管或培训师绩效 5 分+50元。

第三条  培训课程结束 5 个工作日内未按时提交资料的，当月扣罚业务组主管或培训师绩效 3 分，当月 25 日仍未提交的，扣罚绩效 5 分；新员工转正资料未在综合管理员通知后 5 天内提交或资料提交未按标准，当月扣罚业务组主管绩效 2 分。

第四条  所有学习与培训需形成培训记录签名，未参与（请假、休假）员工，班组需在员工返岗当天给予单独培训，并补全培训记录签名或考试；部门检查发现班组管理执行不到位的，网格长与主管当月绩效各扣罚 3 分。

第五条  当月违反工作规范 2 次以上（含 2 次）员工，当月扣罚相应绩效分外，需停岗学习 1-5 天不等，经部门考核通过后方可复工。

## 第三部分 文件档案管理

第一节  文档管理

第一条  文字总结类型

部门日常工作中需要提供的各类数据及文字分析汇总，主要包括周、月、季度、年度总结；会议纪要；评优评先材料；新闻稿件等。

第二条  职责及分工

1、综合副经理负责部门各类数据分析、汇总、提报。

2、综合主管负责部门周、月、年总结的汇编、排版、提报；负责部门周、月、年度述职例会的纪要整理、提报；负责各组评优评先材料的收集、纠错及提报。

3、各业务组指定人员整理提报内容的初始文字、照片及相关要求材料或按要求模板填报后并经其主管、副经理审核通过方可上交综合管理员。

第三条  填报方式及要求

1、文字材料一般以 WORD 形式体现，但不局限于图表、方案说明、统计报告、统计分

析以及电脑储存的其他数据信息等。

2、各类文字汇报材料应按公司、部门制定的规定模板填报。同类模块业务，指定一人汇总上报。

3、填报内容应字迹工整清晰，不得潦草，内容准确且真实。描述言简清晰，逻辑及表述准确。

4、文字材料上报前应至少经由填报人、业务主管、部门副经理审核，方能提交综合主管汇总。如发现有填报错误，应当及时配合纠正。

第四条  上交时限

1、客服工作周报每周六上午 12 点前上交企管部；客服工作月报当月末上交企管部，具体以企管部通知为准；年度总结、评优评先材料、新闻稿件按公司要求执行。

2、涉及业务组分配到的任务，必须提前至少 1-2 个工作日完成审核并提报到部门总汇总人。

3、个别业务遇到假期，在上级管理部门允许的情况下，可适当顺延。否则，需提前完成。

第五条  保管、保密、销毁

1、部门对外提交的文字材料，由总汇总人保管，定期移交各类月总结、年总结等永久保存的资料到部门资料室存档。

2、各组指定人员提供的文字材料，必须妥善保管相关资料，特别是做好电子资料的保护和备份，原则上要求每月对相关资料进行备份保存。

3、文字材料应严格保密制度。禁止内容共享，防止非本岗位人员窃取相关信息。因工作需要向公司内部横向部门、外单位提供信息的，必须经部门经理审批后提供。

4、对已经过时的文字资料，如认为确无保管价值，应呈请业务主管、部门分管经理、部门经理核准签字后，方可销毁。

第六条  考核管理

违反上述规定，违反者应按要求立刻整改，如不能有效整改的，扣罚本人月度绩效 2分/次；屡次违反或不配合纠正的，扣罚本人月度绩效 3 分/次，并处罚款 50 元/次；年累计 3 次及以上的，扣罚本人当月绩效 5 分，并处罚款 100-200 元。

第二节  专项工作管理

第七条  专项工作的类型

常见的专项工作主要有客服大检查、审计等各类专项迎检工作。

第八条  工作要求

1、安全稽查组牵头对接上级单位工作检查，负责分配任务、组织其他班组提供相应检查材料、收集整理汇总迎检材料、跟踪整改问题并按时上报整改进度。

2、部门各业务组主要起配合工作，提供的迎检材料必须真实准确并按时上交，积极配合整改并汇报整改进度。

3、材料整理或问题整改，需归类清晰、内容整齐，并按要求装订成盒或册，附带封面说明等。

第九条  考核要求

违反上述规定，违反者应按要求立刻整改，如不能有效整改的，扣罚本人月度绩效 2分/次；屡次违反或不配合纠正的，扣罚本人月度绩效 3 分/次，并处罚款 50 元/次；年累计 3 次及以上的，扣罚本人当月绩效 5 分，并处罚款 100-200 元。

第三节  文件管理种类

第一条  部门文件在遵循公司文件分类的基础上，按产生途径、业务类别，主要分为外来文、横向部门文件、申请退款材料、费用报销单据、票据登记、人事管理文件、其他综合类文件、公文等。

第四节  职责及分工

第二条  自下而上报批的文件，由文件发起者准备，通过主管、分管副经理，必要时通过部门经理审批后的纸质文件及附属材料，自行完成部门经理以下环节的审批签字，再将文件登记在不同类别的台账中，转部门综合管理员传递部门经理级以上或横向部门领导审批。

同时，由文件发起者负责按审批意见，整改文件相关内容后按以上要求重新递交。

第三条  部门综合管理员负责各类文件的上传下达，包括监督文件登记、按节点报批签字、文件传递等。确保文件传递及时、正确，无遗漏或缺失。由其统一对接部门经理以上领导签审、横向部门文件传递事宜。

第四条  部门其他人员按照公司或部门领导对文件的审批意见，按时办结文件，签署处理办法或结果、签署姓名、处理时间后反馈综合管理员处理后续事宜。

第五条  部门综合主管负责公司及横向部门各类公文的通知、发布、公示等。负责部门公文的校验、编号后，通知文件发起人领用或并按审批意见发布公文。

第五节  文件处理要求

第六条  文件发起者、传递人、处理人、审批人必须按公司规定时间、要求处理文件。

第七条  本细则提及的文件，必须在相应台账中进行登记。登记信息时字迹工整，内容齐全，主要包括登记时间、文件主题或主要内容、签收人、签收时间、去向、备注等重要信息，且不能随意涂改。各类文件处理完结后，台账保留一年即可申请销毁。

第八条  批量移交的文件，按要求格式打印后人工签收并纳入台账管理。

第九条  审批退回需整改的文件，必须 2 个工作日内处理并返回。未能按时处理的，及时与对应领导沟通汇报。不能造成后续处理时间不足，影响下一环节审批、业务办结，引发投诉等。

第十条  部门综合管理员每日至少开展 1 次文件传递工作，16:30 分之前的文件必须当天传递至相关节点。督办跟踪文件按时处理。

第十一条  部门综合管理员 17:00 前接到的公文，必须当天完成通知。

第十二条  部门公文中的各类正式通知、以部门名义发送的对外函件需由综合管理员统一编号后，予以发布或使用。

第六节  考核办法

第十三条  部门员工违反上述规定，首次错误且未造成工作延误、相关投诉的，扣罚当月绩效 1 分/次；重复错误或造成工作延误、引发投诉或其他问题的，扣罚当月绩效 2分/次或处罚款 100 元/次，如同时违反公司相关制度的，按公司制度相应处罚。

第七节  工商业用气合同存档总则

第一条  合同作为公司与客户签订供用气关系的重要依据，是法律认可并处理相互纠纷的重要文件。为了确保后期客户在使用燃气时出现问题有据可循，特拟定本办法对“工商管道燃气用气合同 ”实施存档管理。

第八节  签订与审核要求

第二条  签订流程

1、用户致电热线、营业厅办理或联系网格员办理过户业务，受理人员生成勘查工单。

2、网格员上门了解现场设备型号及功率等，如需技改现场设计做好报价，在勘查工单上生成本次用户需缴纳的待交费用，告知用户带好相关材料到营业厅缴纳技改费等费用。

3、营业员根据网格员生成的待交费用收费，并收集过户资料后打包提交至对应工商台账员。

4、台账管理员收取资料核对用户信息及费用缴纳情况，下过户工单至服务站。

5、网格员上门完成办理过户并签订合同（一式四份），后办理点火开通，3 个工作日内将合同交至工商台账员处（因对方流程时间需要不能按时提交的 OA 流程说明详情）。

6、台账管理员收到合同后 2 个工作日内提交 OA 合同流程,通过后转交综合管理员将合同形式审查表并附上工商用气合同（一式两份）、OA 合同审批流程交由部门经理、法务审核签字，审核签字后再到行政管理部主管处申请加盖工商福合同章，待行政管理部加盖总经理私章后由综合管理员领回合同。

7、综合管理员将合同交给台账管理员，由台账管理员通知服务站将盖好章的合同及附件送达用户并签收（一份）。剩余一份由部门综合管理员存档并上传线上档案系统。

第三条  岗位详细签订方式及审核要求

1、合同填写及签订要求：（一式二份）

第 1 页：填写用户信息，使用范围、气价、表具信息；

第 2 页：填写用户预付气款金额大小写，如无预付气款则划“/ ”；

第 5 页：填写合同期限、联系方式、用气地址（有效期限为一年）；；

第 6 页：法人代表签字及电话，签约时间（用户签名并盖章或按手印）、合同签订地点具体到城区；

第 8 页：签收人签名（用户签名并盖章或按手印）

附件：价格确认函（我司盖章）、管道燃气安全使用须知

2、各服务站站长审核合同OA 流程要求：

1）使用范围与预付气款是否匹配。

2）用户签字是否与法人一致，不一致时需出示委托书，签名处均需盖章或按手印。 （附合同签订样本）

第九节  存档

第四条  台账管理员领取盖好章的合同（1份），需填写登记《文件资料交接登记表》，其余 2 份由综合管理员更新台账。合同按编号排放好，存放档案盒，定期存放至那洪 5 楼资料室，1 份由台账管理员存档（纸质及 PDF 扫描电子版）。

第五条  综合管理员每月定期将当月工商过户合同上传线上档案系统，并备注：存放那洪5 楼资料室，实体资料由客户服务部自行保管，线上仅供查阅。并建立管理台账，便于日后查询等使用。

## 第四部分 绩效考核

第一条  考核表编制依据

绩效考核表的编制需参照员工的岗位职责，依据有岗位说明书、岗位工作内容和职责等。

第二条  考核周期

部门经理级和主管级月度考核周期时间为：上月 26 日至本月 25 日；部门主管级以下员工月度考核周期具体时间为：上月 16 日至本月 15 日。如遇节假日考勤周期以具体通知为准。

第三条  考核指标设定

（一）工作绩效指标（定量）：由各部门经理根据《目标责任书》要求，分解成部门员工岗位绩效指标，每月/每季度考核前月或者财年初，由部门经理与部门员工就绩效目标进行沟通然后达成共识，并共同探讨达成绩效目标的措施，确定考核当期工作计划。

（二）能力态度指标（定性）参考指标

责任心、忠诚敬业、组织纪律、工作态度、团队协作、学习与成长能力、问题解决能力、创新能力、决策与判断力、专业知识和技能等。。

（三）关键事件指标

对因个人工作失误给公司或部门造成较大损失的事件进行扣分，对当季度发生重大安全事故的责任人和上级领导及部门经理采取“一票否决 ”制并根据《中燃集团员工奖惩条例》进行相应处罚。

备注：绩效考核指标的设置不易过多，需精减。

第四条  考核指标权重、评估人

（一）经营业绩和任务执行指标及个人态度能力指标权重总和为 100%，其中经营业绩和任务执行指标占 80%，个人态度能力指标占 20%。个人关键事件指标权重单独分出，根据具体情况进行加减分。

（二）指标权重和评估人具体内容参见下表：

| 指标类型 | 考核权重 | 评估人 | 评估权重 | 指标来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 经营业绩和任务执行指标 | 80% | 直接上级/上级领导 | 直接上级占 100%，上级领导 以工作态度 能力打分。 | 《目标责任书》 和部门月度工作计划 |
| 工作态度能力指标 | 20% |  |  | 直接上级 |
| 个人关键事件指标 |  |  | 根据具体情况加减分 |  |

第五条  绩效工资计算公式

（一）一线员工绩效与计件工资联动计算公式：

1、应发计件工资=计件工资*个人绩效系数，其中“个人绩效系数=个人考核分数/标准分（90 分） ”;

2、实发计件工资=应发计件工资*调节系数，其中“调节系数=班组计件工资之和/班组应发计件工资之和 ”。

（二）非一线员工绩效与计件工资联动计算公式：

1、应发绩效工资=绩效工资基数*个人考核系数，其中“个人考核系数=个人考核分数/标准分（90 分） ” ;

2、实发绩效工资=应发绩效工资*调节系数，其中“调节系数=被考核者的绩效基数之和/被考核者的应发绩效工资之和 ”。

第六条  基层员工月度绩效考核流程（可参见以下流程图）

（一）考核者于每月 26-30 日制定被考核者的下周期月度绩效评估表；

（二）考核者与被考核者对下周期的考核表进行沟通，最终确定考核内容等相关事项；

（三）考核者于每月 3 日前对被考核者上周期的工作表现做出考核，考核者把当期考核结果向被考核者进行反馈。如无异议，双方签字确认，如有异议，则进入申诉流程；

（四）考核者应与绩效不达标者对考核结果做出沟通面谈，即绩效沟通，并填写《绩效沟通记录表》，部门留存备案；

（五）考核评定结果的修改和最终确定；

（六）考核结果的汇总与结果运用。

开始考核        绩效沟通        考 核 结 果

修改/确定

制定绩效

评估表

制定绩效

考核方案

汇总考核

结果

绩效考核

结果运用

第七条  绩效考核结果的运用（需加强绩效考核结果的运用，可以包含但不限于以下项目）

（一）结果运用于薪酬调整

（二）结果运用于人力资源调配、晋升及评优

（三）结果运用于培训

（四）绩效考核关键指标的修订

（五）等级考评的参考依据。

明确对于绩效考核成绩连续 3 个月低于 80 多少分的人员如何处理规定，例如启动适岗性评估，确定人员分流方式。

第八条  考核反馈

（一）绩效考核反馈

对绩效考核反馈进行规定：考核者考核完毕后，考核结果对被考核者公布，绩效考核不合格者需要进行绩效面谈，如双方达成一致意见，由考核者填写《南宁中燃绩效面谈记录表》，考核者与被考核者在《绩效面谈记录表》上签字确认。

（二）绩效考核申诉

1、被考核者对绩效考核成绩有异议的，可在绩效考核成绩公布后三个工作日内向考核申述小组成员，即考核者的直属主管、副经理、部门经理提出申述；

2、申述成功后，由申述人所在的业务组负责人重新统计绩效考核成绩并于次月进行调整。

## 第五部分 红黑榜设置与管理

第一条 红榜设置

上榜条件：在考核周期内，员工表现优秀，达到或超过设定的高绩效标准，如绩效评分排名前三十名、完成重要项目任务、获得客户高度评价、提出创新性建议并被采纳等。

上榜奖励：对登上红榜的员工给予公开表扬，可附加物质奖励（如奖金、礼品）、荣誉证书、优先晋升机会、额外培训机会等，具体奖励措施由公司根据实际情况制定。

上榜公示：在公示栏、内部网站等显著位置设置“红榜 ”区域，公示上榜员工的姓名、岗位、考核周期、上榜原因及所获奖励等内容，公示时间不少于 3 个工作日。

第二条 黑榜设置

上榜条件：在考核周期内，员工表现未达到基本要求，存在工作失误、违反公司规章制度、绩效评分低于设定的合格线等情况。

上榜警示：对登上黄榜的员工进行公开警示，明确指出问题所在，并要求限期整改。同时，根据具体情况，可采取扣除绩效奖金、取消评优资格、进行培训辅导等措施。

上榜公示：在公示栏、内部网站等显著位置设置“黑榜 ”区域，公示上榜员工的姓名、岗位、考核周期、上榜原因及整改要求等内容，公示时间不少于 3 个工作日。

第三条 动态管理

红榜动态：对登上红榜的员工，持续关注其后续表现。若在后续考核周期内表现依然优秀，可继续给予奖励；若表现下滑，应及时提醒并调整奖励措施。

黄榜动态：对登上黄榜的员工，跟踪其整改情况。若在规定时间内完成整改并达到要求，可从黄榜中移除；若整改不力或再次出现问题，可采取更严厉的措施，如降职、辞退等。

第四条 申诉与反馈

员工如对“红黄榜 ”上榜情况有异议，可在公示期内向考核小组提出申诉，说明申诉理由和依据。部门应在 3 个工作日内进行调查核实，并将处理结果反馈给员工。如经核实确有错误或不当之处，应及时对上榜情况进行更正，并重新公示。

## 第六部分 车辆管理

第一节  总则

第一条  为规范客户服务部（以下简称：部门）车辆管理，合理调度和有效使用车辆，

节约交通费用开支，保障抢险、维修、验收及其他综合用车满足实际工作需要，同时确保车辆安全、运行良好以及保养、维护及时得当，特制定本细则。

第二条 本办法适用于所属部门全部车辆,包括汽车、摩托车。

第二节  车辆归属

第三条  根据工作需要，各组配车情况如下：

（一）各服务站因抢修抢险需要，各配置 1 辆摩托车，共 6 辆；安全稽查组因稽查工作需要，也配置了 1 辆摩托车；合计 7 辆摩托车。

（二）服务站因需开展工商用户周检表工作，且验收、技改、集中换表等工作下放，配置工作车辆 7 辆。

（三）部门物资管理需要拉运维修等材料，配置 3 辆汽车（小型货车，1 辆五菱面包车），隶属综合组管理。

第三节  职能划分

第四条  部门汽车、摩托车由部门配送员兼任车辆管理员，负责建立和维护相关汇总台账、组织监督开展车辆申购、使用管理、检查、保养、年审、报废等统筹管理工作。

第五条  部门根据工作需要，相关汽车、摩托车分别划分在不同的班组使用，归属该班组进行日常管理。使用班组的主管承担车辆的管理责任，负责车辆使用审批、配合部门车辆管理员监督落实各项管理工作。

第六条  日常管理

（一）车辆台账涉及的指定责任人属车辆日常管理工作的实际执行人，负责车辆的日常养护工作，包括定期检查（含每月定期上交安检表、运行表）并更新信息、清洗、配合维修、保养、送检、年审、配合部门物资配送员更新台账、费用报销、车辆报废等具体工作。

（二）责任人需服从负责人及部门领导管理，对车辆的驾驶、清洗、保养等工作按交办时间完成。

（三）部门物资配送员、车辆负责人、车辆责任人发生变更时，由工作接替人接管工作，如接替人不具备相应技能，则优先指派所在班组具备该技能的某一员工负责。其他变更事宜，服从部门安排。

第四节  车辆管理

第七条  驾驶员管理

（一）驾驶人员必须拥有合法的驾驶证件，驾龄超过 1 年，驾车技术娴熟的，因工作需要，可申请在公司备案，通过公司行政管理部考核成功后方能申请驾驶部门车辆。

（二）备案需提交驾驶审批表、个人驾驶证复印件各 1 份，由部门物资配送员收集资料后向上报批并传达审批结果。

第八条 车辆申购

（一）由部门各组负责人根据实际工作需要，按要求提报申购及预算信息。

（二）部门综合管理员汇总各组需求纳入财年预算。

（三）预算通过集团审批后，根据公司要求，各组需再次提交具体的申购报告，获批后，由部门物资配送员协同申购班组负责人共同与综合部商议，完成车辆采购及发放工作。相关资料移交需办理签字手续并纳入部门物资配送员统一存档。注：申购流程由申购班组填报《车辆采购申请表》后统一交部门物资配送员上报审批。

（四）采购配发到位后，由部门物资配送员更新部门车辆相关台账，并组织车辆归属班组的负责人及责任人进行制度学习。

第九条  车辆使用

（一）用车申请

1、员工因工作需要申请用车，需要中燃集团交通安全理系统上申请用车，完成用车逐级审批同意后方可用车，用车完毕后在系充中完成还车审批。

2、各类车辆在车管所登记挂牌时已明确车辆属性，严禁跨性质使用。比如，客运车辆不能拉货物，货运车辆不能拉人。

3、员工根据车辆运营属性并结合台账管理中注明的车辆用途申请用车。不符合该车配发用途的，非部门领导特殊审批，原则上不能跨用途使用。

4、办事地点与出发地距离 3km 内的，非抢修抢险、紧急业务稽查等紧急工作的，原则上不允许申请使用机动车辆。

5、按公司规定，未经允许，部门车辆不能在公司燃气经营范围外的地点使用。

6、原则上非本部门员工不能申请用车，特殊情况根据部门领导审批意见执行。

（二）使用要求

1、驾驶员每次出车前及用车归还时，必须检查车况并将情况在钉钉填写完整。包括：机油、汽油/电量、水；方向盘、刹车、喇叭、灯、胎、车辆外观。一切正常填“正常 ”；个别有问题，只填单个问题，其他正常。如：左后灯不亮，其他正常。

2、 日常出车检查发现问题及时报车辆归属班组的负责人或责任人，根据反馈意见整改后用车。严禁故障车或问题车未经审批上路。如违反该规定，造成责任无法追朔、引发

其他损失的，由使用人或历史使用人联合承担全部责任。

3、驾驶员须严格遵守交通法律法规，文明礼让、守法、谨慎驾驶。

4、违规驾驶造成经济处罚、扣罚驾驶分数的，由驾驶员自行承担。罚款或扣分项目，由驾驶员自行驱车前往车管所按要求办理，且不能影响后期车辆的使用。后果较严重的，将按公司相关制度处理。

5、车辆使用过程中，遇到事故的当下立即上报公司行政管理部驾驶员及部门物资配送员，如属于公司方驾驶人员责任，驾驶人需自行承担肇事责任并赔偿公司损失。

6、办公途中车辆停靠遵守交通法，办公后车辆必须停放在已在公司备案的指定地点。如有特殊停放位置，需报备部门领导审批。车辆停靠需锁好，并尽量放置在有人看守的场所，不准在危险路段停车，如拐弯处、易积水地段。

7、除上述条款外，车辆归还前如存油不足一格时，应加满后归还。

第十条  加油

（一）部门汽车加油实行油卡加油制，公司行政管理部每月 28 日左右将定额油费进行充值至每台车辆副卡，每台车辆人员使用该车辆的副卡到加油站圈存油费后在南宁市所有的中石油加油站加油即可。注：凡是驾驶公司车辆加油时，加油/加气升数必须领取纸质单据。

（二）摩托车自行选择正规的加油点，严禁使用劣质油品。

第十一条  车辆检查

（一） 日常检查：按本办法第九条第 2 点中（1）小点执行。

（二）每周检查：汽车责任人每周三将车辆状况上传钉钉系统。

（三）年度检查

1、各组车辆责任人每月根据年检到期情况，至少提前 1 个月开始办理年检手续。

2、年审前，由部门物资配送员到行政管理部档案管理员处领取公司营业执照副本（加盖公司行政公章）和保险单，发放给车辆责任人办理年检手续。

3、年审时，各责任人带齐资料，可选择就近车管所进行。注：保证车上有警示三角架、灭火器，且定期保养。

4、年审完成后，需由责任人将该笔费用纳入各组的月度资金计划中上报部门综合管理员，并按时将发票和行驶证复印件（共 4 面）交给综合管理员走报销流程。

注：货车 10 年以内的，每年年审 1 次；超过 10 年的，每 6 个月检验 1 次；客车（含面包车）6 年以内每 2 年检验 1 次；超过 6 年的，每年检验 1 次；超过 15 年的，每 6 个月检测 1 次；

5、车辆年审工作需提前至少 3 个工作日完成。

6、汽车及摩托车需参与年审。

第十二条  车辆清洗

（一）清洗地点。车辆责任人可自行选择洗车地点。

（二）清洗频率。每月保证至少 2 次清洗工作，且选择能够提供洗车发票的正规清洗店。

（三）清洗要求。保证车内无灰尘，玻璃无手印，车内无异味、灰尘。

（四）其他。洗车标准 20-50 元/次；洗车需填写《车辆运行登记表》，费用报销需提供发票，如无法提供对应发票，需在该表上进行登记，并做好备注，后期走特殊报销申请，如：无发票，拟用停车票代替洗车票进行报销。

第十三条  保养及维修

（一）保养

1、保养条件。车辆每行驶 6000-8000 公里或满一年应进行保养。

2、保养流程。保养前，需先将车辆开到公司指定保养点进行车辆评估及报价，然后填写《车辆服务申请单》，服务单审批通过后，将《车辆服务申请单》与《报价单》提交至部门物资配送员走流程，最后由部门物资配送员通知责任人按审批结果操办。审批通过，则由责任人自行安排驾驶车辆前往公司指定地点保养；审批未通过，则延缓保养。

（二）维修

1、正常维修。车辆在使用过程中，遇不可抗力出现故障，如不明原因被钉子扎到轮胎；老损引发车窗升降故障等。流程：故障初判→送检→详细评估(出具盖有维修厂家公章的维修评估单)→提交《车辆服务申请单》（上述维修评估表做附件）→审批通过后送修→验收反馈（出具盖有维修厂家公章的维修结算清单到行政管理部）注：电动车维修班组自行选择正规维修点，凭发票报销维修费。

2、异常维修。车辆的使用过程中，因事故或其他个人原因导致的损坏，需要肇事者负责维修。具体操作可参考第十三条第 2 点（1）条维修（注：费用自理）或者自行安排修复。

3、维修单位。补胎、换轮胎、雨刮维修由公司指定的“和总轮胎 ”（竹溪店）负责维护和保养（电话：0771-5676894）。其他保养及维修在公司规定点开展维护工作。

4、保险管理。汽车保险由公司统一购买；摩托车保险由责任人购买。购买时，如需提供公司营业执照副本，具体由部门物资配送员申请拿回并交给责任人。保险购买后需取得发票交由综合管理员报销。

5、其他管理。交强险及路桥费用：由公司统一办理，通知各部门领取后张贴在车辆前挡风玻璃的右侧；年检标志：车辆责任人在标志到期的前 2 个月即可安排车辆年审并取得新的有效标志后张贴在车辆前挡风玻璃的右侧。

第十四条  车辆相关费用报销

（一）油/气费

1、参照第九条第（1）点，部门汽车实行定点加油/气制，不产生费用需报销。

2、根据公司规定，摩托车油费补贴 330 元/月/辆。摩托车责任人需每月 10 日前将油票（票额至少 330元）交给综合管理员，由综合管理员统一走报销流程。

3、停车、洗车费。班组负责人每月需根据《车辆运行登记表》上所产生的费用纳入资金计划中，且每月上报的费用金额要与《车辆运行登记表》中的费用明细金额一致，上交停车、洗车票时需要附上《车辆运行登记表》，通常为一个月报销一次。

4、维修费。汽车维修和保养需要到公司指定地点进行，不需要个人垫付相关费用；摩托车维修需自行寻找维修点解决。说明：摩托车 330 元/月/辆的费用补贴已经包含了车辆维修费。

5、保险费。汽车由公司统一购买保险后报销；摩托车保险先由责任人垫付，后期凭票报销。

6、年审费。年审产生的代审服务费、年审费先由车辆负责人垫付，后期凭相关发票纳入月度资金计划后，由综合管理员报销后支付。

第四节  考核办法

第十五条  如违反上述及补充条款，工作出现错漏，情节较轻的，处绩效扣罚 3 分/次。情节较重的，处罚 100-200 元/次。拒不执行工作职责，态度不端正的，处罚 100-200元/次。

## 第七部分 仓库管理

为加强部门仓库的管理，确保材料的安全、完整，保证生产经营活动正常运行及仓库物资的安全完好，加强出入库单据流转，提升仓库的管理服务水平，明确相关部门及员工的职责，根据中燃集团《材料物资管理制度》，结合本公司实际情况，特制定本细则。

第一节  管理范围

第一条  管理对象为部门维修材料。

第二节  仓库管理目标

第二条  确保部门材料质量合格，数量准确及安全，收发迅速，做到账、卡、物三相

符。

第三节  仓库管理部门

第一条  一级仓库为集团供应链主管部门，客户服务部为部门二级客服子仓库的管理部门，财务管理部为协助管理部门，负责材料账务的核算。

第四节  仓库核算部门

第一条  财务管理部为维修材料仓库的一级核算部门，设置材料总账及明细分类账，对材料的增减变动及时进行账务处理，并定期和不定期进行抽查盘点和全面盘点。

第二条  仓库管理员为维修材料仓库的部门二级核算人，对材料进行分类编号，设置材料明细台账，并定期和不定期进行盘点核实，做到账账相符、账卡相符、账实相符。

第五节  核算管理

第一条  结帐周期按照公司财务部设定时间周期，作为一个月核算周期。

第二条  台帐管理：仓库台帐实行明细分类帐，明细帐应包括如下内容：材料设备名称、规格型号、入库时间、入库数量、单价、领料单位名称、发放时间、发放数量、结存数量等内容（CRM 系统操作）。

第三条  仓库管理台账要及时记帐，不得压账，做到日清月结。

第四条  仓库管理员每月做好入库、出库等材料收据的存档并给站长签字。

第五条  仓库管理员每月末对库存材料物资进行账面核对并给站长确认。

第六条  仓库管理员每月对领用库存与使用库存进行核销闭环管理，追溯材料使用源头，核对使用后材料明细，秉着“领用多少，使用多少，剩余多少 ”的原则，数目要一致。每月对个人领用物料、库存物料及使用物料进行盘点核算（月领用物料=库存物料+使用物料），个人物料出现差异时次月需完成差异原因并做好个人库存平账处理。如丢失材料人员，仓库管理员应对其进行追缴材料原价并进行处罚，核对清楚后给站长签字确认。

第六节  物资材料申领计划审核原则

第一条  凡物资材料申领计划，需经服务站站长审核。每月月底 25 日前各站网格长在完成站内二级仓库盘点后，依据站内实际情况上报下月的物资材料申领计划，服务站站长对计划中的二级仓库库存量、下月预计使用量、最终申领用量进行审核把关，并签署审

核意见，没有服务站站长审核意见的，该项申领不予安排。仓库管理员收集各站物资材料申领计划汇总，填写材料领料单，报分管副经理、经理签字审核后方可至公司仓库领取。

第七节  物资材料申领资金计划原则

第一条  材料物资申报需一级仓进行申报，审批通过后，将由一级仓拨库到各个服务站二级仓库，材料物资采购资金管控分两种途径：

1、部门二级仓库向一级仓库提前申请材料明细，一级仓库确认材料数目后，进行系统后台拨库，并通过物流给二级仓库运送材料。

2、其它材料采购的资金拨付，部门自采材料必须通过财务部《月度资金计划与执行表》上报流程来申报。

第八节  物资入库程序

第一条  申领验收

1、部门的材料均应由各服务站根据公司和部门的要求进行有计划地采购。

2、部门的材料均应由仓库管理员检验合格后方准入库。对验收不合格的物资，不准入库，并应及时向公司仓库管理员办理退、换货手续。

3、入库材料验收应及时准确，应对入库材料的品种、规格、型号、质量、数量、包装等认真验收核对，按照有关验收标准严格验收，做到准确无误。如有问题及时向公司仓库管理员反映，以便及时解决。

4、仓库管理员必须妥善保管与物资材料同时到达的技术资料、说明书和质量证明文件等相关资料，并做登记，保证这些资料的完整齐全。

第九节  《送货单》填写

第二条  材料验收无误后，配送员填写《送货单》，《送货单》一式三联，必填内容为材料编码、材料名称、规格型号、数量，第一联由仓库管理员留存作为登账凭证，第二联交财务部材料会计核算，第三联交采购经办人作为办理报账手续。

第二条  入库管理注意事项

1、物资采购到货之前，物资配送员应及时向仓库管理员提供相关物资信息资料，仓库管理员做好入库准备工作。

2、仓库管理员严格执行材料入库手续，一般情况下，对以下材料不予验收：

（1）对无计划采购的材料不予验收；

（2）对于物料混装分辩不清、标识不清的不予验收。

（3）对不予验收的材料，应立即退货；不能立即退货的，仓库管理员应在备查薄上登记，并在实物上特别标记，作代保管处理，并要求工程部采购经办人及时办理退、换货手续。

（4）未经检验合格的材料不准验收入库，更不得投入使用，如因工作马虎，混入使用，仓库管理员应负失职的责任。

（5）验收中发现的问题要及时通知工程部门材料负责人处理，不得隐瞒不报，否则仓库管理员应负失职的责任。

（6）对发票或发货清单上所载物品计量单位与保管标准单位不统一的，要实地换算成标准单位方能入库。

（7）对于《送货单》填写项目不齐全或签字不齐全的，财务部有权拒绝办理财务结算手续，待相关手续完备后再履行相应的付款程序。

（8）已经办理入库手续的材料如因质量等原因需要退货的，应严格遵照材料入库程序办理，《送货单》数量栏以负数填列。

第十节  物资出库原则

第一条  推陈出新，先进先出。

第十一节  出库程序

第一条  网格员维修领用材料时，由网格员在 CRM 线上申请材料名称、领用数量，并线下登记出库明细，仓库管理员核对 CRM 及出库明细按申请的材料、数量发放。

第十二节  出库手续

第一条   仓库管理员审查 CRM 领料明细进行确认。

第二条  供、领双方确认出库物资的品种、规格、数量和质量后，由领用人及仓库管理员在纸质表格签字确认

第三条  特殊事项

未经领导批准，任何部门、仓库不准私自向外单位借出、调拨本公司物资。需先由借用单位提出书面申请，注明原因、需借用、调拨物资名称、规格型号、数量，结算方式及归还时间等，由经办人签字，仓库管理员及站长批准后，仓库方可办理出库。特殊情况无法先签字的，可电话请示，经站长允许后，由站长通知仓库后方可发货，但需在次日补办完审批手续。

第四条  出库管理注意事项

1、《领料单》所填项目应正确、齐全，对于《领料单》所填项目与实际不符或签字不齐全的，仓库管理员有权拒绝办理出库手续，待相关手续完备后再办理出库手续。

2、领料人于物资出库时发现问题，未及时当场处理的，该物资视为合格。

3、物资出库提运过程中，禁止领料人随意进入材料库房，对不听规劝的可拒绝出货并按相关制度进行处罚。

4、仓库管理员必须坚持原则，不徇私情，严格按批准物资名称、规格、型号、数量、质量发放物资。

5、以下物资不允许发放：

（1）未验收入库物资

（2）不合格物资

6、对于《领料单》必填项目不齐全或签字不齐全的，财务管理部有权拒绝办理财务结算手续，待相关手续完备后再履行相应的结算程序。

第十三节  保管储存管理要项

第一条  保持仓库整洁，通风透气，采光良好，并做好防潮、防热、防震、防锈、防盗、防毒等工作，确保材料处于完好可用状态，通道不得随意堆放物品；

第二条  按类分区存放，合理有序，堆放整齐、平稳，周转量大的落地堆放，周转量小的货架存放，要做到先进先出；

第三条  储物空间标识醒目、朝外，便于盘存和领取，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，文明整齐；

第四条  对危险物品隔离管制，并配备适当的防护措施，加以特殊标识，提供必要的环境条件和防火措施；

第五条  仓库应经常开窗通风，定期清扫，保持干燥和整洁。

仓库管理员设定仓库各类物品库容量，按照使用频率设定最高最低容量数，到达数值时做好补料申请及调库或销库处理，长期不使用物料做好清库申请，确保仓库材料充足也不能积压。

第十四节  保管储存注意事项

第一条  仓库管理员对库存材料的安全完整负有经济责任和法律责任。仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等情形发生，仓库管理员不得隐瞒不报或采取“发生盈时

多送，亏时克扣 ”的违纪做法。

第二条  保管物资要根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施。

第三条  库存材料，未经上级领导同意，一律不准擅自借出，擅自借出的，由经办人承担全部责任；总成物资，一律不准拆件零发，特殊情况应报经部门经理批准。

第四条  仓库要加强保卫制度，禁止非本仓库人员擅自进入。仓库严禁烟火，明火作业需上报部门领导和公司领导批准。

第五条  仓库管理员应具备强烈的责任心，在日常清理中发现材料账实不符时，必须上报其直接上级及公司有关领导，不得隐瞒事实，否则一经查出，仓库管理员应负经济责任，具体视情节给予经济处罚并通报全公司。

第六条  仓库管理员根据产品要求定期和不定期检查库存情况，仓库管理员在产品的贮存期超过一年时应检查产品质量情况，采取必要的纠正和预防措施，超期物品应及时向领导提出复检申请，经检验合格者标明复验日期可继续使用，变质、失效或报废的物品可提出申请经总经理批准后办理隔离、清账及报废等手续。

第十五节  仓库的防火和防盗

第一条  仓库管理中的防火和防盗是重中之重，也是仓库保管的重要工作职责，仓库保管员必须重视防火和防盗工作。

第二条  仓库应配备适当的防火器材，具体配备防火器材的品种和数量，各个仓库要把自己所配备的防火器材品种数量挂牌标示，发现短缺及时补齐。

第三条  仓库所有防火器材必须随时保持完好状态，需要更新和更换的要及时更新和更换，确保所有防火器材随时可以投入正常使用。

第四条  仓库管理员必须具备相应的消防知识，做到“一通二会 ”。“一通 ”是：时刻保持消防通道的通畅；“两会 ”是：会使用消防器材、会报警。

第五条  必须保证仓库的坚固和防盗功能，采取一定的防盗措施。

第六条  库房、库区的钥匙除仓库管理员负责保管外，应有备用钥匙，备用钥匙由仓库管理员以外的专人保管，必须记录在案。

第七条  仓库管理员是仓库防盗的第一责任人。仓库管理员每天要注意观察仓库的防盗措施是否完好，发现问题和隐患要及时向部门经理反映，及时整改；发生被盗事故要保护现场，及时报警。

第十六节  物资清查盘点管理

第一条  盘点目标

数量清、质量清、账表清。

第二条  盘点方式

1、定期盘点

每月（25 日）由仓库自行组织进行一次月末盘点（包含物资仓，应急物资等）；每季度进行一次季度盘点；每年度进行一次年度盘点。若出现盘盈、盘亏还须查明原因，并出具处理意见并报公司领导审批。

2、不定期盘点

不定期进行，材料的不定期盘点每个季度不得少于一次，主要核查账实是否相符、呆滞物料增减等材料的管理情况。

3、仓库保管员离职盘点

由仓库管理部门负责组织，财务管理部监督进行，交接双方应办理移交清单和相关台账，对账务、实物进行盘点核对。

4、清查盘点注意事项

（1）库存材料的清查，在编制年度决算报告前要进行全面清查外，在年度中间还要分不同情况，对材料进行清查盘点，重点抽查或定期清查。

（2）盘点时要注意检查安全防火设施和器材等，发现问题及时向部门主管汇报并采取防范措施。

（3）库存材料的自然损耗，应根据公司的具体情况规定一个合理的损耗范围。对超规定的损耗部分，则应根据具体情况进行不同的处理，若超定额损耗的材料应查明原因，明确责任，并由责任人负责赔偿。

第十七节  废旧燃气表具管理

第一条  燃气表类目

1、民用燃气表：一般指G1.6、G2.5、G4 燃气表，或用于计量气体流量范围为（0.016~6.0） m³/h 的燃气表。

2、普表：只具备机械字轮计数的皮膜表，外壳材质常见为钢壳。

3、卡表：指无远传功能的插卡式燃气表。

4、物联网表：指具备远传功能的燃气表。

第二条  报废条件

报废燃气表指不符合公司仪表选用要求或不具备仪表使用条件的燃气表。包括：

1、不具备返厂维修条件的到期下墙的民用燃气表（对于最大流量 qmax≤10 m³/h且用于贸易结算的燃气表只作首次强制检定，限期使用，到期更换。以天然气为介质的燃气表使用期限一般不超过 10 年。

2、表具外观掉漆、腐蚀、变形严重和表具外观上面异物（油污，水泥，油漆等）太多无法清洗干净和影响二次售卖及挂表的民用燃气表。

3、公司发文明确不再使用的老旧型号民用燃气表。

4、维修成本超过原值一半以上的民用燃气表。

5、维修后仍不合格的民用燃气表。

6、质保期外燃气表漏气，基表卡死，基表数轮有异响。

第三条  工作职责

1、仓库管理人员负责对仓库里储存的用户超期表、库存故障表、库存淘汰表等符合报废条件的燃气表具单独存放管理。对质保期内燃气表故障，及时联系燃气表厂进行维修或者更换。

2、仓库管理人员负责对库存报废燃气表具进行定期处理，处理周期为每月至少处理一次或者库存量达到 1000 块处理一次（以先到为准）。

3、站长负责对仓管整理的报废燃气表具判定是否符合报废条件，并对报废燃气表具进行不定期抽查。

4、管辖经理负责对各站的报废表具过程监督管理，并对报废燃气表具进行不定期抽查，报废燃气表具库存量进行不定期稽查，监督报废过程中的计划节点，有权对非不可抗力下的延期和库存量超量进行处罚，有权对违规报废表具，造成公司财产损失的进行处罚并通报。

第四条  流程步骤

1、每日早上仓库管理员从 CRM 系统导出拆装表记录核对网格员退表数，网格员确认签字，并当天核对网格员返回旧表数量确保线上线下无误。

2、网格员根据更换的表具数量，给予申请新表量，仓库管理员根据仓库表具预警数向一级仓申请新表数量。

3、仓库管理员根据废旧表情况进行分类：1、质保内；2、质保外；3、报废表。气量

异常表留表待稽查核查。

4、完善线上与线下台账一致，分类为：质保内，质保外、报废表等明细。

质保内：生产日至使用两年内的算质保内；

质保外：生产日至两年后的算质保外；

报废表：超 10 年及破损判定为不能使用的燃气表。

5、分类保存燃气表：将旧表分类是否已达报废标准，已达报废标准的废表，登记《报废表明细》后放在废表区，每半月或根据服务站库容量联系废旧公司报废清理；

6、未达报废标准的废表，登记《待维修表明细》后放在待维修表区，等待表厂上门维修或返厂。

7、维修后可使用的燃气表，优选使用于替换质保内维修需更换的燃气表具（返厂表不扣物料库存）；

8、维修后仍无法使用的燃气表及报废表进行报废清理，每次报废处置前汇总根据每日导出拆装表明细形成汇总表，仓库管理员与废旧公司现场核对，确保废旧公司拉走数量及表类型与明细表相符，并与运营部财务部废旧公司三方共同见证做好签字确认，报废表明细每月按 OA 流程上报公司及区域流程审批，仓库管理员每月汇总一次提报财务人员签收，财务人员按照明细审核废旧公司转入费用。

第十八节  考核办法

第一条  仓库管理员未按本制度办理出入库手续，以及不按规定程序对物资进行保管给部门造成损失的，损失部分由仓库管理员全额赔偿，另对其给予通报批评处罚。

第二条  仓库管理员按制度规定每月提交材料数据统计，包括库存台账、出入库台账管理明细，月度材料盘点，物资的申购、领用、发放、核销等工作，列入当月绩效考核，累计漏项达到三次及以上，部门进行通报并处罚。

第三条  由于仓库管理人员管理不善，造成材料损失的，必须追究仓库管理员责任，并按照以下标准赔偿：

1、经查明属直接责任人过失造成的损失，由直接责任人按照账面价值进行赔偿。仓库管理员违规偷盗行为造成的损失，除按照账面价值进行赔偿以外，并调离岗位或辞退，情节严重者移送司法机关。

2、对责任区分不清的损失，追究仓库管理员、站长、部门经理、分管领导，按照账面价值进行赔偿，赔偿标准分别为仓库管理员 60%、其他责任人40%，对主动发现并报告问题的责任人酌情减轻或免除赔偿责任。

3、非管理或部门内部人为原因造成的意外损失，应及时向保险公司办理索赔手续，依据情况报司法机关调查。

4、仓库管理员发现问题应及时报告，知情不报的，一经查实，从严处罚。对及时汇报有功的，给予奖励。

# 第十七章 服务运营管理制度

## 第一条 服务标准

（一）行为规范

1．职业道德

树立整体观念，弘扬协作精神。

坚守工作岗位，工作认真负责。

举止文明礼貌，服务热情周到。

严格遵章守纪，维护公司信誉。

2．形象规范

按照南宁中燃内字（2014）51 号文《员工仪容标准、着装规范》执行。

（二）电话/上门服务首问责任制

1．定义

（1）首问责任制是指公司服务岗位人员在为用户接待咨询、办理业务、受理投诉、协调事项过程中，第一受理人在其职责范围内，应尽最大可能为用户排忧解难，做好问题解答、跟踪或处理的责任机制。

（2）一般为用户第一个接触到的我司服务人员，即第一受理人为首问责任人。如确属超出第一受理人职责范围的事项，第一受理人应将用户问题转至具有相应处理权限的承办人处办理，首位承办人即为首问责任人。

2．工作要求

（1）服务态度要求：首问责任人在服务过程中应坚持以客户为中心的服务理念，树立“文明、礼貌、热情、微笑、专业、周到 ”的服务形象，禁止出现态度冷漠、推诿拖沓、不明确告知的行为。

（2）为用户解答问题或受理业务时，已制定统一处理办法或统一答复口径的，应按照执行；如无统一处理办法或统一答复口径的，应主动向用户进行必要的解释说明，并按照规范进行信息记录、下达工单、联系上门人员等处理。

（3）受理用户投诉时，应耐心听取、用心沟通并针对投诉事项提出解决方案。如问题较为复杂或需跨部门协调时应下达部门协调工单，记录内容应如实描述、简洁明了。

3．问题转办首问要求

（1）客户服务部服务运营监督员应严格按照《南宁中燃企业管理制度》进行部门协调工单上报、转办及升级。

（2）服务运营监督员对上报的投诉工单、部门协调工单应进行审批，对未履行首问责任制的情况应驳回发起人处理，并提供必要辅导；审批通过的部门投诉工单、协调工单应在上报的一小时内转办至责任部门。

（3）对转办至责任部门的投诉工单、部门协调工单，客户服务部相关岗位负责监控部门协调工单处理情况，对责任部门进行超期预警，所记录的部门协调工单超期处理情况作为服务监督的考核依据。

4．管理职责

（1）部门经理负责首问责任制工作的制定、推广、落实的统筹指导工作。

（2）服务运营主管负责对首问责任制具体实施办法及考核标准的培训宣导、贯彻落实，提高首问责任制的执行效率和质量。

（3）班组长负责将首问责任制要求纳入日常管理内容，并制定具体实施办法及考核标准。

## 第二条 投诉及服务协调类工单转办与升级要求

为进一步强化服务风险管控，压实各级管理责任，提升投诉响应与处置效率，依据《中燃集团用户投诉管理规定》《客服业务红黄线及负面清单记分管理规定》及《南宁中燃企业管理制度》，对投诉类及服务协调类工单的转办、升级要求如下：

一、工单接收范围

用户通过 95007 客服热线、总经理热线、微信公众号、营业厅、政务专窗等渠道反馈的问题，结合用户诉求在 CRM 系统下达对应投诉类或服务协调工单。

二、转办处置流程

备注：服务态度类及行风问题投诉工单，属 24 小时办结事项，不适用上述督办时限，实行“当日督办、当日办结 ”机制。

三、升级处置机制

（一）升级信息传递

1.全国服务联络中心（芜湖）

（1）呼叫座席人员接到用户三次及以上致电催办时，在中燃+“南宁中燃升级处置群 ”进行催办信息传递。

（2）全国服务联络中心（芜湖）实时监控排队情况，当排队量达到预警阈值时，优先排查来电量异常上升的公司，进一步核查工单信息。如发现“ 同一小区集中性多户报修不出气 ”问题，立即识别为突发不明停气，并立即反馈当地公司对接人。

2.项目公司

客户服务部服务运营监督组、各服务站及生产运营部调度中心负责接收、转派、处置对应工单。

（二）升级接收安排

| 序号 | 接收时段 | 对接人员 | 接收信息类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8:30-17:30 | 客户服务部服务运营监督员 | 公司全业务类工单接收、转派 | / |
| 2 | 17:30-23:00 | （1）生产运营部调度中心调度员 （2）客户服务部各服务站夜间值班网格长/网格员 | 紧急工单 | 夜间不读卡维修、3 次及 以上催办、同一小区集中 性多户报不出气问题等紧 急类工单。 |

（三） 日间升级标准

客户服务部服务运营监督员根据以下场景类型开展投诉类及服务协调类工单升级转办处置：

| 序号 | 催办类别 | 升级层级 | 催办方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | (1) 问题处置时限内三次及以上催办。 | 业务主管 | 企业微信并电话通知 |
|  | (2) 超出服务承诺时限的工单首次催办。 |  |  |
| 2 | (1) 超期未处置问题的二次催办。 | 分管副经理 | 企业微信并电话通知 |
|  | (2) 有投诉意向的问题。 |  |  |
| 3 | (1) 对原处置结果不满的问题。 | 部门负责人 | 企业微信并电话通知 |
|  | (2) 因责任不清，部门间存在相互推诿的工单。 |  |  |
|  | (3) 其他纠纷问题工单。 |  |  |
|  | (4) 对部门无法处理的问题，由责任部门及时上报分管领导。 |  |  |

备注：①非城燃人员需在“ 中燃+对应业务部门 ”升级群发起催办并电话通知；②若中燃+或企业微信信息升级后，责任部门第一时间回复“收到 ”或对催办信息回应处置方式的，可免电话通知。

四、催办安抚机制

用户三次及以上催办时，各服务站须主动联系用户解释安抚，告知预计上门时间，参考以下应答口径沟通：

| 序号 | 场景 | 应答口径 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 可预计上门时间 | “您好，我是南宁中燃的工作人员，您预约的报修/开通工单我们已经收到了，我们预计**（时间）上门为您处理， 请您家中留人并保持电话畅通。 ” |

| 2 | 时限内不可预计上门时间 | “您好，我是南宁中燃的工作人员，我们已收到您预约的 报修/开通工单，我们维修师傅会在**（服务时限）内上门 为您处理，师傅上门前会电话联系您，请您留意电话接听。” |
| --- | --- | --- |
| 3 | 逾期可预计上门时间 | “您好，我是南宁中燃的工作人员，很抱歉未能及时处理 您的报修/开通问题，给您带来不好的体验，我现在马上安 排人员在**（时间）上门为您处置，请您留意电话接听。” |
| 4 | 逾期夜间无法预计上门时间 | “您好，我是南宁中燃的工作人员，很抱歉未能及时处理您的报修/开通问题，给您带来不好的体验，因夜间值班师傅需优先处置漏气类紧急事件，明天我们将优先安排人员联系您处理，请您留意电话接听。 ” |

五、工单处置要求

（一）业务部门责任人须按结单四要素的要求办结工单。结单四要素包括：处理结果、处理人、处理完成时间、用户满意度。

（二）业务部门责任人应依据《中燃集团用户投诉管理规定》及集团客户服务承诺，在规定时限内联系用户、沟通处理，并完成投诉类或服务协调类工单。若用户有特殊时限要求，应尽量按用户要求时限办结；如确无法完成，须在用户要求时限内主动回复说明，争取谅解，并按约定时间完成后续处理。

（三）业务部门责任人不得敷衍处置用户诉求，避免出现用户对处置结果不认可导致同一问题重复派单转办的情况。

（四）业务部门责任人应实事求是，不得虚假回复处理结果。

（五）升级的问题业务部门应于当日联系用户沟通处理，并将处置结果记录至投诉类或服务协调类工单办结处理。

六、考核与申诉

（一）考核定责

因业务部门责任导致用户投诉成立的，客户服务部服务运营监督员将依据《中燃集团客服业务红黄线及负面清单记分管理规定》或《南宁中燃企业管理制度》，开展工单责任认定，提报 OA 定责流程，经公司领导审批后，对相关责任人实施负面清单记分或相应考核处罚。

（二）异议申诉

被问责人员如对定责结果有异议，应由其所在部门经理/负责人组织整理申诉材料，在OA 定责流程中提出复议申请；若定责流程已完结，须重新发起 OA 流程申请复核，并积极配合调查取证。最终考核结果以复议裁定意见为准。

（三）处罚通报

客户服务部服务运营监督组应于每月 15 日前汇总上月定责及处罚情况，形成通报文件，通过公司正式公文发布。

## 第三条 回访管理办法

服务运营监督员每日导出短信服务评价不满意信息，对短信评价人开展“不满意 ”100%回访工作，对将回访结果如实登记台账。具体回访要求如下：

1、回访中用户提出政策与资费类问题，服务运营监督员应根据公司制度及业务流程按照统一答复口径向用户做好解释。

2、用户提出其他疑义、制度解释办法不明确、其他需要责任部门核查的问题，则在CRM 系统中下达协调工单。

3、凡是回访发现涉及安全、收款未上缴、私改、吃拿卡要、追责、赔偿等问题，服务运营监督员要及时上报给服务运营监督班长，由服务运营监督班长与责任部门复核跟进结果。

## 第三条 服务信息发布管理制度

一、 目的

保证对外解释信息的及时准确。

二、细则

1、公司各部门在生产经营活动中有可能对用户产生影响而需要对外发布信息的，必须在信息发出前 24 小时（突发事件除外）以书面和电子文档的形式将相关信息传递至客户服务部，并就用户可能提出的问题提供答复办法。

2、公司发布的通知直接执行，其他部门提供的信息应经客户服务部经理审核同意方能执行。对于同一类型的信息，客户服务部经理可指定人员审核。紧急情况如漏气抢修、停气降压等经工单处置班长确认后可直接按燃气事故预案处理。

3、各部门所提供信息应保证内容清楚完整、无歧义。因历史原因所造成的信息缺失、变更等在现有的条件下难以操作执行的，各部门应给予配合，协商解决。

4、需要使用集团短信平台向用户群发短信的，按《南宁中燃短信平台管理办法》执行。

4、各业务部门应保证在系统中生成的小区房号，录入的小区报装、开通等相关信息与来文相符。对客户服务部所提出的客户相关信息疑问，应在 1 个工作日内核查反馈。

5、客户服务部综合管理员负责将审核过的信息文件予以传阅及分类归档，并通过微信、企业微信、中燃+等多种方式进行信息传递。

7、客户服务部可根据需要，上报相关经审批的内容到系统管理部门上传至公司网站、

公司微信平台以便客户自行查阅。

## 第四条 停气应急处置

为能更好地应对突发事件及特殊异动，当紧急事件发生时，能及时、有序、有效地处置，故拟定本预案。

一、停气类

（一）突发停气

1．修改应急责任人

话务割接至全国联络服务中心后，根据集团要求未保留派单员编制，故对突发停气应急责任人做以下调整：

| 序号 | 事故类型 | 工作内容 | 应急时段及责任人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一类事故 （居民停气范围达 500 户以上） | （1）停气处置：上传语音导航、下发停气短信、通知小区物业并追踪恢复时间 （2）恢复供气处置：撤销语音导航、下发恢复短信、通知小区物业 | 8:30-次日 8:30 生产运营部调度中心调度员 |
| 2 | 二类事故 （居民停气范围为 100 户至500 户） | （1）停气处置：下发停气短信、通知小区物业并追踪恢复时间 （2）恢复供气处置：下发恢复短信、通知小区物业 |  |
| 3 | 三类事故 （居民停气范围在 100 户（含） 内） |  |  |

2．操作指引

（1）上传语音导航

①在 CRM 系统点击：呼叫中心-热线服务-信息公布-外部公告-选择新增：

②新增后弹出下图：管理组织（南宁中燃城市燃气发展有限公司）-公布类型（企业公告）-信息子类（年月日+停气类型，根据实际选择，如临时停气，计划恢复时间无需填写）-信息发布方式选择 IVR-发布内容和 IVR 播报内容：“尊敬的用户：因燃气管道抢修，现对 XXXX 小区停气，我司正在全力抢修，恢复时间另行通知。恢复供气前请关闭燃气表前开关。给您带来不便敬请谅解！更多资讯请添加“南宁中燃 ”微信公众号查询。 ”好点

击提交。

③点击“个人工作台 ”就可看到刚所新增的“外部信息公告流程 ”，选中点击“处理 ”

-审核结果（通过）-保存提交。完成后拨打 95007 测试成功即可。

④如停气恢复后，在“企业外部公告 ”-找到需撤销的企业公告，点击：撤销，填写“变更原因 ”提交。

⑤点击“个人工作台 ”就可看到刚所新增的“外部信息公告流程 ”，选中点击“处理 ”

-审核结果（通过）-保存提交。完成后拨打 95007 测试成功即可。

（2）短信通知

①在 CRM 系统点击：呼叫中心-热线服务-短信管理-相同短信群发-查询方式-输入小区信息，点击右上角查询键等待系统弹出信息。

②系统弹出小区信息后，右下角弹出的条数就是影响的户数情况，弹出小区信息后在底下短信内容处，点击短信业务类型，粘贴短信模板，发送类型选择“立即发送 ”，最后点击右下角“发送 ”即可。

③如碰到特殊户型（如01户型等），点击左下角选择“所有页 ”导出到 ex 表，根据停气所影响的楼栋房号进行手动筛选，其次点击左下角选择“所有页 ”导出到 ex 表，根据停气所影响的楼栋房号进行手动筛选。

④点击：手工方式-模板导入-浏览-找到筛选后的停气小区 ex 表--点击短信业务类型（默认停气通知）-从话务汇总表复制停气短信模板-点击发送类型（选择立即发送）-点击右下角“发送 ”即可。（备注：座机号无法发送短信）

（二）计划性停气

计划性停气由各服务站提前 48 小时通知小区物业并由电子客服根据影响范围提前拟定语音导航，遇临时紧急动火作业、调度指令或其他特殊情况时，需同步发送停气通知短信，要求如下：

1．IVR 语音导航

如单个动火工程停气居民户达 500 户及以上，需制作计划性停气导航，模板以部门更新的最新版本为准。导航内容以文本形式编辑好，内容包括有停气范围、户数、停气时间等原始停气信息和编辑好的语音播报文字，以文本形式发给“现场主任 ”岗安排上传发布。

2．发送停气短信

计划性停气由服务站提前 48 小时将停气通知送达物业并签收，我司不发停气通知短信，但以下两种情况除外：

（1）临时、紧急的动火，因客观原因无法提前48 小时送达通知，动火表更新人可要

求电子客服协助发送停气通知短信，具体操作为：在动火表的指定位置备注短信发送需求，并通过企业微信渠道通知电子客服。

（2）调度中心发布的调度令中有特殊短信发送要求的，调度中心通过企业微信渠道通知电子客服执行发送，或调度中心自行发送。

（3）其他特殊情况需经部门分管副经理审批后方可发送停气通知短信。

3．计划性停气 IVR 模板：因燃气管道施工，需对 XXXX 小区停气，停气时间预计为 X 月 X日 XX：XX 至XX：XX，恢复供气前请您关闭表前开关，带来不便敬请谅解！

4．计划性停气短信模版：尊敬的用户：因燃气管道施工，需对 XX 小区停气，停气时间预计为 X 月 X 日 XX：XX 至XX：XX，恢复供气前请您关闭表前开关，如需了解停气小区信息，请添加“南宁中燃 ”微信公众号查询。给您带来不便敬请谅解！

二、系统故障类

日常如遇 CRM 系统、网格、固定话机等故障等紧急情况，应按以下处置动作联系紧急处置人员同时上报部门领导。

| 故障现象 | 紧急联系人 |
| --- | --- |
| CRM 系统故障，无法查询 使用 | 可在中燃+“南宁中燃 CRM 系统运行报障群 ”、“CRM 呼叫群 ”反馈，或致电 0755-88295007 数字化与人工智能事业部-深圳市中燃科技有限公司-客服市场模 块项目管理工程师反馈。 |
| 网络故障，不能上网 （断网） | 可联系行政管理部信息组信息管理岗反馈断网详情。 |
| 话机故障 | 可联系行政管理部信息组信息管理岗反馈排查线路故障，若话机故障反馈部门综 合管理员报修。 |

三、业务异动

1．业务梳理

根据突发业务异动事件进行业务梳理，规范应急处置流程，拟定应对措施及对外解释口径，经审核后向全国联络服务中心传递。

2．异动报备

根据业务异动影响反馈评估分析，第一时间报备住建、12345 等政府部门。请求协调对外解释，减少用户投诉处置风险。

3．服务公示

根据业务异动拟服务公示，通过自有（线上公众号、抖音号、小红书、线下营业厅等）及协议媒体渠道对外做好服务公示，提升客户服务感知。

4．保障服务力量

根据业务异动类型及影响范围，进行服务工作调整。以“客户服务为中心 ”快速调整工作内容及工作重心，确保服务能力。

5．成立专项小组

根据业务异动成立专项小组，明确岗位职责，实现快速响应。

# 第十八章 附则

本制度由南宁中燃城市燃气发展有限公司客户服务部负责修订及解释，自发布之日起正式实施，原 2025 年 4 月 1 日发布的《南宁中燃客户服务部管理制度》同步废止。

# 第十九章 附件

附件 1：短信模版

尊敬的 XX 房 XX 号 XX 先生/女士：我是南宁中燃员工 XX 师傅，电话 XXXXXXXXXX，您预约我司上门开通点火/维修，经多次拨打您的电话无人接听/无法接通。如您收到消息，请尽快联系我，谢谢您的配合。

附件 2：南宁中燃居民安检服务外包隐患整改划分清单名录

一、户内隐患整改界限划分的目的和意义

制定隐患清单，划分委托方与承接方务界限，梳理承接方涉及的业务范畴，明确双方管理责任。

二、户内隐患整改界限划分原则

承接方整改范围：用户终端燃气燃烧器具连接软管，燃气燃烧器具（燃气灶、热水器、壁挂炉），安防产品类（报警器/电磁阀、 自闭阀），用户个性化改装服务需求。

委托方公司整改范围：除承接方整改外的其他类 CRM 系统隐患项。

三、隐患整改清单名录（承接方/委托方）

| 承接方户内燃气隐患整改清单名录 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名录 | 隐患分类 | 具体隐患明细项 | 隐患等级 |
| 燃气燃烧器具连接软管 | 漏气 | 灶具连接管/热水器连接管/壁挂炉连接管/其它 | 1 |

|  | 胶管问题 | 非专用/无管卡/热辐射/其它 | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 超期使用/超长/软管穿墙/软管穿窗 | 2 |
|  |  | 胶管老化/胶管中间有接口/穿卧室/穿卧室客厅/穿浴室/其它 | 2 |
|  | 金属软管不合规 | 油污 | 3 |
| 燃气灶具/灶前阀 | 漏气 | 灶前阀门/阀门内漏/灶具/灶具连接管 | 1 |
|  | 合规性 | 气源不匹配/三无产品/无熄火保护/其它 | 1 |
|  |  | 超期使用 | 2 |
|  | 安装不规范 | 卧室 | 1 |
|  |  | 客厅/其它 | 2 |
|  |  | 相邻电器/相邻管道/通风不畅/其它 | 3 |
|  | 灶具故障 | 火盖变形/燃烧状况不良/点火针故障/燃烧爆燃/ | 3 |
|  | 安全间距不足 | 电器/相邻管道/燃气管道 | 3 |
|  | 灶前阀问题 | 启闭不灵/无手柄/旋塞阀/三角阀 | 3 |
| 燃气热水器/阀门 | 漏气 | 热水器前阀门/阀门内漏/热水器/其它 | 1 |
|  | 合规性 | 直排热水器 | 1 |
|  |  | 超期使用/烟道式热水器/气源不匹配/三无产品/其它 | 2 |
|  | 安装不规范 | 无烟道/烟道松脱/烟道未伸出室外/排至公共烟道 | 1 |
|  |  | 卧室/浴室 | 1 |
|  |  | 客厅/其它 | 2 |
|  |  | 橱柜内/相邻电器/相邻管道/无烟帽/烟管未向下倾斜/烟管连接处无铝箔纸包裹/烟管过长/其它 | 3 |
|  | 热水器故障 | 点不着火/漏电/漏水/其它 | 3 |
|  | 热水器阀门故障 | 启闭不灵/无手柄/旋塞阀/其它 | 3 |
| 燃气壁挂炉/阀门 | 漏气 | 壁挂炉前阀门/阀门内漏/壁挂炉/壁挂炉连接管/其它 | 1 |
|  | 合规性 | 直排热水器/气源不匹配/三无产品/无熄火保护/熄火保护失效/超期使用/其它 | 1 |
|  | 安装不规范 | 无烟道/烟道松脱/烟道未伸出室外/排至公共烟道/其它 | 1 |
|  |  | 卧室/浴室 | 1 |
|  |  | 客厅/其它 | 2 |
|  |  | 无烟帽/烟管过长/ | 3 |
|  | 壁挂炉故障 | 点不着火/漏电/漏水/其它 | 3 |

|  |  | 前阀门故障 |  | 启闭不灵/无手柄/旋塞阀/其它 |  | 3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 燃气报警器 | 安装不规范 |  | 安装位置和方式错误 |  | 1 |  |  |
|  |  | 产品合规性 |  | 气源不匹配 |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 超期使用/未启用/其它 |  | 3 |  |  |
|  | 切断阀（含自闭阀/电磁阀） | 漏气 |  | 漏气 |  | 1 |  |  |
|  |  | 安装不规范 |  | 安装位置和方式错误 |  | 3 |  |  |
|  |  | 故障 |  | 失灵 |  | 3 |  |  |
|  |  | 超期使用 |  | 超过产品使用年限 |  | 3 |  |  |
|  | 其他 | 双气源混用 |  | 双气源混用 |  | 1 |  |  |
| 委托方户内燃气隐患整改清单名录 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名录 |  |  | 隐患分类 |  | 具体隐患明细项 |  | 隐患等级 |  |
| 调压箱/表箱 |  |  | 漏气 |  | 阀门/阀门内漏/活接/弯头/三通/变径/其它 |  | 1 |  |
|  |  |  | 箱体生锈 |  | 极严重/严重 |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 轻微/中度 |  | 3 |  |
|  |  |  | 损坏 |  | 安装不稳/箱体损坏 |  | 3 |  |
|  |  |  | 安全间距不足 |  | 电器/相邻管道/容易被撞击/火源/其它 |  | 3 |  |
|  |  |  | 阀门问题 |  | 启闭不灵/无手柄/手柄无固定/无开关告示/其它 |  | 3 |  |
| 户外管道/阀门 |  |  | 漏气 |  | 阀门/阀门内漏/活接/弯头/三通/变径/其它 |  | 1 |  |
|  |  |  | 位置不合规 |  | 卧室/客厅/消防通道/密闭空间 |  | 2 |  |
|  |  |  | 管道安装环境 |  | 重物搭挂/暗封/暗埋/通风不足/无固定/固定不规范/其它 |  | 3 |  |
|  |  |  | 安全间距不足 |  | 电器/相邻管道/容易被撞击/火源/其它 |  | 3 |  |
|  |  |  | 管道生锈 |  | 极严重/严重 |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 轻微/中度 |  | 3 |  |
|  |  |  | 阀门问题 |  | 启闭不灵/无手柄/手柄无固定/无开关告示/其它 |  | 3 |  |
|  |  |  | 防腐 |  | 无套管/无防腐措施/无密封填料/其它 |  | 3 |  |
| 户内管道 |  |  | 漏气 |  | 活接/弯头/阀门/三通/变径/其它 |  | 1 |  |
|  |  |  | 位置不合规 |  | 卧室/客厅/浴室/密闭空间/其它 |  | 2 |  |
|  |  |  | 管道安装环境 |  | 暗封/暗埋/重物搭挂/无固定/固定不规范/其它 |  | 3 |  |
|  |  |  | 安全间距不足 |  | 相邻电器/相邻管道/相邻用气设备/其它 |  | 3 |  |
|  |  |  | 管道私改 |  | 私改/私接 |  | 1 |  |

|  | 管道锈蚀 | 严重 | 2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 轻微/中度 | 3 |
|  | 管道材质 | 铝塑管连接/管道非专用/接口填料不合格/其它 | 3 |
|  | 防腐 | 无套管/无防腐措施/无密封填料/其它 | 3 |
| 燃气表/表前阀 | 漏气 | 表前阀/阀门内漏/表附属配件/燃气表/其它 | 1 |
|  | 计量异常 | 偷盗气/无表/直通表/反装/小火不走/机械数不走字/其它 | 1 |
|  | 显示异常 | 液晶不显示/液晶显示错误/计数器损坏/其它 | 2 |
|  | 安装不规范 | 卧室/浴室 | 1 |
|  |  | 客厅/密闭空间/高温/临近可燃物/其它 | 2 |
|  |  | 暗封/通风不足/相邻管道/相邻电气设备/支撑不足/其它 | 3 |
|  | 生锈 | 严重 | 2 |
|  |  | 轻微/中度 | 3 |
|  | 表前阀故障 | 启闭不灵/无手柄/旋塞阀/无开关告示/其它 | 3 |
| 其他类 | 开放式厨房/暗厨房 |  | 3 |

附件 3：南宁中燃居民安检服务外包承接方安检岗位培训内容表

| 序号 | 类别 | 培训项目 | 培训内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 入职 | 企业文化 | 企业发展历程、里程碑事项介绍、企业 理念及愿景介绍 |  |
| 2 |  | 天然气基础知识 | 天然气基本性质、基本原理、工艺流程 介绍 |  |
| 3 |  | 人力资源管理制度 | 休假规则、福利、考勤等介绍 |  |
| 4 |  | 公司参观 | 场站、营业厅、办公区域参观 |  |
| 5 | 岗位技能 | 部门、班组安全教育 | 岗位职责、安全职责 |  |
| 6 |  | 技术基础 | 灶具、热水器等燃气具、燃气表的分类、安装要求、管道安装维修的技术规范 |  |
| 7 |  | 系统操作 | CRM 系统操作流程（安检信息录入、拍 照要求、隐患整改单的开具等） |  |
| 8 |  | 实践操作 | 岗位工作流程实操 |  |

| 9 | 增值销售 | 产品培训 | 各类产品性能、应用场景及价格介绍 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 |  | 销售话术应用 | 不同场景话术应用方式 |  |
| 11 |  | 提成标准 | 提成标准介绍，着重激励方式介绍 |  |
| 12 | 取证 | 根据取证要求开展培训 |  |  |

附件 4：稽查整改通知单

№

当事人（单位）：          客户编号：          地址：

内容：

以上事实，你（单位）涉嫌违反《城镇燃气管理条例》第        条之规定，希你（单位）携本通知于       年      月      日前到我公司接受调查，逾期不到，将按有关规定进行处理，并承担由此造成的一切损失、后果及相应的法律责任。

地址：XXXXXXXXXX

电话： XXXXX

南宁中燃城市燃气发展有限公司

年    月    日

附件5：

现场书面记录（范本）

时间：     年    月    日    时    分

地点：

安全排查人员：                         燃气用户：

现场见证人员：

我今 日至（用户名称） 处进行（抄表/安检）  时 ，发现该用户存在	 的问题，该用户通过（详细记录偷盗气的方式方法）致使用气（无表具/不计量/少计量等）。我立即于     时     分拨打“ 110 ”报警电话进行报警，警察于     时     分到达现场。

姓名：（填写 2 人的名字）

年     月     日

附件6：

授权委托书（范本）

委托人：

统一社会信用证代码：

单位地址：

法定代表人：

受委托人：     身份证号码：           电话：

授权人就  （某某偷盗气/破坏易燃易爆设备案/危害公共安全）    一案委托 （受委托人）  向公安机关报案，处理相关事宜。

授权期限自本授权委托书签订之日起至本案办理终结之日为止。

委托人：

年    月    日

附件7：

刑事控告书

控告人：****公司

法定代表人：      职务：

住所地：

联系电话：

被控告人：    ，性别：   ，民族：汉族，   年  月  日出生，

住所地：

身份证号：

联系电话：

控告请求：

1.请求对被控告人***涉嫌盗窃罪/破坏易燃易爆设备罪进行立案侦查，依法追究其刑事责任；

2.请求对被控告人采取刑事拘留的强制措施；

3.请求被控告人退赔报案人损失。

事实与理由：

（围绕被举报行为，简述案件事实）

1.发现被举报行为的时间、地点，被控告人信息、行为、采用方式等基本犯罪情况；

2.被举报行为造成损失的情况（盗窃行为时长、流量、价格，简要说明损失金额；破坏易燃易爆设备行为持续时长、危害公共安全的情况）；

3.其他。

此处紧扣法律条文说明被控告人行为涉嫌构成何种罪名，请求公安机关依法立案侦查。

（1）盗窃罪的一般表述：被控告人***以非法占有为目的，采取（破坏燃气管道/表具）手段盗用控告人天然气价值达***元，数额较大/巨大/特别

巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十四条之规定，涉嫌构成盗窃罪，符合公安机关立案侦查的标准。

（2）破坏易燃易爆设备罪的一般表述：被控告人故意通过（拆毁、切割等）手段破坏正在使用的燃气设施/其他易燃易爆设备，已危害公共安全，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第一百一十八条（造成严重后果的引用第一百一十九条）之规定，涉嫌构成破坏易燃易爆设备罪，符合公安机关立案侦查的标准。

基于上述事实及相关证据材料，恳请贵局依法立案侦查，在查明犯罪事实的基础上，严格追究该被控告人相关刑事责任。

此致

**局

控告人：**公司

年   月   日

附件8：

违法行为举报书

举报人：****公司

法定代表人：      职务：

住所地：

联系电话：

被举报人：    ，性别：   ，民族：汉族，   年  月  日出生，

住所地：

身份证号：

联系电话：

请求事项：

1.请求对被举报人***盗窃/擅自安装、改装、拆除户内燃气设施和燃气计量装置/擅自拆除、移动燃气设施或者擅自改动市政燃气设施的行为进行立案调查，依法追究其行政责任，构成犯罪的，依法移送公安机关立案侦查；

2.请求被举报人退赔报案人损失。

事实与理由：

（围绕被举报行为，简述案件事实）

1.发现被举报行为的时间、地点，被举报人信息、行为、采用方式等基本情况；

2.被举报行为造成损失的情况（盗窃行为时长、流量、价格，简要说明损失金额；擅自安装、改装、拆除等行为持续时长、危害公共安全的情况）；

3.其他。

此处紧扣法律条文说明被举报人行为违反哪个条款，请求公安机关/住建部门依法追究行政责任。

（1）盗窃违法行为的一般表述：被举报人***以非法占有为目的，采取

（破坏燃气管道/表具）手段盗用举报人天然气价值达***元，其行为违反《中华人民共和国治安管理处罚法》第四十九条，依法应处五日以上十日以下拘留，可以并处五百元以下罚款；情节较重的，处十日以上十五日以下拘留，可以并处一千元以下罚款。

（2）擅自安装、改装、拆除等行为的一般表述：被举报人擅自安装、改装、拆除户内燃气设施和燃气计量装置（或擅自拆除、移动燃气设施或者擅自改动市政燃气设施），其行为违反《城镇燃气管理条例》第四十九条（第五十一条），个人依法应处以 1000 元以下罚款，单位应处 10 万元以下罚款（个人依法应处以 5000 元以上 5 万元以下罚款，单位应处 5 万元以上 10 万元以下罚款），造成损失的依法承担赔偿责任，构成犯罪的依法追究刑事责任。

基于上述事实及相关证据材料，恳请贵局依法立案调查，在查明违法事实的基础上，严格追究被举报人的法律责任。

此致

**局

举报人：**公司

年   月   日

附件9：

CRM系统稽查功能操作指引

根据《中燃集团稽查工作管理制度》要求，为加强 CRM 系统应用，提升管理效率，实现客服稽查工作的闭环管理，现根据系统现有功能及业务类型，制定相应稽查计划制定的系统操作指引，具体如下：

一、安检工单线上稽查（同步进行抄表线上稽查），通过 CRM 系统对内工单稽查计划管理进行计划制定及派发，相应稽查人员根据客服安检、抄收管理要求，对安检工单照片数量、照片质量、工单录入是否规范，用户是否签字，系统录入表底数与照片是否相符等信息进行线上稽查：

（一）根据工单归档时间筛选相应时间周期，生成稽查计划（如图 1）

图 1

（三）选择计划稽查人员及计划稽查时间，下发稽查计划至“对内工单稽查录入 ”环节（如图2）

图 2

（四）稽查人员根据稽查计划内用户明细进行稽查，并将线上稽查结果录入稽查计划中（如图 3）

图 3

（五）稽查结果录入后进行结果审核（如图4）

图 4

二、点火、维修、改管工单稽查计划制定、下发、录入及审核，操作步骤与安检线上稽查相同，计划制定时根据“对内工单稽查计划管理 ”中“业务类型 ”下拉菜单进行相应业务选择并生成计划。稽查人员根据点火、维修、改管、安检等相关业务操作规范对计划内工单及关联安检工单进行稽查。

三、抄收异常数据、已开户待点火、安检工单线下稽查（安检质量抽检）等类型稽查，通过 CRM 系统中“专项稽查计划制定 ”功能进行计划制定及派发，稽查工单录入及结果审核操作步骤与对内工单稽查无异。（如图 5）

图 5

四、抄表线下稽查，通过 CRM 系统中“对内稽查计划制定 ”功能进行计划制定及派发，稽查人员现场对表底数、余量（余额）等信息进行核查，稽查工单录入及结果审核操作步骤与对内工单稽查无异。（如图 6）

图 6

五、对于通过异常数据、举报、稽查等渠道排查发现，疑似、确认偷盗气、私拉乱接、 恶意欠费等，需进行专户专项稽查的用户，可通过 CRM 系统中“对外稽查计划制定 ”功能进行计划制定，并派发至安监部（对外稽查班组）进行专项稽查，工单录入及结果审核操作步骤与其他稽查工单无异。